## Map data
Magnet Mapping
Z Location |  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
6 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
Field | Current |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
B | I |  | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
-0.11179 | 1200.151 |  | 1 | -0.11179 | 1200.151 | -0.14375 | 1200.101 | -0.18674 | 1200.051 | -0.24083 | 1200.151 | -0.30746 | 1200.101 | -0.38615 | 1200.201
-0.11359 | 1200.101 |  | 2 | -0.11359 | 1200.101 | -0.14944 | 1200.101 | -0.19978 | 1200.001 | -0.26701 | 1200.151 | -0.35516 | 1200.051 | -0.46093 | 1200.051
-0.11031 | 1200.151 |  | 3 | -0.11031 | 1200.151 | -0.14846 | 1200.101 | -0.20432 | 1200.151 | -0.28311 | 1200.151 | -0.39288 | 1200.101 | -0.52998 | 1200.151
-0.10041 | 1200.001 |  | 4 | -0.10041 | 1200.001 | -0.1381 | 1200.001 | -0.19564 | 1200.051 | -0.28175 | 1200.051 | -0.41147 | 1200.001 | -0.58731 | 1200.101
-0.08277 | 1200.101 |  | 5 | -0.08277 | 1200.101 | -0.11581 | 1200.101 | -0.16982 | 1200.001 | -0.25601 | 1200.151 | -0.39874 | 1200.151 | -0.62213 | 1200.151
-0.05726 | 1200.001 |  | 6 | -0.05726 | 1200.001 | -0.0812 | 1200.101 | -0.12373 | 1200.001 | -0.19891 | 1200.001 | -0.33954 | 1200.151 | -0.6007 | 1200.051
-0.02535 | 1200.101 |  | 7 | -0.02535 | 1200.101 | -0.0356 | 1200.151 | -0.05799 | 1200.101 | -0.10605 | 1200.101 | -0.21855 | 1200.101 | -0.48396 | 1200.101
0.01022 | 1200.051 |  | 8 | 0.01022 | 1200.051 | 0.01656 | 1200.101 | 0.02019 | 1200.101 | 0.01219 | 1200.151 | -0.04239 | 1200.101 | -0.25137 | 1200.051
0.04595 | 1200.001 |  | 9 | 0.04595 | 1200.001 | 0.06909 | 1200.001 | 0.10093 | 1200.001 | 0.13786 | 1200.001 | 0.15791 | 1200.101 | 0.06699 | 1200.151
0.07835 | 1200.101 |  | 10 | 0.07835 | 1200.101 | 0.11652 | 1200.001 | 0.17266 | 1200.101 | 0.2493 | 1200.151 | 0.33906 | 1200.151 | 0.37489 | 1200.151
0.10467 | 1200.101 |  | 11 | 0.10467 | 1200.101 | 0.1538 | 1200.151 | 0.22712 | 1200.001 | 0.33044 | 1200.151 | 0.46567 | 1200.101 | 0.58759 | 1200.201
0.12374 | 1200.001 |  | 12 | 0.12374 | 1200.001 | 0.17894 | 1200.051 | 0.26096 | 1200.101 | 0.37589 | 1200.101 | 0.52854 | 1200.151 | 0.68145 | 1200.151
0.13564 | 1200.051 |  | 13 | 0.13564 | 1200.051 | 0.19271 | 1200.051 | 0.27646 | 1200.101 | 0.39162 | 1200.051 | 0.5414 | 1200.101 | 0.68533 | 1200.101
0.14155 | 1200.151 |  | 14 | 0.14155 | 1200.151 | 0.19771 | 1200.151 | 0.27821 | 1200.001 | 0.38609 | 1200.051 | 0.52265 | 1200.001 | 0.64352 | 1200.051
0.14318 | 1200.051 |  | 15 | 0.14318 | 1200.051 | 0.19659 | 1200.051 | 0.27183 | 1200.101 | 0.37065 | 1200.101 | 0.49172 | 1200.051 | 0.5897 | 1200.051
0.14178 | 1200.051 |  | 16 | 0.14178 | 1200.051 | 0.19184 | 1200.051 | 0.2616 | 1200.001 | 0.35157 | 1200.051 | 0.45919 | 1200.151 | 0.54132 | 1200.101
0.13983 | 1200.001 |  | 17 | 0.13983 | 1200.001 | 0.18653 | 1200.101 | 0.25077 | 1200.101 | 0.33361 | 1200.051 | 0.43132 | 1200.201 | 0.50394 | 1200.151
0.13585 | 1200.151 |  | 18 | 0.13585 | 1200.151 | 0.18011 | 1200.001 | 0.24075 | 1200.051 | 0.31827 | 1200.001 | 0.41028 | 1200.051 | 0.47838 | 1200.151
0.13259 | 1200.101 |  | 19 | 0.13259 | 1200.101 | 0.17486 | 1200.101 | 0.23267 | 1200.051 | 0.3063 | 1200.151 | 0.39361 | 1200.051 | 0.4618 | 1200.101
0.12975 | 1200.151 |  | 20 | 0.12975 | 1200.151 | 0.17169 | 1200.101 | 0.22725 | 1200.151 | 0.29843 | 1200.051
0.12754 | 1200.051 |  | 21 | 0.12754 | 1200.051 | 0.16955 | 1200.101 | 0.2256 | 1200.051 | 0.29507 | 1200.101
0.12525 | 1200.001 |  | 22 | 0.12525 | 1200.001 | 0.16665 | 1200.001 | 0.22224 | 1200.001 | 0.29005 | 1200.151
0.12283 | 1200.051 |  | 23 | 0.12283 | 1200.051 | 0.16202 | 1200.101 | 0.21437 | 1200.001 | 0.28091 | 1200.101
0.1207 | 1200.101 |  | 24 | 0.1207 | 1200.101 | 0.15832 | 1200.001 | 0.20856 | 1200.051 | 0.27449 | 1200.101 | 0.35553 | 1200.151 | 0.42977 | 1200.101
0.11925 | 1200.101 |  | 25 | 0.11925 | 1200.101 | 0.15602 | 1200.051 | 0.20532 | 1200.101 | 0.27043 | 1200.051 | 0.35123 | 1200.151 | 0.42683 | 1200.051
0.11835 | 1200.101 |  | 26 | 0.11835 | 1200.101 | 0.15477 | 1200.101 | 0.20362 | 1200.001 | 0.26823 | 1200.051 | 0 | 1200.001 | 0.4252 | 1200.051
0.11803 | 1200.151 |  | 27 | 0.11803 | 1200.151 | 0.15435 | 1200.101 | 0.20312 | 1200.051 | 0.26824 | 1200.001 | 0.34957 | 1200.151 | 0.42662 | 1200.051
0.11806 | 1200.101 |  | 28 | 0.11806 | 1200.101 | 0.1546 | 1200.001 | 0.2037 | 1200.051 | 0.26879 | 1200.101 | 0.35386 | 1200.051 | 0.4342 | 1200.201
0.11845 | 1200.151 |  | 29 | 0.11845 | 1200.151 | 0.15547 | 1200.151 | 0.20501 | 1200.051 | 0.27087 | 1200.151 | 0.35673 | 1200.151 | 0.44683 | 1200.151
0.1191 | 1200.001 |  | 30 | 0.1191 | 1200.001 | 0.15688 | 1200.051 | 0.20762 | 1200.151 | 0.27483 | 1200.101 | 0.36068 | 1200.001 | 0.45665 | 1200.151
0.11966 | 1200.101 |  | 31 | 0.11966 | 1200.101 | 0.15857 | 1200.001 | 0.21096 | 1200.001 | 0.28142 | 1200.051 | 0.36961 | 1200.151 | 0.46983 | 1200.151
0.11985 | 1200.151 |  | 32 | 0.11985 | 1200.151 | 0.16003 | 1200.101 | 0.2146 | 1200.051 | 0.28915 | 1200.151 | 0.3841 | 1200.051 | 0.49291 | 1200.151
0.11886 | 1200.151 |  | 33 | 0.11886 | 1200.151 | 0.16038 | 1200.051 | 0.21773 | 1200.051 | 0.29605 | 1200.051 | 0.39977 | 1200.101 | 0.52526 | 1200.151
0.11591 | 1200.001 |  | 34 | 0.11591 | 1200.001 | 0.1583 | 1200.001 | 0.2176 | 1200.101 | 0.30002 | 1200.051 | 0.41259 | 1200.051 | 0.55791 | 1200.101
0.11026 | 1200.001 |  | 35 | 0.11026 | 1200.001 | 0.15196 | 1200.101 | 0.2117 | 1200.001 | 0.29546 | 1200.051 | 0.41411 | 1200.151 | 0.57355 | 1200.151
0.10113 | 1200.051 |  | 36 | 0.10113 | 1200.051 | 0.13997 | 1200.051 | 0.19765 | 1200.001 | 0.2784 | 1200.101 | 0.39473 | 1200.101 | 0.55491 | 1200.051
0.08835 | 1200.051 |  | 37 | 0.08835 | 1200.051 | 0.12258 | 1200.001 | 0.1749 | 1200.051 | 0.2459 | 1200.051 | 0.34918 | 1200.001 | 0.48982 | 1200.151
0.07207 | 1200.051 |  | 38 | 0.07207 | 1200.051 | 0.09939 | 1200.101 | 0.14087 | 1200.051 | 0.19857 | 1200.151 | 0.27703 | 1200.101 | 0.37825 | 1200.051
0.05291 | 1200.101 |  | 39 | 0.05291 | 1200.101 | 0.07253 | 1200.051 | 0.10114 | 1200.001 | 0.13829 | 1200.051 | 0.18568 | 1200.051 | 0.23289 | 1200.151
0.03291 | 1200.001 |  | 40 | 0.03291 | 1200.001 | 0.04371 | 1200.051 | 0.05892 | 1200.051 | 0.07573 | 1200.151 | 0.08906 | 1200.151 | 0.08532 | 1200.151
0.01297 | 1200.051 |  | 41 | 0.01297 | 1200.051 | 0.0154 | 1200.051 | 0.01783 | 1200.001 | 0.01641 | 1200.051 | 0.00117 | 1200.151 | -0.04374 | 1200.101
-0.00533 | 1200.101 |  | 42 | -0.00533 | 1200.101 | -0.00998 | 1200.101 | -0.01779 | 1200.151 | -0.03523 | 1200.101 | -0.06901 | 1200.051 | -0.13688 | 1200.151
-0.02081 | 1200.151 |  | 43 | -0.02081 | 1200.151 | -0.03073 | 1200.151 | -0.04569 | 1200.051 | -0.07193 | 1200.001 | -0.11597 | 1200.151 | -0.19075 | 1200.151
-0.03282 | 1200.001 |  | 44 | -0.03282 | 1200.001 | -0.04615 | 1200.101 | -0.06537 | 1200.151 | -0.09592 | 1200.101 | -0.14247 | 1200.151 | -0.21383 | 1200.101
-0.0413 | 1200.001 |  | 45 | -0.0413 | 1200.001 | -0.0562 | 1200.101 | -0.07707 | 1200.051 | -0.10809 | 1200.101 | -0.15193 | 1200.001 | -0.21424 | 1200.101
-0.04631 | 1200.151 |  | 46 | -0.04631 | 1200.151 | -0.06181 | 1200.051 | -0.0823 | 1200.051 | -0.11139 | 1200.051 | -0.1503 | 1200.151 | -0.20254 | 1200.101
0 | 1200.051 |  | 47 | 0 | 1200.051 | -0.06369 | 1200.101 | -0.08276 | 1200.151 | -0.10859 | 1200.051 | -0.14168 | 1200.051 | -0.18381 | 1200.101
0 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tosca data
Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\Sept-2015\New | probe | locataions.comi
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.029 | YP=-0.302 | ZP=57.532 | COMPONENT=by | -0.302 | ZP | 57.532 | COMPONENT | by
At | (10.029,-0.302,57.532), | BY | = | -407.5309
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.338 | YP=-0.295 | ZP=55.010 | COMPONENT=by | -0.295 | ZP | 55.01 | COMPONENT | by
At | (10.338,-0.295,55.01), | BY | = | -483.9077
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.648 | YP=-0.288 | ZP=52.489 | COMPONENT=by | -0.288 | ZP | 52.489 | COMPONENT | by
At | (10.648,-0.288,52.489), | BY | = | -562.9573
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.957 | YP=-0.282 | ZP=49.968 | COMPONENT=by | -0.282 | ZP | 49.968 | COMPONENT | by
At | (10.957,-0.282,49.968), | BY | = | -639.3371
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.267 | YP=-0.275 | ZP=47.447 | COMPONENT=by | -0.275 | ZP | 47.447 | COMPONENT | by
At | (11.267,-0.275,47.447), | BY | = | -693.3002
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.576 | YP=-0.268 | ZP=44.926 | COMPONENT=by | -0.268 | ZP | 44.926 | COMPONENT | by
At | (11.576,-0.268,44.926), | BY | = | -698.9708
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.886 | YP=-0.261 | ZP=42.405 | COMPONENT=by | -0.261 | ZP | 42.405 | COMPONENT | by
At | (11.886,-0.261,42.405), | BY | = | -619.4442
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.196 | YP=-0.255 | ZP=39.884 | COMPONENT=by | -0.255 | ZP | 39.884 | COMPONENT | by
At | (12.196,-0.255,39.884), | BY | = | -417.6432
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.505 | YP=-0.248 | ZP=37.363 | COMPONENT=by | -0.248 | ZP | 37.363 | COMPONENT | by
At | (12.505,-0.248,37.363), | BY | = | -108.7925
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.815 | YP=-0.241 | ZP=34.842 | COMPONENT=by | -0.241 | ZP | 34.842 | COMPONENT | by
At | (12.815,-0.241,34.842), | BY | = | 222.719
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.124 | YP=-0.234 | ZP=32.321 | COMPONENT=by | -0.234 | ZP | 32.321 | COMPONENT | by
At | (13.124,-0.234,32.321), | BY | = | 492.5549
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.434 | YP=-0.228 | ZP=29.800 | COMPONENT=by | -0.228 | ZP | 29.8 | COMPONENT | by
At | (13.434,-0.228,29.8), | BY | = | 645.3792
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.743 | YP=-0.221 | ZP=27.279 | COMPONENT=by | -0.221 | ZP | 27.279 | COMPONENT | by
At | (13.743,-0.221,27.279), | BY | = | 681.2062
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.053 | YP=-0.214 | ZP=24.758 | COMPONENT=by | -0.214 | ZP | 24.758 | COMPONENT | by
At | (14.053,-0.214,24.758), | BY | = | 654.0756
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.362 | YP=-0.208 | ZP=22.237 | COMPONENT=by | -0.208 | ZP | 22.237 | COMPONENT | by
At | (14.362,-0.208,22.237), | BY | = | 607.4364
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.672 | YP=-0.201 | ZP=19.716 | COMPONENT=by | -0.201 | ZP | 19.716 | COMPONENT | by
At | (14.672,-0.201,19.716), | BY | = | 567.6088
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.981 | YP=-0.194 | ZP=17.195 | COMPONENT=by | -0.194 | ZP | 17.195 | COMPONENT | by
At | (14.981,-0.194,17.195), | BY | = | 536.7707
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.291 | YP=-0.187 | ZP=14.674 | COMPONENT=by | -0.187 | ZP | 14.674 | COMPONENT | by
At | (15.291,-0.187,14.674), | BY | = | 512.3431
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.600 | YP=-0.181 | ZP=12.152 | COMPONENT=by | -0.181 | ZP | 12.152 | COMPONENT | by
At | (15.6,-0.181,12.152), | BY | = | 494.8305
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.148 | YP=-0.147 | ZP=-0.453 | COMPONENT=by | -0.147 | ZP | -0.453 | COMPONENT | by
At | (17.148,-0.147,-0.453), | BY | = | 462.4283
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.458 | YP=-0.140 | ZP=-2.974 | COMPONENT=by | -0.14 | ZP | -2.974 | COMPONENT | by
At | (17.458,-0.14,-2.974), | BY | = | 461.7378
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.767 | YP=-0.133 | ZP=-5.495 | COMPONENT=by | -0.133 | ZP | -5.495 | COMPONENT | by
At | (17.767,-0.133,-5.495), | BY | = | 463.1558
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.077 | YP=-0.127 | ZP=-8.016 | COMPONENT=by | -0.127 | ZP | -8.016 | COMPONENT | by
At | (18.077,-0.127,-8.016), | BY | = | 466.5753
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.386 | YP=-0.120 | ZP=-10.537 | COMPONENT=by | -0.12 | ZP | -10.537 | COMPONENT | by
At | (18.386,-0.12,-10.537), | BY | = | 473.0908
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.696 | YP=-0.113 | ZP=-13.058 | COMPONENT=by | -0.113 | ZP | -13.058 | COMPONENT | by
At | (18.696,-0.113,-13.058), | BY | = | 483.9193
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.005 | YP=-0.107 | ZP=-15.579 | COMPONENT=by | -0.107 | ZP | -15.579 | COMPONENT | by
At | (19.005,-0.107,-15.579), | BY | = | 499.3158
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.315 | YP=-0.100 | ZP=-18.100 | COMPONENT=by | -0.1 | ZP | -18.1 | COMPONENT | by
At | (19.315,-0.1,-18.1), | BY | = | 519.6322
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.624 | YP=-0.093 | ZP=-20.621 | COMPONENT=by | -0.093 | ZP | -20.621 | COMPONENT | by
At | (19.624,-0.093,-20.621), | BY | = | 543.1729
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.934 | YP=-0.086 | ZP=-23.142 | COMPONENT=by | -0.086 | ZP | -23.142 | COMPONENT | by
At | (19.934,-0.086,-23.142), | BY | = | 564.712
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.243 | YP=-0.080 | ZP=-25.663 | COMPONENT=by | -0.08 | ZP | -25.663 | COMPONENT | by
At | (20.243,-0.08,-25.663), | BY | = | 573.223
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.553 | YP=-0.073 | ZP=-28.184 | COMPONENT=by | -0.073 | ZP | -28.184 | COMPONENT | by
At | (20.553,-0.073,-28.184), | BY | = | 551.7494
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.863 | YP=-0.066 | ZP=-30.706 | COMPONENT=by | -0.066 | ZP | -30.706 | COMPONENT | by
At | (20.863,-0.066,-30.706), | BY | = | 485.3081
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.172 | YP=-0.059 | ZP=-33.227 | COMPONENT=by | -0.059 | ZP | -33.227 | COMPONENT | by
At | (21.172,-0.059,-33.227), | BY | = | 372.4943
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.482 | YP=-0.053 | ZP=-35.748 | COMPONENT=by | -0.053 | ZP | -35.748 | COMPONENT | by
At | (21.482,-0.053,-35.748), | BY | = | 224.791
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.791 | YP=-0.046 | ZP=-38.269 | COMPONENT=by | -0.046 | ZP | -38.269 | COMPONENT | by
At | (21.791,-0.046,-38.269), | BY | = | 64.6969
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.101 | YP=-0.039 | ZP=-40.790 | COMPONENT=by | -0.039 | ZP | -40.79 | COMPONENT | by
At | (22.101,-0.039,-40.79), | BY | = | -73.9862
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.410 | YP=-0.032 | ZP=-43.311 | COMPONENT=by | -0.032 | ZP | -43.311 | COMPONENT | by
At | (22.41,-0.032,-43.311), | BY | = | -174.4214
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.720 | YP=-0.026 | ZP=-45.832 | COMPONENT=by | -0.026 | ZP | -45.832 | COMPONENT | by
At | (22.72,-0.026,-45.832), | BY | = | -234.2505
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.029 | YP=-0.019 | ZP=-48.353 | COMPONENT=by | -0.019 | ZP | -48.353 | COMPONENT | by
At | (23.029,-0.019,-48.353), | BY | = | -257.6305
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.339 | YP=-0.012 | ZP=-50.874 | COMPONENT=by | -0.012 | ZP | -50.874 | COMPONENT | by
At | (23.339,-0.012,-50.874), | BY | = | -256.5634
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.648 | YP=-0.006 | ZP=-53.395 | COMPONENT=by | -0.006 | ZP | -53.395 | COMPONENT | by
At | (23.648,-6.0E-03,-53.395), | BY | = | -241.1532
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.958 | YP=0.001 | ZP=-55.916 | COMPONENT=by | 0.001 | ZP | -55.916 | COMPONENT | by
At | (23.958,1.0E-03,-55.916), | BY | = | -218.2407
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.267 | YP=0.008 | ZP=-58.437 | COMPONENT=by | 0.008 | ZP | -58.437 | COMPONENT | by
At | (24.267,8.0E-03,-58.437), | BY | = | -193.351
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.550 | YP=-0.297 | ZP=57.841 | COMPONENT=by | -0.297 | ZP | 57.841 | COMPONENT | by
At | (12.55,-0.297,57.841), | BY | = | -325.5056
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.859 | YP=-0.291 | ZP=55.320 | COMPONENT=by | -0.291 | ZP | 55.32 | COMPONENT | by
At | (12.859,-0.291,55.32), | BY | = | -373.0492
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.169 | YP=-0.284 | ZP=52.799 | COMPONENT=by | -0.284 | ZP | 52.799 | COMPONENT | by
At | (13.169,-0.284,52.799), | BY | = | -416.3673
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.478 | YP=-0.277 | ZP=50.278 | COMPONENT=by | -0.277 | ZP | 50.278 | COMPONENT | by
At | (13.478,-0.277,50.278), | BY | = | -446.3037
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.788 | YP=-0.270 | ZP=47.757 | COMPONENT=by | -0.27 | ZP | 47.757 | COMPONENT | by
At | (13.788,-0.27,47.757), | BY | = | -448.1083
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.098 | YP=-0.264 | ZP=45.236 | COMPONENT=by | -0.264 | ZP | 45.236 | COMPONENT | by
At | (14.098,-0.264,45.236), | BY | = | -402.955
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.407 | YP=-0.257 | ZP=42.715 | COMPONENT=by | -0.257 | ZP | 42.715 | COMPONENT | by
At | (14.407,-0.257,42.715), | BY | = | -294.5265
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.717 | YP=-0.250 | ZP=40.194 | COMPONENT=by | -0.25 | ZP | 40.194 | COMPONENT | by
At | (14.717,-0.25,40.194), | BY | = | -123.4836
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.026 | YP=-0.244 | ZP=37.673 | COMPONENT=by | -0.244 | ZP | 37.673 | COMPONENT | by
At | (15.026,-0.244,37.673), | BY | = | 85.508
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.336 | YP=-0.237 | ZP=35.152 | COMPONENT=by | -0.237 | ZP | 35.152 | COMPONENT | by
At | (15.336,-0.237,35.152), | BY | = | 283.3073
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.645 | YP=-0.230 | ZP=32.630 | COMPONENT=by | -0.23 | ZP | 32.63 | COMPONENT | by
At | (15.645,-0.23,32.63), | BY | = | 430.968
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.955 | YP=-0.223 | ZP=30.109 | COMPONENT=by | -0.223 | ZP | 30.109 | COMPONENT | by
At | (15.955,-0.223,30.109), | BY | = | 516.8158
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.264 | YP=-0.217 | ZP=27.588 | COMPONENT=by | -0.217 | ZP | 27.588 | COMPONENT | by
At | (16.264,-0.217,27.588), | BY | = | 543.7515
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.574 | YP=-0.210 | ZP=25.067 | COMPONENT=by | -0.21 | ZP | 25.067 | COMPONENT | by
At | (16.574,-0.21,25.067), | BY | = | 534.0101
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.883 | YP=-0.203 | ZP=22.546 | COMPONENT=by | -0.203 | ZP | 22.546 | COMPONENT | by
At | (16.883,-0.203,22.546), | BY | = | 508.8063
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.193 | YP=-0.196 | ZP=20.025 | COMPONENT=by | -0.196 | ZP | 20.025 | COMPONENT | by
At | (17.193,-0.196,20.025), | BY | = | 481.1804
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.502 | YP=-0.190 | ZP=17.504 | COMPONENT=by | -0.19 | ZP | 17.504 | COMPONENT | by
At | (17.502,-0.19,17.504), | BY | = | 456.4121
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.812 | YP=-0.183 | ZP=14.983 | COMPONENT=by | -0.183 | ZP | 14.983 | COMPONENT | by
At | (17.812,-0.183,14.983), | BY | = | 436.3687
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.121 | YP=-0.176 | ZP=12.462 | COMPONENT=by | -0.176 | ZP | 12.462 | COMPONENT | by
At | (18.121,-0.176,12.462), | BY | = | 420.3446
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.669 | YP=-0.143 | ZP=-0.143 | COMPONENT=by | -0.143 | ZP | -0.143 | COMPONENT | by
At | (19.669,-0.143,-0.143), | BY | = | 380.9248
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.979 | YP=-0.136 | ZP=-2.664 | COMPONENT=by | -0.136 | ZP | -2.664 | COMPONENT | by
At | (19.979,-0.136,-2.664), | BY | = | 378.0037
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.288 | YP=-0.129 | ZP=-5.185 | COMPONENT=by | -0.129 | ZP | -5.185 | COMPONENT | by
At | (20.288,-0.129,-5.185), | BY | = | 376.9625
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.598 | YP=-0.122 | ZP=-7.706 | COMPONENT=by | -0.122 | ZP | -7.706 | COMPONENT | by
At | (20.598,-0.122,-7.706), | BY | = | 377.6099
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.907 | YP=-0.116 | ZP=-10.228 | COMPONENT=by | -0.116 | ZP | -10.228 | COMPONENT | by
At | (20.907,-0.116,-10.228), | BY | = | 380.5844
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.217 | YP=-0.109 | ZP=-12.749 | COMPONENT=by | -0.109 | ZP | -12.749 | COMPONENT | by
At | (21.217,-0.109,-12.749), | BY | = | 385.997
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.526 | YP=-0.102 | ZP=-15.270 | COMPONENT=by | -0.102 | ZP | -15.27 | COMPONENT | by
At | (21.526,-0.102,-15.27), | BY | = | 394.2775
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.836 | YP=-0.095 | ZP=-17.791 | COMPONENT=by | -0.095 | ZP | -17.791 | COMPONENT | by
At | (21.836,-0.095,-17.791), | BY | = | 404.8197
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.145 | YP=-0.089 | ZP=-20.312 | COMPONENT=by | -0.089 | ZP | -20.312 | COMPONENT | by
At | (22.145,-0.089,-20.312), | BY | = | 416.1907
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.455 | YP=-0.082 | ZP=-22.833 | COMPONENT=by | -0.082 | ZP | -22.833 | COMPONENT | by
At | (22.455,-0.082,-22.833), | BY | = | 424.145
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.765 | YP=-0.075 | ZP=-25.354 | COMPONENT=by | -0.075 | ZP | -25.354 | COMPONENT | by
At | (22.765,-0.075,-25.354), | BY | = | 422.6527
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.074 | YP=-0.069 | ZP=-27.875 | COMPONENT=by | -0.069 | ZP | -27.875 | COMPONENT | by
At | (23.074,-0.069,-27.875), | BY | = | 402.8487
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.384 | YP=-0.062 | ZP=-30.396 | COMPONENT=by | -0.062 | ZP | -30.396 | COMPONENT | by
At | (23.384,-0.062,-30.396), | BY | = | 357.147
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.693 | YP=-0.055 | ZP=-32.917 | COMPONENT=by | -0.055 | ZP | -32.917 | COMPONENT | by
At | (23.693,-0.055,-32.917), | BY | = | 285.1413
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.003 | YP=-0.048 | ZP=-35.438 | COMPONENT=by | -0.048 | ZP | -35.438 | COMPONENT | by
At | (24.003,-0.048,-35.438), | BY | = | 190.7098
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.312 | YP=-0.042 | ZP=-37.959 | COMPONENT=by | -0.042 | ZP | -37.959 | COMPONENT | by
At | (24.312,-0.042,-37.959), | BY | = | 88.0464
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.622 | YP=-0.035 | ZP=-40.480 | COMPONENT=by | -0.035 | ZP | -40.48 | COMPONENT | by
At | (24.622,-0.035,-40.48), | BY | = | -8.3524
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.931 | YP=-0.028 | ZP=-43.001 | COMPONENT=by | -0.028 | ZP | -43.001 | COMPONENT | by
At | (24.931,-0.028,-43.001), | BY | = | -86.083
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.241 | YP=-0.021 | ZP=-45.522 | COMPONENT=by | -0.021 | ZP | -45.522 | COMPONENT | by
At | (25.241,-0.021,-45.522), | BY | = | -139.309
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.550 | YP=-0.015 | ZP=-48.043 | COMPONENT=by | -0.015 | ZP | -48.043 | COMPONENT | by
At | (25.55,-0.015,-48.043), | BY | = | -168.6884
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.860 | YP=-0.008 | ZP=-50.564 | COMPONENT=by | -0.008 | ZP | -50.564 | COMPONENT | by
At | (25.86,-8.0E-03,-50.564), | BY | = | -179.5605
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.169 | YP=-0.001 | ZP=-53.086 | COMPONENT=by | -0.001 | ZP | -53.086 | COMPONENT | by
At | (26.169,-1.0E-03,-53.086), | BY | = | -177.2717
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.479 | YP=0.006 | ZP=-55.607 | COMPONENT=by | 0.006 | ZP | -55.607 | COMPONENT | by
At | (26.479,6.0E-03,-55.607), | BY | = | -166.6979
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.788 | YP=0.012 | ZP=-58.128 | COMPONENT=by | 0.012 | ZP | -58.128 | COMPONENT | by
At | (26.788,0.012,-58.128), | BY | = | -152.5937
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.071 | YP=-0.293 | ZP=58.151 | COMPONENT=by | -0.293 | ZP | 58.151 | COMPONENT | by
At | (15.071,-0.293,58.151), | BY | = | -254.8955
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.380 | YP=-0.286 | ZP=55.630 | COMPONENT=by | -0.286 | ZP | 55.63 | COMPONENT | by
At | (15.38,-0.286,55.63), | BY | = | -282.3608
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.690 | YP=-0.280 | ZP=53.109 | COMPONENT=by | -0.28 | ZP | 53.109 | COMPONENT | by
At | (15.69,-0.28,53.109), | BY | = | -302.6599
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.000 | YP=-0.273 | ZP=50.587 | COMPONENT=by | -0.273 | ZP | 50.587 | COMPONENT | by
At | (16.0,-0.273,50.587), | BY | = | -307.8479
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.309 | YP=-0.266 | ZP=48.066 | COMPONENT=by | -0.266 | ZP | 48.066 | COMPONENT | by
At | (16.309,-0.266,48.066), | BY | = | -289.2063
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.619 | YP=-0.259 | ZP=45.545 | COMPONENT=by | -0.259 | ZP | 45.545 | COMPONENT | by
At | (16.619,-0.259,45.545), | BY | = | -236.5067
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.928 | YP=-0.253 | ZP=43.024 | COMPONENT=by | -0.253 | ZP | 43.024 | COMPONENT | by
At | (16.928,-0.253,43.024), | BY | = | -146.6718
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.238 | YP=-0.246 | ZP=40.503 | COMPONENT=by | -0.246 | ZP | 40.503 | COMPONENT | by
At | (17.238,-0.246,40.503), | BY | = | -26.3877
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.547 | YP=-0.239 | ZP=37.982 | COMPONENT=by | -0.239 | ZP | 37.982 | COMPONENT | by
At | (17.547,-0.239,37.982), | BY | = | 106.4303
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.857 | YP=-0.232 | ZP=35.461 | COMPONENT=by | -0.232 | ZP | 35.461 | COMPONENT | by
At | (17.857,-0.232,35.461), | BY | = | 227.419
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.166 | YP=-0.226 | ZP=32.940 | COMPONENT=by | -0.226 | ZP | 32.94 | COMPONENT | by
At | (18.166,-0.226,32.94), | BY | = | 319.9087
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.476 | YP=-0.219 | ZP=30.419 | COMPONENT=by | -0.219 | ZP | 30.419 | COMPONENT | by
At | (18.476,-0.219,30.419), | BY | = | 375.7804
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.785 | YP=-0.212 | ZP=27.898 | COMPONENT=by | -0.212 | ZP | 27.898 | COMPONENT | by
At | (18.785,-0.212,27.898), | BY | = | 398.778
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.095 | YP=-0.206 | ZP=25.377 | COMPONENT=by | -0.206 | ZP | 25.377 | COMPONENT | by
At | (19.095,-0.206,25.377), | BY | = | 398.5914
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.404 | YP=-0.199 | ZP=22.856 | COMPONENT=by | -0.199 | ZP | 22.856 | COMPONENT | by
At | (19.404,-0.199,22.856), | BY | = | 386.6717
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.714 | YP=-0.192 | ZP=20.335 | COMPONENT=by | -0.192 | ZP | 20.335 | COMPONENT | by
At | (19.714,-0.192,20.335), | BY | = | 370.4407
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.023 | YP=-0.185 | ZP=17.814 | COMPONENT=by | -0.185 | ZP | 17.814 | COMPONENT | by
At | (20.023,-0.185,17.814), | BY | = | 354.2041
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.333 | YP=-0.179 | ZP=15.293 | COMPONENT=by | -0.179 | ZP | 15.293 | COMPONENT | by
At | (20.333,-0.179,15.293), | BY | = | 339.6944
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.643 | YP=-0.172 | ZP=12.772 | COMPONENT=by | -0.172 | ZP | 12.772 | COMPONENT | by
At | (20.643,-0.172,12.772), | BY | = | 327.5762
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.952 | YP=-0.165 | ZP=10.250 | COMPONENT=by | -0.165 | ZP | 10.25 | COMPONENT | by
At | (20.952,-0.165,10.25), | BY | = | 317.9427
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.262 | YP=-0.158 | ZP=7.729 | COMPONENT=by | -0.158 | ZP | 7.729 | COMPONENT | by
At | (21.262,-0.158,7.729), | BY | = | 310.0818
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.571 | YP=-0.152 | ZP=5.208 | COMPONENT=by | -0.152 | ZP | 5.208 | COMPONENT | by
At | (21.571,-0.152,5.208), | BY | = | 303.7498
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.881 | YP=-0.145 | ZP=2.687 | COMPONENT=by | -0.145 | ZP | 2.687 | COMPONENT | by
At | (21.881,-0.145,2.687), | BY | = | 298.6059
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.190 | YP=-0.138 | ZP=0.166 | COMPONENT=by | -0.138 | ZP | 0.166 | COMPONENT | by
At | (22.19,-0.138,0.166), | BY | = | 294.8374
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.500 | YP=-0.131 | ZP=-2.355 | COMPONENT=by | -0.131 | ZP | -2.355 | COMPONENT | by
At | (22.5,-0.131,-2.355), | BY | = | 291.9605
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.809 | YP=-0.125 | ZP=-4.876 | COMPONENT=by | -0.125 | ZP | -4.876 | COMPONENT | by
At | (22.809,-0.125,-4.876), | BY | = | 290.7035
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.119 | YP=-0.118 | ZP=-7.397 | COMPONENT=by | -0.118 | ZP | -7.397 | COMPONENT | by
At | (23.119,-0.118,-7.397), | BY | = | 290.4036
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.428 | YP=-0.111 | ZP=-9.918 | COMPONENT=by | -0.111 | ZP | -9.918 | COMPONENT | by
At | (23.428,-0.111,-9.918), | BY | = | 291.8169
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.738 | YP=-0.105 | ZP=-12.439 | COMPONENT=by | -0.105 | ZP | -12.439 | COMPONENT | by
At | (23.738,-0.105,-12.439), | BY | = | 294.7612
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.047 | YP=-0.098 | ZP=-14.960 | COMPONENT=by | -0.098 | ZP | -14.96 | COMPONENT | by
At | (24.047,-0.098,-14.96), | BY | = | 299.076
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.357 | YP=-0.091 | ZP=-17.481 | COMPONENT=by | -0.091 | ZP | -17.481 | COMPONENT | by
At | (24.357,-0.091,-17.481), | BY | = | 304.1911
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.667 | YP=-0.084 | ZP=-20.002 | COMPONENT=by | -0.084 | ZP | -20.002 | COMPONENT | by
At | (24.667,-0.084,-20.002), | BY | = | 309.2413
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.976 | YP=-0.078 | ZP=-22.523 | COMPONENT=by | -0.078 | ZP | -22.523 | COMPONENT | by
At | (24.976,-0.078,-22.523), | BY | = | 310.1687
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.286 | YP=-0.071 | ZP=-25.044 | COMPONENT=by | -0.071 | ZP | -25.044 | COMPONENT | by
At | (25.286,-0.071,-25.044), | BY | = | 304.379
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.595 | YP=-0.064 | ZP=-27.565 | COMPONENT=by | -0.064 | ZP | -27.565 | COMPONENT | by
At | (25.595,-0.064,-27.565), | BY | = | 287.4708
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.905 | YP=-0.057 | ZP=-30.086 | COMPONENT=by | -0.057 | ZP | -30.086 | COMPONENT | by
At | (25.905,-0.057,-30.086), | BY | = | 255.0954
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.214 | YP=-0.051 | ZP=-32.608 | COMPONENT=by | -0.051 | ZP | -32.608 | COMPONENT | by
At | (26.214,-0.051,-32.608), | BY | = | 207.6408
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.524 | YP=-0.044 | ZP=-35.129 | COMPONENT=by | -0.044 | ZP | -35.129 | COMPONENT | by
At | (26.524,-0.044,-35.129), | BY | = | 145.6653
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.833 | YP=-0.037 | ZP=-37.650 | COMPONENT=by | -0.037 | ZP | -37.65 | COMPONENT | by
At | (26.833,-0.037,-37.65), | BY | = | 78.6677
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.143 | YP=-0.030 | ZP=-40.171 | COMPONENT=by | -0.03 | ZP | -40.171 | COMPONENT | by
At | (27.143,-0.03,-40.171), | BY | = | 13.4234
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.452 | YP=-0.024 | ZP=-42.692 | COMPONENT=by | -0.024 | ZP | -42.692 | COMPONENT | by
At | (27.452,-0.024,-42.692), | BY | = | -42.0049
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.762 | YP=-0.017 | ZP=-45.213 | COMPONENT=by | -0.017 | ZP | -45.213 | COMPONENT | by
At | (27.762,-0.017,-45.213), | BY | = | -84.8528
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.071 | YP=-0.010 | ZP=-47.734 | COMPONENT=by | -0.01 | ZP | -47.734 | COMPONENT | by
At | (28.071,-0.01,-47.734), | BY | = | -111.8668
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.381 | YP=-0.004 | ZP=-50.255 | COMPONENT=by | -0.004 | ZP | -50.255 | COMPONENT | by
At | (28.381,-4.0E-03,-50.255), | BY | = | -126.2431
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.690 | YP=0.003 | ZP=-52.776 | COMPONENT=by | 0.003 | ZP | -52.776 | COMPONENT | by
At | (28.69,3.0E-03,-52.776), | BY | = | -129.9939
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.000 | YP=0.010 | ZP=-55.297 | COMPONENT=by | 0.01 | ZP | -55.297 | COMPONENT | by
At | (29.0,0.01,-55.297), | BY | = | -127.0247
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.310 | YP=0.017 | ZP=-57.818 | COMPONENT=by | 0.017 | ZP | -57.818 | COMPONENT | by
At | (29.31,0.017,-57.818), | BY | = | -119.5081
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.592 | YP=-0.289 | ZP=58.460 | COMPONENT=by | -0.289 | ZP | 58.46 | COMPONENT | by
At | (17.592,-0.289,58.46), | BY | = | -197.9083
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.902 | YP=-0.282 | ZP=55.939 | COMPONENT=by | -0.282 | ZP | 55.939 | COMPONENT | by
At | (17.902,-0.282,55.939), | BY | = | -212.3172
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.211 | YP=-0.275 | ZP=53.418 | COMPONENT=by | -0.275 | ZP | 53.418 | COMPONENT | by
At | (18.211,-0.275,53.418), | BY | = | -219.4047
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.521 | YP=-0.268 | ZP=50.897 | COMPONENT=by | -0.268 | ZP | 50.897 | COMPONENT | by
At | (18.521,-0.268,50.897), | BY | = | -213.4618
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.830 | YP=-0.262 | ZP=48.376 | COMPONENT=by | -0.262 | ZP | 48.376 | COMPONENT | by
At | (18.83,-0.262,48.376), | BY | = | -190.2262
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.140 | YP=-0.255 | ZP=45.855 | COMPONENT=by | -0.255 | ZP | 45.855 | COMPONENT | by
At | (19.14,-0.255,45.855), | BY | = | -145.3973
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.449 | YP=-0.248 | ZP=43.334 | COMPONENT=by | -0.248 | ZP | 43.334 | COMPONENT | by
At | (19.449,-0.248,43.334), | BY | = | -79.6042
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.759 | YP=-0.242 | ZP=40.813 | COMPONENT=by | -0.242 | ZP | 40.813 | COMPONENT | by
At | (19.759,-0.242,40.813), | BY | = | 1.8729
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.068 | YP=-0.235 | ZP=38.292 | COMPONENT=by | -0.235 | ZP | 38.292 | COMPONENT | by
At | (20.068,-0.235,38.292), | BY | = | 87.4399
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.378 | YP=-0.228 | ZP=35.771 | COMPONENT=by | -0.228 | ZP | 35.771 | COMPONENT | by
At | (20.378,-0.228,35.771), | BY | = | 165.1064
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.687 | YP=-0.221 | ZP=33.250 | COMPONENT=by | -0.221 | ZP | 33.25 | COMPONENT | by
At | (20.687,-0.221,33.25), | BY | = | 225.7038
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.997 | YP=-0.215 | ZP=30.729 | COMPONENT=by | -0.215 | ZP | 30.729 | COMPONENT | by
At | (20.997,-0.215,30.729), | BY | = | 264.7209
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.306 | YP=-0.208 | ZP=28.207 | COMPONENT=by | -0.208 | ZP | 28.207 | COMPONENT | by
At | (21.306,-0.208,28.207), | BY | = | 284.2047
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.616 | YP=-0.201 | ZP=25.686 | COMPONENT=by | -0.201 | ZP | 25.686 | COMPONENT | by
At | (21.616,-0.201,25.686), | BY | = | 288.8852
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.925 | YP=-0.194 | ZP=23.165 | COMPONENT=by | -0.194 | ZP | 23.165 | COMPONENT | by
At | (21.925,-0.194,23.165), | BY | = | 284.6823
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.235 | YP=-0.188 | ZP=20.644 | COMPONENT=by | -0.188 | ZP | 20.644 | COMPONENT | by
At | (22.235,-0.188,20.644), | BY | = | 276.0217
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.545 | YP=-0.181 | ZP=18.123 | COMPONENT=by | -0.181 | ZP | 18.123 | COMPONENT | by
At | (22.545,-0.181,18.123), | BY | = | 266.2628
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.854 | YP=-0.174 | ZP=15.602 | COMPONENT=by | -0.174 | ZP | 15.602 | COMPONENT | by
At | (22.854,-0.174,15.602), | BY | = | 256.7761
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.164 | YP=-0.167 | ZP=13.081 | COMPONENT=by | -0.167 | ZP | 13.081 | COMPONENT | by
At | (23.164,-0.167,13.081), | BY | = | 248.5283
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.473 | YP=-0.161 | ZP=10.560 | COMPONENT=by | -0.161 | ZP | 10.56 | COMPONENT | by
At | (23.473,-0.161,10.56), | BY | = | 241.439
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.783 | YP=-0.154 | ZP=8.039 | COMPONENT=by | -0.154 | ZP | 8.039 | COMPONENT | by
At | (23.783,-0.154,8.039), | BY | = | 235.5029
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.092 | YP=-0.147 | ZP=5.518 | COMPONENT=by | -0.147 | ZP | 5.518 | COMPONENT | by
At | (24.092,-0.147,5.518), | BY | = | 230.7991
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.402 | YP=-0.141 | ZP=2.997 | COMPONENT=by | -0.141 | ZP | 2.997 | COMPONENT | by
At | (24.402,-0.141,2.997), | BY | = | 226.7817
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.711 | YP=-0.134 | ZP=0.476 | COMPONENT=by | -0.134 | ZP | 0.476 | COMPONENT | by
At | (24.711,-0.134,0.476), | BY | = | 223.7561
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.021 | YP=-0.127 | ZP=-2.045 | COMPONENT=by | -0.127 | ZP | -2.045 | COMPONENT | by
At | (25.021,-0.127,-2.045), | BY | = | 221.6265
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.330 | YP=-0.120 | ZP=-4.566 | COMPONENT=by | -0.12 | ZP | -4.566 | COMPONENT | by
At | (25.33,-0.12,-4.566), | BY | = | 220.3884
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.640 | YP=-0.114 | ZP=-7.087 | COMPONENT=by | -0.114 | ZP | -7.087 | COMPONENT | by
At | (25.64,-0.114,-7.087), | BY | = | 220.0156
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.949 | YP=-0.107 | ZP=-9.608 | COMPONENT=by | -0.107 | ZP | -9.608 | COMPONENT | by
At | (25.949,-0.107,-9.608), | BY | = | 220.5373
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.259 | YP=-0.100 | ZP=-12.129 | COMPONENT=by | -0.1 | ZP | -12.129 | COMPONENT | by
At | (26.259,-0.1,-12.129), | BY | = | 221.7473
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.569 | YP=-0.093 | ZP=-14.651 | COMPONENT=by | -0.093 | ZP | -14.651 | COMPONENT | by
At | (26.569,-0.093,-14.651), | BY | = | 223.568
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.878 | YP=-0.087 | ZP=-17.172 | COMPONENT=by | -0.087 | ZP | -17.172 | COMPONENT | by
At | (26.878,-0.087,-17.172), | BY | = | 225.9066
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.188 | YP=-0.080 | ZP=-19.693 | COMPONENT=by | -0.08 | ZP | -19.693 | COMPONENT | by
At | (27.188,-0.08,-19.693), | BY | = | 226.823
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.497 | YP=-0.073 | ZP=-22.214 | COMPONENT=by | -0.073 | ZP | -22.214 | COMPONENT | by
At | (27.497,-0.073,-22.214), | BY | = | 224.8652
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.807 | YP=-0.067 | ZP=-24.735 | COMPONENT=by | -0.067 | ZP | -24.735 | COMPONENT | by
At | (27.807,-0.067,-24.735), | BY | = | 218.2846
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.116 | YP=-0.060 | ZP=-27.256 | COMPONENT=by | -0.06 | ZP | -27.256 | COMPONENT | by
At | (28.116,-0.06,-27.256), | BY | = | 204.3475
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.426 | YP=-0.053 | ZP=-29.777 | COMPONENT=by | -0.053 | ZP | -29.777 | COMPONENT | by
At | (28.426,-0.053,-29.777), | BY | = | 181.4826
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.735 | YP=-0.046 | ZP=-32.298 | COMPONENT=by | -0.046 | ZP | -32.298 | COMPONENT | by
At | (28.735,-0.046,-32.298), | BY | = | 148.7074
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.045 | YP=-0.040 | ZP=-34.819 | COMPONENT=by | -0.04 | ZP | -34.819 | COMPONENT | by
At | (29.045,-0.04,-34.819), | BY | = | 107.8927
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.354 | YP=-0.033 | ZP=-37.340 | COMPONENT=by | -0.033 | ZP | -37.34 | COMPONENT | by
At | (29.354,-0.033,-37.34), | BY | = | 62.5837
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.664 | YP=-0.026 | ZP=-39.861 | COMPONENT=by | -0.026 | ZP | -39.861 | COMPONENT | by
At | (29.664,-0.026,-39.861), | BY | = | 18.2293
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.973 | YP=-0.019 | ZP=-42.382 | COMPONENT=by | -0.019 | ZP | -42.382 | COMPONENT | by
At | (29.973,-0.019,-42.382), | BY | = | -21.3408
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.283 | YP=-0.013 | ZP=-44.903 | COMPONENT=by | -0.013 | ZP | -44.903 | COMPONENT | by
At | (30.283,-0.013,-44.903), | BY | = | -52.8952
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.592 | YP=-0.006 | ZP=-47.424 | COMPONENT=by | -0.006 | ZP | -47.424 | COMPONENT | by
At | (30.592,-6.0E-03,-47.424), | BY | = | -75.5145
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.902 | YP=0.001 | ZP=-49.945 | COMPONENT=by | 0.001 | ZP | -49.945 | COMPONENT | by
At | (30.902,1.0E-03,-49.945), | BY | = | -89.3114
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.212 | YP=0.008 | ZP=-52.466 | COMPONENT=by | 0.008 | ZP | -52.466 | COMPONENT | by
At | (31.212,8.0E-03,-52.466), | BY | = | -95.6717
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.521 | YP=0.014 | ZP=-54.988 | COMPONENT=by | 0.014 | ZP | -54.988 | COMPONENT | by
At | (31.521,0.014,-54.988), | BY | = | -96.5072
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.831 | YP=0.021 | ZP=-57.509 | COMPONENT=by | 0.021 | ZP | -57.509 | COMPONENT | by
At | (31.831,0.021,-57.509), | BY | = | -93.476
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.113 | YP=-0.284 | ZP=58.770 | COMPONENT=by | -0.284 | ZP | 58.77 | COMPONENT | by
At | (20.113,-0.284,58.77), | BY | = | -152.7474
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.423 | YP=-0.278 | ZP=56.249 | COMPONENT=by | -0.278 | ZP | 56.249 | COMPONENT | by
At | (20.423,-0.278,56.249), | BY | = | -159.5453
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.732 | YP=-0.271 | ZP=53.728 | COMPONENT=by | -0.271 | ZP | 53.728 | COMPONENT | by
At | (20.732,-0.271,53.728), | BY | = | -159.8826
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.042 | YP=-0.264 | ZP=51.207 | COMPONENT=by | -0.264 | ZP | 51.207 | COMPONENT | by
At | (21.042,-0.264,51.207), | BY | = | -150.818
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.351 | YP=-0.257 | ZP=48.685 | COMPONENT=by | -0.257 | ZP | 48.685 | COMPONENT | by
At | (21.351,-0.257,48.685), | BY | = | -129.1624
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.661 | YP=-0.251 | ZP=46.164 | COMPONENT=by | -0.251 | ZP | 46.164 | COMPONENT | by
At | (21.661,-0.251,46.164), | BY | = | -94.4508
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.970 | YP=-0.244 | ZP=43.643 | COMPONENT=by | -0.244 | ZP | 43.643 | COMPONENT | by
At | (21.97,-0.244,43.643), | BY | = | -47.301
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.280 | YP=-0.237 | ZP=41.122 | COMPONENT=by | -0.237 | ZP | 41.122 | COMPONENT | by
At | (22.28,-0.237,41.122), | BY | = | 7.3486
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.589 | YP=-0.230 | ZP=38.601 | COMPONENT=by | -0.23 | ZP | 38.601 | COMPONENT | by
At | (22.589,-0.23,38.601), | BY | = | 63.755
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.899 | YP=-0.224 | ZP=36.080 | COMPONENT=by | -0.224 | ZP | 36.08 | COMPONENT | by
At | (22.899,-0.224,36.08), | BY | = | 114.9356
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.208 | YP=-0.217 | ZP=33.559 | COMPONENT=by | -0.217 | ZP | 33.559 | COMPONENT | by
At | (23.208,-0.217,33.559), | BY | = | 155.7222
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.518 | YP=-0.210 | ZP=31.038 | COMPONENT=by | -0.21 | ZP | 31.038 | COMPONENT | by
At | (23.518,-0.21,31.038), | BY | = | 183.8269
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.827 | YP=-0.204 | ZP=28.517 | COMPONENT=by | -0.204 | ZP | 28.517 | COMPONENT | by
At | (23.827,-0.204,28.517), | BY | = | 200.1826
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.137 | YP=-0.197 | ZP=25.996 | COMPONENT=by | -0.197 | ZP | 25.996 | COMPONENT | by
At | (24.137,-0.197,25.996), | BY | = | 206.8524
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.447 | YP=-0.190 | ZP=23.475 | COMPONENT=by | -0.19 | ZP | 23.475 | COMPONENT | by
At | (24.447,-0.19,23.475), | BY | = | 206.9211
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.756 | YP=-0.183 | ZP=20.954 | COMPONENT=by | -0.183 | ZP | 20.954 | COMPONENT | by
At | (24.756,-0.183,20.954), | BY | = | 203.2011
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.066 | YP=-0.177 | ZP=18.433 | COMPONENT=by | -0.177 | ZP | 18.433 | COMPONENT | by
At | (25.066,-0.177,18.433), | BY | = | 198.2665
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.375 | YP=-0.170 | ZP=15.912 | COMPONENT=by | -0.17 | ZP | 15.912 | COMPONENT | by
At | (25.375,-0.17,15.912), | BY | = | 192.2001
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.685 | YP=-0.163 | ZP=13.391 | COMPONENT=by | -0.163 | ZP | 13.391 | COMPONENT | by
At | (25.685,-0.163,13.391), | BY | = | 187.111
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.994 | YP=-0.156 | ZP=10.870 | COMPONENT=by | -0.156 | ZP | 10.87 | COMPONENT | by
At | (25.994,-0.156,10.87), | BY | = | 182.1744
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.304 | YP=-0.150 | ZP=8.349 | COMPONENT=by | -0.15 | ZP | 8.349 | COMPONENT | by
At | (26.304,-0.15,8.349), | BY | = | 177.9661
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.613 | YP=-0.143 | ZP=5.827 | COMPONENT=by | -0.143 | ZP | 5.827 | COMPONENT | by
At | (26.613,-0.143,5.827), | BY | = | 174.6475
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.923 | YP=-0.136 | ZP=3.306 | COMPONENT=by | -0.136 | ZP | 3.306 | COMPONENT | by
At | (26.923,-0.136,3.306), | BY | = | 171.7925
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.232 | YP=-0.129 | ZP=0.785 | COMPONENT=by | -0.129 | ZP | 0.785 | COMPONENT | by
At | (27.232,-0.129,0.785), | BY | = | 169.4554
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.542 | YP=-0.123 | ZP=-1.736 | COMPONENT=by | -0.123 | ZP | -1.736 | COMPONENT | by
At | (27.542,-0.123,-1.736), | BY | = | 167.6963
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.851 | YP=-0.116 | ZP=-4.257 | COMPONENT=by | -0.116 | ZP | -4.257 | COMPONENT | by
At | (27.851,-0.116,-4.257), | BY | = | 166.5976
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.161 | YP=-0.109 | ZP=-6.778 | COMPONENT=by | -0.109 | ZP | -6.778 | COMPONENT | by
At | (28.161,-0.109,-6.778), | BY | = | 166.1035
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.470 | YP=-0.103 | ZP=-9.299 | COMPONENT=by | -0.103 | ZP | -9.299 | COMPONENT | by
At | (28.47,-0.103,-9.299), | BY | = | 166.1137
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.780 | YP=-0.096 | ZP=-11.820 | COMPONENT=by | -0.096 | ZP | -11.82 | COMPONENT | by
At | (28.78,-0.096,-11.82), | BY | = | 166.5429
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.090 | YP=-0.089 | ZP=-14.341 | COMPONENT=by | -0.089 | ZP | -14.341 | COMPONENT | by
At | (29.09,-0.089,-14.341), | BY | = | 167.1359
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.399 | YP=-0.082 | ZP=-16.862 | COMPONENT=by | -0.082 | ZP | -16.862 | COMPONENT | by
At | (29.399,-0.082,-16.862), | BY | = | 167.3888
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.709 | YP=-0.076 | ZP=-19.383 | COMPONENT=by | -0.076 | ZP | -19.383 | COMPONENT | by
At | (29.709,-0.076,-19.383), | BY | = | 166.424
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.018 | YP=-0.069 | ZP=-21.904 | COMPONENT=by | -0.069 | ZP | -21.904 | COMPONENT | by
At | (30.018,-0.069,-21.904), | BY | = | 163.6064
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.328 | YP=-0.062 | ZP=-24.425 | COMPONENT=by | -0.062 | ZP | -24.425 | COMPONENT | by
At | (30.328,-0.062,-24.425), | BY | = | 157.0115
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.637 | YP=-0.055 | ZP=-26.946 | COMPONENT=by | -0.055 | ZP | -26.946 | COMPONENT | by
At | (30.637,-0.055,-26.946), | BY | = | 145.6286
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.947 | YP=-0.049 | ZP=-29.467 | COMPONENT=by | -0.049 | ZP | -29.467 | COMPONENT | by
At | (30.947,-0.049,-29.467), | BY | = | 128.4046
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.256 | YP=-0.042 | ZP=-31.988 | COMPONENT=by | -0.042 | ZP | -31.988 | COMPONENT | by
At | (31.256,-0.042,-31.988), | BY | = | 105.7585
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.566 | YP=-0.035 | ZP=-34.509 | COMPONENT=by | -0.035 | ZP | -34.509 | COMPONENT | by
At | (31.566,-0.035,-34.509), | BY | = | 77.7716
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.875 | YP=-0.028 | ZP=-37.031 | COMPONENT=by | -0.028 | ZP | -37.031 | COMPONENT | by
At | (31.875,-0.028,-37.031), | BY | = | 47.2824
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.185 | YP=-0.022 | ZP=-39.552 | COMPONENT=by | -0.022 | ZP | -39.552 | COMPONENT | by
At | (32.185,-0.022,-39.552), | BY | = | 16.5771
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.494 | YP=-0.015 | ZP=-42.073 | COMPONENT=by | -0.015 | ZP | -42.073 | COMPONENT | by
At | (32.494,-0.015,-42.073), | BY | = | -11.2698
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.804 | YP=-0.008 | ZP=-44.594 | COMPONENT=by | -0.008 | ZP | -44.594 | COMPONENT | by
At | (32.804,-8.0E-03,-44.594), | BY | = | -34.7758
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.114 | YP=-0.002 | ZP=-47.115 | COMPONENT=by | -0.002 | ZP | -47.115 | COMPONENT | by
At | (33.114,-2.0E-03,-47.115), | BY | = | -52.4552
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.423 | YP=0.005 | ZP=-49.636 | COMPONENT=by | 0.005 | ZP | -49.636 | COMPONENT | by
At | (33.423,5.0E-03,-49.636), | BY | = | -64.4517
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.733 | YP=0.012 | ZP=-52.157 | COMPONENT=by | 0.012 | ZP | -52.157 | COMPONENT | by
At | (33.733,0.012,-52.157), | BY | = | -71.1972
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.042 | YP=0.019 | ZP=-54.678 | COMPONENT=by | 0.019 | ZP | -54.678 | COMPONENT | by
At | (34.042,0.019,-54.678), | BY | = | -73.7938
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.352 | YP=0.025 | ZP=-57.199 | COMPONENT=by | 0.025 | ZP | -57.199 | COMPONENT | by
At | (34.352,0.025,-57.199), | BY | = | -73.1653
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.634 | YP=-0.280 | ZP=59.079 | COMPONENT=by | -0.28 | ZP | 59.079 | COMPONENT | by
At | (22.634,-0.28,59.079), | BY | = | -118.1528
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.944 | YP=-0.273 | ZP=56.558 | COMPONENT=by | -0.273 | ZP | 56.558 | COMPONENT | by
At | (22.944,-0.273,56.558), | BY | = | -120.7025
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.253 | YP=-0.266 | ZP=54.037 | COMPONENT=by | -0.266 | ZP | 54.037 | COMPONENT | by
At | (23.253,-0.266,54.037), | BY | = | -118.0063
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.563 | YP=-0.260 | ZP=51.516 | COMPONENT=by | -0.26 | ZP | 51.516 | COMPONENT | by
At | (23.563,-0.26,51.516), | BY | = | -108.2322
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.872 | YP=-0.253 | ZP=48.995 | COMPONENT=by | -0.253 | ZP | 48.995 | COMPONENT | by
At | (23.872,-0.253,48.995), | BY | = | -90.6717
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.182 | YP=-0.246 | ZP=46.474 | COMPONENT=by | -0.246 | ZP | 46.474 | COMPONENT | by
At | (24.182,-0.246,46.474), | BY | = | -64.4337
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.491 | YP=-0.240 | ZP=43.953 | COMPONENT=by | -0.24 | ZP | 43.953 | COMPONENT | by
At | (24.491,-0.24,43.953), | BY | = | -31.4159
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.801 | YP=-0.233 | ZP=41.432 | COMPONENT=by | -0.233 | ZP | 41.432 | COMPONENT | by
At | (24.801,-0.233,41.432), | BY | = | 5.9349
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.110 | YP=-0.226 | ZP=38.911 | COMPONENT=by | -0.226 | ZP | 38.911 | COMPONENT | by
At | (25.11,-0.226,38.911), | BY | = | 43.5968
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.420 | YP=-0.219 | ZP=36.390 | COMPONENT=by | -0.219 | ZP | 36.39 | COMPONENT | by
At | (25.42,-0.219,36.39), | BY | = | 78.3702
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.729 | YP=-0.213 | ZP=33.869 | COMPONENT=by | -0.213 | ZP | 33.869 | COMPONENT | by
At | (25.729,-0.213,33.869), | BY | = | 106.7186
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.039 | YP=-0.206 | ZP=31.348 | COMPONENT=by | -0.206 | ZP | 31.348 | COMPONENT | by
At | (26.039,-0.206,31.348), | BY | = | 127.6182
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.349 | YP=-0.199 | ZP=28.827 | COMPONENT=by | -0.199 | ZP | 28.827 | COMPONENT | by
At | (26.349,-0.199,28.827), | BY | = | 140.7158
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.658 | YP=-0.192 | ZP=26.306 | COMPONENT=by | -0.192 | ZP | 26.306 | COMPONENT | by
At | (26.658,-0.192,26.306), | BY | = | 147.8133
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.968 | YP=-0.186 | ZP=23.784 | COMPONENT=by | -0.186 | ZP | 23.784 | COMPONENT | by
At | (26.968,-0.186,23.784), | BY | = | 149.9958
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.277 | YP=-0.179 | ZP=21.263 | COMPONENT=by | -0.179 | ZP | 21.263 | COMPONENT | by
At | (27.277,-0.179,21.263), | BY | = | 149.1451
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.587 | YP=-0.172 | ZP=18.742 | COMPONENT=by | -0.172 | ZP | 18.742 | COMPONENT | by
At | (27.587,-0.172,18.742), | BY | = | 146.8086
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.896 | YP=-0.165 | ZP=16.221 | COMPONENT=by | -0.165 | ZP | 16.221 | COMPONENT | by
At | (27.896,-0.165,16.221), | BY | = | 143.8893
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.206 | YP=-0.159 | ZP=13.700 | COMPONENT=by | -0.159 | ZP | 13.7 | COMPONENT | by
At | (28.206,-0.159,13.7), | BY | = | 140.7867
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.515 | YP=-0.152 | ZP=11.179 | COMPONENT=by | -0.152 | ZP | 11.179 | COMPONENT | by
At | (28.515,-0.152,11.179), | BY | = | 137.7394
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.825 | YP=-0.145 | ZP=8.658 | COMPONENT=by | -0.145 | ZP | 8.658 | COMPONENT | by
At | (28.825,-0.145,8.658), | BY | = | 134.9112
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.134 | YP=-0.139 | ZP=6.137 | COMPONENT=by | -0.139 | ZP | 6.137 | COMPONENT | by
At | (29.134,-0.139,6.137), | BY | = | 132.5516
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.444 | YP=-0.132 | ZP=3.616 | COMPONENT=by | -0.132 | ZP | 3.616 | COMPONENT | by
At | (29.444,-0.132,3.616), | BY | = | 130.4552
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.753 | YP=-0.125 | ZP=1.095 | COMPONENT=by | -0.125 | ZP | 1.095 | COMPONENT | by
At | (29.753,-0.125,1.095), | BY | = | 128.8669
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.063 | YP=-0.118 | ZP=-1.426 | COMPONENT=by | -0.118 | ZP | -1.426 | COMPONENT | by
At | (30.063,-0.118,-1.426), | BY | = | 127.558
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.372 | YP=-0.112 | ZP=-3.947 | COMPONENT=by | -0.112 | ZP | -3.947 | COMPONENT | by
At | (30.372,-0.112,-3.947), | BY | = | 126.5196
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.682 | YP=-0.105 | ZP=-6.468 | COMPONENT=by | -0.105 | ZP | -6.468 | COMPONENT | by
At | (30.682,-0.105,-6.468), | BY | = | 126.1646
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.992 | YP=-0.098 | ZP=-8.989 | COMPONENT=by | -0.098 | ZP | -8.989 | COMPONENT | by
At | (30.992,-0.098,-8.989), | BY | = | 125.7391
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.301 | YP=-0.091 | ZP=-11.510 | COMPONENT=by | -0.091 | ZP | -11.51 | COMPONENT | by
At | (31.301,-0.091,-11.51), | BY | = | 125.5503
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.611 | YP=-0.085 | ZP=-14.031 | COMPONENT=by | -0.085 | ZP | -14.031 | COMPONENT | by
At | (31.611,-0.085,-14.031), | BY | = | 125.2899
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.920 | YP=-0.078 | ZP=-16.553 | COMPONENT=by | -0.078 | ZP | -16.553 | COMPONENT | by
At | (31.92,-0.078,-16.553), | BY | = | 124.452
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.230 | YP=-0.071 | ZP=-19.074 | COMPONENT=by | -0.071 | ZP | -19.074 | COMPONENT | by
At | (32.23,-0.071,-19.074), | BY | = | 122.67
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.539 | YP=-0.064 | ZP=-21.595 | COMPONENT=by | -0.064 | ZP | -21.595 | COMPONENT | by
At | (32.539,-0.064,-21.595), | BY | = | 119.4954
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.849 | YP=-0.058 | ZP=-24.116 | COMPONENT=by | -0.058 | ZP | -24.116 | COMPONENT | by
At | (32.849,-0.058,-24.116), | BY | = | 113.6637
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.158 | YP=-0.051 | ZP=-26.637 | COMPONENT=by | -0.051 | ZP | -26.637 | COMPONENT | by
At | (33.158,-0.051,-26.637), | BY | = | 104.4809
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.468 | YP=-0.044 | ZP=-29.158 | COMPONENT=by | -0.044 | ZP | -29.158 | COMPONENT | by
At | (33.468,-0.044,-29.158), | BY | = | 91.7096
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.777 | YP=-0.038 | ZP=-31.679 | COMPONENT=by | -0.038 | ZP | -31.679 | COMPONENT | by
At | (33.777,-0.038,-31.679), | BY | = | 75.2854
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.087 | YP=-0.031 | ZP=-34.200 | COMPONENT=by | -0.031 | ZP | -34.2 | COMPONENT | by
At | (34.087,-0.031,-34.2), | BY | = | 55.7852
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.396 | YP=-0.024 | ZP=-36.721 | COMPONENT=by | -0.024 | ZP | -36.721 | COMPONENT | by
At | (34.396,-0.024,-36.721), | BY | = | 34.5619
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.706 | YP=-0.017 | ZP=-39.242 | COMPONENT=by | -0.017 | ZP | -39.242 | COMPONENT | by
At | (34.706,-0.017,-39.242), | BY | = | 13.2804
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.016 | YP=-0.011 | ZP=-41.763 | COMPONENT=by | -0.011 | ZP | -41.763 | COMPONENT | by
At | (35.016,-0.011,-41.763), | BY | = | -6.6772
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.325 | YP=-0.004 | ZP=-44.284 | COMPONENT=by | -0.004 | ZP | -44.284 | COMPONENT | by
At | (35.325,-4.0E-03,-44.284), | BY | = | -23.8675
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.635 | YP=0.003 | ZP=-46.805 | COMPONENT=by | 0.003 | ZP | -46.805 | COMPONENT | by
At | (35.635,3.0E-03,-46.805), | BY | = | -37.4889
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.944 | YP=0.010 | ZP=-49.326 | COMPONENT=by | 0.01 | ZP | -49.326 | COMPONENT | by
At | (35.944,0.01,-49.326), | BY | = | -47.3802
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.254 | YP=0.016 | ZP=-51.847 | COMPONENT=by | 0.016 | ZP | -51.847 | COMPONENT | by
At | (36.254,0.016,-51.847), | BY | = | -53.6037
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.563 | YP=0.023 | ZP=-54.368 | COMPONENT=by | 0.023 | ZP | -54.368 | COMPONENT | by
At | (36.563,0.023,-54.368), | BY | = | -56.8017
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.873 | YP=0.030 | ZP=-56.889 | COMPONENT=by | 0.03 | ZP | -56.889 | COMPONENT | by
At | (36.873,0.03,-56.889), | BY | = | -57.4976
End | of | command | file.
| *** | CONTROL | COMMAND | ** | $ | END | COMI

## Row 1 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -298.7686
1 | 0 | 3 | -407.5309 | -386.15 | 21.3809 | -5.5369 | Max | 1569.8937 | 19.84%
2 | 1 | 5 | -483.9077 | -460.93 | 22.9777 | -4.9851 | Range | 1868.6623
3 | 2 | 7 | -562.9573 | -529.98 | 32.9773 | -6.2224
4 | 3 | 9 | -639.3371 | -587.31 | 52.0271 | -8.8585
5 | 4 | 11 | -693.3002 | -622.13 | 71.1702 | -11.4398
6 | 5 | 13 | -698.9708 | -600.7 | 98.2708 | -16.3594
7 | 6 | 15 | -619.4442 | -483.96 | 135.4842 | -27.9949
8 | 7 | 17 | -417.6432 | -251.37 | 166.2732 | -66.1468
9 | 8 | 19 | -108.7925 | 66.99 | 175.7825 | 262.401
10 | 9 | 21 | 222.719 | 374.89 | 152.171 | 40.5908
11 | 10 | 23 | 492.5549 | 587.59 | 95.0351 | 16.1737
12 | 11 | 25 | 645.3792 | 681.45 | 36.0708 | 5.2932
13 | 12 | 27 | 681.2062 | 685.33 | 4.1238 | 0.60172
14 | 13 | 29 | 654.0756 | 643.52 | -10.5556 | -1.6403
15 | 14 | 31 | 607.4364 | 589.7 | -17.7364 | -3.0077
16 | 15 | 33 | 567.6088 | 541.32 | -26.2888 | -4.8564
17 | 16 | 35 | 536.7707 | 503.94 | -32.8307 | -6.5148
18 | 17 | 37 | 512.3431 | 478.38 | -33.9631 | -7.0996
19 | 18 | 39 | 494.8305 | 461.8 | -33.0305 | -7.1525
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23 | 41 | 462.4283 | 429.77 | -32.6583 | -7.599
25 | 24 | 43 | 461.7378 | 426.83 | -34.9078 | -8.1784
26 | 25 | 45 | 463.1558 | 425.2 | -37.9558 | -8.9266
27 | 26 | 47 | 466.5753 | 426.62 | -39.9553 | -9.3656
28 | 27 | 49 | 473.0908 | 434.2 | -38.8908 | -8.9569
29 | 28 | 51 | 483.9193 | 446.83 | -37.0893 | -8.3005
30 | 29 | 53 | 499.3158 | 456.65 | -42.6658 | -9.3432
31 | 30 | 55 | 519.6322 | 469.83 | -49.8022 | -10.6
32 | 31 | 57 | 543.1729 | 492.91 | -50.2629 | -10.1972
33 | 32 | 59 | 564.712 | 525.26 | -39.452 | -7.5109
34 | 33 | 61 | 573.223 | 557.91 | -15.313 | -2.7447
35 | 34 | 63 | 551.7494 | 573.55 | 21.8006 | 3.801
36 | 35 | 65 | 485.3081 | 554.91 | 69.6019 | 12.5429
37 | 36 | 67 | 372.4943 | 489.82 | 117.3257 | 23.9528
38 | 37 | 69 | 224.791 | 378.25 | 153.459 | 40.5708
39 | 38 | 71 | 64.6969 | 232.89 | 168.1931 | 72.22
40 | 39 | 73 | -73.9862 | 85.32 | 159.3062 | 186.7162
41 | 40 | 75 | -174.4214 | -43.74 | 130.6814 | -298.7686
42 | 41 | 77 | -234.2505 | -136.88 | 97.3705 | -71.1357
43 | 42 | 79 | -257.6305 | -190.75 | 66.8805 | -35.0619
44 | 43 | 81 | -256.5634 | -213.83 | 42.7334 | -19.9847
45 | 44 | 83 | -241.1532 | -214.24 | 26.9132 | -12.5622
46 | 45 | 85 | -218.2407 | -202.54 | 15.7007 | -7.7519
47 | 46 | 87 | -193.351 | -183.81 | 9.541 | -5.1907
|  | Sum | 6343.4463 | 7913.34 | 1569.8937 | 1569.8937
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -191.3036
1 | 43 | 89 | -325.5056 | -307.46 | 18.0456 | -5.8693 | Max | 7457.5228 | 12.02%
2 | 44 | 91 | -373.0492 | -355.16 | 17.8892 | -5.0369 | Range | 7648.8265
3 | 45 | 93 | -416.3673 | -392.88 | 23.4873 | -5.9782
4 | 46 | 95 | -446.3037 | -411.47 | 34.8337 | -8.4657
5 | 47 | 97 | -448.1083 | -398.74 | 49.3683 | -12.3811
6 | 48 | 99 | -402.955 | -339.54 | 63.415 | -18.6768
7 | 49 | 101 | -294.5265 | -218.55 | 75.9765 | -34.7639
8 | 50 | 103 | -123.4836 | -42.39 | 81.0936 | -191.3036
9 | 51 | 105 | 85.508 | 157.91 | 72.402 | 45.8502
10 | 52 | 107 | 283.3073 | 339.06 | 55.7527 | 16.4433
11 | 53 | 109 | 430.968 | 465.67 | 34.702 | 7.4521
12 | 54 | 111 | 516.8158 | 528.54 | 11.7242 | 2.2182
13 | 55 | 113 | 543.7515 | 541.4 | -2.3515 | -0.43433
14 | 56 | 115 | 534.0101 | 522.65 | -11.3601 | -2.1736
15 | 57 | 117 | 508.8063 | 491.72 | -17.0863 | -3.4748
16 | 58 | 119 | 481.1804 | 459.19 | -21.9904 | -4.7889
17 | 59 | 121 | 456.4121 | 431.32 | -25.0921 | -5.8175
18 | 60 | 123 | 436.3687 | 410.28 | -26.0887 | -6.3587
19 | 61 | 125 | 420.3446 | 393.61 | -26.7346 | -6.7921
20
21
22
23
24 | 66 | 127 | 380.9248 | 355.53 | -25.3948 | -7.1428
25 | 67 | 129 | 378.0037 | 351.23 | -26.7737 | -7.6228
26 | 68 | 131 | 376.9625
27 | 69 | 133 | 377.6099 | 349.57 | -28.0399 | -8.0213
28 | 70 | 135 | 380.5844 | 353.86 | -26.7244 | -7.5522
29 | 71 | 137 | 385.997 | 356.73 | -29.267 | -8.2043
30 | 72 | 139 | 394.2775 | 360.68 | -33.5975 | -9.315
31 | 73 | 141 | 404.8197 | 369.61 | -35.2097 | -9.5262
32 | 74 | 143 | 416.1907 | 384.1 | -32.0907 | -8.3548
33 | 75 | 145 | 424.145 | 399.77 | -24.375 | -6.0973
34 | 76 | 147 | 422.6527 | 412.59 | -10.0627 | -2.4389
35 | 77 | 149 | 402.8487 | 414.11 | 11.2613 | 2.7194
36 | 78 | 151 | 357.147 | 394.73 | 37.583 | 9.5212
37 | 79 | 153 | 285.1413 | 349.18 | 64.0387 | 18.3397
38 | 80 | 155 | 190.7098 | 277.03 | 86.3202 | 31.1592
39 | 81 | 157 | 88.0464 | 185.68 | 97.6336 | 52.5816
40 | 82 | 159 | -8.3524 | 89.06 | 97.4124 | 109.3784
41 | 83 | 161 | -86.083 | 1.17 | 87.253 | 7457.5228
42 | 84 | 163 | -139.309 | -69.01 | 70.299 | -101.8678
43 | 85 | 165 | -168.6884 | -115.97 | 52.7184 | -45.4586
44 | 86 | 167 | -179.5605 | -142.47 | 37.0905 | -26.0339
45 | 87 | 169 | -177.2717 | -151.93 | 25.3417 | -16.6798
46 | 88 | 171 | -166.6979 | -150.3 | 16.3979 | -10.9101
47 | 89 | 173 | -152.5937 | -141.68 | 10.9137 | -7.7031
|  | Sum | 6454.6778 | 6908.43 | 830.7147 | 453.7522

## Row 3 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -140.8537
1 | 86 | 175 | -254.8955 | -240.83 | 14.0655 | -5.8404 | Max | 355.9712 | 3.817%
2 | 87 | 177 | -282.3608 | -267.01 | 15.3508 | -5.7491 | Range | 496.8249
3 | 88 | 179 | -302.6599 | -283.11 | 19.5499 | -6.9054
4 | 89 | 181 | -307.8479 | -281.75 | 26.0979 | -9.2628
5 | 90 | 183 | -289.2063 | -256.01 | 33.1963 | -12.9668
6 | 91 | 185 | -236.5067 | -198.91 | 37.5967 | -18.9014
7 | 92 | 187 | -146.6718 | -106.05 | 40.6218 | -38.3044
8 | 93 | 189 | -26.3877 | 12.19 | 38.5777 | 316.4697
9 | 94 | 191 | 106.4303 | 137.86 | 31.4297 | 22.7983
10 | 95 | 193 | 227.419 | 249.3 | 21.881 | 8.777
11 | 96 | 195 | 319.9087 | 330.44 | 10.5313 | 3.187
12 | 97 | 197 | 375.7804 | 375.89 | 0.10964 | 0.029168
13 | 98 | 199 | 398.778 | 391.62 | -7.158 | -1.8278
14 | 99 | 201 | 398.5914 | 386.09 | -12.5014 | -3.2379
15 | 100 | 203 | 386.6717 | 370.65 | -16.0217 | -4.3226
16 | 101 | 205 | 370.4407 | 351.57 | -18.8707 | -5.3676
17 | 102 | 207 | 354.2041 | 333.61 | -20.5941 | -6.1731
18 | 103 | 209 | 339.6944 | 318.27 | -21.4244 | -6.7315
19 | 104 | 211 | 327.5762 | 306.3 | -21.2762 | -6.9462
20 | 105 | 213 | 317.9427 | 298.43 | -19.5127 | -6.5385
21 | 106 | 215 | 310.0818 | 295.07 | -15.0118 | -5.0875
22 | 107 | 217 | 303.7498 | 290.05 | -13.6998 | -4.7232
23 | 108 | 219 | 298.6059 | 280.91 | -17.6959 | -6.2995
24 | 109 | 221 | 294.8374 | 274.49 | -20.3474 | -7.4128
25 | 110 | 223 | 291.9605 | 270.43 | -21.5305 | -7.9616
26 | 111 | 225 | 290.7035 | 268.23 | -22.4735 | -8.3785
27 | 112 | 227 | 290.4036 | 268.24 | -22.1636 | -8.2626
28 | 113 | 229 | 291.8169 | 268.79 | -23.0269 | -8.5669
29 | 114 | 231 | 294.7612 | 270.87 | -23.8912 | -8.8202
30 | 115 | 233 | 299.076 | 274.83 | -24.246 | -8.8222
31 | 116 | 235 | 304.1911 | 281.42 | -22.7711 | -8.0915
32 | 117 | 237 | 309.2413 | 289.15 | -20.0913 | -6.9484
33 | 118 | 239 | 310.1687 | 296.05 | -14.1187 | -4.769
34 | 119 | 241 | 304.379 | 300.02 | -4.359 | -1.4529
35 | 120 | 243 | 287.4708 | 295.46 | 7.9892 | 2.704
36 | 121 | 245 | 255.0954 | 278.4 | 23.3046 | 8.3709
37 | 122 | 247 | 207.6408 | 245.9 | 38.2592 | 15.5588
38 | 123 | 249 | 145.6653 | 198.57 | 52.9047 | 26.6428
39 | 124 | 251 | 78.6677 | 138.29 | 59.6223 | 43.1139
40 | 125 | 253 | 13.4234 | 75.73 | 62.3066 | 82.2747
41 | 126 | 255 | -42.0049 | 16.41 | 58.4149 | 355.9712
42 | 127 | 257 | -84.8528 | -35.23 | 49.6228 | -140.8537
43 | 128 | 259 | -111.8668 | -71.93 | 39.9368 | -55.5217
44 | 129 | 261 | -126.2431 | -95.92 | 30.3231 | -31.6129
45 | 130 | 263 | -129.9939 | -108.09 | 21.9039 | -20.2645
46 | 131 | 265 | -127.0247 | -111.39 | 15.6347 | -14.036
47 | 132 | 267 | -119.5081 | -108.59 | 10.9181 | -10.0545
|  | Sum | 7020.117 | 7298.7 | 278.583 | 278.583

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -197.3312
1 | 133 | 269 | -197.9083 | -186.74 | 11.1683 | -5.9807 | Max | 219.6906 | 2.472%
2 | 134 | 271 | -212.3172 | -199.78 | 12.5372 | -6.2755 | Range | 417.0219
3 | 135 | 273 | -219.4047 | -204.32 | 15.0847 | -7.3829
4 | 136 | 275 | -213.4618 | -195.64 | 17.8218 | -9.1095
5 | 137 | 277 | -190.2262 | -169.82 | 20.4062 | -12.0164
6 | 138 | 279 | -145.3973 | -123.73 | 21.6673 | -17.5118
7 | 139 | 281 | -79.6042 | -57.99 | 21.6142 | -37.2723
8 | 140 | 283 | 1.8729 | 20.19 | 18.3171 | 90.7235
9 | 141 | 285 | 87.4399 | 100.93 | 13.4901 | 13.3658
10 | 142 | 287 | 165.1064 | 172.66 | 7.5536 | 4.3748
11 | 143 | 289 | 225.7038 | 227.12 | 1.4162 | 0.62356
12 | 144 | 291 | 264.7209 | 260.96 | -3.7609 | -1.4412
13 | 145 | 293 | 284.2047 | 276.46 | -7.7447 | -2.8014
14 | 146 | 295 | 288.8852 | 278.21 | -10.6752 | -3.8371
15 | 147 | 297 | 284.6823 | 271.83 | -12.8523 | -4.7281
16 | 148 | 299 | 276.0217 | 261.6 | -14.4217 | -5.5129
17 | 149 | 301 | 266.2628 | 250.77 | -15.4928 | -6.1781
18 | 150 | 303 | 256.7761 | 240.75 | -16.0261 | -6.6567
19 | 151 | 305 | 248.5283 | 232.67 | -15.8583 | -6.8158
20 | 152 | 307 | 241.439 | 227.25 | -14.189 | -6.2438
21 | 153 | 309 | 235.5029 | 225.6 | -9.9029 | -4.3896
22 | 154 | 311 | 230.7991 | 222.24 | -8.5591 | -3.8513
23 | 155 | 313 | 226.7817 | 214.37 | -12.4117 | -5.7898
24 | 156 | 315 | 223.7561 | 208.56 | -15.1961 | -7.2862
25 | 157 | 317 | 221.6265 | 205.32 | -16.3065 | -7.942
26 | 158 | 319 | 220.3884 | 203.62 | -16.7684 | -8.2351
27 | 159 | 321 | 220.0156 | 203.12 | -16.8956 | -8.318
28 | 160 | 323 | 220.5373 | 203.7 | -16.8373 | -8.2657
29 | 161 | 325 | 221.7473 | 205.01 | -16.7373 | -8.1641
30 | 162 | 327 | 223.568 | 207.62 | -15.948 | -7.6813
31 | 163 | 329 | 225.9066 | 210.96 | -14.9466 | -7.085
32 | 164 | 331 | 226.823 | 214.6 | -12.223 | -5.6957
33 | 165 | 333 | 224.8652 | 217.73 | -7.1352 | -3.2771
34 | 166 | 335 | 218.2846 | 217.6 | -0.6846 | -0.31461
35 | 167 | 337 | 204.3475 | 211.7 | 7.3525 | 3.4731
36 | 168 | 339 | 181.4826 | 197.65 | 16.1674 | 8.1798
37 | 169 | 341 | 148.7074 | 174.9 | 26.1926 | 14.9758
38 | 170 | 343 | 107.8927 | 140.87 | 32.9773 | 23.4097
39 | 171 | 345 | 62.5837 | 101.14 | 38.5563 | 38.1217
40 | 172 | 347 | 18.2293 | 58.92 | 40.6907 | 69.0609
41 | 173 | 349 | -21.3408 | 17.83 | 39.1708 | 219.6906
42 | 174 | 351 | -52.8952 | -17.79 | 35.1052 | -197.3312
43 | 175 | 353 | -75.5145 | -45.69 | 29.8245 | -65.2758
44 | 176 | 355 | -89.3114 | -65.37 | 23.9414 | -36.6244
45 | 177 | 357 | -95.6717 | -77.07 | 18.6017 | -24.1361
46 | 178 | 359 | -96.5072 | -82.3 | 14.2072 | -17.2627
47 | 179 | 361 | -93.476 | -82.76 | 10.716 | -12.9483
|  | Sum | 5347.4191 | 5482.96 | 135.5409 | 135.5409

## Row 5 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -248.4552
1 | 180 | 363 | -152.7474 | -143.75 | 8.9974 | -6.2591 | Max | 173.1806 | 1.615%
2 | 181 | 365 | -159.5453 | -149.44 | 10.1053 | -6.7621 | Range | 421.6357
3 | 182 | 367 | -159.8826 | -148.46 | 11.4226 | -7.6941
4 | 183 | 369 | -150.818 | -138.1 | 12.718 | -9.2093
5 | 184 | 371 | -129.1624 | -115.81 | 13.3524 | -11.5296
6 | 185 | 373 | -94.4508 | -81.2 | 13.2508 | -16.3187
7 | 186 | 375 | -47.301 | -35.6 | 11.701 | -32.8679
8 | 187 | 377 | 7.3486 | 16.56 | 9.2114 | 55.6246
9 | 188 | 379 | 63.755 | 69.09 | 5.335 | 7.7218
10 | 189 | 381 | 114.9356 | 116.52 | 1.5844 | 1.3598
11 | 190 | 383 | 155.7222 | 153.8 | -1.9222 | -1.2498
12 | 191 | 385 | 183.8269 | 178.94 | -4.8869 | -2.731
13 | 192 | 387 | 200.1826 | 192.71 | -7.4726 | -3.8776
14 | 193 | 389 | 206.8524 | 197.71 | -9.1424 | -4.6242
15 | 194 | 391 | 206.9211 | 196.59 | -10.3311 | -5.2552
16 | 195 | 393 | 203.2011 | 191.84 | -11.3611 | -5.9222
17 | 196 | 395 | 198.2665 | 186.53 | -11.7365 | -6.292
18 | 197 | 397 | 192.2001 | 180.11 | -12.0901 | -6.7126
19 | 198 | 399 | 187.111 | 174.86 | -12.251 | -7.0062
20 | 199 | 401 | 182.1744 | 171.69 | -10.4844 | -6.1066
21 | 200 | 403 | 177.9661 | 169.55 | -8.4161 | -4.9638
22 | 201 | 405 | 174.6475 | 166.65 | -7.9975 | -4.799
23 | 202 | 407 | 171.7925 | 162.02 | -9.7725 | -6.0317
24 | 203 | 409 | 169.4554 | 158.32 | -11.1354 | -7.0335
25 | 204 | 411 | 167.6963 | 156.02 | -11.6763 | -7.4839
26 | 205 | 413 | 166.5976 | 154.77 | -11.8276 | -7.6421
27 | 206 | 415 | 166.1035 | 154.35 | -11.7535 | -7.6149
28 | 207 | 417 | 166.1137 | 154.6 | -11.5137 | -7.4474
29 | 208 | 419 | 166.5429 | 155.47 | -11.0729 | -7.1222
30 | 209 | 421 | 167.1359 | 156.88 | -10.2559 | -6.5374
31 | 210 | 423 | 167.3888 | 158.57 | -8.8188 | -5.5615
32 | 211 | 425 | 166.424 | 160.03 | -6.394 | -3.9955
33 | 212 | 427 | 163.6064 | 160.38 | -3.2264 | -2.0117
34 | 213 | 429 | 157.0115 | 158.3 | 1.2885 | 0.81394
35 | 214 | 431 | 145.6286 | 151.96 | 6.3314 | 4.1665
36 | 215 | 433 | 128.4046 | 139.97 | 11.5654 | 8.2628
37 | 216 | 435 | 105.7585 | 122.58 | 16.8215 | 13.7229
38 | 217 | 437 | 77.7716 | 99.39 | 21.6184 | 21.751
39 | 218 | 439 | 47.2824 | 72.53 | 25.2476 | 34.8098
40 | 219 | 441 | 16.5771 | 43.71 | 27.1329 | 62.0749
41 | 220 | 443 | -11.2698 | 15.4 | 26.6698 | 173.1806
42 | 221 | 445 | -34.7758 | -9.98 | 24.7958 | -248.4552
43 | 222 | 447 | -52.4552 | -30.73 | 21.7252 | -70.697
44 | 223 | 449 | -64.4517 | -46.15 | 18.3017 | -39.657
45 | 224 | 451 | -71.1972 | -56.2 | 14.9972 | -26.6855
46 | 225 | 453 | -73.7938 | -61.81 | 11.9838 | -19.3881
47 | 226 | 455 | -73.1653 | -63.69 | 9.4753 | -14.8772
|  | Sum | 3979.9942 | 4045.33 | 65.3358 | 65.3358

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -347.7949
1 | 227 | 457 | -118.1528 | -111.79 | 6.3628 | -5.6917 | Max | 151.4818 | 1.655%
2 | 228 | 459 | -120.7025 | -113.59 | 7.1125 | -6.2616 | Range | 499.2767
3 | 229 | 461 | -118.0063 | -110.31 | 7.6963 | -6.977
4 | 230 | 463 | -108.2322 | -100.41 | 7.8222 | -7.7903
5 | 231 | 465 | -90.6717 | -82.77 | 7.9017 | -9.5466
6 | 232 | 467 | -64.4337 | -57.26 | 7.1737 | -12.5282
7 | 233 | 469 | -31.4159 | -25.35 | 6.0659 | -23.9285
8 | 234 | 471 | 5.9349 | 10.22 | 4.2851 | 41.9282
9 | 235 | 473 | 43.5968 | 45.95 | 2.3532 | 5.1212
10 | 236 | 475 | 78.3702 | 78.35 | -0.02016 | -0.02573
11 | 237 | 477 | 106.7186 | 104.67 | -2.0486 | -1.9572
12 | 238 | 479 | 127.6182 | 123.74 | -3.8782 | -3.1342
13 | 239 | 481 | 140.7158 | 135.64 | -5.0758 | -3.7421
14 | 240 | 483 | 147.8133 | 141.55 | -6.2633 | -4.4248
15 | 241 | 485 | 149.9958 | 143.18 | -6.8158 | -4.7603
16 | 242 | 487 | 149.1451 | 141.78 | -7.3651 | -5.1947
17 | 243 | 489 | 146.8086 | 139.83 | -6.9786 | -4.9908
18 | 244 | 491 | 143.8893 | 135.85 | -8.0393 | -5.9177
19 | 245 | 493 | 140.7867 | 132.59 | -8.1967 | -6.182
20 | 246 | 495 | 137.7394 | 129.75 | -7.9894 | -6.1575
21 | 247 | 497 | 134.9112 | 127.54 | -7.3712 | -5.7795
22 | 248 | 499 | 132.5516 | 125.25 | -7.3016 | -5.8296
23 | 249 | 501 | 130.4552 | 122.83 | -7.6252 | -6.2079
24 | 250 | 503 | 128.8669 | 120.7 | -8.1669 | -6.7663
25 | 251 | 505 | 127.558 | 119.25 | -8.308 | -6.9669
26 | 252 | 507 | 126.5196 | 118.35 | -8.1696 | -6.9029
27 | 253 | 509 | 126.1646 | 118.03 | -8.1346 | -6.892
28 | 254 | 511 | 125.7391 | 118.06 | -7.6791 | -6.5044
29 | 255 | 513 | 125.5503 | 118.45 | -7.1003 | -5.9943
30 | 256 | 515 | 125.2899 | 119.1 | -6.1899 | -5.1972
31 | 257 | 517 | 124.452 | 119.66 | -4.792 | -4.0047
32 | 258 | 519 | 122.67 | 119.85 | -2.82 | -2.3529
33 | 259 | 521 | 119.4954 | 118.86 | -0.63537 | -0.53455
34 | 260 | 523 | 113.6637 | 115.91 | 2.2463 | 1.9379
35 | 261 | 525 | 104.4809 | 110.26 | 5.7791 | 5.2414
36 | 262 | 527 | 91.7096 | 101.13 | 9.4204 | 9.3151
37 | 263 | 529 | 75.2854 | 88.35 | 13.0646 | 14.7874
38 | 264 | 531 | 55.7852 | 72.07 | 16.2848 | 22.5958
39 | 265 | 533 | 34.5619 | 52.91 | 18.3481 | 34.6779
40 | 266 | 535 | 13.2804 | 32.91 | 19.6296 | 59.6462
41 | 267 | 537 | -6.6772 | 12.97 | 19.6472 | 151.4818
42 | 268 | 539 | -23.8675 | -5.33 | 18.5375 | -347.7949
43 | 269 | 541 | -37.4889 | -20.81 | 16.6789 | -80.1483
44 | 270 | 543 | -47.3802 | -32.82 | 14.5602 | -44.3637
45 | 271 | 545 | -53.6037 | -41.3 | 12.3037 | -29.7911
46 | 272 | 547 | -56.8017 | -46.31 | 10.4917 | -22.6554
47 | 273 | 549 | -57.4976
|  | Sum | 2938.4749 | 2987.92 | 49.4451 | 49.4451