## Map data
Magnet Mapping
Z Location |  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
6 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
Field | Current |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
B | I |  | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
-0.11179 | 1200.151 |  | 1 | -0.11179 | 1200.151 | -0.14375 | 1200.101 | -0.18674 | 1200.051 | -0.24083 | 1200.151 | -0.30746 | 1200.101 | -0.38615 | 1200.201
-0.11359 | 1200.101 |  | 2 | -0.11359 | 1200.101 | -0.14944 | 1200.101 | -0.19978 | 1200.001 | -0.26701 | 1200.151 | -0.35516 | 1200.051 | -0.46093 | 1200.051
-0.11031 | 1200.151 |  | 3 | -0.11031 | 1200.151 | -0.14846 | 1200.101 | -0.20432 | 1200.151 | -0.28311 | 1200.151 | -0.39288 | 1200.101 | -0.52998 | 1200.151
-0.10041 | 1200.001 |  | 4 | -0.10041 | 1200.001 | -0.1381 | 1200.001 | -0.19564 | 1200.051 | -0.28175 | 1200.051 | -0.41147 | 1200.001 | -0.58731 | 1200.101
-0.08277 | 1200.101 |  | 5 | -0.08277 | 1200.101 | -0.11581 | 1200.101 | -0.16982 | 1200.001 | -0.25601 | 1200.151 | -0.39874 | 1200.151 | -0.62213 | 1200.151
-0.05726 | 1200.001 |  | 6 | -0.05726 | 1200.001 | -0.0812 | 1200.101 | -0.12373 | 1200.001 | -0.19891 | 1200.001 | -0.33954 | 1200.151 | -0.6007 | 1200.051
-0.02535 | 1200.101 |  | 7 | -0.02535 | 1200.101 | -0.0356 | 1200.151 | -0.05799 | 1200.101 | -0.10605 | 1200.101 | -0.21855 | 1200.101 | -0.48396 | 1200.101
0.01022 | 1200.051 |  | 8 | 0.01022 | 1200.051 | 0.01656 | 1200.101 | 0.02019 | 1200.101 | 0.01219 | 1200.151 | -0.04239 | 1200.101 | -0.25137 | 1200.051
0.04595 | 1200.001 |  | 9 | 0.04595 | 1200.001 | 0.06909 | 1200.001 | 0.10093 | 1200.001 | 0.13786 | 1200.001 | 0.15791 | 1200.101 | 0.06699 | 1200.151
0.07835 | 1200.101 |  | 10 | 0.07835 | 1200.101 | 0.11652 | 1200.001 | 0.17266 | 1200.101 | 0.2493 | 1200.151 | 0.33906 | 1200.151 | 0.37489 | 1200.151
0.10467 | 1200.101 |  | 11 | 0.10467 | 1200.101 | 0.1538 | 1200.151 | 0.22712 | 1200.001 | 0.33044 | 1200.151 | 0.46567 | 1200.101 | 0.58759 | 1200.201
0.12374 | 1200.001 |  | 12 | 0.12374 | 1200.001 | 0.17894 | 1200.051 | 0.26096 | 1200.101 | 0.37589 | 1200.101 | 0.52854 | 1200.151 | 0.68145 | 1200.151
0.13564 | 1200.051 |  | 13 | 0.13564 | 1200.051 | 0.19271 | 1200.051 | 0.27646 | 1200.101 | 0.39162 | 1200.051 | 0.5414 | 1200.101 | 0.68533 | 1200.101
0.14155 | 1200.151 |  | 14 | 0.14155 | 1200.151 | 0.19771 | 1200.151 | 0.27821 | 1200.001 | 0.38609 | 1200.051 | 0.52265 | 1200.001 | 0.64352 | 1200.051
0.14318 | 1200.051 |  | 15 | 0.14318 | 1200.051 | 0.19659 | 1200.051 | 0.27183 | 1200.101 | 0.37065 | 1200.101 | 0.49172 | 1200.051 | 0.5897 | 1200.051
0.14178 | 1200.051 |  | 16 | 0.14178 | 1200.051 | 0.19184 | 1200.051 | 0.2616 | 1200.001 | 0.35157 | 1200.051 | 0.45919 | 1200.151 | 0.54132 | 1200.101
0.13983 | 1200.001 |  | 17 | 0.13983 | 1200.001 | 0.18653 | 1200.101 | 0.25077 | 1200.101 | 0.33361 | 1200.051 | 0.43132 | 1200.201 | 0.50394 | 1200.151
0.13585 | 1200.151 |  | 18 | 0.13585 | 1200.151 | 0.18011 | 1200.001 | 0.24075 | 1200.051 | 0.31827 | 1200.001 | 0.41028 | 1200.051 | 0.47838 | 1200.151
0.13259 | 1200.101 |  | 19 | 0.13259 | 1200.101 | 0.17486 | 1200.101 | 0.23267 | 1200.051 | 0.3063 | 1200.151 | 0.39361 | 1200.051 | 0.4618 | 1200.101
0.12975 | 1200.151 |  | 20 | 0.12975 | 1200.151 | 0.17169 | 1200.101 | 0.22725 | 1200.151 | 0.29843 | 1200.051
0.12754 | 1200.051 |  | 21 | 0.12754 | 1200.051 | 0.16955 | 1200.101 | 0.2256 | 1200.051 | 0.29507 | 1200.101
0.12525 | 1200.001 |  | 22 | 0.12525 | 1200.001 | 0.16665 | 1200.001 | 0.22224 | 1200.001 | 0.29005 | 1200.151
0.12283 | 1200.051 |  | 23 | 0.12283 | 1200.051 | 0.16202 | 1200.101 | 0.21437 | 1200.001 | 0.28091 | 1200.101
0.1207 | 1200.101 |  | 24 | 0.1207 | 1200.101 | 0.15832 | 1200.001 | 0.20856 | 1200.051 | 0.27449 | 1200.101 | 0.35553 | 1200.151 | 0.42977 | 1200.101
0.11925 | 1200.101 |  | 25 | 0.11925 | 1200.101 | 0.15602 | 1200.051 | 0.20532 | 1200.101 | 0.27043 | 1200.051 | 0.35123 | 1200.151 | 0.42683 | 1200.051
0.11835 | 1200.101 |  | 26 | 0.11835 | 1200.101 | 0.15477 | 1200.101 | 0.20362 | 1200.001 | 0.26823 | 1200.051 | 0.3491 | 1200.001 | 0.4252 | 1200.051
0.11803 | 1200.151 |  | 27 | 0.11803 | 1200.151 | 0.15435 | 1200.101 | 0.20312 | 1200.051 | 0.26824 | 1200.001 | 0.34957 | 1200.151 | 0.42662 | 1200.051
0.11806 | 1200.101 |  | 28 | 0.11806 | 1200.101 | 0.1546 | 1200.001 | 0.2037 | 1200.051 | 0.26879 | 1200.101 | 0.35386 | 1200.051 | 0.4342 | 1200.201
0.11845 | 1200.151 |  | 29 | 0.11845 | 1200.151 | 0.15547 | 1200.151 | 0.20501 | 1200.051 | 0.27087 | 1200.151 | 0.35673 | 1200.151 | 0.44683 | 1200.151
0.1191 | 1200.001 |  | 30 | 0.1191 | 1200.001 | 0.15688 | 1200.051 | 0.20762 | 1200.151 | 0.27483 | 1200.101 | 0.36068 | 1200.001 | 0.45665 | 1200.151
0.11966 | 1200.101 |  | 31 | 0.11966 | 1200.101 | 0.15857 | 1200.001 | 0.21096 | 1200.001 | 0.28142 | 1200.051 | 0.36961 | 1200.151 | 0.46983 | 1200.151
0.11985 | 1200.151 |  | 32 | 0.11985 | 1200.151 | 0.16003 | 1200.101 | 0.2146 | 1200.051 | 0.28915 | 1200.151 | 0.3841 | 1200.051 | 0.49291 | 1200.151
0.11886 | 1200.151 |  | 33 | 0.11886 | 1200.151 | 0.16038 | 1200.051 | 0.21773 | 1200.051 | 0.29605 | 1200.051 | 0.39977 | 1200.101 | 0.52526 | 1200.151
0.11591 | 1200.001 |  | 34 | 0.11591 | 1200.001 | 0.1583 | 1200.001 | 0.2176 | 1200.101 | 0.30002 | 1200.051 | 0.41259 | 1200.051 | 0.55791 | 1200.101
0.11026 | 1200.001 |  | 35 | 0.11026 | 1200.001 | 0.15196 | 1200.101 | 0.2117 | 1200.001 | 0.29546 | 1200.051 | 0.41411 | 1200.151 | 0.57355 | 1200.151
0.10113 | 1200.051 |  | 36 | 0.10113 | 1200.051 | 0.13997 | 1200.051 | 0.19765 | 1200.001 | 0.2784 | 1200.101 | 0.39473 | 1200.101 | 0.55491 | 1200.051
0.08835 | 1200.051 |  | 37 | 0.08835 | 1200.051 | 0.12258 | 1200.001 | 0.1749 | 1200.051 | 0.2459 | 1200.051 | 0.34918 | 1200.001 | 0.48982 | 1200.151
0.07207 | 1200.051 |  | 38 | 0.07207 | 1200.051 | 0.09939 | 1200.101 | 0.14087 | 1200.051 | 0.19857 | 1200.151 | 0.27703 | 1200.101 | 0.37825 | 1200.051
0.05291 | 1200.101 |  | 39 | 0.05291 | 1200.101 | 0.07253 | 1200.051 | 0.10114 | 1200.001 | 0.13829 | 1200.051 | 0.18568 | 1200.051 | 0.23289 | 1200.151
0.03291 | 1200.001 |  | 40 | 0.03291 | 1200.001 | 0.04371 | 1200.051 | 0.05892 | 1200.051 | 0.07573 | 1200.151 | 0.08906 | 1200.151 | 0.08532 | 1200.151
0.01297 | 1200.051 |  | 41 | 0.01297 | 1200.051 | 0.0154 | 1200.051 | 0.01783 | 1200.001 | 0.01641 | 1200.051 | 0.00117 | 1200.151 | -0.04374 | 1200.101
-0.00533 | 1200.101 |  | 42 | -0.00533 | 1200.101 | -0.00998 | 1200.101 | -0.01779 | 1200.151 | -0.03523 | 1200.101 | -0.06901 | 1200.051 | -0.13688 | 1200.151
-0.02081 | 1200.151 |  | 43 | -0.02081 | 1200.151 | -0.03073 | 1200.151 | -0.04569 | 1200.051 | -0.07193 | 1200.001 | -0.11597 | 1200.151 | -0.19075 | 1200.151
-0.03282 | 1200.001 |  | 44 | -0.03282 | 1200.001 | -0.04615 | 1200.101 | -0.06537 | 1200.151 | -0.09592 | 1200.101 | -0.14247 | 1200.151 | -0.21383 | 1200.101
-0.0413 | 1200.001 |  | 45 | -0.0413 | 1200.001 | -0.0562 | 1200.101 | -0.07707 | 1200.051 | -0.10809 | 1200.101 | -0.15193 | 1200.001 | -0.21424 | 1200.101
-0.04631 | 1200.151 |  | 46 | -0.04631 | 1200.151 | -0.06181 | 1200.051 | -0.0823 | 1200.051 | -0.11139 | 1200.051 | -0.1503 | 1200.151 | -0.20254 | 1200.101
0 | 1200.051 |  | 47 | -0.0491 | 1200.051 | -0.06369 | 1200.101 | -0.08276 | 1200.151 | -0.10859 | 1200.051 | -0.14168 | 1200.051 | -0.18381 | 1200.101
0 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tosca data
Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\Sept-2015\New | probe | locataions.comi
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 10.029 | YP | -0.302 | ZP | 57.532 | COMPONENT | by
At | (10.029,-0.302,57.532), | BY | -398.2851
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 10.338 | YP | -0.295 | ZP | 55.01 | COMPONENT | by
At | (10.338,-0.295,55.01), | BY | -470.905
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 10.648 | YP | -0.288 | ZP | 52.489 | COMPONENT | by
At | (10.648,-0.288,52.489), | BY | -544.7506
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 10.957 | YP | -0.282 | ZP | 49.968 | COMPONENT | by
At | (10.957,-0.282,49.968), | BY | -613.9313
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 11.267 | YP | -0.275 | ZP | 47.447 | COMPONENT | by
At | (11.267,-0.275,47.447), | BY | -658.4438
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 11.576 | YP | -0.268 | ZP | 44.926 | COMPONENT | by
At | (11.576,-0.268,44.926), | BY | -652.7708
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 11.886 | YP | -0.261 | ZP | 42.405 | COMPONENT | by
At | (11.886,-0.261,42.405), | BY | -562.8342
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.196 | YP | -0.255 | ZP | 39.884 | COMPONENT | by
At | (12.196,-0.255,39.884), | BY | -358.5496
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.505 | YP | -0.248 | ZP | 37.363 | COMPONENT | by
At | (12.505,-0.248,37.363), | BY | -62.0559
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.815 | YP | -0.241 | ZP | 34.842 | COMPONENT | by
At | (12.815,-0.241,34.842), | BY | 247.2577
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.124 | YP | -0.234 | ZP | 32.321 | COMPONENT | by
At | (13.124,-0.234,32.321), | BY | 492.1569
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.434 | YP | -0.228 | ZP | 29.8 | COMPONENT | by
At | (13.434,-0.228,29.8), | BY | 627.7608
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.743 | YP | -0.221 | ZP | 27.279 | COMPONENT | by
At | (13.743,-0.221,27.279), | BY | 661.1316
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.053 | YP | -0.214 | ZP | 24.758 | COMPONENT | by
At | (14.053,-0.214,24.758), | BY | 635.9268
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.362 | YP | -0.208 | ZP | 22.237 | COMPONENT | by
At | (14.362,-0.208,22.237), | BY | 593.8346
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.672 | YP | -0.201 | ZP | 19.716 | COMPONENT | by
At | (14.672,-0.201,19.716), | BY | 554.4172
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.981 | YP | -0.194 | ZP | 17.195 | COMPONENT | by
At | (14.981,-0.194,17.195), | BY | 523.327
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.291 | YP | -0.187 | ZP | 14.674 | COMPONENT | by
At | (15.291,-0.187,14.674), | BY | 499.4859
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.6 | YP | -0.181 | ZP | 12.152 | COMPONENT | by
At | (15.6,-0.181,12.152), | BY | 482.3252
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.148 | YP | -0.147 | ZP | -0.453 | COMPONENT | by
At | (17.148,-0.147,-0.453), | BY | 447.072
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.458 | YP | -0.14 | ZP | -2.974 | COMPONENT | by
At | (17.458,-0.14,-2.974), | BY | 445.8535
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.767 | YP | -0.133 | ZP | -5.495 | COMPONENT | by
At | (17.767,-0.133,-5.495), | BY | 446.6381
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.077 | YP | -0.127 | ZP | -8.016 | COMPONENT | by
At | (18.077,-0.127,-8.016), | BY | 449.4433
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.386 | YP | -0.12 | ZP | -10.537 | COMPONENT | by
At | (18.386,-0.12,-10.537), | BY | 455.2496
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.696 | YP | -0.113 | ZP | -13.058 | COMPONENT | by
At | (18.696,-0.113,-13.058), | BY | 465.0723
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.005 | YP | -0.107 | ZP | -15.579 | COMPONENT | by
At | (19.005,-0.107,-15.579), | BY | 479.2515
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.315 | YP | -0.1 | ZP | -18.1 | COMPONENT | by
At | (19.315,-0.1,-18.1), | BY | 497.9364
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.624 | YP | -0.093 | ZP | -20.621 | COMPONENT | by
At | (19.624,-0.093,-20.621), | BY | 519.4515
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.934 | YP | -0.086 | ZP | -23.142 | COMPONENT | by
At | (19.934,-0.086,-23.142), | BY | 538.7005
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.243 | YP | -0.08 | ZP | -25.663 | COMPONENT | by
At | (20.243,-0.08,-25.663), | BY | 545.3863
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.553 | YP | -0.073 | ZP | -28.184 | COMPONENT | by
At | (20.553,-0.073,-28.184), | BY | 523.7918
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.863 | YP | -0.066 | ZP | -30.706 | COMPONENT | by
At | (20.863,-0.066,-30.706), | BY | 460.5589
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.172 | YP | -0.059 | ZP | -33.227 | COMPONENT | by
At | (21.172,-0.059,-33.227), | BY | 354.5226
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.482 | YP | -0.053 | ZP | -35.748 | COMPONENT | by
At | (21.482,-0.053,-35.748), | BY | 215.9137
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.791 | YP | -0.046 | ZP | -38.269 | COMPONENT | by
At | (21.791,-0.046,-38.269), | BY | 65.317
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.101 | YP | -0.039 | ZP | -40.79 | COMPONENT | by
At | (22.101,-0.039,-40.79), | BY | -66.2108
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.41 | YP | -0.032 | ZP | -43.311 | COMPONENT | by
At | (22.41,-0.032,-43.311), | BY | -162.8061
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.72 | YP | -0.026 | ZP | -45.832 | COMPONENT | by
At | (22.72,-0.026,-45.832), | BY | -221.5294
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.029 | YP | -0.019 | ZP | -48.353 | COMPONENT | by
At | (23.029,-0.019,-48.353), | BY | -245.7222
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.339 | YP | -0.012 | ZP | -50.874 | COMPONENT | by
At | (23.339,-0.012,-50.874), | BY | -246.2954
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.648 | YP | -0.006 | ZP | -53.395 | COMPONENT | by
At | (23.648,-6.0E-03,-53.395), | BY | -232.6723
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.958 | YP | 0.001 | ZP | -55.916 | COMPONENT | by
At | (23.958,1.0E-03,-55.916), | BY | -211.4705
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.267 | YP | 0.008 | ZP | -58.437 | COMPONENT | by
At | (24.267,8.0E-03,-58.437), | BY | -188.0068
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.55 | YP | -0.297 | ZP | 57.841 | COMPONENT | by
At | (12.55,-0.297,57.841), | BY | -317.2157
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 12.859 | YP | -0.291 | ZP | 55.32 | COMPONENT | by
At | (12.859,-0.291,55.32), | BY | -361.9076
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.169 | YP | -0.284 | ZP | 52.799 | COMPONENT | by
At | (13.169,-0.284,52.799), | BY | -401.6112
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.478 | YP | -0.277 | ZP | 50.278 | COMPONENT | by
At | (13.478,-0.277,50.278), | BY | -427.2849
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 13.788 | YP | -0.27 | ZP | 47.757 | COMPONENT | by
At | (13.788,-0.27,47.757), | BY | -424.5877
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.098 | YP | -0.264 | ZP | 45.236 | COMPONENT | by
At | (14.098,-0.264,45.236), | BY | -376.4539
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.407 | YP | -0.257 | ZP | 42.715 | COMPONENT | by
At | (14.407,-0.257,42.715), | BY | -268.6416
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 14.717 | YP | -0.25 | ZP | 40.194 | COMPONENT | by
At | (14.717,-0.25,40.194), | BY | -104.1075
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.026 | YP | -0.244 | ZP | 37.673 | COMPONENT | by
At | (15.026,-0.244,37.673), | BY | 92.8307
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.336 | YP | -0.237 | ZP | 35.152 | COMPONENT | by
At | (15.336,-0.237,35.152), | BY | 276.8011
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.645 | YP | -0.23 | ZP | 32.63 | COMPONENT | by
At | (15.645,-0.23,32.63), | BY | 413.7939
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.955 | YP | -0.223 | ZP | 30.109 | COMPONENT | by
At | (15.955,-0.223,30.109), | BY | 492.6085
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.264 | YP | -0.217 | ZP | 27.588 | COMPONENT | by
At | (16.264,-0.217,27.588), | BY | 517.7027
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.574 | YP | -0.21 | ZP | 25.067 | COMPONENT | by
At | (16.574,-0.21,25.067), | BY | 508.9125
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.883 | YP | -0.203 | ZP | 22.546 | COMPONENT | by
At | (16.883,-0.203,22.546), | BY | 485.4221
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.193 | YP | -0.196 | ZP | 20.025 | COMPONENT | by
At | (17.193,-0.196,20.025), | BY | 459.4037
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.502 | YP | -0.19 | ZP | 17.504 | COMPONENT | by
At | (17.502,-0.19,17.504), | BY | 435.8437
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.812 | YP | -0.183 | ZP | 14.983 | COMPONENT | by
At | (17.812,-0.183,14.983), | BY | 416.6209
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.121 | YP | -0.176 | ZP | 12.462 | COMPONENT | by
At | (18.121,-0.176,12.462), | BY | 401.2111
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.669 | YP | -0.143 | ZP | -0.143 | COMPONENT | by
At | (19.669,-0.143,-0.143), | BY | 362.6981
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.979 | YP | -0.136 | ZP | -2.664 | COMPONENT | by
At | (19.979,-0.136,-2.664), | BY | 359.7464
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.288 | YP | -0.129 | ZP | -5.185 | COMPONENT | by
At | (20.288,-0.129,-5.185), | BY | 358.6295
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.598 | YP | -0.122 | ZP | -7.706 | COMPONENT | by
At | (20.598,-0.122,-7.706), | BY | 359.04
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.907 | YP | -0.116 | ZP | -10.228 | COMPONENT | by
At | (20.907,-0.116,-10.228), | BY | 361.7287
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.217 | YP | -0.109 | ZP | -12.749 | COMPONENT | by
At | (21.217,-0.109,-12.749), | BY | 366.708
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.526 | YP | -0.102 | ZP | -15.27 | COMPONENT | by
At | (21.526,-0.102,-15.27), | BY | 374.3177
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.836 | YP | -0.095 | ZP | -17.791 | COMPONENT | by
At | (21.836,-0.095,-17.791), | BY | 383.9981
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.145 | YP | -0.089 | ZP | -20.312 | COMPONENT | by
At | (22.145,-0.089,-20.312), | BY | 394.299
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.455 | YP | -0.082 | ZP | -22.833 | COMPONENT | by
At | (22.455,-0.082,-22.833), | BY | 401.1791
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.765 | YP | -0.075 | ZP | -25.354 | COMPONENT | by
At | (22.765,-0.075,-25.354), | BY | 399.0258
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.074 | YP | -0.069 | ZP | -27.875 | COMPONENT | by
At | (23.074,-0.069,-27.875), | BY | 379.6498
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.384 | YP | -0.062 | ZP | -30.396 | COMPONENT | by
At | (23.384,-0.062,-30.396), | BY | 336.1415
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.693 | YP | -0.055 | ZP | -32.917 | COMPONENT | by
At | (23.693,-0.055,-32.917), | BY | 268.2728
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.003 | YP | -0.048 | ZP | -35.438 | COMPONENT | by
At | (24.003,-0.048,-35.438), | BY | 179.4577
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.312 | YP | -0.042 | ZP | -37.959 | COMPONENT | by
At | (24.312,-0.042,-37.959), | BY | 83.0622
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.622 | YP | -0.035 | ZP | -40.48 | COMPONENT | by
At | (24.622,-0.035,-40.48), | BY | -7.9043
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.931 | YP | -0.028 | ZP | -43.001 | COMPONENT | by
At | (24.931,-0.028,-43.001), | BY | -81.7736
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.241 | YP | -0.021 | ZP | -45.522 | COMPONENT | by
At | (25.241,-0.021,-45.522), | BY | -132.8812
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.55 | YP | -0.015 | ZP | -48.043 | COMPONENT | by
At | (25.55,-0.015,-48.043), | BY | -161.6223
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.86 | YP | -0.008 | ZP | -50.564 | COMPONENT | by
At | (25.86,-8.0E-03,-50.564), | BY | -172.7587
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.169 | YP | -0.001 | ZP | -53.086 | COMPONENT | by
At | (26.169,-1.0E-03,-53.086), | BY | -171.2342
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.479 | YP | 0.006 | ZP | -55.607 | COMPONENT | by
At | (26.479,6.0E-03,-55.607), | BY | -161.5814
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.788 | YP | 0.012 | ZP | -58.128 | COMPONENT | by
At | (26.788,0.012,-58.128), | BY | -148.3671
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.071 | YP | -0.293 | ZP | 58.151 | COMPONENT | by
At | (15.071,-0.293,58.151), | BY | -247.9799
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.38 | YP | -0.286 | ZP | 55.63 | COMPONENT | by
At | (15.38,-0.286,55.63), | BY | -273.4704
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 15.69 | YP | -0.28 | ZP | 53.109 | COMPONENT | by
At | (15.69,-0.28,53.109), | BY | -291.6613
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16 | YP | -0.273 | ZP | 50.587 | COMPONENT | by
At | (16.0,-0.273,50.587), | BY | -294.8788
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.309 | YP | -0.266 | ZP | 48.066 | COMPONENT | by
At | (16.309,-0.266,48.066), | BY | -274.6905
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.619 | YP | -0.259 | ZP | 45.545 | COMPONENT | by
At | (16.619,-0.259,45.545), | BY | -222.3286
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 16.928 | YP | -0.253 | ZP | 43.024 | COMPONENT | by
At | (16.928,-0.253,43.024), | BY | -135.5328
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.238 | YP | -0.246 | ZP | 40.503 | COMPONENT | by
At | (17.238,-0.246,40.503), | BY | -21.2355
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.547 | YP | -0.239 | ZP | 37.982 | COMPONENT | by
At | (17.547,-0.239,37.982), | BY | 103.5835
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.857 | YP | -0.232 | ZP | 35.461 | COMPONENT | by
At | (17.857,-0.232,35.461), | BY | 216.5296
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.166 | YP | -0.226 | ZP | 32.94 | COMPONENT | by
At | (18.166,-0.226,32.94), | BY | 302.8217
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.476 | YP | -0.219 | ZP | 30.419 | COMPONENT | by
At | (18.476,-0.219,30.419), | BY | 354.9605
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.785 | YP | -0.212 | ZP | 27.898 | COMPONENT | by
At | (18.785,-0.212,27.898), | BY | 376.6198
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.095 | YP | -0.206 | ZP | 25.377 | COMPONENT | by
At | (19.095,-0.206,25.377), | BY | 376.6882
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.404 | YP | -0.199 | ZP | 22.856 | COMPONENT | by
At | (19.404,-0.199,22.856), | BY | 365.7151
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.714 | YP | -0.192 | ZP | 20.335 | COMPONENT | by
At | (19.714,-0.192,20.335), | BY | 350.5632
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.023 | YP | -0.185 | ZP | 17.814 | COMPONENT | by
At | (20.023,-0.185,17.814), | BY | 335.2727
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.333 | YP | -0.179 | ZP | 15.293 | COMPONENT | by
At | (20.333,-0.179,15.293), | BY | 321.5496
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.643 | YP | -0.172 | ZP | 12.772 | COMPONENT | by
At | (20.643,-0.172,12.772), | BY | 310.0242
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.952 | YP | -0.165 | ZP | 10.25 | COMPONENT | by
At | (20.952,-0.165,10.25), | BY | 300.8685
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.262 | YP | -0.158 | ZP | 7.729 | COMPONENT | by
At | (21.262,-0.158,7.729), | BY | 293.3587
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.571 | YP | -0.152 | ZP | 5.208 | COMPONENT | by
At | (21.571,-0.152,5.208), | BY | 287.2945
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.881 | YP | -0.145 | ZP | 2.687 | COMPONENT | by
At | (21.881,-0.145,2.687), | BY | 282.3482
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.19 | YP | -0.138 | ZP | 0.166 | COMPONENT | by
At | (22.19,-0.138,0.166), | BY | 278.7349
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.5 | YP | -0.131 | ZP | -2.355 | COMPONENT | by
At | (22.5,-0.131,-2.355), | BY | 275.9441
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.809 | YP | -0.125 | ZP | -4.876 | COMPONENT | by
At | (22.809,-0.125,-4.876), | BY | 274.7108
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.119 | YP | -0.118 | ZP | -7.397 | COMPONENT | by
At | (23.119,-0.118,-7.397), | BY | 274.3619
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.428 | YP | -0.111 | ZP | -9.918 | COMPONENT | by
At | (23.428,-0.111,-9.918), | BY | 275.6257
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.738 | YP | -0.105 | ZP | -12.439 | COMPONENT | by
At | (23.738,-0.105,-12.439), | BY | 278.3344
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.047 | YP | -0.098 | ZP | -14.96 | COMPONENT | by
At | (24.047,-0.098,-14.96), | BY | 282.2755
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.357 | YP | -0.091 | ZP | -17.481 | COMPONENT | by
At | (24.357,-0.091,-17.481), | BY | 286.9045
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.667 | YP | -0.084 | ZP | -20.002 | COMPONENT | by
At | (24.667,-0.084,-20.002), | BY | 291.3895
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.976 | YP | -0.078 | ZP | -22.523 | COMPONENT | by
At | (24.976,-0.078,-22.523), | BY | 291.8656
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.286 | YP | -0.071 | ZP | -25.044 | COMPONENT | by
At | (25.286,-0.071,-25.044), | BY | 285.9708
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.595 | YP | -0.064 | ZP | -27.565 | COMPONENT | by
At | (25.595,-0.064,-27.565), | BY | 269.6149
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.905 | YP | -0.057 | ZP | -30.086 | COMPONENT | by
At | (25.905,-0.057,-30.086), | BY | 238.8385
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.214 | YP | -0.051 | ZP | -32.608 | COMPONENT | by
At | (26.214,-0.051,-32.608), | BY | 194.0564
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.524 | YP | -0.044 | ZP | -35.129 | COMPONENT | by
At | (26.524,-0.044,-35.129), | BY | 135.7587
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.833 | YP | -0.037 | ZP | -37.65 | COMPONENT | by
At | (26.833,-0.037,-37.65), | BY | 72.7381
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.143 | YP | -0.03 | ZP | -40.171 | COMPONENT | by
At | (27.143,-0.03,-40.171), | BY | 11.2738
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.452 | YP | -0.024 | ZP | -42.692 | COMPONENT | by
At | (27.452,-0.024,-42.692), | BY | -41.1721
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.762 | YP | -0.017 | ZP | -45.213 | COMPONENT | by
At | (27.762,-0.017,-45.213), | BY | -81.938
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.071 | YP | -0.01 | ZP | -47.734 | COMPONENT | by
At | (28.071,-0.01,-47.734), | BY | -107.9097
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.381 | YP | -0.004 | ZP | -50.255 | COMPONENT | by
At | (28.381,-4.0E-03,-50.255), | BY | -121.9514
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.69 | YP | 0.003 | ZP | -52.776 | COMPONENT | by
At | (28.69,3.0E-03,-52.776), | BY | -125.8685
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29 | YP | 0.01 | ZP | -55.297 | COMPONENT | by
At | (29.0,0.01,-55.297), | BY | -123.2989
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.31 | YP | 0.017 | ZP | -57.818 | COMPONENT | by
At | (29.31,0.017,-57.818), | BY | -116.293
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.592 | YP | -0.289 | ZP | 58.46 | COMPONENT | by
At | (17.592,-0.289,58.46), | BY | -192.4022
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 17.902 | YP | -0.282 | ZP | 55.939 | COMPONENT | by
At | (17.902,-0.282,55.939), | BY | -205.6142
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.211 | YP | -0.275 | ZP | 53.418 | COMPONENT | by
At | (18.211,-0.275,53.418), | BY | -211.5552
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.521 | YP | -0.268 | ZP | 50.897 | COMPONENT | by
At | (18.521,-0.268,50.897), | BY | -204.8206
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 18.83 | YP | -0.262 | ZP | 48.376 | COMPONENT | by
At | (18.83,-0.262,48.376), | BY | -181.5577
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.14 | YP | -0.255 | ZP | 45.855 | COMPONENT | by
At | (19.14,-0.255,45.855), | BY | -137.983
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.449 | YP | -0.248 | ZP | 43.334 | COMPONENT | by
At | (19.449,-0.248,43.334), | BY | -75.0397
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 19.759 | YP | -0.242 | ZP | 40.813 | COMPONENT | by
At | (19.759,-0.242,40.813), | BY | 2.0884
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.068 | YP | -0.235 | ZP | 38.292 | COMPONENT | by
At | (20.068,-0.235,38.292), | BY | 82.5661
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.378 | YP | -0.228 | ZP | 35.771 | COMPONENT | by
At | (20.378,-0.228,35.771), | BY | 155.3108
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.687 | YP | -0.221 | ZP | 33.25 | COMPONENT | by
At | (20.687,-0.221,33.25), | BY | 212.0358
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.997 | YP | -0.215 | ZP | 30.729 | COMPONENT | by
At | (20.997,-0.215,30.729), | BY | 248.6285
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.306 | YP | -0.208 | ZP | 28.207 | COMPONENT | by
At | (21.306,-0.208,28.207), | BY | 267.0242
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.616 | YP | -0.201 | ZP | 25.686 | COMPONENT | by
At | (21.616,-0.201,25.686), | BY | 271.6124
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.925 | YP | -0.194 | ZP | 23.165 | COMPONENT | by
At | (21.925,-0.194,23.165), | BY | 267.8524
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.235 | YP | -0.188 | ZP | 20.644 | COMPONENT | by
At | (22.235,-0.188,20.644), | BY | 259.842
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.545 | YP | -0.181 | ZP | 18.123 | COMPONENT | by
At | (22.545,-0.181,18.123), | BY | 250.7445
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.854 | YP | -0.174 | ZP | 15.602 | COMPONENT | by
At | (22.854,-0.174,15.602), | BY | 241.8447
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.164 | YP | -0.167 | ZP | 13.081 | COMPONENT | by
At | (23.164,-0.167,13.081), | BY | 234.0827
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.473 | YP | -0.161 | ZP | 10.56 | COMPONENT | by
At | (23.473,-0.161,10.56), | BY | 227.3912
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.783 | YP | -0.154 | ZP | 8.039 | COMPONENT | by
At | (23.783,-0.154,8.039), | BY | 221.7738
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.092 | YP | -0.147 | ZP | 5.518 | COMPONENT | by
At | (24.092,-0.147,5.518), | BY | 217.3189
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.402 | YP | -0.141 | ZP | 2.997 | COMPONENT | by
At | (24.402,-0.141,2.997), | BY | 213.5049
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.711 | YP | -0.134 | ZP | 0.476 | COMPONENT | by
At | (24.711,-0.134,0.476), | BY | 210.6282
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.021 | YP | -0.127 | ZP | -2.045 | COMPONENT | by
At | (25.021,-0.127,-2.045), | BY | 208.5983
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.33 | YP | -0.12 | ZP | -4.566 | COMPONENT | by
At | (25.33,-0.12,-4.566), | BY | 207.4072
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.64 | YP | -0.114 | ZP | -7.087 | COMPONENT | by
At | (25.64,-0.114,-7.087), | BY | 207.0283
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.949 | YP | -0.107 | ZP | -9.608 | COMPONENT | by
At | (25.949,-0.107,-9.608), | BY | 207.4764
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.259 | YP | -0.1 | ZP | -12.129 | COMPONENT | by
At | (26.259,-0.1,-12.129), | BY | 208.5514
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.569 | YP | -0.093 | ZP | -14.651 | COMPONENT | by
At | (26.569,-0.093,-14.651), | BY | 210.1716
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.878 | YP | -0.087 | ZP | -17.172 | COMPONENT | by
At | (26.878,-0.087,-17.172), | BY | 212.2316
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.188 | YP | -0.08 | ZP | -19.693 | COMPONENT | by
At | (27.188,-0.08,-19.693), | BY | 212.9001
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.497 | YP | -0.073 | ZP | -22.214 | COMPONENT | by
At | (27.497,-0.073,-22.214), | BY | 210.8002
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.807 | YP | -0.067 | ZP | -24.735 | COMPONENT | by
At | (27.807,-0.067,-24.735), | BY | 204.3293
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.116 | YP | -0.06 | ZP | -27.256 | COMPONENT | by
At | (28.116,-0.06,-27.256), | BY | 190.9436
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.426 | YP | -0.053 | ZP | -29.777 | COMPONENT | by
At | (28.426,-0.053,-29.777), | BY | 169.2246
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.735 | YP | -0.046 | ZP | -32.298 | COMPONENT | by
At | (28.735,-0.046,-32.298), | BY | 138.2663
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.045 | YP | -0.04 | ZP | -34.819 | COMPONENT | by
At | (29.045,-0.04,-34.819), | BY | 99.8226
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.354 | YP | -0.033 | ZP | -37.34 | COMPONENT | by
At | (29.354,-0.033,-37.34), | BY | 57.1721
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.664 | YP | -0.026 | ZP | -39.861 | COMPONENT | by
At | (29.664,-0.026,-39.861), | BY | 15.393
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.973 | YP | -0.019 | ZP | -42.382 | COMPONENT | by
At | (29.973,-0.019,-42.382), | BY | -21.9812
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.283 | YP | -0.013 | ZP | -44.903 | COMPONENT | by
At | (30.283,-0.013,-44.903), | BY | -51.8916
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.592 | YP | -0.006 | ZP | -47.424 | COMPONENT | by
At | (30.592,-6.0E-03,-47.424), | BY | -73.4732
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.902 | YP | 0.001 | ZP | -49.945 | COMPONENT | by
At | (30.902,1.0E-03,-49.945), | BY | -86.7445
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.212 | YP | 0.008 | ZP | -52.466 | COMPONENT | by
At | (31.212,8.0E-03,-52.466), | BY | -92.9605
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.521 | YP | 0.014 | ZP | -54.988 | COMPONENT | by
At | (31.521,0.014,-54.988), | BY | -93.8977
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.831 | YP | 0.021 | ZP | -57.509 | COMPONENT | by
At | (31.831,0.021,-57.509), | BY | -91.1005
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.113 | YP | -0.284 | ZP | 58.77 | COMPONENT | by
At | (20.113,-0.284,58.77), | BY | -148.534
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.423 | YP | -0.278 | ZP | 56.249 | COMPONENT | by
At | (20.423,-0.278,56.249), | BY | -154.6569
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 20.732 | YP | -0.271 | ZP | 53.728 | COMPONENT | by
At | (20.732,-0.271,53.728), | BY | -154.4586
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.042 | YP | -0.264 | ZP | 51.207 | COMPONENT | by
At | (21.042,-0.264,51.207), | BY | -145.2266
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.351 | YP | -0.257 | ZP | 48.685 | COMPONENT | by
At | (21.351,-0.257,48.685), | BY | -124.0388
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.661 | YP | -0.251 | ZP | 46.164 | COMPONENT | by
At | (21.661,-0.251,46.164), | BY | -90.6299
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 21.97 | YP | -0.244 | ZP | 43.643 | COMPONENT | by
At | (21.97,-0.244,43.643), | BY | -45.7146
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.28 | YP | -0.237 | ZP | 41.122 | COMPONENT | by
At | (22.28,-0.237,41.122), | BY | 5.9766
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.589 | YP | -0.23 | ZP | 38.601 | COMPONENT | by
At | (22.589,-0.23,38.601), | BY | 59.0842
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.899 | YP | -0.224 | ZP | 36.08 | COMPONENT | by
At | (22.899,-0.224,36.08), | BY | 107.1482
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.208 | YP | -0.217 | ZP | 33.559 | COMPONENT | by
At | (23.208,-0.217,33.559), | BY | 145.432
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.518 | YP | -0.21 | ZP | 31.038 | COMPONENT | by
At | (23.518,-0.21,31.038), | BY | 171.8586
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.827 | YP | -0.204 | ZP | 28.517 | COMPONENT | by
At | (23.827,-0.204,28.517), | BY | 187.3247
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.137 | YP | -0.197 | ZP | 25.996 | COMPONENT | by
At | (24.137,-0.197,25.996), | BY | 193.7476
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.447 | YP | -0.19 | ZP | 23.475 | COMPONENT | by
At | (24.447,-0.19,23.475), | BY | 193.9608
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.756 | YP | -0.183 | ZP | 20.954 | COMPONENT | by
At | (24.756,-0.183,20.954), | BY | 190.5885
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.066 | YP | -0.177 | ZP | 18.433 | COMPONENT | by
At | (25.066,-0.177,18.433), | BY | 186.0519
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.375 | YP | -0.17 | ZP | 15.912 | COMPONENT | by
At | (25.375,-0.17,15.912), | BY | 180.3978
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.685 | YP | -0.163 | ZP | 13.391 | COMPONENT | by
At | (25.685,-0.163,13.391), | BY | 175.6531
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.994 | YP | -0.156 | ZP | 10.87 | COMPONENT | by
At | (25.994,-0.156,10.87), | BY | 171.025
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.304 | YP | -0.15 | ZP | 8.349 | COMPONENT | by
At | (26.304,-0.15,8.349), | BY | 167.0707
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.613 | YP | -0.143 | ZP | 5.827 | COMPONENT | by
At | (26.613,-0.143,5.827), | BY | 163.9525
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.923 | YP | -0.136 | ZP | 3.306 | COMPONENT | by
At | (26.923,-0.136,3.306), | BY | 161.2611
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.232 | YP | -0.129 | ZP | 0.785 | COMPONENT | by
At | (27.232,-0.129,0.785), | BY | 159.053
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.542 | YP | -0.123 | ZP | -1.736 | COMPONENT | by
At | (27.542,-0.123,-1.736), | BY | 157.3866
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.851 | YP | -0.116 | ZP | -4.257 | COMPONENT | by
At | (27.851,-0.116,-4.257), | BY | 156.3372
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.161 | YP | -0.109 | ZP | -6.778 | COMPONENT | by
At | (28.161,-0.109,-6.778), | BY | 155.8504
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.47 | YP | -0.103 | ZP | -9.299 | COMPONENT | by
At | (28.47,-0.103,-9.299), | BY | 155.8273
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.78 | YP | -0.096 | ZP | -11.82 | COMPONENT | by
At | (28.78,-0.096,-11.82), | BY | 156.1783
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.09 | YP | -0.089 | ZP | -14.341 | COMPONENT | by
At | (29.09,-0.089,-14.341), | BY | 156.6597
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.399 | YP | -0.082 | ZP | -16.862 | COMPONENT | by
At | (29.399,-0.082,-16.862), | BY | 156.7878
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.709 | YP | -0.076 | ZP | -19.383 | COMPONENT | by
At | (29.709,-0.076,-19.383), | BY | 155.7335
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.018 | YP | -0.069 | ZP | -21.904 | COMPONENT | by
At | (30.018,-0.069,-21.904), | BY | 152.9104
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.328 | YP | -0.062 | ZP | -24.425 | COMPONENT | by
At | (30.328,-0.062,-24.425), | BY | 146.5154
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.637 | YP | -0.055 | ZP | -26.946 | COMPONENT | by
At | (30.637,-0.055,-26.946), | BY | 135.6237
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.947 | YP | -0.049 | ZP | -29.467 | COMPONENT | by
At | (30.947,-0.049,-29.467), | BY | 119.2707
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.256 | YP | -0.042 | ZP | -31.988 | COMPONENT | by
At | (31.256,-0.042,-31.988), | BY | 97.866
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.566 | YP | -0.035 | ZP | -34.509 | COMPONENT | by
At | (31.566,-0.035,-34.509), | BY | 71.4765
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.875 | YP | -0.028 | ZP | -37.031 | COMPONENT | by
At | (31.875,-0.028,-37.031), | BY | 42.7644
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.185 | YP | -0.022 | ZP | -39.552 | COMPONENT | by
At | (32.185,-0.022,-39.552), | BY | 13.8111
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.494 | YP | -0.015 | ZP | -42.073 | COMPONENT | by
At | (32.494,-0.015,-42.073), | BY | -12.4783
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.804 | YP | -0.008 | ZP | -44.594 | COMPONENT | by
At | (32.804,-8.0E-03,-44.594), | BY | -34.7291
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.114 | YP | -0.002 | ZP | -47.115 | COMPONENT | by
At | (33.114,-2.0E-03,-47.115), | BY | -51.5298
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.423 | YP | 0.005 | ZP | -49.636 | COMPONENT | by
At | (33.423,5.0E-03,-49.636), | BY | -62.9848
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.733 | YP | 0.012 | ZP | -52.157 | COMPONENT | by
At | (33.733,0.012,-52.157), | BY | -69.4725
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.042 | YP | 0.019 | ZP | -54.678 | COMPONENT | by
At | (34.042,0.019,-54.678), | BY | -72.0116
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.352 | YP | 0.025 | ZP | -57.199 | COMPONENT | by
At | (34.352,0.025,-57.199), | BY | -71.458
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.634 | YP | -0.28 | ZP | 59.079 | COMPONENT | by
At | (22.634,-0.28,59.079), | BY | -114.9957
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 22.944 | YP | -0.273 | ZP | 56.558 | COMPONENT | by
At | (22.944,-0.273,56.558), | BY | -117.1932
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.253 | YP | -0.266 | ZP | 54.037 | COMPONENT | by
At | (23.253,-0.266,54.037), | BY | -114.3175
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.563 | YP | -0.26 | ZP | 51.516 | COMPONENT | by
At | (23.563,-0.26,51.516), | BY | -104.6732
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 23.872 | YP | -0.253 | ZP | 48.995 | COMPONENT | by
At | (23.872,-0.253,48.995), | BY | -87.6693
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.182 | YP | -0.246 | ZP | 46.474 | COMPONENT | by
At | (24.182,-0.246,46.474), | BY | -62.538
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.491 | YP | -0.24 | ZP | 43.953 | COMPONENT | by
At | (24.491,-0.24,43.953), | BY | -31.1426
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 24.801 | YP | -0.233 | ZP | 41.432 | COMPONENT | by
At | (24.801,-0.233,41.432), | BY | 4.1915
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.11 | YP | -0.226 | ZP | 38.911 | COMPONENT | by
At | (25.11,-0.226,38.911), | BY | 39.7011
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.42 | YP | -0.219 | ZP | 36.39 | COMPONENT | by
At | (25.42,-0.219,36.39), | BY | 72.4335
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 25.729 | YP | -0.213 | ZP | 33.869 | COMPONENT | by
At | (25.729,-0.213,33.869), | BY | 99.1057
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.039 | YP | -0.206 | ZP | 31.348 | COMPONENT | by
At | (26.039,-0.206,31.348), | BY | 118.8054
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.349 | YP | -0.199 | ZP | 28.827 | COMPONENT | by
At | (26.349,-0.199,28.827), | BY | 131.2076
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.658 | YP | -0.192 | ZP | 26.306 | COMPONENT | by
At | (26.658,-0.192,26.306), | BY | 137.9959
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 26.968 | YP | -0.186 | ZP | 23.784 | COMPONENT | by
At | (26.968,-0.186,23.784), | BY | 140.1691
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.277 | YP | -0.179 | ZP | 21.263 | COMPONENT | by
At | (27.277,-0.179,21.263), | BY | 139.4776
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.587 | YP | -0.172 | ZP | 18.742 | COMPONENT | by
At | (27.587,-0.172,18.742), | BY | 137.3715
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 27.896 | YP | -0.165 | ZP | 16.221 | COMPONENT | by
At | (27.896,-0.165,16.221), | BY | 134.696
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.206 | YP | -0.159 | ZP | 13.7 | COMPONENT | by
At | (28.206,-0.159,13.7), | BY | 131.8286
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.515 | YP | -0.152 | ZP | 11.179 | COMPONENT | by
At | (28.515,-0.152,11.179), | BY | 128.9962
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 28.825 | YP | -0.145 | ZP | 8.658 | COMPONENT | by
At | (28.825,-0.145,8.658), | BY | 126.3568
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.134 | YP | -0.139 | ZP | 6.137 | COMPONENT | by
At | (29.134,-0.139,6.137), | BY | 124.1507
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.444 | YP | -0.132 | ZP | 3.616 | COMPONENT | by
At | (29.444,-0.132,3.616), | BY | 122.185
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 29.753 | YP | -0.125 | ZP | 1.095 | COMPONENT | by
At | (29.753,-0.125,1.095), | BY | 120.6924
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.063 | YP | -0.118 | ZP | -1.426 | COMPONENT | by
At | (30.063,-0.118,-1.426), | BY | 119.4567
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.372 | YP | -0.112 | ZP | -3.947 | COMPONENT | by
At | (30.372,-0.112,-3.947), | BY | 118.4672
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.682 | YP | -0.105 | ZP | -6.468 | COMPONENT | by
At | (30.682,-0.105,-6.468), | BY | 118.1174
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 30.992 | YP | -0.098 | ZP | -8.989 | COMPONENT | by
At | (30.992,-0.098,-8.989), | BY | 117.6844
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.301 | YP | -0.091 | ZP | -11.51 | COMPONENT | by
At | (31.301,-0.091,-11.51), | BY | 117.4608
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.611 | YP | -0.085 | ZP | -14.031 | COMPONENT | by
At | (31.611,-0.085,-14.031), | BY | 117.1518
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 31.92 | YP | -0.078 | ZP | -16.553 | COMPONENT | by
At | (31.92,-0.078,-16.553), | BY | 116.275
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.23 | YP | -0.071 | ZP | -19.074 | COMPONENT | by
At | (32.23,-0.071,-19.074), | BY | 114.4895
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.539 | YP | -0.064 | ZP | -21.595 | COMPONENT | by
At | (32.539,-0.064,-21.595), | BY | 111.3797
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 32.849 | YP | -0.058 | ZP | -24.116 | COMPONENT | by
At | (32.849,-0.058,-24.116), | BY | 105.7574
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.158 | YP | -0.051 | ZP | -26.637 | COMPONENT | by
At | (33.158,-0.051,-26.637), | BY | 96.9889
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.468 | YP | -0.044 | ZP | -29.158 | COMPONENT | by
At | (33.468,-0.044,-29.158), | BY | 84.8618
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 33.777 | YP | -0.038 | ZP | -31.679 | COMPONENT | by
At | (33.777,-0.038,-31.679), | BY | 69.3235
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.087 | YP | -0.031 | ZP | -34.2 | COMPONENT | by
At | (34.087,-0.031,-34.2), | BY | 50.9152
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.396 | YP | -0.024 | ZP | -36.721 | COMPONENT | by
At | (34.396,-0.024,-36.721), | BY | 30.8805
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 34.706 | YP | -0.017 | ZP | -39.242 | COMPONENT | by
At | (34.706,-0.017,-39.242), | BY | 10.8236
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 35.016 | YP | -0.011 | ZP | -41.763 | COMPONENT | by
At | (35.016,-0.011,-41.763), | BY | -8.0214
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 35.325 | YP | -0.004 | ZP | -44.284 | COMPONENT | by
At | (35.325,-4.0E-03,-44.284), | BY | -24.2833
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 35.635 | YP | 0.003 | ZP | -46.805 | COMPONENT | by
At | (35.635,3.0E-03,-46.805), | BY | -37.2033
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 35.944 | YP | 0.01 | ZP | -49.326 | COMPONENT | by
At | (35.944,0.01,-49.326), | BY | -46.611
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 36.254 | YP | 0.016 | ZP | -51.847 | COMPONENT | by
At | (36.254,0.016,-51.847), | BY | -52.5534
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 36.563 | YP | 0.023 | ZP | -54.368 | COMPONENT | by
At | (36.563,0.023,-54.368), | BY | -55.622
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP | 36.873 | YP | 0.03 | ZP | -56.889 | COMPONENT | by
At | (36.873,0.03,-56.889), | BY | -56.3011
End | of | command | file.
*** | CONTROL | COMMAND | ** | $ | END | COMI

## Row 1 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -272.2133
1 | 0 | 3 | -398.2851 | -386.15 | 12.1351 | -3.1426 | Max | 1582.7973 | 20%
2 | 1 | 5 | -470.905 | -460.93 | 9.975 | -2.1641 | Range | 1855.0106
3 | 2 | 7 | -544.7506 | -529.98 | 14.7706 | -2.787
4 | 3 | 9 | -613.9313 | -587.31 | 26.6213 | -4.5327
5 | 4 | 11 | -658.4438 | -622.13 | 36.3138 | -5.837
6 | 5 | 13 | -652.7708 | -600.7 | 52.0708 | -8.6684
7 | 6 | 15 | -562.8342 | -483.96 | 78.8742 | -16.2977
8 | 7 | 17 | -358.5496 | -251.37 | 107.1796 | -42.6382
9 | 8 | 19 | -62.0559 | 66.99 | 129.0459 | 192.6346
10 | 9 | 21 | 247.2577 | 374.89 | 127.6323 | 34.0453
11 | 10 | 23 | 492.1569 | 587.59 | 95.4331 | 16.2414
12 | 11 | 25 | 627.7608 | 681.45 | 53.6892 | 7.8787
13 | 12 | 27 | 661.1316 | 685.33 | 24.1984 | 3.5309
14 | 13 | 29 | 635.9268 | 643.52 | 7.5932 | 1.1799
15 | 14 | 31 | 593.8346 | 589.7 | -4.1346 | -0.70113
16 | 15 | 33 | 554.4172 | 541.32 | -13.0972 | -2.4195
17 | 16 | 35 | 523.327 | 503.94 | -19.387 | -3.8471
18 | 17 | 37 | 499.4859 | 478.38 | -21.1059 | -4.412
19 | 18 | 39 | 482.3252 | 461.8 | -20.5252 | -4.4446
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23 | 41 | 447.072 | 429.77 | -17.302 | -4.0259
25 | 24 | 43 | 445.8535 | 426.83 | -19.0235 | -4.4569
26 | 25 | 45 | 446.6381 | 425.2 | -21.4381 | -5.0419
27 | 26 | 47 | 449.4433 | 426.62 | -22.8233 | -5.3498
28 | 27 | 49 | 455.2496 | 434.2 | -21.0496 | -4.8479
29 | 28 | 51 | 465.0723 | 446.83 | -18.2423 | -4.0826
30 | 29 | 53 | 479.2515 | 456.65 | -22.6015 | -4.9494
31 | 30 | 55 | 497.9364 | 469.83 | -28.1064 | -5.9822
32 | 31 | 57 | 519.4515 | 492.91 | -26.5415 | -5.3847
33 | 32 | 59 | 538.7005 | 525.26 | -13.4405 | -2.5588
34 | 33 | 61 | 545.3863 | 557.91 | 12.5237 | 2.2448
35 | 34 | 63 | 523.7918 | 573.55 | 49.7582 | 8.6755
36 | 35 | 65 | 460.5589 | 554.91 | 94.3511 | 17.003
37 | 36 | 67 | 354.5226 | 489.82 | 135.2974 | 27.6219
38 | 37 | 69 | 215.9137 | 378.25 | 162.3363 | 42.9177
39 | 38 | 71 | 65.317 | 232.89 | 167.573 | 71.9537
40 | 39 | 73 | -66.2108 | 85.32 | 151.5308 | 177.6029
41 | 40 | 75 | -162.8061 | -43.74 | 119.0661 | -272.2133
42 | 41 | 77 | -221.5294 | -136.88 | 84.6494 | -61.8421
43 | 42 | 79 | -245.7222 | -190.75 | 54.9722 | -28.819
44 | 43 | 81 | -246.2954 | -213.83 | 32.4654 | -15.1828
45 | 44 | 83 | -232.6723 | -214.24 | 18.4323 | -8.6036
46 | 45 | 85 | -211.4705 | -202.54 | 8.9305 | -4.4093
47 | 46 | 87 | -188.0068 | -183.81 | 4.1968 | -2.2832
|  | Sum | 6330.5427 | 7913.34 | 1582.7973 | 1582.7973
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -145.5945
1 | 43 | 89 | -317.2157 | -307.46 | 9.7557 | -3.173 | Max | 1108.3579 | 15.27%
2 | 44 | 91 | -361.9076 | -355.16 | 6.7476 | -1.8999 | Range | 1253.9523
3 | 45 | 93 | -401.6112 | -392.88 | 8.7312 | -2.2224
4 | 46 | 95 | -427.2849 | -411.47 | 15.8149 | -3.8435
5 | 47 | 97 | -424.5877 | -398.74 | 25.8477 | -6.4823
6 | 48 | 99 | -376.4539 | -339.54 | 36.9139 | -10.8717
7 | 49 | 101 | -268.6416 | -218.55 | 50.0916 | -22.9199
8 | 50 | 103 | -104.1075 | -42.39 | 61.7175 | -145.5945
9 | 51 | 105 | 92.8307 | 157.91 | 65.0793 | 41.2129
10 | 52 | 107 | 276.8011 | 339.06 | 62.2589 | 18.3622
11 | 53 | 109 | 413.7939 | 465.67 | 51.8761 | 11.1401
12 | 54 | 111 | 492.6085 | 528.54 | 35.9315 | 6.7983
13 | 55 | 113 | 517.7027 | 541.4 | 23.6973 | 4.377
14 | 56 | 115 | 508.9125 | 522.65 | 13.7375 | 2.6284
15 | 57 | 117 | 485.4221 | 491.72 | 6.2979 | 1.2808
16 | 58 | 119 | 459.4037 | 459.19 | -0.21365 | -0.046528
17 | 59 | 121 | 435.8437 | 431.32 | -4.5237 | -1.0488
18 | 60 | 123 | 416.6209 | 410.28 | -6.3409 | -1.5455
19 | 61 | 125 | 401.2111 | 393.61 | -7.6011 | -1.9311
20
21
22
23
24 | 66 | 127 | 362.6981 | 355.53 | -7.1681 | -2.0162
25 | 67 | 129 | 359.7464 | 351.23 | -8.5164 | -2.4247
26 | 68 | 131 | 358.6295 | 349.1 | -9.5295 | -2.7297
27 | 69 | 133 | 359.04 | 349.57 | -9.47 | -2.709
28 | 70 | 135 | 361.7287 | 353.86 | -7.8687 | -2.2237
29 | 71 | 137 | 366.708 | 356.73 | -9.978 | -2.7971
30 | 72 | 139 | 374.3177 | 360.68 | -13.6377 | -3.7811
31 | 73 | 141 | 383.9981 | 369.61 | -14.3881 | -3.8928
32 | 74 | 143 | 394.299 | 384.1 | -10.199 | -2.6553
33 | 75 | 145 | 401.1791 | 399.77 | -1.4091 | -0.35249
34 | 76 | 147 | 399.0258 | 412.59 | 13.5642 | 3.2876
35 | 77 | 149 | 379.6498 | 414.11 | 34.4602 | 8.3215
36 | 78 | 151 | 336.1415 | 394.73 | 58.5885 | 14.8427
37 | 79 | 153 | 268.2728 | 349.18 | 80.9072 | 23.1706
38 | 80 | 155 | 179.4577 | 277.03 | 97.5723 | 35.2208
39 | 81 | 157 | 83.0622 | 185.68 | 102.6178 | 55.266
40 | 82 | 159 | -7.9043 | 89.06 | 96.9643 | 108.8753
41 | 83 | 161 | -81.7736 | 1.17 | 82.9436
42 | 84 | 163 | -132.8812 | -69.01 | 63.8712 | -92.5535
43 | 85 | 165 | -161.6223 | -115.97 | 45.6523 | -39.3656
44 | 86 | 167 | -172.7587 | -142.47 | 30.2887 | -21.2597
45 | 87 | 169 | -171.2342 | -151.93 | 19.3042 | -12.706
46 | 88 | 171 | -161.5814 | -150.3 | 11.2814 | -7.5059
47 | 89 | 173 | -148.3671 | -141.68 | 6.6871 | -4.7199
|  | Sum | 6149.1721 | 7257.53 | 1108.3579 | 1108.3579

## Row 3 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -132.5802
1 | 86 | 175 | -247.9799 | -240.83 | 7.1499 | -2.9689 | Max | 694.9015 | 9.521%
2 | 87 | 177 | -273.4704 | -267.01 | 6.4604 | -2.4195 | Range | 827.4817
3 | 88 | 179 | -291.6613 | -283.11 | 8.5513 | -3.0205
4 | 89 | 181 | -294.8788 | -281.75 | 13.1288 | -4.6597
5 | 90 | 183 | -274.6905 | -256.01 | 18.6805 | -7.2968
6 | 91 | 185 | -222.3286 | -198.91 | 23.4186 | -11.7735
7 | 92 | 187 | -135.5328 | -106.05 | 29.4828 | -27.8009
8 | 93 | 189 | -21.2355 | 12.19 | 33.4255 | 274.2047
9 | 94 | 191 | 103.5835 | 137.86 | 34.2765 | 24.8633
10 | 95 | 193 | 216.5296 | 249.3 | 32.7704 | 13.1449
11 | 96 | 195 | 302.8217 | 330.44 | 27.6183 | 8.358
12 | 97 | 197 | 354.9605 | 375.89 | 20.9295 | 5.568
13 | 98 | 199 | 376.6198 | 391.62 | 15.0002 | 3.8303
14 | 99 | 201 | 376.6882 | 386.09 | 9.4018 | 2.4351
15 | 100 | 203 | 365.7151 | 370.65 | 4.9349 | 1.3314
16 | 101 | 205 | 350.5632 | 351.57 | 1.0068 | 0.28638
17 | 102 | 207 | 335.2727 | 333.61 | -1.6627 | -0.49841
18 | 103 | 209 | 321.5496 | 318.27 | -3.2796 | -1.0304
19 | 104 | 211 | 310.0242 | 306.3 | -3.7242 | -1.2159
20 | 105 | 213 | 300.8685 | 298.43 | -2.4385 | -0.81711
21 | 106 | 215 | 293.3587 | 295.07 | 1.7113 | 0.57998
22 | 107 | 217 | 287.2945 | 290.05 | 2.7555 | 0.95
23 | 108 | 219 | 282.3482 | 280.91 | -1.4382 | -0.51197
24 | 109 | 221 | 278.7349 | 274.49 | -4.2449 | -1.5465
25 | 110 | 223 | 275.9441 | 270.43 | -5.5141 | -2.039
26 | 111 | 225 | 274.7108 | 268.23 | -6.4808 | -2.4161
27 | 112 | 227 | 274.3619 | 268.24 | -6.1219 | -2.2823
28 | 113 | 229 | 275.6257 | 268.79 | -6.8357 | -2.5432
29 | 114 | 231 | 278.3344 | 270.87 | -7.4644 | -2.7557
30 | 115 | 233 | 282.2755 | 274.83 | -7.4455 | -2.7091
31 | 116 | 235 | 286.9045 | 281.42 | -5.4845 | -1.9489
32 | 117 | 237 | 291.3895 | 289.15 | -2.2395 | -0.77451
33 | 118 | 239 | 291.8656 | 296.05 | 4.1844 | 1.4134
34 | 119 | 241 | 285.9708 | 300.02 | 14.0492 | 4.6828
35 | 120 | 243 | 269.6149 | 295.46 | 25.8451 | 8.7474
36 | 121 | 245 | 238.8385 | 278.4 | 39.5615 | 14.2103
37 | 122 | 247 | 194.0564 | 245.9 | 51.8436 | 21.0832
38 | 123 | 249 | 135.7587 | 198.57 | 62.8113 | 31.6318
39 | 124 | 251 | 72.7381 | 138.29 | 65.5519 | 47.4018
40 | 125 | 253 | 11.2738 | 75.73 | 64.4562 | 85.1132
41 | 126 | 255 | -41.1721 | 16.41 | 57.5821 | 350.8962
42 | 127 | 257 | -81.938 | -35.23 | 46.708 | -132.5802
43 | 128 | 259 | -107.9097 | -71.93 | 35.9797 | -50.0205
44 | 129 | 261 | -121.9514 | -95.92 | 26.0314 | -27.1386
45 | 130 | 263 | -125.8685 | -108.09 | 17.7785 | -16.4479
46 | 131 | 265 | -123.2989 | -111.39 | 11.9089 | -10.6911
47 | 132 | 267 | -116.293 | -108.59 | 7.703 | -7.0936
|  | Sum | 6603.7985 | 7298.7 | 694.9015 | 694.9015

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -191.6897
1 | 133 | 269 | -192.4022 | -186.74 | 5.6622 | -3.0321 | Max | 494.7127 | 9.023%
2 | 134 | 271 | -205.6142 | -199.78 | 5.8342 | -2.9203 | Range | 686.4024
3 | 135 | 273 | -211.5552 | -204.32 | 7.2352 | -3.5411
4 | 136 | 275 | -204.8206 | -195.64 | 9.1806 | -4.6926
5 | 137 | 277 | -181.5577 | -169.82 | 11.7377 | -6.9119
6 | 138 | 279 | -137.983 | -123.73 | 14.253 | -11.5194
7 | 139 | 281 | -75.0397 | -57.99 | 17.0497 | -29.4011
8 | 140 | 283 | 2.0884 | 20.19 | 18.1016 | 89.6564
9 | 141 | 285 | 82.5661 | 100.93 | 18.3639 | 18.1947
10 | 142 | 287 | 155.3108 | 172.66 | 17.3492 | 10.0482
11 | 143 | 289 | 212.0358 | 227.12 | 15.0842 | 6.6415
12 | 144 | 291 | 248.6285 | 260.96 | 12.3315 | 4.7254
13 | 145 | 293 | 267.0242 | 276.46 | 9.4358 | 3.4131
14 | 146 | 295 | 271.6124 | 278.21 | 6.5976 | 2.3715
15 | 147 | 297 | 267.8524 | 271.83 | 3.9776 | 1.4633
16 | 148 | 299 | 259.842 | 261.6 | 1.758 | 0.67203
17 | 149 | 301 | 250.7445 | 250.77 | 0.025525 | 0.010179
18 | 150 | 303 | 241.8447 | 240.75 | -1.0947 | -0.45468
19 | 151 | 305 | 234.0827 | 232.67 | -1.4127 | -0.60715
20 | 152 | 307 | 227.3912 | 227.25 | -0.14123 | -0.062146
21 | 153 | 309 | 221.7738 | 225.6 | 3.8262 | 1.696
22 | 154 | 311 | 217.3189 | 222.24 | 4.9211 | 2.2143
23 | 155 | 313 | 213.5049 | 214.37 | 0.8651 | 0.40356
24 | 156 | 315 | 210.6282 | 208.56 | -2.0682 | -0.99167
25 | 157 | 317 | 208.5983 | 205.32 | -3.2783 | -1.5967
26 | 158 | 319 | 207.4072 | 203.62 | -3.7872 | -1.86
27 | 159 | 321 | 207.0283 | 203.12 | -3.9083 | -1.9241
28 | 160 | 323 | 207.4764 | 203.7 | -3.7764 | -1.8539
29 | 161 | 325 | 208.5514 | 205.01 | -3.5414 | -1.7274
30 | 162 | 327 | 210.1716 | 207.62 | -2.5516 | -1.229
31 | 163 | 329 | 212.2316 | 210.96 | -1.2716 | -0.60276
32 | 164 | 331 | 212.9001 | 214.6 | 1.6999 | 0.79214
33 | 165 | 333 | 210.8002 | 217.73 | 6.9298 | 3.1828
34 | 166 | 335 | 204.3293 | 217.6 | 13.2707 | 6.0987
35 | 167 | 337 | 190.9436 | 211.7 | 20.7564 | 9.8046
36 | 168 | 339 | 169.2246 | 197.65 | 28.4254 | 14.3817
37 | 169 | 341 | 138.2663 | 174.9 | 36.6337 | 20.9455
38 | 170 | 343 | 99.8226 | 140.87 | 41.0474 | 29.1385
39 | 171 | 345 | 57.1721 | 101.14 | 43.9679 | 43.4723
40 | 172 | 347 | 15.393 | 58.92 | 43.527 | 73.8748
41 | 173 | 349 | -21.9812 | 17.83 | 39.8112 | 223.2819
42 | 174 | 351 | -51.8916 | -17.79 | 34.1016 | -191.6897
43 | 175 | 353 | -73.4732 | -45.69 | 27.7832 | -60.808
44 | 176 | 355 | -86.7445 | -65.37 | 21.3745 | -32.6977
45 | 177 | 357 | -92.9605 | -77.07 | 15.8905 | -20.6183
46 | 178 | 359 | -93.8977 | -82.3 | 11.5977 | -14.092
47 | 179 | 361 | -91.1005 | -82.76 | 8.3405 | -10.0779
|  | Sum | 4988.2473 | 5482.96 | 494.7127 | 494.7127

## Row 5 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -247.9875
1 | 180 | 363 | -148.534 | -143.75 | 4.784 | -3.328 | Max | 356.7414 | 8.819%
2 | 181 | 365 | -154.6569 | -149.44 | 5.2169 | -3.4909 | Range | 604.7289
3 | 182 | 367 | -154.4586 | -148.46 | 5.9986 | -4.0406
4 | 183 | 369 | -145.2266 | -138.1 | 7.1266 | -5.1605
5 | 184 | 371 | -124.0388 | -115.81 | 8.2288 | -7.1054
6 | 185 | 373 | -90.6299 | -81.2 | 9.4299 | -11.6131
7 | 186 | 375 | -45.7146 | -35.6 | 10.1146 | -28.4117
8 | 187 | 377 | 5.9766 | 16.56 | 10.5834 | 63.9094
9 | 188 | 379 | 59.0842 | 69.09 | 10.0058 | 14.4823
10 | 189 | 381 | 107.1482 | 116.52 | 9.3718 | 8.0431
11 | 190 | 383 | 145.432 | 153.8 | 8.368 | 5.4408
12 | 191 | 385 | 171.8586 | 178.94 | 7.0814 | 3.9574
13 | 192 | 387 | 187.3247 | 192.71 | 5.3853 | 2.7945
14 | 193 | 389 | 193.7476 | 197.71 | 3.9624 | 2.0041
15 | 194 | 391 | 193.9608 | 196.59 | 2.6292 | 1.3374
16 | 195 | 393 | 190.5885 | 191.84 | 1.2515 | 0.65237
17 | 196 | 395 | 186.0519 | 186.53 | 0.47815 | 0.25634
18 | 197 | 397 | 180.3978 | 180.11 | -0.28783 | -0.15981
19 | 198 | 399 | 175.6531 | 174.86 | -0.79314 | -0.45359
20 | 199 | 401 | 171.025 | 171.69 | 0.66503 | 0.38734
21 | 200 | 403 | 167.0707 | 169.55 | 2.4793 | 1.4623
22 | 201 | 405 | 163.9525 | 166.65 | 2.6975 | 1.6186
23 | 202 | 407 | 161.2611 | 162.02 | 0.7589 | 0.4684
24 | 203 | 409 | 159.053 | 158.32 | -0.73298 | -0.46297
25 | 204 | 411 | 157.3866 | 156.02 | -1.3666 | -0.87589
26 | 205 | 413 | 156.3372 | 154.77 | -1.5672 | -1.0126
27 | 206 | 415 | 155.8504 | 154.35 | -1.5004 | -0.97208
28 | 207 | 417 | 155.8273 | 154.6 | -1.2273 | -0.79389
29 | 208 | 419 | 156.1783 | 155.47 | -0.7083 | -0.45559
30 | 209 | 421 | 156.6597 | 156.88 | 0.22032 | 0.14044
31 | 210 | 423 | 156.7878 | 158.57 | 1.7822 | 1.1239
32 | 211 | 425 | 155.7335 | 160.03 | 4.2965 | 2.6848
33 | 212 | 427 | 152.9104 | 160.38 | 7.4696 | 4.6574
34 | 213 | 429 | 146.5154 | 158.3 | 11.7846 | 7.4445
35 | 214 | 431 | 135.6237 | 151.96 | 16.3363 | 10.7504
36 | 215 | 433 | 119.2707 | 139.97 | 20.6993 | 14.7884
37 | 216 | 435 | 97.866 | 122.58 | 24.714 | 20.1615
38 | 217 | 437 | 71.4765 | 99.39 | 27.9135 | 28.0848
39 | 218 | 439 | 42.7644 | 72.53 | 29.7656 | 41.039
40 | 219 | 441 | 13.8111 | 43.71 | 29.8989 | 68.4029
41 | 220 | 443 | -12.4783 | 15.4 | 27.8783 | 181.0282
42 | 221 | 445 | -34.7291 | -9.98 | 24.7491 | -247.9875
43 | 222 | 447 | -51.5298 | -30.73 | 20.7998 | -67.6858
44 | 223 | 449 | -62.9848 | -46.15 | 16.8348 | -36.4784
45 | 224 | 451 | -69.4725 | -56.2 | 13.2725 | -23.6165
46 | 225 | 453 | -72.0116 | -61.81 | 10.2016 | -16.5047
47 | 226 | 455 | -71.458 | -63.69 | 7.768 | -12.1965
|  | Sum | 3688.5886 | 4045.33 | 356.7414 | 356.7414

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -355.5971
1 | 227 | 457 | -114.9957 | -111.79 | 3.2057 | -2.8676 | Max | 280.5596 | 9.39%
2 | 228 | 459 | -117.1932 | -113.59 | 3.6032 | -3.1721 | Range | 636.1568
3 | 229 | 461 | -114.3175 | -110.31 | 4.0075 | -3.6329
4 | 230 | 463 | -104.6732 | -100.41 | 4.2632 | -4.2458
5 | 231 | 465 | -87.6693 | -82.77 | 4.8993 | -5.9192
6 | 232 | 467 | -62.538 | -57.26 | 5.278 | -9.2176
7 | 233 | 469 | -31.1426 | -25.35 | 5.7926 | -22.8505
8 | 234 | 471 | 4.1915 | 10.22 | 6.0285 | 58.9872
9 | 235 | 473 | 39.7011 | 45.95 | 6.2489 | 13.5994
10 | 236 | 475 | 72.4335 | 78.35 | 5.9165 | 7.5514
11 | 237 | 477 | 99.1057 | 104.67 | 5.5643 | 5.3161
12 | 238 | 479 | 118.8054 | 123.74 | 4.9346 | 3.9878
13 | 239 | 481 | 131.2076 | 135.64 | 4.4324 | 3.2678
14 | 240 | 483 | 137.9959 | 141.55 | 3.5541 | 2.5109
15 | 241 | 485 | 140.1691 | 143.18 | 3.0109 | 2.1029
16 | 242 | 487 | 139.4776 | 141.78 | 2.3024 | 1.6239
17 | 243 | 489 | 137.3715 | 139.83 | 2.4585 | 1.7582
18 | 244 | 491 | 134.696 | 135.85 | 1.154 | 0.84945
19 | 245 | 493 | 131.8286 | 132.59 | 0.76142 | 0.57426
20 | 246 | 495 | 128.9962 | 129.75 | 0.75384 | 0.581
21 | 247 | 497 | 126.3568 | 127.54 | 1.1832 | 0.9277
22 | 248 | 499 | 124.1507 | 125.25 | 1.0993 | 0.87768
23 | 249 | 501 | 122.185 | 122.83 | 0.64502 | 0.52513
24 | 250 | 503 | 120.6924 | 120.7 | 0.0075577 | 0.0062616
25 | 251 | 505 | 119.4567 | 119.25 | -0.20673 | -0.17336
26 | 252 | 507 | 118.4672 | 118.35 | -0.11723 | -0.09905
27 | 253 | 509 | 118.1174 | 118.03 | -0.087419 | -0.074065
28 | 254 | 511 | 117.6844 | 118.06 | 0.3756 | 0.31814
29 | 255 | 513 | 117.4608 | 118.45 | 0.98919 | 0.83511
30 | 256 | 515 | 117.1518 | 119.1 | 1.9482 | 1.6358
31 | 257 | 517 | 116.275 | 119.66 | 3.385 | 2.8289
32 | 258 | 519 | 114.4895 | 119.85 | 5.3605 | 4.4727
33 | 259 | 521 | 111.3797 | 118.86 | 7.4803 | 6.2933
34 | 260 | 523 | 105.7574 | 115.91 | 10.1526 | 8.7591
35 | 261 | 525 | 96.9889 | 110.26 | 13.2711 | 12.0362
36 | 262 | 527 | 84.8618 | 101.13 | 16.2682 | 16.0864
37 | 263 | 529 | 69.3235 | 88.35 | 19.0265 | 21.5354
38 | 264 | 531 | 50.9152 | 72.07 | 21.1548 | 29.3531
39 | 265 | 533 | 30.8805 | 52.91 | 22.0295 | 41.6358
40 | 266 | 535 | 10.8236 | 32.91 | 22.0864 | 67.1115
41 | 267 | 537 | -8.0214 | 12.97 | 20.9914 | 161.846
42 | 268 | 539 | -24.2833 | -5.33 | 18.9533 | -355.5971
43 | 269 | 541 | -37.2033 | -20.81 | 16.3933 | -78.7759
44 | 270 | 543 | -46.611 | -32.82 | 13.791 | -42.02
45 | 271 | 545 | -52.5534 | -41.3 | 11.2534 | -27.2479
46 | 272 | 547 | -55.622 | -46.31 | 9.312 | -20.108
47 | 273 | 549 | -56.3011 | -49.1 | 7.2011 | -14.6661
|  | Sum | 2707.3604 | 2987.92 | 280.5596 | 280.5596