## Map data
Magnet Mapping
Z Location |  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
4 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
Field | Current |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
B | I |  | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
-0.3023 | 2000.052 |  | 1 | -0.17947 | 2000.002 | -0.23299 | 1999.952 | -0.3023 | 2000.052 | -0.39089 | 2000.002 | -0.50101 | 2000.002 | -0.62807 | 2000.002
-0.32253 | 1999.952 |  | 2 | -0.18186 | 2000.002 | -0.24122 | 2000.052 | -0.32253 | 1999.952 | -0.43213 | 2000.002 | -0.57768 | 1999.952 | -0.74728 | 2000.102
-0.32853 | 2000.052 |  | 3 | -0.17546 | 2000.102 | -0.23839 | 2000.002 | -0.32853 | 2000.052 | -0.45771 | 1999.952 | -0.63742 | 2000.002 | -0.86311 | 2000.002
-0.31262 | 2000.052 |  | 4 | -0.15778 | 2000.052 | -0.21955 | 2000.002 | -0.31262 | 2000.052 | -0.45448 | 2000.002 | -0.6664 | 2000.102 | -0.95799 | 2000.052
-0.26766 | 2000.002 |  | 5 | -0.1272 | 2000.002 | -0.18104 | 2000.002 | -0.26766 | 2000.002 | -0.40942 | 2000.002 | -0.64313 | 1999.952 | -1.0131 | 2000.002
-0.18871 | 1999.952 |  | 6 | -0.08343 | 2000.002 | -0.12175 | 1999.902 | -0.18871 | 1999.952 | -0.31093 | 1999.952 | -0.54081 | 2000.002 | -0.9729 | 2000.002
-0.07705 | 2000.002 |  | 7 | -0.02896 | 1999.952 | -0.04403 | 1999.952 | -0.07705 | 2000.002 | -0.15337 | 1999.952 | -0.33377 | 1999.952 | -0.77256 | 2000.002
0.05589 | 2000.002 |  | 8 | 0.03156 | 2000.002 | 0.0452 | 1999.902 | 0.05589 | 2000.002 | 0.0468 | 2000.052 | -0.03706 | 2000.002 | -0.37857 | 2000.102
0.19263 | 2000.102 |  | 9 | 0.09222 | 2000.002 | 0.13489 | 2000.002 | 0.19263 | 2000.102 | 0.25949 | 2000.002 | 0.30002 | 2000.052 | 0.15432 | 2000.102
0.31339 | 1999.952 |  | 10 | 0.147 | 2000.002 | 0.21506 | 2000.002 | 0.31339 | 1999.952 | 0.44816 | 1999.952 | 0.6039 | 1999.952 | 0.67472 | 1999.952
0.40549 | 1999.952 |  | 11 | 0.19131 | 2000.052 | 0.27854 | 1999.952 | 0.40549 | 1999.952 | 0.58491 | 2000.052 | 0.81718 | 2000.002 | 1.0333 | 2000.002
0.4619 | 1999.952 |  | 12 | 0.22303 | 2000.102 | 0.32045 | 1999.952 | 0.4619 | 1999.952 | 0.66104 | 1999.952 | 0.92197 | 2000.002 | 1.1897 | 2000.052
0.48667 | 2000.002 |  | 13 | 0.24268 | 2000.002 | 0.34335 | 2000.002 | 0.48667 | 2000.002 | 0.68621 | 1999.902 | 0.94042 | 2000.002 | 1.1938 | 2000.052
0.4889 | 2000.002 |  | 14 | 0.25189 | 2000.102 | 0.34977 | 1999.902 | 0.4889 | 2000.002 | 0.67494 | 1999.952 | 0.90681 | 1999.952 | 1.1193 | 2000.002
0.47578 | 1999.952 |  | 15 | 0.25361 | 2000.052 | 0.34726 | 1999.902 | 0.47578 | 1999.952 | 0.64634 | 2000.052 | 0.85084 | 2000.002 | 1.0235 | 2000.102
0.45658 | 2000.002 |  | 16 | 0.25051 | 2000.052 | 0.33762 | 1999.952 | 0.45658 | 2000.002 | 0.61164 | 2000.052 | 0.79348 | 2000.002 | 0.93775 | 2000.102
0.43638 | 1999.902 |  | 17 | 0.24478 | 2000.002 | 0.32668 | 1999.952 | 0.43638 | 1999.902 | 0.57869 | 1999.952 | 0.74417 | 2000.002 | 0.8706 | 2000.052
0.418 | 2000.002 |  | 18 | 0.23839 | 2000.052 | 0.31514 | 2000.052 | 0.418 | 2000.002 | 0.55065 | 1999.952 | 0.7043 | 1999.952 | 0.82375 | 2000.002
0.4027 | 1999.952 |  | 19 | 0.23211 | 2000.052 | 0.30524 | 1999.952 | 0.4027 | 1999.952 | 0.52824 | 2000.002 | 0.67568 | 2000.052 | 0.79279 | 2000.052
0.39191 | 2000.002 |  | 20 | 0.22609 | 2000.002 | 0.29739 | 1999.902 | 0.39191 | 2000.002 | 0.51295 | 1999.952
0.38683 | 2000.002 |  | 21 | 0.22213 | 2000.002 | 0.29242 | 1999.952 | 0.38683 | 2000.002 | 0.50453 | 1999.902
0.38034 | 2000.002 |  | 22 | 0.21793 | 1999.952 | 0.28732 | 2000.052 | 0.38034 | 2000.002 | 0.49552 | 2000.052
0.36801 | 1999.952 |  | 23 | 0.21391 | 2000.052 | 0.27992 | 2000.002 | 0.36801 | 1999.952 | 0.48167 | 1999.952
0.35952 | 1999.952 |  | 24 | 0.21056 | 2000.052 | 0.27421 | 2000.002 | 0.35952 | 1999.952 | 0.47121 | 2000.052 | 0.60647 | 1999.952 | 0.73409 | 2000.102
0.35477 | 1999.952 |  | 25 | 0.20849 | 2000.052 | 0.27108 | 2000.002 | 0.35477 | 1999.952 | 0.46528 | 2000.052 | 0.60122 | 2000.052 | 0.73003 | 2000.002
0.35285 | 2000.052 |  | 26 | 0.20747 | 2000.002 | 0.2696 | 2000.002 | 0.35285 | 2000.052 | 0.46255 | 2000.052 | 0.59843 | 1999.952 | 0.72862 | 2000.002
0.35294 | 2000.002 |  | 27 | 0.20742 | 2000.002 | 0.26965 | 2000.002 | 0.35294 | 2000.002 | 0.4632 | 1999.952 | 0.60062 | 2000.052 | 0.73248 | 2000.102
0.35506 | 1999.902 |  | 28 | 0.20832 | 2000.052 | 0.27101 | 1999.952 | 0.35506 | 1999.902 | 0.46591 | 1999.952 | 0.60925 | 2000.002 | 0.74597 | 2000.052
0.35905 | 2000.002 |  | 29 | 0.20985 | 2000.102 | 0.27391 | 1999.952 | 0.35905 | 2000.002 | 0.47209 | 1999.952 | 0.61633 | 1999.952 | 0.76789 | 2000.002
0.36526 | 2000.002 |  | 30 | 0.21194 | 2000.002 | 0.27724 | 1999.952 | 0.36526 | 2000.002 | 0.48122 | 2000.052 | 0.62801 | 1999.952 | 0.78896 | 1999.952
0.37312 | 2000.002 |  | 31 | 0.21386 | 1999.952 | 0.28174 | 1999.902 | 0.37312 | 2000.002 | 0.49455 | 2000.002 | 0.64774 | 2000.002 | 0.81954 | 2000.002
0.38079 | 1999.902 |  | 32 | 0.21501 | 2000.102 | 0.28537 | 1999.952 | 0.38079 | 1999.902 | 0.51146 | 2000.002 | 0.67565 | 1999.952 | 0.86595 | 2000.002
0.3879 | 1999.902 |  | 33 | 0.2141 | 2000.102 | 0.28703 | 1999.952 | 0.3879 | 1999.902 | 0.52573 | 1999.902 | 0.70549 | 1999.952 | 0.92395 | 1999.952
0.38864 | 1999.952 |  | 34 | 0.20967 | 2000.052 | 0.28451 | 1999.952 | 0.38864 | 1999.952 | 0.53315 | 2000.052 | 0.7287 | 1999.952 | 0.97907 | 1999.952
0.37951 | 1999.902 |  | 35 | 0.20054 | 2000.052 | 0.27188 | 2000.002 | 0.37951 | 1999.902 | 0.52693 | 2000.052 | 0.73209 | 2000.002 | 1.0048 | 2000.052
0.35513 | 1999.902 |  | 36 | 0.185 | 1999.952 | 0.25275 | 1999.952 | 0.35513 | 1999.902 | 0.4982 | 1999.952 | 0.6987 | 2000.002 | 0.97171 | 2000.002
0.31514 | 1999.902 |  | 37 | 0.16325 | 1999.952 | 0.22356 | 1999.952 | 0.31514 | 1999.902 | 0.44265 | 2000.002 | 0.62093 | 2000.052 | 0.86135 | 2000.002
0.25886 | 2000.052 |  | 38 | 0.13537 | 2000.002 | 0.18468 | 1999.952 | 0.25886 | 2000.052 | 0.36031 | 2000.052 | 0.49805 | 1999.952 | 0.67125 | 1999.952
0.18975 | 1999.952 |  | 39 | 0.10254 | 2000.052 | 0.13887 | 1999.952 | 0.18975 | 1999.952 | 0.25779 | 2000.002 | 0.34157 | 1999.952 | 0.42773 | 1999.952
0.11826 | 1999.902 |  | 40 | 0.06795 | 2000.002 | 0.08919 | 2000.002 | 0.11826 | 1999.902 | 0.14984 | 1999.952 | 0.17758 | 2000.052 | 0.17452 | 2000.002
0.04562 | 1999.902 |  | 41 | 0.03346 | 2000.002 | 0.03987 | 1999.952 | 0.04562 | 1999.902 | 0.04717 | 2000.052 | 0.02653 | 2000.002 | -0.04421 | 2000.002
-0.01509 | 1999.902 |  | 42 | 0.00171 | 2000.002 | -0.00333 | 2000.002 | -0.01509 | 1999.902 | -0.03989 | 2000.002 | -0.09321 | 2000.052 | -0.20376 | 2000.052
-0.06351 | 2000.002 |  | 43 | -0.02544 | 2000.052 | -0.0397 | 2000.002 | -0.06351 | 2000.002 | -0.10487 | 1999.952 | -0.17487 | 1999.952 | -0.29748 | 2000.052
-0.09804 | 1999.952 |  | 44 | -0.04642 | 2000.002 | -0.06718 | 1999.902 | -0.09804 | 1999.952 | -0.14695 | 2000.052 | -0.2224 | 2000.052 | -0.33832 | 1999.952
-0.11925 | 2000.002 |  | 45 | -0.06162 | 2000.002 | -0.08532 | 2000.052 | -0.11925 | 2000.002 | -0.16904 | 2000.052 | -0.24089 | 1999.952 | -0.34274 | 2000.052
-0.12938 | 1999.952 |  | 46 | -0.07145 | 2000.002 | -0.09571 | 2000.002 | -0.12938 | 1999.952 | -0.17619 | 2000.052 | -0.23978 | 2000.052 | -0.32546 | 2000.002
-0.13128 | 2000.002 |  | 47 | -0.07656 | 2000.002 | -0.09999 | 2000.052 | -0.13128 | 2000.002 | -0.17298 | 2000.002 | -0.22726 | 1999.952 | -0.29611 | 1999.952
0 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tosca data
Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\Sept-2015\New | probe | locataions.comi
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.029 | YP=-0.302 | ZP=57.532 | COMPONENT=by
At | (10.029,-0.302,57.532), | BY | = | -668.1612
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.338 | YP=-0.295 | ZP=55.010 | COMPONENT=by
At | (10.338,-0.295,55.01), | BY | = | -792.8268
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.648 | YP=-0.288 | ZP=52.489 | COMPONENT=by
At | (10.648,-0.288,52.489), | BY | = | -921.2803
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.957 | YP=-0.282 | ZP=49.968 | COMPONENT=by
At | (10.957,-0.282,49.968), | BY | = | -1044.4217
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.267 | YP=-0.275 | ZP=47.447 | COMPONENT=by
At | (11.267,-0.275,47.447), | BY | = | -1129.253
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.576 | YP=-0.268 | ZP=44.926 | COMPONENT=by
At | (11.576,-0.268,44.926), | BY | = | -1132.684
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.886 | YP=-0.261 | ZP=42.405 | COMPONENT=by
At | (11.886,-0.261,42.405), | BY | = | -993.8055
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.196 | YP=-0.255 | ZP=39.884 | COMPONENT=by
At | (12.196,-0.255,39.884), | BY | = | -652.2336
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.505 | YP=-0.248 | ZP=37.363 | COMPONENT=by
At | (12.505,-0.248,37.363), | BY | = | -135.0137
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.815 | YP=-0.241 | ZP=34.842 | COMPONENT=by
At | (12.815,-0.241,34.842), | BY | = | 417.2546
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.124 | YP=-0.234 | ZP=32.321 | COMPONENT=by
At | (13.124,-0.234,32.321), | BY | = | 864.3389
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.434 | YP=-0.228 | ZP=29.800 | COMPONENT=by
At | (13.434,-0.228,29.8), | BY | = | 1114.8773
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.743 | YP=-0.221 | ZP=27.279 | COMPONENT=by
At | (13.743,-0.221,27.279), | BY | = | 1171.878
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.053 | YP=-0.214 | ZP=24.758 | COMPONENT=by
At | (14.053,-0.214,24.758), | BY | = | 1122.1272
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.362 | YP=-0.208 | ZP=22.237 | COMPONENT=by
At | (14.362,-0.208,22.237), | BY | = | 1039.5692
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.672 | YP=-0.201 | ZP=19.716 | COMPONENT=by
At | (14.672,-0.201,19.716), | BY | = | 967.9498
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.981 | YP=-0.194 | ZP=17.195 | COMPONENT=by
At | (14.981,-0.194,17.195), | BY | = | 911.5562
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.291 | YP=-0.187 | ZP=14.674 | COMPONENT=by
At | (15.291,-0.187,14.674), | BY | = | 866.97
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.600 | YP=-0.181 | ZP=12.152 | COMPONENT=by
At | (15.6,-0.181,12.152), | BY | = | 834.8232
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.148 | YP=-0.147 | ZP=-0.453 | COMPONENT=by
At | (17.148,-0.147,-0.453), | BY | = | 776.5433
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.458 | YP=-0.140 | ZP=-2.974 | COMPONENT=by
At | (17.458,-0.14,-2.974), | BY | = | 776.3096
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.767 | YP=-0.133 | ZP=-5.495 | COMPONENT=by
At | (17.767,-0.133,-5.495), | BY | = | 780.2271
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.077 | YP=-0.127 | ZP=-8.016 | COMPONENT=by
At | (18.077,-0.127,-8.016), | BY | = | 788.2382
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.386 | YP=-0.120 | ZP=-10.537 | COMPONENT=by
At | (18.386,-0.12,-10.537), | BY | = | 802.263
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.696 | YP=-0.113 | ZP=-13.058 | COMPONENT=by
At | (18.696,-0.113,-13.058), | BY | = | 824.3658
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.005 | YP=-0.107 | ZP=-15.579 | COMPONENT=by
At | (19.005,-0.107,-15.579), | BY | = | 854.9516
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.315 | YP=-0.100 | ZP=-18.100 | COMPONENT=by
At | (19.315,-0.1,-18.1), | BY | = | 894.3298
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.624 | YP=-0.093 | ZP=-20.621 | COMPONENT=by
At | (19.624,-0.093,-20.621), | BY | = | 939.1968
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.934 | YP=-0.086 | ZP=-23.142 | COMPONENT=by
At | (19.934,-0.086,-23.142), | BY | = | 980.1146
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.243 | YP=-0.080 | ZP=-25.663 | COMPONENT=by
At | (20.243,-0.08,-25.663), | BY | = | 998.016
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.553 | YP=-0.073 | ZP=-28.184 | COMPONENT=by
At | (20.553,-0.073,-28.184), | BY | = | 964.1053
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.863 | YP=-0.066 | ZP=-30.706 | COMPONENT=by
At | (20.863,-0.066,-30.706), | BY | = | 853.413
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.172 | YP=-0.059 | ZP=-33.227 | COMPONENT=by
At | (21.172,-0.059,-33.227), | BY | = | 663.958
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.482 | YP=-0.053 | ZP=-35.748 | COMPONENT=by
At | (21.482,-0.053,-35.748), | BY | = | 415.1948
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.791 | YP=-0.046 | ZP=-38.269 | COMPONENT=by
At | (21.791,-0.046,-38.269), | BY | = | 144.9999
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.101 | YP=-0.039 | ZP=-40.790 | COMPONENT=by
At | (22.101,-0.039,-40.79), | BY | = | -90.0341
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.410 | YP=-0.032 | ZP=-43.311 | COMPONENT=by
At | (22.41,-0.032,-43.311), | BY | = | -261.6432
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.720 | YP=-0.026 | ZP=-45.832 | COMPONENT=by
At | (22.72,-0.026,-45.832), | BY | = | -365.5134
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.029 | YP=-0.019 | ZP=-48.353 | COMPONENT=by
At | (23.029,-0.019,-48.353), | BY | = | -408.3689
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.339 | YP=-0.012 | ZP=-50.874 | COMPONENT=by
At | (23.339,-0.012,-50.874), | BY | = | -410.0609
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.648 | YP=-0.006 | ZP=-53.395 | COMPONENT=by
At | (23.648,-6.0E-03,-53.395), | BY | = | -387.279
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.958 | YP=0.001 | ZP=-55.916 | COMPONENT=by
At | (23.958,1.0E-03,-55.916), | BY | = | -351.5609
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.267 | YP=0.008 | ZP=-58.437 | COMPONENT=by
At | (24.267,8.0E-03,-58.437), | BY | = | -312.1036
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.550 | YP=-0.297 | ZP=57.841 | COMPONENT=by
At | (12.55,-0.297,57.841), | BY | = | -532.5528
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.859 | YP=-0.291 | ZP=55.320 | COMPONENT=by
At | (12.859,-0.291,55.32), | BY | = | -609.6278
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.169 | YP=-0.284 | ZP=52.799 | COMPONENT=by
At | (13.169,-0.284,52.799), | BY | = | -679.1927
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.478 | YP=-0.277 | ZP=50.278 | COMPONENT=by
At | (13.478,-0.277,50.278), | BY | = | -726.0043
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.788 | YP=-0.270 | ZP=47.757 | COMPONENT=by
At | (13.788,-0.27,47.757), | BY | = | -725.2991
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.098 | YP=-0.264 | ZP=45.236 | COMPONENT=by
At | (14.098,-0.264,45.236), | BY | = | -646.3746
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.407 | YP=-0.257 | ZP=42.715 | COMPONENT=by
At | (14.407,-0.257,42.715), | BY | = | -462.2294
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.717 | YP=-0.250 | ZP=40.194 | COMPONENT=by
At | (14.717,-0.25,40.194), | BY | = | -174.6837
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.026 | YP=-0.244 | ZP=37.673 | COMPONENT=by
At | (15.026,-0.244,37.673), | BY | = | 175.3238
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.336 | YP=-0.237 | ZP=35.152 | COMPONENT=by
At | (15.336,-0.237,35.152), | BY | = | 504.5652
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.645 | YP=-0.230 | ZP=32.630 | COMPONENT=by
At | (15.645,-0.23,32.63), | BY | = | 750.1084
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.955 | YP=-0.223 | ZP=30.109 | COMPONENT=by
At | (15.955,-0.223,30.109), | BY | = | 891.2271
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.264 | YP=-0.217 | ZP=27.588 | COMPONENT=by
At | (16.264,-0.217,27.588), | BY | = | 933.6309
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.574 | YP=-0.210 | ZP=25.067 | COMPONENT=by
At | (16.574,-0.21,25.067), | BY | = | 914.1505
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.883 | YP=-0.203 | ZP=22.546 | COMPONENT=by
At | (16.883,-0.203,22.546), | BY | = | 868.3694
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.193 | YP=-0.196 | ZP=20.025 | COMPONENT=by
At | (17.193,-0.196,20.025), | BY | = | 818.5017
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.502 | YP=-0.190 | ZP=17.504 | COMPONENT=by
At | (17.502,-0.19,17.504), | BY | = | 773.6929
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.812 | YP=-0.183 | ZP=14.983 | COMPONENT=by
At | (17.812,-0.183,14.983), | BY | = | 737.3356
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.121 | YP=-0.176 | ZP=12.462 | COMPONENT=by
At | (18.121,-0.176,12.462), | BY | = | 708.3384
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.669 | YP=-0.143 | ZP=-0.143 | COMPONENT=by
At | (19.669,-0.143,-0.143), | BY | = | 639.6037
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.979 | YP=-0.136 | ZP=-2.664 | COMPONENT=by
At | (19.979,-0.136,-2.664), | BY | = | 635.5522
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.288 | YP=-0.129 | ZP=-5.185 | COMPONENT=by
At | (20.288,-0.129,-5.185), | BY | = | 635.1632
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.598 | YP=-0.122 | ZP=-7.706 | COMPONENT=by
At | (20.598,-0.122,-7.706), | BY | = | 638.1751
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.907 | YP=-0.116 | ZP=-10.228 | COMPONENT=by
At | (20.907,-0.116,-10.228), | BY | = | 645.6445
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.217 | YP=-0.109 | ZP=-12.749 | COMPONENT=by
At | (21.217,-0.109,-12.749), | BY | = | 657.8589
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.526 | YP=-0.102 | ZP=-15.270 | COMPONENT=by
At | (21.526,-0.102,-15.27), | BY | = | 675.4488
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.836 | YP=-0.095 | ZP=-17.791 | COMPONENT=by
At | (21.836,-0.095,-17.791), | BY | = | 697.1884
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.145 | YP=-0.089 | ZP=-20.312 | COMPONENT=by
At | (22.145,-0.089,-20.312), | BY | = | 720.3458
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.455 | YP=-0.082 | ZP=-22.833 | COMPONENT=by
At | (22.455,-0.082,-22.833), | BY | = | 737.3618
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.765 | YP=-0.075 | ZP=-25.354 | COMPONENT=by
At | (22.765,-0.075,-25.354), | BY | = | 737.7201
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.074 | YP=-0.069 | ZP=-27.875 | COMPONENT=by
At | (23.074,-0.069,-27.875), | BY | = | 706.2186
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.384 | YP=-0.062 | ZP=-30.396 | COMPONENT=by
At | (23.384,-0.062,-30.396), | BY | = | 630.2001
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.693 | YP=-0.055 | ZP=-32.917 | COMPONENT=by
At | (23.693,-0.055,-32.917), | BY | = | 509.1814
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.003 | YP=-0.048 | ZP=-35.438 | COMPONENT=by
At | (24.003,-0.048,-35.438), | BY | = | 349.5391
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.312 | YP=-0.042 | ZP=-37.959 | COMPONENT=by
At | (24.312,-0.042,-37.959), | BY | = | 176.2686
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.622 | YP=-0.035 | ZP=-40.480 | COMPONENT=by
At | (24.622,-0.035,-40.48), | BY | = | 12.7224
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.931 | YP=-0.028 | ZP=-43.001 | COMPONENT=by
At | (24.931,-0.028,-43.001), | BY | = | -119.89
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.241 | YP=-0.021 | ZP=-45.522 | COMPONENT=by
At | (25.241,-0.021,-45.522), | BY | = | -211.6032
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.550 | YP=-0.015 | ZP=-48.043 | COMPONENT=by
At | (25.55,-0.015,-48.043), | BY | = | -263.4546
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.860 | YP=-0.008 | ZP=-50.564 | COMPONENT=by
At | (25.86,-8.0E-03,-50.564), | BY | = | -284.187
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.169 | YP=-0.001 | ZP=-53.086 | COMPONENT=by
At | (26.169,-1.0E-03,-53.086), | BY | = | -282.6925
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.479 | YP=0.006 | ZP=-55.607 | COMPONENT=by
At | (26.479,6.0E-03,-55.607), | BY | = | -267.0595
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.788 | YP=0.012 | ZP=-58.128 | COMPONENT=by
At | (26.788,0.012,-58.128), | BY | = | -245.2265
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.071 | YP=-0.293 | ZP=58.151 | COMPONENT=by
At | (15.071,-0.293,58.151), | BY | = | -416.0342
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.380 | YP=-0.286 | ZP=55.630 | COMPONENT=by
At | (15.38,-0.286,55.63), | BY | = | -460.0309
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.690 | YP=-0.280 | ZP=53.109 | COMPONENT=by
At | (15.69,-0.28,53.109), | BY | = | -491.9189
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.000 | YP=-0.273 | ZP=50.587 | COMPONENT=by
At | (16.0,-0.273,50.587), | BY | = | -498.4128
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.309 | YP=-0.266 | ZP=48.066 | COMPONENT=by
At | (16.309,-0.266,48.066), | BY | = | -464.696
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.619 | YP=-0.259 | ZP=45.545 | COMPONENT=by
At | (16.619,-0.259,45.545), | BY | = | -374.4476
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.928 | YP=-0.253 | ZP=43.024 | COMPONENT=by
At | (16.928,-0.253,43.024), | BY | = | -222.6228
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.238 | YP=-0.246 | ZP=40.503 | COMPONENT=by
At | (17.238,-0.246,40.503), | BY | = | -20.5753
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.547 | YP=-0.239 | ZP=37.982 | COMPONENT=by
At | (17.547,-0.239,37.982), | BY | = | 201.6901
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.857 | YP=-0.232 | ZP=35.461 | COMPONENT=by
At | (17.857,-0.232,35.461), | BY | = | 403.4588
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.166 | YP=-0.226 | ZP=32.940 | COMPONENT=by
At | (18.166,-0.226,32.94), | BY | = | 557.3734
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.476 | YP=-0.219 | ZP=30.419 | COMPONENT=by
At | (18.476,-0.219,30.419), | BY | = | 649.3993
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.785 | YP=-0.212 | ZP=27.898 | COMPONENT=by
At | (18.785,-0.212,27.898), | BY | = | 685.9584
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.095 | YP=-0.206 | ZP=25.377 | COMPONENT=by
At | (19.095,-0.206,25.377), | BY | = | 683.2575
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.404 | YP=-0.199 | ZP=22.856 | COMPONENT=by
At | (19.404,-0.199,22.856), | BY | = | 660.6444
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.714 | YP=-0.192 | ZP=20.335 | COMPONENT=by
At | (19.714,-0.192,20.335), | BY | = | 630.7914
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.023 | YP=-0.185 | ZP=17.814 | COMPONENT=by
At | (20.023,-0.185,17.814), | BY | = | 601.1201
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.333 | YP=-0.179 | ZP=15.293 | COMPONENT=by
At | (20.333,-0.179,15.293), | BY | = | 574.6908
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.643 | YP=-0.172 | ZP=12.772 | COMPONENT=by
At | (20.643,-0.172,12.772), | BY | = | 552.7366
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.952 | YP=-0.165 | ZP=10.250 | COMPONENT=by
At | (20.952,-0.165,10.25), | BY | = | 535.3908
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.262 | YP=-0.158 | ZP=7.729 | COMPONENT=by
At | (21.262,-0.158,7.729), | BY | = | 521.4369
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.571 | YP=-0.152 | ZP=5.208 | COMPONENT=by
At | (21.571,-0.152,5.208), | BY | = | 510.4444
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.881 | YP=-0.145 | ZP=2.687 | COMPONENT=by
At | (21.881,-0.145,2.687), | BY | = | 501.8115
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.190 | YP=-0.138 | ZP=0.166 | COMPONENT=by
At | (22.19,-0.138,0.166), | BY | = | 495.8464
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.500 | YP=-0.131 | ZP=-2.355 | COMPONENT=by
At | (22.5,-0.131,-2.355), | BY | = | 491.7242
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.809 | YP=-0.125 | ZP=-4.876 | COMPONENT=by
At | (22.809,-0.125,-4.876), | BY | = | 490.704
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.119 | YP=-0.118 | ZP=-7.397 | COMPONENT=by
At | (23.119,-0.118,-7.397), | BY | = | 491.742
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.428 | YP=-0.111 | ZP=-9.918 | COMPONENT=by
At | (23.428,-0.111,-9.918), | BY | = | 496.1142
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.738 | YP=-0.105 | ZP=-12.439 | COMPONENT=by
At | (23.738,-0.105,-12.439), | BY | = | 503.447
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.047 | YP=-0.098 | ZP=-14.960 | COMPONENT=by
At | (24.047,-0.098,-14.96), | BY | = | 513.4834
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.357 | YP=-0.091 | ZP=-17.481 | COMPONENT=by
At | (24.357,-0.091,-17.481), | BY | = | 525.0819
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.667 | YP=-0.084 | ZP=-20.002 | COMPONENT=by
At | (24.667,-0.084,-20.002), | BY | = | 536.6087
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.976 | YP=-0.078 | ZP=-22.523 | COMPONENT=by
At | (24.976,-0.078,-22.523), | BY | = | 540.8663
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.286 | YP=-0.071 | ZP=-25.044 | COMPONENT=by
At | (25.286,-0.071,-25.044), | BY | = | 533.2444
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.595 | YP=-0.064 | ZP=-27.565 | COMPONENT=by
At | (25.595,-0.064,-27.565), | BY | = | 506.3057
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.905 | YP=-0.057 | ZP=-30.086 | COMPONENT=by
At | (25.905,-0.057,-30.086), | BY | = | 452.557
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.214 | YP=-0.051 | ZP=-32.608 | COMPONENT=by
At | (26.214,-0.051,-32.608), | BY | = | 372.8315
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.524 | YP=-0.044 | ZP=-35.129 | COMPONENT=by
At | (26.524,-0.044,-35.129), | BY | = | 268.1685
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.833 | YP=-0.037 | ZP=-37.650 | COMPONENT=by
At | (26.833,-0.037,-37.65), | BY | = | 154.6831
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.143 | YP=-0.030 | ZP=-40.171 | COMPONENT=by
At | (27.143,-0.03,-40.171), | BY | = | 43.8473
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.452 | YP=-0.024 | ZP=-42.692 | COMPONENT=by
At | (27.452,-0.024,-42.692), | BY | = | -50.7699
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.762 | YP=-0.017 | ZP=-45.213 | COMPONENT=by
At | (27.762,-0.017,-45.213), | BY | = | -124.3959
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.071 | YP=-0.010 | ZP=-47.734 | COMPONENT=by
At | (28.071,-0.01,-47.734), | BY | = | -171.5845
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.381 | YP=-0.004 | ZP=-50.255 | COMPONENT=by
At | (28.381,-4.0E-03,-50.255), | BY | = | -197.5453
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.690 | YP=0.003 | ZP=-52.776 | COMPONENT=by
At | (28.69,3.0E-03,-52.776), | BY | = | -205.6141
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.000 | YP=0.010 | ZP=-55.297 | COMPONENT=by
At | (29.0,0.01,-55.297), | BY | = | -202.247 |  |  |  |  | 116.8392
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.310 | YP=0.017 | ZP=-57.818 | COMPONENT=by
At | (29.31,0.017,-57.818), | BY | = | -191.1012
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.592 | YP=-0.289 | ZP=58.460 | COMPONENT=by
At | (17.592,-0.289,58.46), | BY | = | -322.1696
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.902 | YP=-0.282 | ZP=55.939 | COMPONENT=by
At | (17.902,-0.282,55.939), | BY | = | -344.8328
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.211 | YP=-0.275 | ZP=53.418 | COMPONENT=by
At | (18.211,-0.275,53.418), | BY | = | -355.1169
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.521 | YP=-0.268 | ZP=50.897 | COMPONENT=by
At | (18.521,-0.268,50.897), | BY | = | -343.5467
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.830 | YP=-0.262 | ZP=48.376 | COMPONENT=by
At | (18.83,-0.262,48.376), | BY | = | -303.1025
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.140 | YP=-0.255 | ZP=45.855 | COMPONENT=by
At | (19.14,-0.255,45.855), | BY | = | -226.7424
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.449 | YP=-0.248 | ZP=43.334 | COMPONENT=by
At | (19.449,-0.248,43.334), | BY | = | -115.6652
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.759 | YP=-0.242 | ZP=40.813 | COMPONENT=by
At | (19.759,-0.242,40.813), | BY | = | 21.2163
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.068 | YP=-0.235 | ZP=38.292 | COMPONENT=by
At | (20.068,-0.235,38.292), | BY | = | 164.5362
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.378 | YP=-0.228 | ZP=35.771 | COMPONENT=by
At | (20.378,-0.228,35.771), | BY | = | 294.2147
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.687 | YP=-0.221 | ZP=33.250 | COMPONENT=by
At | (20.687,-0.221,33.25), | BY | = | 394.9934
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.997 | YP=-0.215 | ZP=30.729 | COMPONENT=by
At | (20.997,-0.215,30.729), | BY | = | 459.2568
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.306 | YP=-0.208 | ZP=28.207 | COMPONENT=by
At | (21.306,-0.208,28.207), | BY | = | 490.4405
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.616 | YP=-0.201 | ZP=25.686 | COMPONENT=by
At | (21.616,-0.201,25.686), | BY | = | 496.5098
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.925 | YP=-0.194 | ZP=23.165 | COMPONENT=by
At | (21.925,-0.194,23.165), | BY | = | 487.5212
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.235 | YP=-0.188 | ZP=20.644 | COMPONENT=by
At | (22.235,-0.188,20.644), | BY | = | 471.0618
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.545 | YP=-0.181 | ZP=18.123 | COMPONENT=by
At | (22.545,-0.181,18.123), | BY | = | 452.8821
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.854 | YP=-0.174 | ZP=15.602 | COMPONENT=by
At | (22.854,-0.174,15.602), | BY | = | 435.4072
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.164 | YP=-0.167 | ZP=13.081 | COMPONENT=by
At | (23.164,-0.167,13.081), | BY | = | 420.3239
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.473 | YP=-0.161 | ZP=10.560 | COMPONENT=by
At | (23.473,-0.161,10.56), | BY | = | 407.5077
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.783 | YP=-0.154 | ZP=8.039 | COMPONENT=by
At | (23.783,-0.154,8.039), | BY | = | 396.9506
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.092 | YP=-0.147 | ZP=5.518 | COMPONENT=by
At | (24.092,-0.147,5.518), | BY | = | 388.7637
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.402 | YP=-0.141 | ZP=2.997 | COMPONENT=by
At | (24.402,-0.141,2.997), | BY | = | 382.024
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.711 | YP=-0.134 | ZP=0.476 | COMPONENT=by
At | (24.711,-0.134,0.476), | BY | = | 377.2281
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.021 | YP=-0.127 | ZP=-2.045 | COMPONENT=by
At | (25.021,-0.127,-2.045), | BY | = | 374.2344
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.330 | YP=-0.120 | ZP=-4.566 | COMPONENT=by
At | (25.33,-0.12,-4.566), | BY | = | 373.0364
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.640 | YP=-0.114 | ZP=-7.087 | COMPONENT=by
At | (25.64,-0.114,-7.087), | BY | = | 373.614
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.949 | YP=-0.107 | ZP=-9.608 | COMPONENT=by
At | (25.949,-0.107,-9.608), | BY | = | 376.0097
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.259 | YP=-0.100 | ZP=-12.129 | COMPONENT=by
At | (26.259,-0.1,-12.129), | BY | = | 379.8812
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.569 | YP=-0.093 | ZP=-14.651 | COMPONENT=by
At | (26.569,-0.093,-14.651), | BY | = | 385.0069
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.878 | YP=-0.087 | ZP=-17.172 | COMPONENT=by
At | (26.878,-0.087,-17.172), | BY | = | 391.1846
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.188 | YP=-0.080 | ZP=-19.693 | COMPONENT=by
At | (27.188,-0.08,-19.693), | BY | = | 394.9387
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.497 | YP=-0.073 | ZP=-22.214 | COMPONENT=by
At | (27.497,-0.073,-22.214), | BY | = | 393.6147
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.807 | YP=-0.067 | ZP=-24.735 | COMPONENT=by
At | (27.807,-0.067,-24.735), | BY | = | 384.141
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.116 | YP=-0.060 | ZP=-27.256 | COMPONENT=by
At | (28.116,-0.06,-27.256), | BY | = | 361.8425
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.426 | YP=-0.053 | ZP=-29.777 | COMPONENT=by
At | (28.426,-0.053,-29.777), | BY | = | 323.9959
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.735 | YP=-0.046 | ZP=-32.298 | COMPONENT=by
At | (28.735,-0.046,-32.298), | BY | = | 268.9727
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.045 | YP=-0.040 | ZP=-34.819 | COMPONENT=by
At | (29.045,-0.04,-34.819), | BY | = | 200.0224
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.354 | YP=-0.033 | ZP=-37.340 | COMPONENT=by
At | (29.354,-0.033,-37.34), | BY | = | 122.9383
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.664 | YP=-0.026 | ZP=-39.861 | COMPONENT=by
At | (29.664,-0.026,-39.861), | BY | = | 47.7543
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.973 | YP=-0.019 | ZP=-42.382 | COMPONENT=by
At | (29.973,-0.019,-42.382), | BY | = | -19.8387
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.283 | YP=-0.013 | ZP=-44.903 | COMPONENT=by
At | (30.283,-0.013,-44.903), | BY | = | -74.101
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.592 | YP=-0.006 | ZP=-47.424 | COMPONENT=by
At | (30.592,-6.0E-03,-47.424), | BY | = | -113.4074
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.902 | YP=0.001 | ZP=-49.945 | COMPONENT=by
At | (30.902,1.0E-03,-49.945), | BY | = | -137.934
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.212 | YP=0.008 | ZP=-52.466 | COMPONENT=by
At | (31.212,8.0E-03,-52.466), | BY | = | -149.9397
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.521 | YP=0.014 | ZP=-54.988 | COMPONENT=by
At | (31.521,0.014,-54.988), | BY | = | -152.5967
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.831 | YP=0.021 | ZP=-57.509 | COMPONENT=by
At | (31.831,0.021,-57.509), | BY | = | -148.6541
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.113 | YP=-0.284 | ZP=58.770 | COMPONENT=by
At | (20.113,-0.284,58.77), | BY | = | -247.9444
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.423 | YP=-0.278 | ZP=56.249 | COMPONENT=by
At | (20.423,-0.278,56.249), | BY | = | -258.2362
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.732 | YP=-0.271 | ZP=53.728 | COMPONENT=by
At | (20.732,-0.271,53.728), | BY | = | -257.6314
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.042 | YP=-0.264 | ZP=51.207 | COMPONENT=by
At | (21.042,-0.264,51.207), | BY | = | -241.3056
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.351 | YP=-0.257 | ZP=48.685 | COMPONENT=by
At | (21.351,-0.257,48.685), | BY | = | -203.9897
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.661 | YP=-0.251 | ZP=46.164 | COMPONENT=by
At | (21.661,-0.251,46.164), | BY | = | -144.9868
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.970 | YP=-0.244 | ZP=43.643 | COMPONENT=by
At | (21.97,-0.244,43.643), | BY | = | -65.4018
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.280 | YP=-0.237 | ZP=41.122 | COMPONENT=by
At | (22.28,-0.237,41.122), | BY | = | 26.4569
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.589 | YP=-0.230 | ZP=38.601 | COMPONENT=by
At | (22.589,-0.23,38.601), | BY | = | 120.9774
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.899 | YP=-0.224 | ZP=36.080 | COMPONENT=by
At | (22.899,-0.224,36.08), | BY | = | 206.4641
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.208 | YP=-0.217 | ZP=33.559 | COMPONENT=by
At | (23.208,-0.217,33.559), | BY | = | 274.2631
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.518 | YP=-0.210 | ZP=31.038 | COMPONENT=by
At | (23.518,-0.21,31.038), | BY | = | 320.5455
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.827 | YP=-0.204 | ZP=28.517 | COMPONENT=by
At | (23.827,-0.204,28.517), | BY | = | 346.9059
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.137 | YP=-0.197 | ZP=25.996 | COMPONENT=by
At | (24.137,-0.197,25.996), | BY | = | 356.7666
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.447 | YP=-0.190 | ZP=23.475 | COMPONENT=by
At | (24.447,-0.19,23.475), | BY | = | 355.4834
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.756 | YP=-0.183 | ZP=20.954 | COMPONENT=by
At | (24.756,-0.183,20.954), | BY | = | 347.8194
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.066 | YP=-0.177 | ZP=18.433 | COMPONENT=by
At | (25.066,-0.177,18.433), | BY | = | 338.2049
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.375 | YP=-0.170 | ZP=15.912 | COMPONENT=by
At | (25.375,-0.17,15.912), | BY | = | 326.8602
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.685 | YP=-0.163 | ZP=13.391 | COMPONENT=by
At | (25.685,-0.163,13.391), | BY | = | 317.3732
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.994 | YP=-0.156 | ZP=10.870 | COMPONENT=by
At | (25.994,-0.156,10.87), | BY | = | 308.3793
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.304 | YP=-0.150 | ZP=8.349 | COMPONENT=by
At | (26.304,-0.15,8.349), | BY | = | 300.8589
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.613 | YP=-0.143 | ZP=5.827 | COMPONENT=by
At | (26.613,-0.143,5.827), | BY | = | 295.0561
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.923 | YP=-0.136 | ZP=3.306 | COMPONENT=by
At | (26.923,-0.136,3.306), | BY | = | 290.2692
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.232 | YP=-0.129 | ZP=0.785 | COMPONENT=by
At | (27.232,-0.129,0.785), | BY | = | 286.578
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.542 | YP=-0.123 | ZP=-1.736 | COMPONENT=by
At | (27.542,-0.123,-1.736), | BY | = | 284.0762
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.851 | YP=-0.116 | ZP=-4.257 | COMPONENT=by
At | (27.851,-0.116,-4.257), | BY | = | 282.9284
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.161 | YP=-0.109 | ZP=-6.778 | COMPONENT=by
At | (28.161,-0.109,-6.778), | BY | = | 283.0211
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.470 | YP=-0.103 | ZP=-9.299 | COMPONENT=by
At | (28.47,-0.103,-9.299), | BY | = | 284.1884
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.780 | YP=-0.096 | ZP=-11.820 | COMPONENT=by
At | (28.78,-0.096,-11.82), | BY | = | 286.3068
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.090 | YP=-0.089 | ZP=-14.341 | COMPONENT=by
At | (29.09,-0.089,-14.341), | BY | = | 288.8378
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.399 | YP=-0.082 | ZP=-16.862 | COMPONENT=by
At | (29.399,-0.082,-16.862), | BY | = | 290.9025
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.709 | YP=-0.076 | ZP=-19.383 | COMPONENT=by
At | (29.709,-0.076,-19.383), | BY | = | 290.8805
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.018 | YP=-0.069 | ZP=-21.904 | COMPONENT=by
At | (30.018,-0.069,-21.904), | BY | = | 287.6057
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.328 | YP=-0.062 | ZP=-24.425 | COMPONENT=by
At | (30.328,-0.062,-24.425), | BY | = | 277.7073
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.637 | YP=-0.055 | ZP=-26.946 | COMPONENT=by
At | (30.637,-0.055,-26.946), | BY | = | 259.4236
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.947 | YP=-0.049 | ZP=-29.467 | COMPONENT=by
At | (30.947,-0.049,-29.467), | BY | = | 230.934
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.256 | YP=-0.042 | ZP=-31.988 | COMPONENT=by
At | (31.256,-0.042,-31.988), | BY | = | 192.9706
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.566 | YP=-0.035 | ZP=-34.509 | COMPONENT=by
At | (31.566,-0.035,-34.509), | BY | = | 145.705
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.875 | YP=-0.028 | ZP=-37.031 | COMPONENT=by
At | (31.875,-0.028,-37.031), | BY | = | 94.1174
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.185 | YP=-0.022 | ZP=-39.552 | COMPONENT=by
At | (32.185,-0.022,-39.552), | BY | = | 41.7231
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.494 | YP=-0.015 | ZP=-42.073 | COMPONENT=by
At | (32.494,-0.015,-42.073), | BY | = | -5.8769
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.804 | YP=-0.008 | ZP=-44.594 | COMPONENT=by
At | (32.804,-8.0E-03,-44.594), | BY | = | -46.2927
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.114 | YP=-0.002 | ZP=-47.115 | COMPONENT=by
At | (33.114,-2.0E-03,-47.115), | BY | = | -76.9881
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.423 | YP=0.005 | ZP=-49.636 | COMPONENT=by
At | (33.423,5.0E-03,-49.636), | BY | = | -98.1533
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.733 | YP=0.012 | ZP=-52.157 | COMPONENT=by
At | (33.733,0.012,-52.157), | BY | = | -110.4926
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.042 | YP=0.019 | ZP=-54.678 | COMPONENT=by
At | (34.042,0.019,-54.678), | BY | = | -115.8208
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.352 | YP=0.025 | ZP=-57.199 | COMPONENT=by
At | (34.352,0.025,-57.199), | BY | = | -115.6707
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.634 | YP=-0.280 | ZP=59.079 | COMPONENT=by
At | (22.634,-0.28,59.079), | BY | = | -191.2014
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.944 | YP=-0.273 | ZP=56.558 | COMPONENT=by
At | (22.944,-0.273,56.558), | BY | = | -194.6459
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.253 | YP=-0.266 | ZP=54.037 | COMPONENT=by
At | (23.253,-0.266,54.037), | BY | = | -189.2963
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.563 | YP=-0.260 | ZP=51.516 | COMPONENT=by
At | (23.563,-0.26,51.516), | BY | = | -172.0981
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.872 | YP=-0.253 | ZP=48.995 | COMPONENT=by
At | (23.872,-0.253,48.995), | BY | = | -141.9449
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.182 | YP=-0.246 | ZP=46.474 | COMPONENT=by
At | (24.182,-0.246,46.474), | BY | = | -97.3885
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.491 | YP=-0.240 | ZP=43.953 | COMPONENT=by
At | (24.491,-0.24,43.953), | BY | = | -41.6534
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.801 | YP=-0.233 | ZP=41.432 | COMPONENT=by
At | (24.801,-0.233,41.432), | BY | = | 21.1522
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.110 | YP=-0.226 | ZP=38.911 | COMPONENT=by
At | (25.11,-0.226,38.911), | BY | = | 84.275
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.420 | YP=-0.219 | ZP=36.390 | COMPONENT=by
At | (25.42,-0.219,36.39), | BY | = | 142.3664
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.729 | YP=-0.213 | ZP=33.869 | COMPONENT=by
At | (25.729,-0.213,33.869), | BY | = | 189.4766
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.039 | YP=-0.206 | ZP=31.348 | COMPONENT=by
At | (26.039,-0.206,31.348), | BY | = | 223.8986
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.349 | YP=-0.199 | ZP=28.827 | COMPONENT=by
At | (26.349,-0.199,28.827), | BY | = | 245.0625
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.658 | YP=-0.192 | ZP=26.306 | COMPONENT=by
At | (26.658,-0.192,26.306), | BY | = | 256.0299
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.968 | YP=-0.186 | ZP=23.784 | COMPONENT=by
At | (26.968,-0.186,23.784), | BY | = | 258.659
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.277 | YP=-0.179 | ZP=21.263 | COMPONENT=by
At | (27.277,-0.179,21.263), | BY | = | 256.1928
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.587 | YP=-0.172 | ZP=18.742 | COMPONENT=by
At | (27.587,-0.172,18.742), | BY | = | 251.294
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.896 | YP=-0.165 | ZP=16.221 | COMPONENT=by
At | (27.896,-0.165,16.221), | BY | = | 245.5347
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.206 | YP=-0.159 | ZP=13.700 | COMPONENT=by
At | (28.206,-0.159,13.7), | BY | = | 239.619
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.515 | YP=-0.152 | ZP=11.179 | COMPONENT=by
At | (28.515,-0.152,11.179), | BY | = | 233.9646
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.825 | YP=-0.145 | ZP=8.658 | COMPONENT=by
At | (28.825,-0.145,8.658), | BY | = | 228.8597
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.134 | YP=-0.139 | ZP=6.137 | COMPONENT=by
At | (29.134,-0.139,6.137), | BY | = | 224.7233
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.444 | YP=-0.132 | ZP=3.616 | COMPONENT=by
At | (29.444,-0.132,3.616), | BY | = | 221.2083
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.753 | YP=-0.125 | ZP=1.095 | COMPONENT=by
At | (29.753,-0.125,1.095), | BY | = | 218.7243
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.063 | YP=-0.118 | ZP=-1.426 | COMPONENT=by
At | (30.063,-0.118,-1.426), | BY | = | 216.884
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.372 | YP=-0.112 | ZP=-3.947 | COMPONENT=by
At | (30.372,-0.112,-3.947), | BY | = | 215.685
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.682 | YP=-0.105 | ZP=-6.468 | COMPONENT=by
At | (30.682,-0.105,-6.468), | BY | = | 215.7983
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.992 | YP=-0.098 | ZP=-8.989 | COMPONENT=by
At | (30.992,-0.098,-8.989), | BY | = | 215.9614
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.301 | YP=-0.091 | ZP=-11.510 | COMPONENT=by
At | (31.301,-0.091,-11.51), | BY | = | 216.6764
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.611 | YP=-0.085 | ZP=-14.031 | COMPONENT=by
At | (31.611,-0.085,-14.031), | BY | = | 217.3733
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.920 | YP=-0.078 | ZP=-16.553 | COMPONENT=by
At | (31.92,-0.078,-16.553), | BY | = | 217.1568
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.230 | YP=-0.071 | ZP=-19.074 | COMPONENT=by
At | (32.23,-0.071,-19.074), | BY | = | 215.3278
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.539 | YP=-0.064 | ZP=-21.595 | COMPONENT=by
At | (32.539,-0.064,-21.595), | BY | = | 211.053
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.849 | YP=-0.058 | ZP=-24.116 | COMPONENT=by
At | (32.849,-0.058,-24.116), | BY | = | 202.141
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.158 | YP=-0.051 | ZP=-26.637 | COMPONENT=by
At | (33.158,-0.051,-26.637), | BY | = | 187.3347
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.468 | YP=-0.044 | ZP=-29.158 | COMPONENT=by
At | (33.468,-0.044,-29.158), | BY | = | 166.2401
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.777 | YP=-0.038 | ZP=-31.679 | COMPONENT=by
At | (33.777,-0.038,-31.679), | BY | = | 138.7426
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.087 | YP=-0.031 | ZP=-34.200 | COMPONENT=by
At | (34.087,-0.031,-34.2), | BY | = | 105.8376
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.396 | YP=-0.024 | ZP=-36.721 | COMPONENT=by
At | (34.396,-0.024,-36.721), | BY | = | 70.0321
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.706 | YP=-0.017 | ZP=-39.242 | COMPONENT=by
At | (34.706,-0.017,-39.242), | BY | = | 33.6075
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.016 | YP=-0.011 | ZP=-41.763 | COMPONENT=by
At | (35.016,-0.011,-41.763), | BY | = | -0.52788
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.325 | YP=-0.004 | ZP=-44.284 | COMPONENT=by
At | (35.325,-4.0E-03,-44.284), | BY | = | -30.0971
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.635 | YP=0.003 | ZP=-46.805 | COMPONENT=by
At | (35.635,3.0E-03,-46.805), | BY | = | -53.7244
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.944 | YP=0.010 | ZP=-49.326 | COMPONENT=by
At | (35.944,0.01,-49.326), | BY | = | -71.111
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.254 | YP=0.016 | ZP=-51.847 | COMPONENT=by
At | (36.254,0.016,-51.847), | BY | = | -82.3356
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.563 | YP=0.023 | ZP=-54.368 | COMPONENT=by
At | (36.563,0.023,-54.368), | BY | = | -88.4539
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.873 | YP=0.030 | ZP=-56.889 | COMPONENT=by
At | (36.873,0.03,-56.889), | BY | = | -90.3344
End | of | command | file.
*** | CONTROL | COMMAND | ** | $ | END | COMI

## Row 1 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -491.8191
1 | 0 | 3 | -668.1612 | -628.07 | 40.0912 | -6.3832 | Max | 2848.4127 | 19.56%
2 | 1 | 5 | -792.8268 | -747.28 | 45.5468 | -6.095 | Range | 3340.2318
3 | 2 | 7 | -921.2803 | -863.11 | 58.1703 | -6.7396
4 | 3 | 9 | -1044.4217 | -957.99 | 86.4317 | -9.0222
5 | 4 | 11 | -1129.253 | -1013.14 | 116.113 | -11.4607
6 | 5 | 13 | -1132.684 | -972.9 | 159.784 | -16.4235
7 | 6 | 15 | -993.8055 | -772.56 | 221.2455 | -28.638
8 | 7 | 17 | -652.2336 | -378.57 | 273.6636 | -72.2888
9 | 8 | 19 | -135.0137 | 154.32 | 289.3337 | 187.4894
10 | 9 | 21 | 417.2546 | 674.72 | 257.4654 | 38.1589
11 | 10 | 23 | 864.3389 | 1033.28 | 168.9411 | 16.35
12 | 11 | 25 | 1114.8773 | 1189.67 | 74.7927 | 6.2868
13 | 12 | 27 | 1171.878 | 1193.79 | 21.912 | 1.8355
14 | 13 | 29 | 1122.1272 | 1119.32 | -2.8072 | -0.25079
15 | 14 | 31 | 1039.5692 | 1023.52 | -16.0492 | -1.568
16 | 15 | 33 | 967.9498 | 937.75 | -30.1998 | -3.2204
17 | 16 | 35 | 911.5562 | 870.6 | -40.9562 | -4.7044
18 | 17 | 37 | 866.97 | 823.75 | -43.22 | -5.2467
19 | 18 | 39 | 834.8232 | 792.79 | -42.0332 | -5.3019
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23 | 41 | 776.5433 | 734.09 | -42.4533 | -5.7831
25 | 24 | 43 | 776.3096 | 730.03 | -46.2796 | -6.3394
26 | 25 | 45 | 780.2271 | 728.62 | -51.6071 | -7.0829
27 | 26 | 47 | 788.2382 | 732.48 | -55.7582 | -7.6122
28 | 27 | 49 | 802.263 | 745.97 | -56.293 | -7.5463
29 | 28 | 51 | 824.3658 | 767.89 | -56.4758 | -7.3547
30 | 29 | 53 | 854.9516 | 788.96 | -65.9916 | -8.3644
31 | 30 | 55 | 894.3298 | 819.54 | -74.7898 | -9.1258
32 | 31 | 57 | 939.1968 | 865.95 | -73.2468 | -8.4585
33 | 32 | 59 | 980.1146 | 923.95 | -56.1646 | -6.0788
34 | 33 | 61 | 998.016 | 979.07 | -18.946 | -1.9351
35 | 34 | 63 | 964.1053 | 1004.82 | 40.7147 | 4.0519
36 | 35 | 65 | 853.413 | 971.71 | 118.297 | 12.1741
37 | 36 | 67 | 663.958 | 861.35 | 197.392 | 22.9166
38 | 37 | 69 | 415.1948 | 671.25 | 256.0552 | 38.146
39 | 38 | 71 | 144.9999 | 427.73 | 282.7301 | 66.1001
40 | 39 | 73 | -90.0341 | 174.52 | 264.5541 | 151.5895
41 | 40 | 75 | -261.6432 | -44.21 | 217.4332 | -491.8191
42 | 41 | 77 | -365.5134 | -203.76 | 161.7534 | -79.3843
43 | 42 | 79 | -408.3689 | -297.48 | 110.8889 | -37.2761
44 | 43 | 81 | -410.0609 | -338.32 | 71.7409 | -21.205
45 | 44 | 83 | -387.279 | -342.74 | 44.539 | -12.995
46 | 45 | 85 | -351.5609 | -325.46 | 26.1009 | -8.0197
47 | 46 | 87 | -312.1036 | -296.11 | 15.9936 | -5.4012
|  | Sum | 11711.3273 | 14559.74 | 2848.4127 | 2848.4127
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -371.3538
1 | 43 | 89 | -532.5528 | -501.01 | 31.5428 | -6.2958 | Max | 988.6511 | 12.85%
2 | 44 | 91 | -609.6278 | -577.68 | 31.9478 | -5.5304 | Range | 1360.0049
3 | 45 | 93 | -679.1927 | -637.42 | 41.7727 | -6.5534
4 | 46 | 95 | -726.0043 | -666.4 | 59.6043 | -8.9442
5 | 47 | 97 | -725.2991 | -643.13 | 82.1691 | -12.7764
6 | 48 | 99 | -646.3746 | -540.81 | 105.5646 | -19.5197
7 | 49 | 101 | -462.2294 | -333.77 | 128.4594 | -38.4874
8 | 50 | 103 | -174.6837 | -37.06 | 137.6237 | -371.3538
9 | 51 | 105 | 175.3238 | 300.02 | 124.6962 | 41.5626
10 | 52 | 107 | 504.5652 | 603.9 | 99.3348 | 16.4489
11 | 53 | 109 | 750.1084 | 817.18 | 67.0716 | 8.2077
12 | 54 | 111 | 891.2271 | 921.97 | 30.7429 | 3.3345
13 | 55 | 113 | 933.6309 | 940.42 | 6.7891 | 0.72192
14 | 56 | 115 | 914.1505 | 906.81 | -7.3405 | -0.80949
15 | 57 | 117 | 868.3694 | 850.84 | -17.5294 | -2.0602
16 | 58 | 119 | 818.5017 | 793.48 | -25.0217 | -3.1534
17 | 59 | 121 | 773.6929 | 744.17 | -29.5229 | -3.9672
18 | 60 | 123 | 737.3356 | 704.3 | -33.0356 | -4.6906
19 | 61 | 125 | 708.3384 | 675.68 | -32.6584 | -4.8334
20
21
22
23
24 | 66 | 127 | 639.6037 | 606.47 | -33.1337 | -5.4634
25 | 67 | 129 | 635.5522 | 601.22 | -34.3322 | -5.7104
26 | 68 | 131 | 635.1632
27 | 69 | 133 | 638.1751 | 600.62 | -37.5551 | -6.2527
28 | 70 | 135 | 645.6445 | 609.25 | -36.3945 | -5.9737
29 | 71 | 137 | 657.8589 | 616.33 | -41.5289 | -6.7381
30 | 72 | 139 | 675.4488 | 628.01 | -47.4388 | -7.5538
31 | 73 | 141 | 697.1884 | 647.74 | -49.4484 | -7.634
32 | 74 | 143 | 720.3458 | 675.65 | -44.6958 | -6.6152
33 | 75 | 145 | 737.3618 | 705.49 | -31.8718 | -4.5177
34 | 76 | 147 | 737.7201 | 728.7 | -9.0201 | -1.2378
35 | 77 | 149 | 706.2186 | 732.09 | 25.8714 | 3.5339
36 | 78 | 151 | 630.2001 | 698.7 | 68.4999 | 9.8039
37 | 79 | 153 | 509.1814 | 620.93 | 111.7486 | 17.997
38 | 80 | 155 | 349.5391 | 498.05 | 148.5109 | 29.8185
39 | 81 | 157 | 176.2686 | 341.57 | 165.3014 | 48.3946
40 | 82 | 159 | 12.7224 | 177.58 | 164.8576 | 92.8357
41 | 83 | 161 | -119.89 | 26.53 | 146.42 | 551.9033
42 | 84 | 163 | -211.6032 | -93.21 | 118.3932 | -127.0178
43 | 85 | 165 | -263.4546 | -174.87 | 88.5846 | -50.6574
44 | 86 | 167 | -284.187 | -222.4 | 61.787 | -27.7819
45 | 87 | 169 | -282.6925 | -240.89 | 41.8025 | -17.3533
46 | 88 | 171 | -267.0595 | -239.78 | 27.2795 | -11.3769
47 | 89 | 173 | -245.2265 | -227.26 | 17.9665 | -7.9057
|  | Sum | 11649.3589 | 12638.01 | 1623.8144 | 988.6511

## Row 3 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -211.8474
1 | 86 | 175 | -416.0342 | -390.89 | 25.1442 | -6.4325 | Max | 755.3586 | 5.745%
2 | 87 | 177 | -460.0309 | -432.13 | 27.9009 | -6.4566 | Range | 967.206
3 | 88 | 179 | -491.9189 | -457.71 | 34.2089 | -7.4739
4 | 89 | 181 | -498.4128 | -454.48 | 43.9328 | -9.6666
5 | 90 | 183 | -464.696 | -409.42 | 55.276 | -13.5011
6 | 91 | 185 | -374.4476 | -310.93 | 63.5176 | -20.4283
7 | 92 | 187 | -222.6228 | -153.37 | 69.2528 | -45.154
8 | 93 | 189 | -20.5753 | 46.8 | 67.3753 | 143.9644
9 | 94 | 191 | 201.6901 | 259.49 | 57.7999 | 22.2744
10 | 95 | 193 | 403.4588 | 448.16 | 44.7012 | 9.9744
11 | 96 | 195 | 557.3734 | 584.91 | 27.5366 | 4.7078
12 | 97 | 197 | 649.3993 | 661.04 | 11.6407 | 1.761
13 | 98 | 199 | 685.9584 | 686.21 | 0.25163 | 0.03667
14 | 99 | 201 | 683.2575 | 674.94 | -8.3175 | -1.2323
15 | 100 | 203 | 660.6444 | 646.34 | -14.3044 | -2.2131
16 | 101 | 205 | 630.7914 | 611.64 | -19.1514 | -3.1311
17 | 102 | 207 | 601.1201 | 578.69 | -22.4301 | -3.876
18 | 103 | 209 | 574.6908 | 550.65 | -24.0408 | -4.3659
19 | 104 | 211 | 552.7366 | 528.24 | -24.4966 | -4.6374
20 | 105 | 213 | 535.3908 | 512.95 | -22.4408 | -4.3749
21 | 106 | 215 | 521.4369 | 504.53 | -16.9069 | -3.351
22 | 107 | 217 | 510.4444 | 495.52 | -14.9244 | -3.0119
23 | 108 | 219 | 501.8115 | 481.67 | -20.1415 | -4.1816
24 | 109 | 221 | 495.8464 | 471.21 | -24.6364 | -5.2283
25 | 110 | 223 | 491.7242 | 465.28 | -26.4442 | -5.6835
26 | 111 | 225 | 490.704 | 462.55 | -28.154 | -6.0867
27 | 112 | 227 | 491.742 | 463.2 | -28.542 | -6.1619
28 | 113 | 229 | 496.1142 | 465.91 | -30.2042 | -6.4828
29 | 114 | 231 | 503.447 | 472.09 | -31.357 | -6.6422
30 | 115 | 233 | 513.4834 | 481.22 | -32.2634 | -6.7045
31 | 116 | 235 | 525.0819 | 494.55 | -30.5319 | -6.1737
32 | 117 | 237 | 536.6087 | 511.46 | -25.1487 | -4.917
33 | 118 | 239 | 540.8663 | 525.73 | -15.1363 | -2.8791
34 | 119 | 241 | 533.2444 | 533.15 | -0.094417 | -0.017709
35 | 120 | 243 | 506.3057 | 526.93 | 20.6243 | 3.9141
36 | 121 | 245 | 452.557 | 498.2 | 45.643 | 9.1616
37 | 122 | 247 | 372.8315 | 442.65 | 69.8185 | 15.7728
38 | 123 | 249 | 268.1685 | 360.31 | 92.1415 | 25.5728
39 | 124 | 251 | 154.6831 | 257.79 | 103.1069 | 39.9965
40 | 125 | 253 | 43.8473 | 149.84 | 105.9927 | 70.7372
41 | 126 | 255 | -50.7699 | 47.17 | 97.9399 | 207.6317
42 | 127 | 257 | -124.3959 | -39.89 | 84.5059 | -211.8474
43 | 128 | 259 | -171.5845 | -104.87 | 66.7145 | -63.6164
44 | 129 | 261 | -197.5453 | -146.95 | 50.5953 | -34.4303
45 | 130 | 263 | -205.6141 | -169.04 | 36.5741 | -21.6364
46 | 131 | 265 | -202.247 | -176.19 | 26.057 | -14.7892
47 | 132 | 267 | -191.1012 | -172.98 | 18.1212 | -10.4759
|  | Sum | 12391.9714 | 13147.33 | 755.3586 | 755.3586

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -391.0602
1 | 133 | 269 | -322.1696 | -302.3 | 19.8696 | -6.5728 | Max | 462.0677 | 4.651%
2 | 134 | 271 | -344.8328 | -322.53 | 22.3028 | -6.915 | Range | 853.128
3 | 135 | 273 | -355.1169 | -328.53 | 26.5869 | -8.0927
4 | 136 | 275 | -343.5467 | -312.62 | 30.9267 | -9.8928
5 | 137 | 277 | -303.1025 | -267.66 | 35.4425 | -13.2416
6 | 138 | 279 | -226.7424 | -188.71 | 38.0324 | -20.1539
7 | 139 | 281 | -115.6652 | -77.05 | 38.6152 | -50.1171
8 | 140 | 283 | 21.2163 | 55.89 | 34.6737 | 62.0391
9 | 141 | 285 | 164.5362 | 192.63 | 28.0938 | 14.5843
10 | 142 | 287 | 294.2147 | 313.39 | 19.1753 | 6.1187
11 | 143 | 289 | 394.9934 | 405.49 | 10.4966 | 2.5886
12 | 144 | 291 | 459.2568 | 461.9 | 2.6432 | 0.57225
13 | 145 | 293 | 490.4405 | 486.67 | -3.7705 | -0.77477
14 | 146 | 295 | 496.5098 | 488.9 | -7.6098 | -1.5565
15 | 147 | 297 | 487.5212 | 475.78 | -11.7412 | -2.4678
16 | 148 | 299 | 471.0618 | 456.58 | -14.4818 | -3.1718
17 | 149 | 301 | 452.8821 | 436.38 | -16.5021 | -3.7816
18 | 150 | 303 | 435.4072 | 418 | -17.4072 | -4.1644
19 | 151 | 305 | 420.3239 | 402.7 | -17.6239 | -4.3764
20 | 152 | 307 | 407.5077 | 391.91 | -15.5977 | -3.9799
21 | 153 | 309 | 396.9506 | 386.83 | -10.1206 | -2.6163
22 | 154 | 311 | 388.7637 | 380.34 | -8.4237 | -2.2148
23 | 155 | 313 | 382.024 | 368.01 | -14.014 | -3.8081
24 | 156 | 315 | 377.2281 | 359.52 | -17.7081 | -4.9255
25 | 157 | 317 | 374.2344 | 354.77 | -19.4644 | -5.4865
26 | 158 | 319 | 373.0364 | 352.85 | -20.1864 | -5.7209
27 | 159 | 321 | 373.614 | 352.94 | -20.674 | -5.8576
28 | 160 | 323 | 376.0097 | 355.06 | -20.9497 | -5.9003
29 | 161 | 325 | 379.8812 | 359.05 | -20.8312 | -5.8018
30 | 162 | 327 | 385.0069 | 365.26 | -19.7469 | -5.4062
31 | 163 | 329 | 391.1846 | 373.12 | -18.0646 | -4.8415
32 | 164 | 331 | 394.9387 | 380.79 | -14.1487 | -3.7156
33 | 165 | 333 | 393.6147 | 387.9 | -5.7147 | -1.4732
34 | 166 | 335 | 384.141 | 388.64 | 4.499 | 1.1576
35 | 167 | 337 | 361.8425 | 379.51 | 17.6675 | 4.6553
36 | 168 | 339 | 323.9959 | 355.13 | 31.1341 | 8.767
37 | 169 | 341 | 268.9727 | 315.14 | 46.1673 | 14.6498
38 | 170 | 343 | 200.0224 | 258.86 | 58.8376 | 22.7295
39 | 171 | 345 | 122.9383 | 189.75 | 66.8117 | 35.2104
40 | 172 | 347 | 47.7543 | 118.26 | 70.5057 | 59.6192
41 | 173 | 349 | -19.8387 | 45.62 | 65.4587 | 143.4868
42 | 174 | 351 | -74.101 | -15.09 | 59.011 | -391.0602
43 | 175 | 353 | -113.4074 | -63.51 | 49.8974 | -78.5662
44 | 176 | 355 | -137.934 | -98.04 | 39.894 | -40.6916
45 | 177 | 357 | -149.9397 | -119.25 | 30.6897 | -25.7356
46 | 178 | 359 | -152.5967 | -129.38 | 23.2167 | -17.9446
47 | 179 | 361 | -148.6541 | -131.28 | 17.3741 | -13.2344
|  | Sum | 9473.5023 | 9935.57 | 462.0677 | 462.0677

## Row 5 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -1290.17
1 | 180 | 363 | -247.9444 | -232.99 | 14.9544 | -6.4185 | Max | 308.4631 | 4.168%
2 | 181 | 365 | -258.2362 | -241.22 | 17.0162 | -7.0542 | Range | 1598.6331
3 | 182 | 367 | -257.6314 | -238.39 | 19.2414 | -8.0714
4 | 183 | 369 | -241.3056 | -219.55 | 21.7556 | -9.9092
5 | 184 | 371 | -203.9897 | -181.04 | 22.9497 | -12.6766
6 | 185 | 373 | -144.9868 | -121.75 | 23.2368 | -19.0857
7 | 186 | 375 | -65.4018 | -44.03 | 21.3718 | -48.5392
8 | 187 | 377 | 26.4569 | 45.2 | 18.7431 | 41.467
9 | 188 | 379 | 120.9774 | 134.89 | 13.9126 | 10.314
10 | 189 | 381 | 206.4641 | 215.06 | 8.5959 | 3.997
11 | 190 | 383 | 274.2631 | 278.54 | 4.2769 | 1.5355
12 | 191 | 385 | 320.5455 | 320.45 | -0.095478 | -0.029795
13 | 192 | 387 | 346.9059 | 343.35 | -3.5559 | -1.0356
14 | 193 | 389 | 356.7666 | 349.77 | -6.9966 | -2.0003
15 | 194 | 391 | 355.4834 | 347.26 | -8.2234 | -2.3681
16 | 195 | 393 | 347.8194 | 337.62 | -10.1994 | -3.021
17 | 196 | 395 | 338.2049 | 326.68 | -11.5249 | -3.5279
18 | 197 | 397 | 326.8602 | 315.14 | -11.7202 | -3.719
19 | 198 | 399 | 317.3732 | 305.24 | -12.1332 | -3.975
20 | 199 | 401 | 308.3793 | 297.39 | -10.9893 | -3.6952
21 | 200 | 403 | 300.8589 | 292.42 | -8.4389 | -2.8859
22 | 201 | 405 | 295.0561 | 287.32 | -7.7361 | -2.6925
23 | 202 | 407 | 290.2692 | 279.92 | -10.3492 | -3.6972
24 | 203 | 409 | 286.578 | 274.21 | -12.368 | -4.5104
25 | 204 | 411 | 284.0762 | 271.08 | -12.9962 | -4.7942
26 | 205 | 413 | 282.9284 | 269.6 | -13.3284 | -4.9438
27 | 206 | 415 | 283.0211 | 269.65 | -13.3711 | -4.9587
28 | 207 | 417 | 284.1884 | 271.01 | -13.1784 | -4.8627
29 | 208 | 419 | 286.3068 | 273.91 | -12.3968 | -4.5259
30 | 209 | 421 | 288.8378 | 277.24 | -11.5978 | -4.1833
31 | 210 | 423 | 290.9025 | 281.74 | -9.1625 | -3.2521
32 | 211 | 425 | 290.8805 | 285.37 | -5.5105 | -1.931
33 | 212 | 427 | 287.6057 | 287.03 | -0.57569 | -0.20057
34 | 213 | 429 | 277.7073 | 284.51 | 6.8027 | 2.391
35 | 214 | 431 | 259.4236 | 271.88 | 12.4564 | 4.5816
36 | 215 | 433 | 230.934 | 252.75 | 21.816 | 8.6315
37 | 216 | 435 | 192.9706 | 223.56 | 30.5894 | 13.6829
38 | 217 | 437 | 145.705 | 184.68 | 38.975 | 21.1041
39 | 218 | 439 | 94.1174 | 138.87 | 44.7526 | 32.2262
40 | 219 | 441 | 41.7231 | 89.19 | 47.4669 | 53.22
41 | 220 | 443 | -5.8769 | 39.87 | 45.7469 | 114.7402
42 | 221 | 445 | -46.2927 | -3.33 | 42.9627 | -1290.17
43 | 222 | 447 | -76.9881 | -39.7 | 37.2881 | -93.9247
44 | 223 | 449 | -98.1533 | -67.18 | 30.9733 | -46.105
45 | 224 | 451 | -110.4926 | -85.32 | 25.1726 | -29.5038
46 | 225 | 453 | -115.8208 | -95.71 | 20.1108 | -21.0122
47 | 226 | 455 | -115.6707 | -99.99 | 15.6807 | -15.6823
|  | Sum | 7091.9369 | 7400.4 | 308.4631 | 308.4631

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -111.1808
1 | 227 | 457 | -191.2014 | -179.47 | 11.7314 | -6.5367 | Max | 1860.0632 | 4.556%
2 | 228 | 459 | -194.6459 | -181.86 | 12.7859 | -7.0306 | Range | 1971.244
3 | 229 | 461 | -189.2963 | -175.46 | 13.8363 | -7.8857
4 | 230 | 463 | -172.0981 | -157.78 | 14.3181 | -9.0747
5 | 231 | 465 | -141.9449 | -127.2 | 14.7449 | -11.5919
6 | 232 | 467 | -97.3885 | -83.43 | 13.9585 | -16.7308
7 | 233 | 469 | -41.6534 | -28.96 | 12.6934 | -43.8307
8 | 234 | 471 | 21.1522 | 31.56 | 10.4078 | 32.9779
9 | 235 | 473 | 84.275 | 92.22 | 7.945 | 8.6153
10 | 236 | 475 | 142.3664 | 147 | 4.6336 | 3.1521
11 | 237 | 477 | 189.4766 | 191.31 | 1.8334 | 0.95833
12 | 238 | 479 | 223.8986 | 223.03 | -0.86863 | -0.38947
13 | 239 | 481 | 245.0625 | 242.68 | -2.3825 | -0.98174
14 | 240 | 483 | 256.0299 | 251.89 | -4.1399 | -1.6435
15 | 241 | 485 | 258.659 | 253.61 | -5.049 | -1.9908
16 | 242 | 487 | 256.1928 | 250.51 | -5.6828 | -2.2685
17 | 243 | 489 | 251.294 | 244.78 | -6.514 | -2.6612
18 | 244 | 491 | 245.5347 | 238.39 | -7.1447 | -2.9971
19 | 245 | 493 | 239.619 | 232.11 | -7.509 | -3.2351
20 | 246 | 495 | 233.9646 | 226.09 | -7.8746 | -3.4829
21 | 247 | 497 | 228.8597 | 222.13 | -6.7297 | -3.0296
22 | 248 | 499 | 224.7233 | 217.93 | -6.7933 | -3.1172
23 | 249 | 501 | 221.2083 | 213.91 | -7.2983 | -3.4118
24 | 250 | 503 | 218.7243 | 210.56 | -8.1643 | -3.8774
25 | 251 | 505 | 216.884 | 208.49 | -8.394 | -4.0261
26 | 252 | 507 | 215.685 | 207.47 | -8.215 | -3.9596
27 | 253 | 509 | 215.7983 | 207.42 | -8.3783 | -4.0393
28 | 254 | 511 | 215.9614 | 208.32 | -7.6414 | -3.6681
29 | 255 | 513 | 216.6764 | 209.85 | -6.8264 | -3.253
30 | 256 | 515 | 217.3733 | 211.94 | -5.4333 | -2.5636
31 | 257 | 517 | 217.1568 | 213.86 | -3.2968 | -1.5416
32 | 258 | 519 | 215.3278 | 215.01 | -0.31783 | -0.14782
33 | 259 | 521 | 211.053 | 214.1 | 3.047 | 1.4232
34 | 260 | 523 | 202.141 | 209.67 | 7.529 | 3.5909
35 | 261 | 525 | 187.3347 | 200.54 | 13.2053 | 6.5849
36 | 262 | 527 | 166.2401 | 185 | 18.7599 | 10.1405
37 | 263 | 529 | 138.7426 | 163.25 | 24.5074 | 15.0122
38 | 264 | 531 | 105.8376 | 135.37 | 29.5324 | 21.816
39 | 265 | 533 | 70.0321 | 102.54 | 32.5079 | 31.7026
40 | 266 | 535 | 33.6075 | 67.95 | 34.3425 | 50.5409
41 | 267 | 537 | -0.52788 | 33.46 | 33.9879 | 101.5776
42 | 268 | 539 | -30.0971 | 1.71 | 31.8071 | 1860.0632
43 | 269 | 541 | -53.7244 | -25.44 | 28.2844 | -111.1808
44 | 270 | 543 | -71.111 | -46.42 | 24.691 | -53.1905
45 | 271 | 545 | -82.3356 | -61.62 | 20.7156 | -33.6183
46 | 272 | 547 | -88.4539 | -71.45 | 17.0039 | -23.7984
47 | 273 | 549 | -90.3344
|  | Sum | 5274.3147 | 5526.06 | 251.7453 | 251.7453