## Map data
Magnet Mapping
Z Location |  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
6 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
Field | Current |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
B | I |  | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
-0.11179 | 1200.151 |  | 1 | -0.23541 | 2999.853 | -0.31086 | 2999.803 | -0.41029 | 2999.803 | -0.53854 | 2999.803 | -0.69821 | 2999.903 | -0.88905 | 2999.903
-0.11359 | 1200.101 |  | 2 | -0.23318 | 2999.853 | -0.31716 | 2999.853 | -0.43268 | 2999.853 | -0.59082 | 2999.803 | -0.79937 | 2999.803 | -1.0537 | 2999.853
-0.11031 | 1200.151 |  | 3 | -0.21748 | 2999.853 | -0.30486 | 2999.853 | -0.43289 | 2999.853 | -0.61786 | 2999.903 | -0.87679 | 2999.903 | -1.2083 | 2999.903
-0.10041 | 1200.001 |  | 4 | -0.18464 | 2999.753 | -0.26887 | 2999.903 | -0.40037 | 2999.853 | -0.60128 | 2999.803 | -0.9071 | 2999.853 | -1.3348 | 2999.903
-0.08277 | 1200.101 |  | 5 | -0.13163 | 2999.753 | -0.20242 | 2999.753 | -0.32068 | 2999.753 | -0.52036 | 2999.853 | -0.85613 | 2999.903 | -1.3975 | 2999.853
-0.05726 | 1200.001 |  | 6 | -0.05793 | 2999.703 | -0.1034 | 2999.803 | -0.1897 | 2999.803 | -0.35709 | 2999.853 | -0.68422 | 2999.853 | -1.3141 | 2999.853
-0.02535 | 1200.101 |  | 7 | 0.0315 | 2999.803 | 0.02423 | 2999.853 | -0.0085 | 2999.803 | -0.10309 | 2999.903 | -0.35196 | 2999.853 | -0.98851 | 2999.853
0.01022 | 1200.051 |  | 8 | 0.13033 | 2999.803 | 0.16846 | 2999.703 | 0.20554 | 2999.803 | 0.21714 | 2999.853 | 0.11896 | 2999.903 | -0.36829 | 2999.903
0.04595 | 1200.001 |  | 9 | 0.22864 | 2999.803 | 0.31344 | 2999.803 | 0.42402 | 2999.853 | 0.55441 | 2999.853 | 0.65034 | 2999.853 | 0.46678 | 2999.853
0.07835 | 1200.101 |  | 10 | 0.31773 | 2999.753 | 0.44353 | 2999.853 | 0.61891 | 2999.803 | 0.85435 | 2999.853 | 1.1311 | 2999.903 | 1.2742 | 2999.903
0.10467 | 1200.101 |  | 11 | 0.38907 | 2999.803 | 0.54529 | 2999.803 | 0.76624 | 2999.803 | 1.0733 | 2999.853 | 1.4679 | 2999.903 | 1.8387 | 2999.853
0.12374 | 1200.001 |  | 12 | 0.43982 | 2999.803 | 0.61255 | 2999.853 | 0.85665 | 2999.853 | 1.1946 | 2999.853 | 1.6354 | 2999.853 | 2.0874 | 2999.903
0.13564 | 1200.051 |  | 13 | 0.47016 | 2999.803 | 0.64758 | 2999.803 | 0.89502 | 2999.803 | 1.2332 | 2999.853 | 1.665 | 2999.903 | 2.0951 | 2999.903
0.14155 | 1200.151 |  | 14 | 0.4824 | 2999.853 | 0.65527 | 2999.803 | 0.89366 | 2999.803 | 1.2116 | 2999.853 | 1.6059 | 2999.903 | 1.9726 | 2999.903
0.14318 | 1200.051 |  | 15 | 0.48189 | 2999.703 | 0.64561 | 2999.803 | 0.86745 | 2999.853 | 1.158 | 2999.903 | 1.5077 | 2999.853 | 1.8105 | 2999.903
0.14178 | 1200.051 |  | 16 | 0.47224 | 2999.803 | 0.62559 | 2999.803 | 0.82877 | 2999.803 | 1.0917 | 2999.853 | 1.4006 | 2999.853 | 1.6549 | 2999.853
0.13983 | 1200.001 |  | 17 | 0.45865 | 2999.803 | 0.60049 | 2999.853 | 0.78799 | 2999.803 | 1.0275 | 2999.803 | 1.3056 | 2999.853 | 1.5272 | 2999.853
0.13585 | 1200.151 |  | 18 | 0.44378 | 2999.703 | 0.57578 | 2999.803 | 0.7496 | 2999.853 | 0.97106 | 2999.903 | 1.2281 | 2999.903 | 1.4326 | 2999.853
0.13259 | 1200.101 |  | 19 | 0.42921 | 2999.803 | 0.55398 | 2999.853 | 0.71701 | 2999.803 | 0.92439 | 2999.903 | 1.167 | 2999.803 | 1.3654 | 2999.953
0.12975 | 1200.151 |  | 20 | 0.41651 | 2999.703 | 0.53633 | 2999.803 | 0.69256 | 2999.753 | 0.89055 | 2999.803
0.12754 | 1200.051 |  | 21 | 0.40647 | 2999.703 | 0.52417 | 2999.853 | 0.67835 | 2999.803 | 0.87009 | 2999.853
0.12525 | 1200.001 |  | 22 | 0.39805 | 2999.703 | 0.51312 | 2999.803 | 0.66448 | 2999.753 | 0.85152 | 2999.803
0.12283 | 1200.051 |  | 23 | 0.39112 | 2999.803 | 0.5012 | 2999.803 | 0.64583 | 2999.803 | 0.82973 | 2999.903
0.1207 | 1200.101 |  | 24 | 0.38651 | 2999.753 | 0.49366 | 2999.803 | 0.63408 | 2999.853 | 0.81603 | 2999.903 | 1.0357 | 2999.853 | 1.2425 | 2999.953
0.11925 | 1200.101 |  | 25 | 0.38484 | 2999.753 | 0.4908 | 2999.803 | 0.62985 | 2999.803 | 0.81061 | 2999.903 | 1.0311 | 2999.853 | 1.2423 | 2999.853
0.11835 | 1200.101 |  | 26 | 0.38582 | 2999.753 | 0.49197 | 2999.753 | 0.63122 | 2999.803 | 0.81337 | 2999.903 | 1.0345 | 2999.903 | 1.2502 | 2999.903
0.11803 | 1200.151 |  | 27 | 0.38936 | 2999.703 | 0.49677 | 2999.803 | 0.63792 | 2999.853 | 0.82274 | 2999.803 | 1.0481 | 2999.853 | 1.2697 | 2999.853
0.11806 | 1200.101 |  | 28 | 0.39484 | 2999.803 | 0.50475 | 2999.803 | 0.6492 | 2999.853 | 0.83767 | 2999.803 | 1.0724 | 2999.853 | 1.3051 | 2999.903
0.11845 | 1200.151 |  | 29 | 0.40177 | 2999.853 | 0.51534 | 2999.803 | 0.66396 | 2999.853 | 0.85908 | 2999.803 | 1.1004 | 2999.853 | 1.3572 | 2999.903
0.1191 | 1200.001 |  | 30 | 0.40963 | 2999.803 | 0.52769 | 2999.653 | 0.68223 | 2999.853 | 0.88618 | 2999.853 | 1.1371 | 2999.953 | 1.4143 | 2999.903
0.11966 | 1200.101 |  | 31 | 0.41692 | 2999.853 | 0.5402 | 2999.753 | 0.70248 | 2999.853 | 0.91761 | 2999.903 | 1.1856 | 2999.803 | 1.4858 | 2999.953
0.11985 | 1200.151 |  | 32 | 0.42237 | 2999.803 | 0.55129 | 2999.853 | 0.72314 | 2999.803 | 0.95394 | 2999.903 | 1.2436 | 2999.903 | 1.5771 | 2999.903
0.11886 | 1200.151 |  | 33 | 0.42344 | 2999.853 | 0.55731 | 2999.803 | 0.73879 | 2999.903 | 0.98268 | 2999.903 | 1.2992 | 2999.853 | 1.679 | 2999.903
0.11591 | 1200.001 |  | 34 | 0.41762 | 2999.803 | 0.55437 | 2999.753 | 0.74197 | 2999.853 | 0.99742 | 2999.803 | 1.3378 | 2999.853 | 1.7657 | 2999.853
0.11026 | 1200.001 |  | 35 | 0.40222 | 2999.803 | 0.53733 | 2999.803 | 0.72593 | 2999.853 | 0.98529 | 2999.903 | 1.3373 | 2999.853 | 1.7982 | 2999.853
0.10113 | 1200.051 |  | 36 | 0.37617 | 2999.753 | 0.50466 | 2999.753 | 0.68361 | 2999.803 | 0.9334 | 2999.803 | 1.2757 | 2999.803 | 1.7349 | 2999.903
0.08835 | 1200.051 |  | 37 | 0.33876 | 2999.753 | 0.45437 | 2999.803 | 0.61483 | 2999.903 | 0.8379 | 2999.853 | 1.1429 | 2999.803 | 1.5467 | 2999.853
0.07207 | 1200.051 |  | 38 | 0.29076 | 2999.803 | 0.38643 | 2999.803 | 0.51807 | 2999.853 | 0.69937 | 2999.853 | 0.9386 | 2999.853 | 1.2378 | 2999.903
0.05291 | 1200.101 |  | 39 | 0.23498 | 2999.753 | 0.30866 | 2999.803 | 0.40162 | 2999.803 | 0.54304 | 2999.903 | 0.68352 | 2999.853 | 0.83988 | 2999.903
0.03291 | 1200.001 |  | 40 | 0.17545 | 2999.853 | 0.22265 | 2999.853 | 0.28118 | 2999.803 | 0.34897 | 2999.903 | 0.41223 | 2999.853 | 0.43201 | 2999.903
0.01297 | 1200.051 |  | 41 | 0.11639 | 2999.803 | 0.13977 | 2999.853 | 0.16296 | 2999.803 | 0.17857 | 2999.853 | 0.16544 | 2999.853 | 0.07812 | 2999.803
-0.00533 | 1200.101 |  | 42 | 0.06173 | 2999.753 | 0.06408 | 2999.853 | 0.05802 | 2999.803 | 0.03291 | 2999.853 | -0.03395 | 2999.803 | -0.18382 | 2999.853
-0.02081 | 1200.151 |  | 43 | 0.0143 | 2999.803 | 0.00107 | 2999.803 | -0.02544 | 2999.853 | -0.07708 | 2999.803 | -0.17293 | 2999.853 | -0.34377 | 2999.853
-0.03282 | 1200.001 |  | 44 | -0.02319 | 2999.803 | -0.04748 | 2999.753 | -0.08681 | 2999.803 | -0.1517 | 2999.803 | -0.25694 | 2999.853 | -0.42136 | 2999.853
-0.0413 | 1200.001 |  | 45 | -0.052 | 2999.853 | -0.08162 | 2999.803 | -0.12723 | 2999.853 | -0.19476 | 2999.853 | -0.29561 | 2999.803 | -0.44123 | 2999.853
-0.04631 | 1200.151 |  | 46 | -0.07132 | 2999.803 | -0.10333 | 2999.803 | -0.14899 | 2999.803 | -0.2139 | 2999.803 | -0.3048 | 2999.853 | -0.42664 | 2999.853
0 | 1200.051 |  | 47 | -0.08339 | 2999.803 | -0.11494 | 0.15 | -0.15782 | 2999.753 | -0.21594 | 2999.853 | -0.29361 | 2999.803 | -0.39269 | 2999.853
0 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tosca data
Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\Sept-2015\New | probe | locataions.comi
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.029 | YP=-0.302 | ZP=57.532 | COMPONENT=by | ZP | 57.532 | COMPONENT | by
At | (10.029,-0.302,57.532), | BY | = | -948.1904
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.338 | YP=-0.295 | ZP=55.010 | COMPONENT=by | ZP | 55.01 | COMPONENT | by
At | (10.338,-0.295,55.01), | BY | = | -1123.8565
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.648 | YP=-0.288 | ZP=52.489 | COMPONENT=by | ZP | 52.489 | COMPONENT | by
At | (10.648,-0.288,52.489), | BY | = | -1302.7668
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.957 | YP=-0.282 | ZP=49.968 | COMPONENT=by | ZP | 49.968 | COMPONENT | by
At | (10.957,-0.282,49.968), | BY | = | -1470.7336
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.267 | YP=-0.275 | ZP=47.447 | COMPONENT=by | ZP | 47.447 | COMPONENT | by
At | (11.267,-0.275,47.447), | BY | = | -1578.0256
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.576 | YP=-0.268 | ZP=44.926 | COMPONENT=by | ZP | 44.926 | COMPONENT | by
At | (11.576,-0.268,44.926), | BY | = | -1559.7755
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.886 | YP=-0.261 | ZP=42.405 | COMPONENT=by | ZP | 42.405 | COMPONENT | by
At | (11.886,-0.261,42.405), | BY | = | -1324.9649
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.196 | YP=-0.255 | ZP=39.884 | COMPONENT=by | ZP | 39.884 | COMPONENT | by
At | (12.196,-0.255,39.884), | BY | = | -784.0104
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.505 | YP=-0.248 | ZP=37.363 | COMPONENT=by | ZP | 37.363 | COMPONENT | by
At | (12.505,-0.248,37.363), | BY | = | 20.6882
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.815 | YP=-0.241 | ZP=34.842 | COMPONENT=by | ZP | 34.842 | COMPONENT | by
At | (12.815,-0.241,34.842), | BY | = | 875.3644
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.124 | YP=-0.234 | ZP=32.321 | COMPONENT=by | ZP | 32.321 | COMPONENT | by
At | (13.124,-0.234,32.321), | BY | = | 1565.6507
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.434 | YP=-0.228 | ZP=29.800 | COMPONENT=by | ZP | 29.8 | COMPONENT | by
At | (13.434,-0.228,29.8), | BY | = | 1950.2652
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.743 | YP=-0.221 | ZP=27.279 | COMPONENT=by | ZP | 27.279 | COMPONENT | by
At | (13.743,-0.221,27.279), | BY | = | 2037.1832
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.053 | YP=-0.214 | ZP=24.758 | COMPONENT=by | ZP | 24.758 | COMPONENT | by
At | (14.053,-0.214,24.758), | BY | = | 1950.8522
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.362 | YP=-0.208 | ZP=22.237 | COMPONENT=by | ZP | 22.237 | COMPONENT | by
At | (14.362,-0.208,22.237), | BY | = | 1808.0868
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.672 | YP=-0.201 | ZP=19.716 | COMPONENT=by | ZP | 19.716 | COMPONENT | by
At | (14.672,-0.201,19.716), | BY | = | 1675.5475
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.981 | YP=-0.194 | ZP=17.195 | COMPONENT=by | ZP | 17.195 | COMPONENT | by
At | (14.981,-0.194,17.195), | BY | = | 1564.3306
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.291 | YP=-0.187 | ZP=14.674 | COMPONENT=by | ZP | 14.674 | COMPONENT | by
At | (15.291,-0.187,14.674), | BY | = | 1473.7958
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.600 | YP=-0.181 | ZP=12.152 | COMPONENT=by | ZP | 12.152 | COMPONENT | by
At | (15.6,-0.181,12.152), | BY | = | 1405.5605
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.148 | YP=-0.147 | ZP=-0.453 | COMPONENT=by | ZP | -0.453 | COMPONENT | by
At | (17.148,-0.147,-0.453), | BY | = | 1288.4416
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.458 | YP=-0.140 | ZP=-2.974 | COMPONENT=by | ZP | -2.974 | COMPONENT | by
At | (17.458,-0.14,-2.974), | BY | = | 1295.9901
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.767 | YP=-0.133 | ZP=-5.495 | COMPONENT=by | ZP | -5.495 | COMPONENT | by
At | (17.767,-0.133,-5.495), | BY | = | 1314.49
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.077 | YP=-0.127 | ZP=-8.016 | COMPONENT=by | ZP | -8.016 | COMPONENT | by
At | (18.077,-0.127,-8.016), | BY | = | 1342.9659
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.386 | YP=-0.120 | ZP=-10.537 | COMPONENT=by | ZP | -10.537 | COMPONENT | by
At | (18.386,-0.12,-10.537), | BY | = | 1384.658
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.696 | YP=-0.113 | ZP=-13.058 | COMPONENT=by | ZP | -13.058 | COMPONENT | by
At | (18.696,-0.113,-13.058), | BY | = | 1441.4207
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.005 | YP=-0.107 | ZP=-15.579 | COMPONENT=by | ZP | -15.579 | COMPONENT | by
At | (19.005,-0.107,-15.579), | BY | = | 1512.4431
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.315 | YP=-0.100 | ZP=-18.100 | COMPONENT=by | ZP | -18.1 | COMPONENT | by
At | (19.315,-0.1,-18.1), | BY | = | 1595.8103
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.624 | YP=-0.093 | ZP=-20.621 | COMPONENT=by | ZP | -20.621 | COMPONENT | by
At | (19.624,-0.093,-20.621), | BY | = | 1683.7126
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.934 | YP=-0.086 | ZP=-23.142 | COMPONENT=by | ZP | -23.142 | COMPONENT | by
At | (19.934,-0.086,-23.142), | BY | = | 1758.8066
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.243 | YP=-0.080 | ZP=-25.663 | COMPONENT=by | ZP | -25.663 | COMPONENT | by
At | (20.243,-0.08,-25.663), | BY | = | 1790.2716
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.553 | YP=-0.073 | ZP=-28.184 | COMPONENT=by | ZP | -28.184 | COMPONENT | by
At | (20.553,-0.073,-28.184), | BY | = | 1733.4511
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.863 | YP=-0.066 | ZP=-30.706 | COMPONENT=by | ZP | -30.706 | COMPONENT | by
At | (20.863,-0.066,-30.706), | BY | = | 1551.7263
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.172 | YP=-0.059 | ZP=-33.227 | COMPONENT=by | ZP | -33.227 | COMPONENT | by
At | (21.172,-0.059,-33.227), | BY | = | 1244.6893
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.482 | YP=-0.053 | ZP=-35.748 | COMPONENT=by | ZP | -35.748 | COMPONENT | by
At | (21.482,-0.053,-35.748), | BY | = | 844.3113
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.791 | YP=-0.046 | ZP=-38.269 | COMPONENT=by | ZP | -38.269 | COMPONENT | by
At | (21.791,-0.046,-38.269), | BY | = | 410.2992
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.101 | YP=-0.039 | ZP=-40.790 | COMPONENT=by | ZP | -40.79 | COMPONENT | by
At | (22.101,-0.039,-40.79), | BY | = | 30.1197
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.410 | YP=-0.032 | ZP=-43.311 | COMPONENT=by | ZP | -43.311 | COMPONENT | by
At | (22.41,-0.032,-43.311), | BY | = | -252.6465
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.720 | YP=-0.026 | ZP=-45.832 | COMPONENT=by | ZP | -45.832 | COMPONENT | by
At | (22.72,-0.026,-45.832), | BY | = | -430.7217
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.029 | YP=-0.019 | ZP=-48.353 | COMPONENT=by | ZP | -48.353 | COMPONENT | by
At | (23.029,-0.019,-48.353), | BY | = | -514.1119
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.339 | YP=-0.012 | ZP=-50.874 | COMPONENT=by | ZP | -50.874 | COMPONENT | by
At | (23.339,-0.012,-50.874), | BY | = | -532.8415
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.648 | YP=-0.006 | ZP=-53.395 | COMPONENT=by | ZP | -53.395 | COMPONENT | by
At | (23.648,-6.0E-03,-53.395), | BY | = | -511.9996
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.958 | YP=0.001 | ZP=-55.916 | COMPONENT=by | ZP | -55.916 | COMPONENT | by
At | (23.958,1.0E-03,-55.916), | BY | = | -469.5802
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.267 | YP=0.008 | ZP=-58.437 | COMPONENT=by | ZP | -58.437 | COMPONENT | by
At | (24.267,8.0E-03,-58.437), | BY | = | -419.5665
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.550 | YP=-0.297 | ZP=57.841 | COMPONENT=by | ZP | 57.841 | COMPONENT | by
At | (12.55,-0.297,57.841), | BY | = | -749.2271
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.859 | YP=-0.291 | ZP=55.320 | COMPONENT=by | ZP | 55.32 | COMPONENT | by
At | (12.859,-0.291,55.32), | BY | = | -855.0408
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.169 | YP=-0.284 | ZP=52.799 | COMPONENT=by | ZP | 52.799 | COMPONENT | by
At | (13.169,-0.284,52.799), | BY | = | -947.5867
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.478 | YP=-0.277 | ZP=50.278 | COMPONENT=by | ZP | 50.278 | COMPONENT | by
At | (13.478,-0.277,50.278), | BY | = | -1003.3099
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.788 | YP=-0.270 | ZP=47.757 | COMPONENT=by | ZP | 47.757 | COMPONENT | by
At | (13.788,-0.27,47.757), | BY | = | -985.9638
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.098 | YP=-0.264 | ZP=45.236 | COMPONENT=by | ZP | 45.236 | COMPONENT | by
At | (14.098,-0.264,45.236), | BY | = | -848.458
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.407 | YP=-0.257 | ZP=42.715 | COMPONENT=by | ZP | 42.715 | COMPONENT | by
At | (14.407,-0.257,42.715), | BY | = | -550.8839
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.717 | YP=-0.250 | ZP=40.194 | COMPONENT=by | ZP | 40.194 | COMPONENT | by
At | (14.717,-0.25,40.194), | BY | = | -96.8756
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.026 | YP=-0.244 | ZP=37.673 | COMPONENT=by | ZP | 37.673 | COMPONENT | by
At | (15.026,-0.244,37.673), | BY | = | 449.3637
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.336 | YP=-0.237 | ZP=35.152 | COMPONENT=by | ZP | 35.152 | COMPONENT | by
At | (15.336,-0.237,35.152), | BY | = | 964.9136
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.645 | YP=-0.230 | ZP=32.630 | COMPONENT=by | ZP | 32.63 | COMPONENT | by
At | (15.645,-0.23,32.63), | BY | = | 1349.4329
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.955 | YP=-0.223 | ZP=30.109 | COMPONENT=by | ZP | 30.109 | COMPONENT | by
At | (15.955,-0.223,30.109), | BY | = | 1568.5424
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.264 | YP=-0.217 | ZP=27.588 | COMPONENT=by | ZP | 27.588 | COMPONENT | by
At | (16.264,-0.217,27.588), | BY | = | 1631.9033
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.574 | YP=-0.210 | ZP=25.067 | COMPONENT=by | ZP | 25.067 | COMPONENT | by
At | (16.574,-0.21,25.067), | BY | = | 1594.1968
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.883 | YP=-0.203 | ZP=22.546 | COMPONENT=by | ZP | 22.546 | COMPONENT | by
At | (16.883,-0.203,22.546), | BY | = | 1510.5413
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.193 | YP=-0.196 | ZP=20.025 | COMPONENT=by | ZP | 20.025 | COMPONENT | by
At | (17.193,-0.196,20.025), | BY | = | 1417.0362
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.502 | YP=-0.190 | ZP=17.504 | COMPONENT=by | ZP | 17.504 | COMPONENT | by
At | (17.502,-0.19,17.504), | BY | = | 1329.9496
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.812 | YP=-0.183 | ZP=14.983 | COMPONENT=by | ZP | 14.983 | COMPONENT | by
At | (17.812,-0.183,14.983), | BY | = | 1256.7539
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.121 | YP=-0.176 | ZP=12.462 | COMPONENT=by | ZP | 12.462 | COMPONENT | by
At | (18.121,-0.176,12.462), | BY | = | 1197.2556
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.669 | YP=-0.143 | ZP=-0.143 | COMPONENT=by | ZP | -0.143 | COMPONENT | by
At | (19.669,-0.143,-0.143), | BY | = | 1069.5524
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.979 | YP=-0.136 | ZP=-2.664 | COMPONENT=by | ZP | -2.664 | COMPONENT | by
At | (19.979,-0.136,-2.664), | BY | = | 1069.627
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.288 | YP=-0.129 | ZP=-5.185 | COMPONENT=by | ZP | -5.185 | COMPONENT | by
At | (20.288,-0.129,-5.185), | BY | = | 1078.8093
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.598 | YP=-0.122 | ZP=-7.706 | COMPONENT=by | ZP | -7.706 | COMPONENT | by
At | (20.598,-0.122,-7.706), | BY | = | 1096.268
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.907 | YP=-0.116 | ZP=-10.228 | COMPONENT=by | ZP | -10.228 | COMPONENT | by
At | (20.907,-0.116,-10.228), | BY | = | 1123.5076
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.217 | YP=-0.109 | ZP=-12.749 | COMPONENT=by | ZP | -12.749 | COMPONENT | by
At | (21.217,-0.109,-12.749), | BY | = | 1159.914
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.526 | YP=-0.102 | ZP=-15.270 | COMPONENT=by | ZP | -15.27 | COMPONENT | by
At | (21.526,-0.102,-15.27), | BY | = | 1205.3168
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.836 | YP=-0.095 | ZP=-17.791 | COMPONENT=by | ZP | -17.791 | COMPONENT | by
At | (21.836,-0.095,-17.791), | BY | = | 1256.0984
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.145 | YP=-0.089 | ZP=-20.312 | COMPONENT=by | ZP | -20.312 | COMPONENT | by
At | (22.145,-0.089,-20.312), | BY | = | 1306.084
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.455 | YP=-0.082 | ZP=-22.833 | COMPONENT=by | ZP | -22.833 | COMPONENT | by
At | (22.455,-0.082,-22.833), | BY | = | 1341.72
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.765 | YP=-0.075 | ZP=-25.354 | COMPONENT=by | ZP | -25.354 | COMPONENT | by
At | (22.765,-0.075,-25.354), | BY | = | 1345.5688
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.074 | YP=-0.069 | ZP=-27.875 | COMPONENT=by | ZP | -27.875 | COMPONENT | by
At | (23.074,-0.069,-27.875), | BY | = | 1293.981
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.384 | YP=-0.062 | ZP=-30.396 | COMPONENT=by | ZP | -30.396 | COMPONENT | by
At | (23.384,-0.062,-30.396), | BY | = | 1168.3342
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.693 | YP=-0.055 | ZP=-32.917 | COMPONENT=by | ZP | -32.917 | COMPONENT | by
At | (23.693,-0.055,-32.917), | BY | = | 969.7847
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.003 | YP=-0.048 | ZP=-35.438 | COMPONENT=by | ZP | -35.438 | COMPONENT | by
At | (24.003,-0.048,-35.438), | BY | = | 709.2214
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.312 | YP=-0.042 | ZP=-37.959 | COMPONENT=by | ZP | -37.959 | COMPONENT | by
At | (24.312,-0.042,-37.959), | BY | = | 427.774
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.622 | YP=-0.035 | ZP=-40.480 | COMPONENT=by | ZP | -40.48 | COMPONENT | by
At | (24.622,-0.035,-40.48), | BY | = | 160.6733
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.931 | YP=-0.028 | ZP=-43.001 | COMPONENT=by | ZP | -43.001 | COMPONENT | by
At | (24.931,-0.028,-43.001), | BY | = | -58.5563
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.241 | YP=-0.021 | ZP=-45.522 | COMPONENT=by | ZP | -45.522 | COMPONENT | by
At | (25.241,-0.021,-45.522), | BY | = | -214.2067
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.550 | YP=-0.015 | ZP=-48.043 | COMPONENT=by | ZP | -48.043 | COMPONENT | by
At | (25.55,-0.015,-48.043), | BY | = | -307.8098
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.860 | YP=-0.008 | ZP=-50.564 | COMPONENT=by | ZP | -50.564 | COMPONENT | by
At | (25.86,-8.0E-03,-50.564), | BY | = | -352.4099
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.169 | YP=-0.001 | ZP=-53.086 | COMPONENT=by | ZP | -53.086 | COMPONENT | by
At | (26.169,-1.0E-03,-53.086), | BY | = | -361.4633
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.479 | YP=0.006 | ZP=-55.607 | COMPONENT=by | ZP | -55.607 | COMPONENT | by
At | (26.479,6.0E-03,-55.607), | BY | = | -347.847
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.788 | YP=0.012 | ZP=-58.128 | COMPONENT=by | ZP | -58.128 | COMPONENT | by
At | (26.788,0.012,-58.128), | BY | = | -323.1147
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.071 | YP=-0.293 | ZP=58.151 | COMPONENT=by | ZP | 58.151 | COMPONENT | by
At | (15.071,-0.293,58.151), | BY | = | -579.0529
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.380 | YP=-0.286 | ZP=55.630 | COMPONENT=by | ZP | 55.63 | COMPONENT | by
At | (15.38,-0.286,55.63), | BY | = | -636.8374
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.690 | YP=-0.280 | ZP=53.109 | COMPONENT=by | ZP | 53.109 | COMPONENT | by
At | (15.69,-0.28,53.109), | BY | = | -674.6345
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.000 | YP=-0.273 | ZP=50.587 | COMPONENT=by | ZP | 50.587 | COMPONENT | by
At | (16.0,-0.273,50.587), | BY | = | -673.3163
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.309 | YP=-0.266 | ZP=48.066 | COMPONENT=by | ZP | 48.066 | COMPONENT | by
At | (16.309,-0.266,48.066), | BY | = | -608.3781
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.619 | YP=-0.259 | ZP=45.545 | COMPONENT=by | ZP | 45.545 | COMPONENT | by
At | (16.619,-0.259,45.545), | BY | = | -457.6538
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.928 | YP=-0.253 | ZP=43.024 | COMPONENT=by | ZP | 43.024 | COMPONENT | by
At | (16.928,-0.253,43.024), | BY | = | -213.1302
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.238 | YP=-0.246 | ZP=40.503 | COMPONENT=by | ZP | 40.503 | COMPONENT | by
At | (17.238,-0.246,40.503), | BY | = | 107.5238
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.547 | YP=-0.239 | ZP=37.982 | COMPONENT=by | ZP | 37.982 | COMPONENT | by
At | (17.547,-0.239,37.982), | BY | = | 458.1258
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.857 | YP=-0.232 | ZP=35.461 | COMPONENT=by | ZP | 35.461 | COMPONENT | by
At | (17.857,-0.232,35.461), | BY | = | 775.634
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.166 | YP=-0.226 | ZP=32.940 | COMPONENT=by | ZP | 32.94 | COMPONENT | by
At | (18.166,-0.226,32.94), | BY | = | 1018.3756
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.476 | YP=-0.219 | ZP=30.419 | COMPONENT=by | ZP | 30.419 | COMPONENT | by
At | (18.476,-0.219,30.419), | BY | = | 1162.6627
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.785 | YP=-0.212 | ZP=27.898 | COMPONENT=by | ZP | 27.898 | COMPONENT | by
At | (18.785,-0.212,27.898), | BY | = | 1217.4964
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.095 | YP=-0.206 | ZP=25.377 | COMPONENT=by | ZP | 25.377 | COMPONENT | by
At | (19.095,-0.206,25.377), | BY | = | 1207.3868
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.404 | YP=-0.199 | ZP=22.856 | COMPONENT=by | ZP | 22.856 | COMPONENT | by
At | (19.404,-0.199,22.856), | BY | = | 1162.7319
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.714 | YP=-0.192 | ZP=20.335 | COMPONENT=by | ZP | 20.335 | COMPONENT | by
At | (19.714,-0.192,20.335), | BY | = | 1104.2422
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.023 | YP=-0.185 | ZP=17.814 | COMPONENT=by | ZP | 17.814 | COMPONENT | by
At | (20.023,-0.185,17.814), | BY | = | 1045.004
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.333 | YP=-0.179 | ZP=15.293 | COMPONENT=by | ZP | 15.293 | COMPONENT | by
At | (20.333,-0.179,15.293), | BY | = | 991.161
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.643 | YP=-0.172 | ZP=12.772 | COMPONENT=by | ZP | 12.772 | COMPONENT | by
At | (20.643,-0.172,12.772), | BY | = | 945.8676
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.952 | YP=-0.165 | ZP=10.250 | COMPONENT=by | ZP | 10.25 | COMPONENT | by
At | (20.952,-0.165,10.25), | BY | = | 910.0552
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.262 | YP=-0.158 | ZP=7.729 | COMPONENT=by | ZP | 7.729 | COMPONENT | by
At | (21.262,-0.158,7.729), | BY | = | 882.1546
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.571 | YP=-0.152 | ZP=5.208 | COMPONENT=by | ZP | 5.208 | COMPONENT | by
At | (21.571,-0.152,5.208), | BY | = | 861.7237
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.881 | YP=-0.145 | ZP=2.687 | COMPONENT=by | ZP | 2.687 | COMPONENT | by
At | (21.881,-0.145,2.687), | BY | = | 847.8005
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.190 | YP=-0.138 | ZP=0.166 | COMPONENT=by | ZP | 0.166 | COMPONENT | by
At | (22.19,-0.138,0.166), | BY | = | 840.8106
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.500 | YP=-0.131 | ZP=-2.355 | COMPONENT=by | ZP | -2.355 | COMPONENT | by
At | (22.5,-0.131,-2.355), | BY | = | 839.3148
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.809 | YP=-0.125 | ZP=-4.876 | COMPONENT=by | ZP | -4.876 | COMPONENT | by
At | (22.809,-0.125,-4.876), | BY | = | 845.1796
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.119 | YP=-0.118 | ZP=-7.397 | COMPONENT=by | ZP | -7.397 | COMPONENT | by
At | (23.119,-0.118,-7.397), | BY | = | 856.7082
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.428 | YP=-0.111 | ZP=-9.918 | COMPONENT=by | ZP | -9.918 | COMPONENT | by
At | (23.428,-0.111,-9.918), | BY | = | 875.4117
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.738 | YP=-0.105 | ZP=-12.439 | COMPONENT=by | ZP | -12.439 | COMPONENT | by
At | (23.738,-0.105,-12.439), | BY | = | 899.9721
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.047 | YP=-0.098 | ZP=-14.960 | COMPONENT=by | ZP | -14.96 | COMPONENT | by
At | (24.047,-0.098,-14.96), | BY | = | 929.0944
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.357 | YP=-0.091 | ZP=-17.481 | COMPONENT=by | ZP | -17.481 | COMPONENT | by
At | (24.357,-0.091,-17.481), | BY | = | 959.7636
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.667 | YP=-0.084 | ZP=-20.002 | COMPONENT=by | ZP | -20.002 | COMPONENT | by
At | (24.667,-0.084,-20.002), | BY | = | 987.8788
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.976 | YP=-0.078 | ZP=-22.523 | COMPONENT=by | ZP | -22.523 | COMPONENT | by
At | (24.976,-0.078,-22.523), | BY | = | 1001.6865
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.286 | YP=-0.071 | ZP=-25.044 | COMPONENT=by | ZP | -25.044 | COMPONENT | by
At | (25.286,-0.071,-25.044), | BY | = | 992.4518
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.595 | YP=-0.064 | ZP=-27.565 | COMPONENT=by | ZP | -27.565 | COMPONENT | by
At | (25.595,-0.064,-27.565), | BY | = | 948.9732
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.905 | YP=-0.057 | ZP=-30.086 | COMPONENT=by | ZP | -30.086 | COMPONENT | by
At | (25.905,-0.057,-30.086), | BY | = | 859.9645
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.214 | YP=-0.051 | ZP=-32.608 | COMPONENT=by | ZP | -32.608 | COMPONENT | by
At | (26.214,-0.051,-32.608), | BY | = | 727.9882
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.524 | YP=-0.044 | ZP=-35.129 | COMPONENT=by | ZP | -35.129 | COMPONENT | by
At | (26.524,-0.044,-35.129), | BY | = | 555.5195
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.833 | YP=-0.037 | ZP=-37.650 | COMPONENT=by | ZP | -37.65 | COMPONENT | by
At | (26.833,-0.037,-37.65), | BY | = | 367.8706
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.143 | YP=-0.030 | ZP=-40.171 | COMPONENT=by | ZP | -40.171 | COMPONENT | by
At | (27.143,-0.03,-40.171), | BY | = | 185.7612
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.452 | YP=-0.024 | ZP=-42.692 | COMPONENT=by | ZP | -42.692 | COMPONENT | by
At | (27.452,-0.024,-42.692), | BY | = | 27.9906
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.762 | YP=-0.017 | ZP=-45.213 | COMPONENT=by | ZP | -45.213 | COMPONENT | by
At | (27.762,-0.017,-45.213), | BY | = | -96.8701
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.071 | YP=-0.010 | ZP=-47.734 | COMPONENT=by | ZP | -47.734 | COMPONENT | by
At | (28.071,-0.01,-47.734), | BY | = | -180.5301
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.381 | YP=-0.004 | ZP=-50.255 | COMPONENT=by | ZP | -50.255 | COMPONENT | by
At | (28.381,-4.0E-03,-50.255), | BY | = | -230.6721
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.690 | YP=0.003 | ZP=-52.776 | COMPONENT=by | ZP | -52.776 | COMPONENT | by
At | (28.69,3.0E-03,-52.776), | BY | = | -252.4422
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.000 | YP=0.010 | ZP=-55.297 | COMPONENT=by | ZP | -55.297 | COMPONENT | by
At | (29.0,0.01,-55.297), | BY | = | -255.5914
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.310 | YP=0.017 | ZP=-57.818 | COMPONENT=by | ZP | -57.818 | COMPONENT | by
At | (29.31,0.017,-57.818), | BY | = | -245.8201
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.592 | YP=-0.289 | ZP=58.460 | COMPONENT=by | ZP | 58.46 | COMPONENT | by
At | (17.592,-0.289,58.46), | BY | = | -442.7167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.902 | YP=-0.282 | ZP=55.939 | COMPONENT=by | ZP | 55.939 | COMPONENT | by
At | (17.902,-0.282,55.939), | BY | = | -469.6489
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.211 | YP=-0.275 | ZP=53.418 | COMPONENT=by | ZP | 53.418 | COMPONENT | by
At | (18.211,-0.275,53.418), | BY | = | -476.8148
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.521 | YP=-0.268 | ZP=50.897 | COMPONENT=by | ZP | 50.897 | COMPONENT | by
At | (18.521,-0.268,50.897), | BY | = | -449.8769
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.830 | YP=-0.262 | ZP=48.376 | COMPONENT=by | ZP | 48.376 | COMPONENT | by
At | (18.83,-0.262,48.376), | BY | = | -378.3169
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.140 | YP=-0.255 | ZP=45.855 | COMPONENT=by | ZP | 45.855 | COMPONENT | by
At | (19.14,-0.255,45.855), | BY | = | -251.6557
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.449 | YP=-0.248 | ZP=43.334 | COMPONENT=by | ZP | 43.334 | COMPONENT | by
At | (19.449,-0.248,43.334), | BY | = | -72.0585
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.759 | YP=-0.242 | ZP=40.813 | COMPONENT=by | ZP | 40.813 | COMPONENT | by
At | (19.759,-0.242,40.813), | BY | = | 146.6282
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.068 | YP=-0.235 | ZP=38.292 | COMPONENT=by | ZP | 38.292 | COMPONENT | by
At | (20.068,-0.235,38.292), | BY | = | 374.4759
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.378 | YP=-0.228 | ZP=35.771 | COMPONENT=by | ZP | 35.771 | COMPONENT | by
At | (20.378,-0.228,35.771), | BY | = | 580.1763
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.687 | YP=-0.221 | ZP=33.250 | COMPONENT=by | ZP | 33.25 | COMPONENT | by
At | (20.687,-0.221,33.25), | BY | = | 739.8527
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.997 | YP=-0.215 | ZP=30.729 | COMPONENT=by | ZP | 30.729 | COMPONENT | by
At | (20.997,-0.215,30.729), | BY | = | 840.7981
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.306 | YP=-0.208 | ZP=28.207 | COMPONENT=by | ZP | 28.207 | COMPONENT | by
At | (21.306,-0.208,28.207), | BY | = | 887.7385
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.616 | YP=-0.201 | ZP=25.686 | COMPONENT=by | ZP | 25.686 | COMPONENT | by
At | (21.616,-0.201,25.686), | BY | = | 892.7077
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.925 | YP=-0.194 | ZP=23.165 | COMPONENT=by | ZP | 23.165 | COMPONENT | by
At | (21.925,-0.194,23.165), | BY | = | 871.7219
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.235 | YP=-0.188 | ZP=20.644 | COMPONENT=by | ZP | 20.644 | COMPONENT | by
At | (22.235,-0.188,20.644), | BY | = | 837.0624
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.545 | YP=-0.181 | ZP=18.123 | COMPONENT=by | ZP | 18.123 | COMPONENT | by
At | (22.545,-0.181,18.123), | BY | = | 799.1072
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.854 | YP=-0.174 | ZP=15.602 | COMPONENT=by | ZP | 15.602 | COMPONENT | by
At | (22.854,-0.174,15.602), | BY | = | 762.4555
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.164 | YP=-0.167 | ZP=13.081 | COMPONENT=by | ZP | 13.081 | COMPONENT | by
At | (23.164,-0.167,13.081), | BY | = | 730.602
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.473 | YP=-0.161 | ZP=10.560 | COMPONENT=by | ZP | 10.56 | COMPONENT | by
At | (23.473,-0.161,10.56), | BY | = | 703.898
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.783 | YP=-0.154 | ZP=8.039 | COMPONENT=by | ZP | 8.039 | COMPONENT | by
At | (23.783,-0.154,8.039), | BY | = | 682.6922
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.092 | YP=-0.147 | ZP=5.518 | COMPONENT=by | ZP | 5.518 | COMPONENT | by
At | (24.092,-0.147,5.518), | BY | = | 667.3026
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.402 | YP=-0.141 | ZP=2.997 | COMPONENT=by | ZP | 2.997 | COMPONENT | by
At | (24.402,-0.141,2.997), | BY | = | 656.3412
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.711 | YP=-0.134 | ZP=0.476 | COMPONENT=by | ZP | 0.476 | COMPONENT | by
At | (24.711,-0.134,0.476), | BY | = | 650.5204
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.021 | YP=-0.127 | ZP=-2.045 | COMPONENT=by | ZP | -2.045 | COMPONENT | by
At | (25.021,-0.127,-2.045), | BY | = | 649.6444
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.330 | YP=-0.120 | ZP=-4.566 | COMPONENT=by | ZP | -4.566 | COMPONENT | by
At | (25.33,-0.12,-4.566), | BY | = | 653.4801
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.640 | YP=-0.114 | ZP=-7.087 | COMPONENT=by | ZP | -7.087 | COMPONENT | by
At | (25.64,-0.114,-7.087), | BY | = | 661.8619
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.949 | YP=-0.107 | ZP=-9.608 | COMPONENT=by | ZP | -9.608 | COMPONENT | by
At | (25.949,-0.107,-9.608), | BY | = | 674.4706
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.259 | YP=-0.100 | ZP=-12.129 | COMPONENT=by | ZP | -12.129 | COMPONENT | by
At | (26.259,-0.1,-12.129), | BY | = | 690.2181
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.569 | YP=-0.093 | ZP=-14.651 | COMPONENT=by | ZP | -14.651 | COMPONENT | by
At | (26.569,-0.093,-14.651), | BY | = | 708.0337
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.878 | YP=-0.087 | ZP=-17.172 | COMPONENT=by | ZP | -17.172 | COMPONENT | by
At | (26.878,-0.087,-17.172), | BY | = | 727.0228
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.188 | YP=-0.080 | ZP=-19.693 | COMPONENT=by | ZP | -19.693 | COMPONENT | by
At | (27.188,-0.08,-19.693), | BY | = | 740.4162
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.497 | YP=-0.073 | ZP=-22.214 | COMPONENT=by | ZP | -22.214 | COMPONENT | by
At | (27.497,-0.073,-22.214), | BY | = | 743.3687
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.807 | YP=-0.067 | ZP=-24.735 | COMPONENT=by | ZP | -24.735 | COMPONENT | by
At | (27.807,-0.067,-24.735), | BY | = | 730.7317
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.116 | YP=-0.060 | ZP=-27.256 | COMPONENT=by | ZP | -27.256 | COMPONENT | by
At | (28.116,-0.06,-27.256), | BY | = | 695.0917
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.426 | YP=-0.053 | ZP=-29.777 | COMPONENT=by | ZP | -29.777 | COMPONENT | by
At | (28.426,-0.053,-29.777), | BY | = | 632.4739
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.735 | YP=-0.046 | ZP=-32.298 | COMPONENT=by | ZP | -32.298 | COMPONENT | by
At | (28.735,-0.046,-32.298), | BY | = | 540.8994
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.045 | YP=-0.040 | ZP=-34.819 | COMPONENT=by | ZP | -34.819 | COMPONENT | by
At | (29.045,-0.04,-34.819), | BY | = | 426.2052
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.354 | YP=-0.033 | ZP=-37.340 | COMPONENT=by | ZP | -37.34 | COMPONENT | by
At | (29.354,-0.033,-37.34), | BY | = | 298.8554
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.664 | YP=-0.026 | ZP=-39.861 | COMPONENT=by | ZP | -39.861 | COMPONENT | by
At | (29.664,-0.026,-39.861), | BY | = | 172.6332
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.973 | YP=-0.019 | ZP=-42.382 | COMPONENT=by | ZP | -42.382 | COMPONENT | by
At | (29.973,-0.019,-42.382), | BY | = | 58.9623
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.283 | YP=-0.013 | ZP=-44.903 | COMPONENT=by | ZP | -44.903 | COMPONENT | by
At | (30.283,-0.013,-44.903), | BY | = | -33.8257
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.592 | YP=-0.006 | ZP=-47.424 | COMPONENT=by | ZP | -47.424 | COMPONENT | by
At | (30.592,-6.0E-03,-47.424), | BY | = | -103.0687
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.902 | YP=0.001 | ZP=-49.945 | COMPONENT=by | ZP | -49.945 | COMPONENT | by
At | (30.902,1.0E-03,-49.945), | BY | = | -149.018
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.212 | YP=0.008 | ZP=-52.466 | COMPONENT=by | ZP | -52.466 | COMPONENT | by
At | (31.212,8.0E-03,-52.466), | BY | = | -175.0111
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.521 | YP=0.014 | ZP=-54.988 | COMPONENT=by | ZP | -54.988 | COMPONENT | by
At | (31.521,0.014,-54.988), | BY | = | -185.9148
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.831 | YP=0.021 | ZP=-57.509 | COMPONENT=by | ZP | -57.509 | COMPONENT | by
At | (31.831,0.021,-57.509), | BY | = | -185.8634
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.113 | YP=-0.284 | ZP=58.770 | COMPONENT=by | ZP | 58.77 | COMPONENT | by
At | (20.113,-0.284,58.77), | BY | = | -335.7092
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.423 | YP=-0.278 | ZP=56.249 | COMPONENT=by | ZP | 56.249 | COMPONENT | by
At | (20.423,-0.278,56.249), | BY | = | -345.2645
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.732 | YP=-0.271 | ZP=53.728 | COMPONENT=by | ZP | 53.728 | COMPONENT | by
At | (20.732,-0.271,53.728), | BY | = | -337.5167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.042 | YP=-0.264 | ZP=51.207 | COMPONENT=by | ZP | 51.207 | COMPONENT | by
At | (21.042,-0.264,51.207), | BY | = | -305.3037
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.351 | YP=-0.257 | ZP=48.685 | COMPONENT=by | ZP | 48.685 | COMPONENT | by
At | (21.351,-0.257,48.685), | BY | = | -240.6785
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.661 | YP=-0.251 | ZP=46.164 | COMPONENT=by | ZP | 46.164 | COMPONENT | by
At | (21.661,-0.251,46.164), | BY | = | -142.7558
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.970 | YP=-0.244 | ZP=43.643 | COMPONENT=by | ZP | 43.643 | COMPONENT | by
At | (21.97,-0.244,43.643), | BY | = | -13.4062
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.280 | YP=-0.237 | ZP=41.122 | COMPONENT=by | ZP | 41.122 | COMPONENT | by
At | (22.28,-0.237,41.122), | BY | = | 134.3772
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.589 | YP=-0.230 | ZP=38.601 | COMPONENT=by | ZP | 38.601 | COMPONENT | by
At | (22.589,-0.23,38.601), | BY | = | 285.6659
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.899 | YP=-0.224 | ZP=36.080 | COMPONENT=by | ZP | 36.08 | COMPONENT | by
At | (22.899,-0.224,36.08), | BY | = | 422.0754
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.208 | YP=-0.217 | ZP=33.559 | COMPONENT=by | ZP | 33.559 | COMPONENT | by
At | (23.208,-0.217,33.559), | BY | = | 529.8381
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.518 | YP=-0.210 | ZP=31.038 | COMPONENT=by | ZP | 31.038 | COMPONENT | by
At | (23.518,-0.21,31.038), | BY | = | 602.5607
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.827 | YP=-0.204 | ZP=28.517 | COMPONENT=by | ZP | 28.517 | COMPONENT | by
At | (23.827,-0.204,28.517), | BY | = | 642.4633
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.137 | YP=-0.197 | ZP=25.996 | COMPONENT=by | ZP | 25.996 | COMPONENT | by
At | (24.137,-0.197,25.996), | BY | = | 654.4128
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.447 | YP=-0.190 | ZP=23.475 | COMPONENT=by | ZP | 23.475 | COMPONENT | by
At | (24.447,-0.19,23.475), | BY | = | 647.287
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.756 | YP=-0.183 | ZP=20.954 | COMPONENT=by | ZP | 20.954 | COMPONENT | by
At | (24.756,-0.183,20.954), | BY | = | 628.9136
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.066 | YP=-0.177 | ZP=18.433 | COMPONENT=by | ZP | 18.433 | COMPONENT | by
At | (25.066,-0.177,18.433), | BY | = | 606.9129
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.375 | YP=-0.170 | ZP=15.912 | COMPONENT=by | ZP | 15.912 | COMPONENT | by
At | (25.375,-0.17,15.912), | BY | = | 582.2716
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.685 | YP=-0.163 | ZP=13.391 | COMPONENT=by | ZP | 13.391 | COMPONENT | by
At | (25.685,-0.163,13.391), | BY | = | 561.2942
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.994 | YP=-0.156 | ZP=10.870 | COMPONENT=by | ZP | 10.87 | COMPONENT | by
At | (25.994,-0.156,10.87), | BY | = | 542.1935
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.304 | YP=-0.150 | ZP=8.349 | COMPONENT=by | ZP | 8.349 | COMPONENT | by
At | (26.304,-0.15,8.349), | BY | = | 526.8939
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.613 | YP=-0.143 | ZP=5.827 | COMPONENT=by | ZP | 5.827 | COMPONENT | by
At | (26.613,-0.143,5.827), | BY | = | 515.7978
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.923 | YP=-0.136 | ZP=3.306 | COMPONENT=by | ZP | 3.306 | COMPONENT | by
At | (26.923,-0.136,3.306), | BY | = | 507.9662
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.232 | YP=-0.129 | ZP=0.785 | COMPONENT=by | ZP | 0.785 | COMPONENT | by
At | (27.232,-0.129,0.785), | BY | = | 503.4183
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.542 | YP=-0.123 | ZP=-1.736 | COMPONENT=by | ZP | -1.736 | COMPONENT | by
At | (27.542,-0.123,-1.736), | BY | = | 502.3109
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.851 | YP=-0.116 | ZP=-4.257 | COMPONENT=by | ZP | -4.257 | COMPONENT | by
At | (27.851,-0.116,-4.257), | BY | = | 504.7895
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.161 | YP=-0.109 | ZP=-6.778 | COMPONENT=by | ZP | -6.778 | COMPONENT | by
At | (28.161,-0.109,-6.778), | BY | = | 510.4589
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.470 | YP=-0.103 | ZP=-9.299 | COMPONENT=by | ZP | -9.299 | COMPONENT | by
At | (28.47,-0.103,-9.299), | BY | = | 518.9279
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.780 | YP=-0.096 | ZP=-11.820 | COMPONENT=by | ZP | -11.82 | COMPONENT | by
At | (28.78,-0.096,-11.82), | BY | = | 529.2972
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.090 | YP=-0.089 | ZP=-14.341 | COMPONENT=by | ZP | -14.341 | COMPONENT | by
At | (29.09,-0.089,-14.341), | BY | = | 540.4687
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.399 | YP=-0.082 | ZP=-16.862 | COMPONENT=by | ZP | -16.862 | COMPONENT | by
At | (29.399,-0.082,-16.862), | BY | = | 550.3395
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.709 | YP=-0.076 | ZP=-19.383 | COMPONENT=by | ZP | -19.383 | COMPONENT | by
At | (29.709,-0.076,-19.383), | BY | = | 555.7218
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.018 | YP=-0.069 | ZP=-21.904 | COMPONENT=by | ZP | -21.904 | COMPONENT | by
At | (30.018,-0.069,-21.904), | BY | = | 554.3937
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.328 | YP=-0.062 | ZP=-24.425 | COMPONENT=by | ZP | -24.425 | COMPONENT | by
At | (30.328,-0.062,-24.425), | BY | = | 540.5715
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.637 | YP=-0.055 | ZP=-26.946 | COMPONENT=by | ZP | -26.946 | COMPONENT | by
At | (30.637,-0.055,-26.946), | BY | = | 511.4982
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.947 | YP=-0.049 | ZP=-29.467 | COMPONENT=by | ZP | -29.467 | COMPONENT | by
At | (30.947,-0.049,-29.467), | BY | = | 464.4692
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.256 | YP=-0.042 | ZP=-31.988 | COMPONENT=by | ZP | -31.988 | COMPONENT | by
At | (31.256,-0.042,-31.988), | BY | = | 401.0977
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.566 | YP=-0.035 | ZP=-34.509 | COMPONENT=by | ZP | -34.509 | COMPONENT | by
At | (31.566,-0.035,-34.509), | BY | = | 321.9642
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.875 | YP=-0.028 | ZP=-37.031 | COMPONENT=by | ZP | -37.031 | COMPONENT | by
At | (31.875,-0.028,-37.031), | BY | = | 235.7904
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.185 | YP=-0.022 | ZP=-39.552 | COMPONENT=by | ZP | -39.552 | COMPONENT | by
At | (32.185,-0.022,-39.552), | BY | = | 147.2622
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.494 | YP=-0.015 | ZP=-42.073 | COMPONENT=by | ZP | -42.073 | COMPONENT | by
At | (32.494,-0.015,-42.073), | BY | = | 66.5103
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.804 | YP=-0.008 | ZP=-44.594 | COMPONENT=by | ZP | -44.594 | COMPONENT | by
At | (32.804,-8.0E-03,-44.594), | BY | = | -3.0474
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.114 | YP=-0.002 | ZP=-47.115 | COMPONENT=by | ZP | -47.115 | COMPONENT | by
At | (33.114,-2.0E-03,-47.115), | BY | = | -57.2614
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.423 | YP=0.005 | ZP=-49.636 | COMPONENT=by | ZP | -49.636 | COMPONENT | by
At | (33.423,5.0E-03,-49.636), | BY | = | -96.454
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.733 | YP=0.012 | ZP=-52.157 | COMPONENT=by | ZP | -52.157 | COMPONENT | by
At | (33.733,0.012,-52.157), | BY | = | -121.5377
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.042 | YP=0.019 | ZP=-54.678 | COMPONENT=by | ZP | -54.678 | COMPONENT | by
At | (34.042,0.019,-54.678), | BY | = | -135.2961
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.352 | YP=0.025 | ZP=-57.199 | COMPONENT=by | ZP | -57.199 | COMPONENT | by
At | (34.352,0.025,-57.199), | BY | = | -140.0861
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.634 | YP=-0.280 | ZP=59.079 | COMPONENT=by | ZP | 59.079 | COMPONENT | by
At | (22.634,-0.28,59.079), | BY | = | -254.4918
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.944 | YP=-0.273 | ZP=56.558 | COMPONENT=by | ZP | 56.558 | COMPONENT | by
At | (22.944,-0.273,56.558), | BY | = | -254.871
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.253 | YP=-0.266 | ZP=54.037 | COMPONENT=by | ZP | 54.037 | COMPONENT | by
At | (23.253,-0.266,54.037), | BY | = | -241.2947
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.563 | YP=-0.260 | ZP=51.516 | COMPONENT=by | ZP | 51.516 | COMPONENT | by
At | (23.563,-0.26,51.516), | BY | = | -209.3193
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.872 | YP=-0.253 | ZP=48.995 | COMPONENT=by | ZP | 48.995 | COMPONENT | by
At | (23.872,-0.253,48.995), | BY | = | -157.2945
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.182 | YP=-0.246 | ZP=46.474 | COMPONENT=by | ZP | 46.474 | COMPONENT | by
At | (24.182,-0.246,46.474), | BY | = | -83.1437
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.491 | YP=-0.240 | ZP=43.953 | COMPONENT=by | ZP | 43.953 | COMPONENT | by
At | (24.491,-0.24,43.953), | BY | = | 7.9681
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.801 | YP=-0.233 | ZP=41.432 | COMPONENT=by | ZP | 41.432 | COMPONENT | by
At | (24.801,-0.233,41.432), | BY | = | 109.651
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.110 | YP=-0.226 | ZP=38.911 | COMPONENT=by | ZP | 38.911 | COMPONENT | by
At | (25.11,-0.226,38.911), | BY | = | 211.076
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.420 | YP=-0.219 | ZP=36.390 | COMPONENT=by | ZP | 36.39 | COMPONENT | by
At | (25.42,-0.219,36.39), | BY | = | 304.3942
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.729 | YP=-0.213 | ZP=33.869 | COMPONENT=by | ZP | 33.869 | COMPONENT | by
At | (25.729,-0.213,33.869), | BY | = | 379.4274
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.039 | YP=-0.206 | ZP=31.348 | COMPONENT=by | ZP | 31.348 | COMPONENT | by
At | (26.039,-0.206,31.348), | BY | = | 433.5049
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.349 | YP=-0.199 | ZP=28.827 | COMPONENT=by | ZP | 28.827 | COMPONENT | by
At | (26.349,-0.199,28.827), | BY | = | 465.4931
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.658 | YP=-0.192 | ZP=26.306 | COMPONENT=by | ZP | 26.306 | COMPONENT | by
At | (26.658,-0.192,26.306), | BY | = | 480.2142
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.968 | YP=-0.186 | ZP=23.784 | COMPONENT=by | ZP | 23.784 | COMPONENT | by
At | (26.968,-0.186,23.784), | BY | = | 480.5877
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.277 | YP=-0.179 | ZP=21.263 | COMPONENT=by | ZP | 21.263 | COMPONENT | by
At | (27.277,-0.179,21.263), | BY | = | 472.1071
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.587 | YP=-0.172 | ZP=18.742 | COMPONENT=by | ZP | 18.742 | COMPONENT | by
At | (27.587,-0.172,18.742), | BY | = | 459.4212
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.896 | YP=-0.165 | ZP=16.221 | COMPONENT=by | ZP | 16.221 | COMPONENT | by
At | (27.896,-0.165,16.221), | BY | = | 445.4621
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.206 | YP=-0.159 | ZP=13.700 | COMPONENT=by | ZP | 13.7 | COMPONENT | by
At | (28.206,-0.159,13.7), | BY | = | 431.7377
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.515 | YP=-0.152 | ZP=11.179 | COMPONENT=by | ZP | 11.179 | COMPONENT | by
At | (28.515,-0.152,11.179), | BY | = | 419.1875
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.825 | YP=-0.145 | ZP=8.658 | COMPONENT=by | ZP | 8.658 | COMPONENT | by
At | (28.825,-0.145,8.658), | BY | = | 408.5205
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.134 | YP=-0.139 | ZP=6.137 | COMPONENT=by | ZP | 6.137 | COMPONENT | by
At | (29.134,-0.139,6.137), | BY | = | 400.5452
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.444 | YP=-0.132 | ZP=3.616 | COMPONENT=by | ZP | 3.616 | COMPONENT | by
At | (29.444,-0.132,3.616), | BY | = | 394.7452
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.753 | YP=-0.125 | ZP=1.095 | COMPONENT=by | ZP | 1.095 | COMPONENT | by
At | (29.753,-0.125,1.095), | BY | = | 391.7968
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.063 | YP=-0.118 | ZP=-1.426 | COMPONENT=by | ZP | -1.426 | COMPONENT | by
At | (30.063,-0.118,-1.426), | BY | = | 390.9759
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.372 | YP=-0.112 | ZP=-3.947 | COMPONENT=by | ZP | -3.947 | COMPONENT | by
At | (30.372,-0.112,-3.947), | BY | = | 392.3007
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.682 | YP=-0.105 | ZP=-6.468 | COMPONENT=by | ZP | -6.468 | COMPONENT | by
At | (30.682,-0.105,-6.468), | BY | = | 396.6041
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.992 | YP=-0.098 | ZP=-8.989 | COMPONENT=by | ZP | -8.989 | COMPONENT | by
At | (30.992,-0.098,-8.989), | BY | = | 401.5537
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.301 | YP=-0.091 | ZP=-11.510 | COMPONENT=by | ZP | -11.51 | COMPONENT | by
At | (31.301,-0.091,-11.51), | BY | = | 407.838
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.611 | YP=-0.085 | ZP=-14.031 | COMPONENT=by | ZP | -14.031 | COMPONENT | by
At | (31.611,-0.085,-14.031), | BY | = | 414.0925
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.920 | YP=-0.078 | ZP=-16.553 | COMPONENT=by | ZP | -16.553 | COMPONENT | by
At | (31.92,-0.078,-16.553), | BY | = | 418.5185
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.230 | YP=-0.071 | ZP=-19.074 | COMPONENT=by | ZP | -19.074 | COMPONENT | by
At | (32.23,-0.071,-19.074), | BY | = | 419.569
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.539 | YP=-0.064 | ZP=-21.595 | COMPONENT=by | ZP | -21.595 | COMPONENT | by
At | (32.539,-0.064,-21.595), | BY | = | 415.6493
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.849 | YP=-0.058 | ZP=-24.116 | COMPONENT=by | ZP | -24.116 | COMPONENT | by
At | (32.849,-0.058,-24.116), | BY | = | 403.0133
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.158 | YP=-0.051 | ZP=-26.637 | COMPONENT=by | ZP | -26.637 | COMPONENT | by
At | (33.158,-0.051,-26.637), | BY | = | 379.5432
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.468 | YP=-0.044 | ZP=-29.158 | COMPONENT=by | ZP | -29.158 | COMPONENT | by
At | (33.468,-0.044,-29.158), | BY | = | 344.8233
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.777 | YP=-0.038 | ZP=-31.679 | COMPONENT=by | ZP | -31.679 | COMPONENT | by
At | (33.777,-0.038,-31.679), | BY | = | 298.8798
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.087 | YP=-0.031 | ZP=-34.200 | COMPONENT=by | ZP | -34.2 | COMPONENT | by
At | (34.087,-0.031,-34.2), | BY | = | 243.5416
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.396 | YP=-0.024 | ZP=-36.721 | COMPONENT=by | ZP | -36.721 | COMPONENT | by
At | (34.396,-0.024,-36.721), | BY | = | 183.0982
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.706 | YP=-0.017 | ZP=-39.242 | COMPONENT=by | ZP | -39.242 | COMPONENT | by
At | (34.706,-0.017,-39.242), | BY | = | 121.3026
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.016 | YP=-0.011 | ZP=-41.763 | COMPONENT=by | ZP | -41.763 | COMPONENT | by
At | (35.016,-0.011,-41.763), | BY | = | 62.9196
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.325 | YP=-0.004 | ZP=-44.284 | COMPONENT=by | ZP | -44.284 | COMPONENT | by
At | (35.325,-4.0E-03,-44.284), | BY | = | 11.6387
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.635 | YP=0.003 | ZP=-46.805 | COMPONENT=by | ZP | -46.805 | COMPONENT | by
At | (35.635,3.0E-03,-46.805), | BY | = | -30.3005
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.944 | YP=0.010 | ZP=-49.326 | COMPONENT=by | ZP | -49.326 | COMPONENT | by
At | (35.944,0.01,-49.326), | BY | = | -62.3309
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.254 | YP=0.016 | ZP=-51.847 | COMPONENT=by | ZP | -51.847 | COMPONENT | by
At | (36.254,0.016,-51.847), | BY | = | -84.5238
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.563 | YP=0.023 | ZP=-54.368 | COMPONENT=by | ZP | -54.368 | COMPONENT | by
At | (36.563,0.023,-54.368), | BY | = | -98.4627
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.873 | YP=0.030 | ZP=-56.889 | COMPONENT=by | ZP | -56.889 | COMPONENT | by
At | (36.873,0.03,-56.889), | BY | = | -105.4972
End | of | command | file.

## Row 1 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -134.3171
1 | 0 | 3 | -948.1904 | -889.05 | 59.1404 | -6.6521 | Max | 4690.8093 | 15.63%
2 | 1 | 5 | -1123.8565 | -1053.73 | 70.1265 | -6.6551 | Range | 4825.1264
3 | 2 | 7 | -1302.7668 | -1208.31 | 94.4568 | -7.8173
4 | 3 | 9 | -1470.7336 | -1334.83 | 135.9036 | -10.1813
5 | 4 | 11 | -1578.0256 | -1397.45 | 180.5756 | -12.9218
6 | 5 | 13 | -1559.7755 | -1314.1 | 245.6755 | -18.6953
7 | 6 | 15 | -1324.9649 | -988.51 | 336.4549 | -34.0366
8 | 7 | 17 | -784.0104 | -368.29 | 415.7204 | -112.8786
9 | 8 | 19 | 20.6882 | 466.78 | 446.0918 | 95.5679
10 | 9 | 21 | 875.3644 | 1274.19 | 398.8256 | 31.3003
11 | 10 | 23 | 1565.6507 | 1838.66 | 273.0093 | 14.8483
12 | 11 | 25 | 1950.2652 | 2087.36 | 137.0948 | 6.5679
13 | 12 | 27 | 2037.1832 | 2095.11 | 57.9268 | 2.7649
14 | 13 | 29 | 1950.8522 | 1972.63 | 21.7778 | 1.104
15 | 14 | 31 | 1808.0868 | 1810.5 | 2.4132 | 0.13329
16 | 15 | 33 | 1675.5475 | 1654.91 | -20.6375 | -1.247
17 | 16 | 35 | 1564.3306 | 1527.22 | -37.1106 | -2.4299
18 | 17 | 37 | 1473.7958 | 1432.56 | -41.2358 | -2.8785
19 | 18 | 39 | 1405.5605 | 1365.37 | -40.1905 | -2.9436
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23 | 41 | 1288.4416 | 1242.46 | -45.9816 | -3.7009
25 | 24 | 43 | 1295.9901 | 1242.26 | -53.7301 | -4.3252
26 | 25 | 45 | 1314.49 | 1250.23 | -64.26 | -5.1399
27 | 26 | 47 | 1342.9659 | 1269.66 | -73.3059 | -5.7737
28 | 27 | 49 | 1384.658 | 1305.11 | -79.548 | -6.0951
29 | 28 | 51 | 1441.4207 | 1357.19 | -84.2307 | -6.2063
30 | 29 | 53 | 1512.4431 | 1414.31 | -98.1331 | -6.9386
31 | 30 | 55 | 1595.8103 | 1485.81 | -110.0003 | -7.4034
32 | 31 | 57 | 1683.7126 | 1577.06 | -106.6526 | -6.7628
33 | 32 | 59 | 1758.8066 | 1678.97 | -79.8366 | -4.7551
34 | 33 | 61 | 1790.2716 | 1765.71 | -24.5616 | -1.391
35 | 34 | 63 | 1733.4511 | 1798.24 | 64.7889 | 3.6029
36 | 35 | 65 | 1551.7263 | 1734.86 | 183.1337 | 10.5561
37 | 36 | 67 | 1244.6893 | 1546.74 | 302.0507 | 19.5282
38 | 37 | 69 | 844.3113 | 1237.82 | 393.5087 | 31.7905
39 | 38 | 71 | 410.2992 | 839.88 | 429.5808 | 51.1479
40 | 39 | 73 | 30.1197 | 432.01 | 401.8903 | 93.028
41 | 40 | 75 | -252.6465 | 78.12 | 330.7665 | 423.4083
42 | 41 | 77 | -430.7217 | -183.82 | 246.9017 | -134.3171
43 | 42 | 79 | -514.1119 | -343.77 | 170.3419 | -49.5511
44 | 43 | 81 | -532.8415 | -421.36 | 111.4815 | -26.4575
45 | 44 | 83 | -511.9996 | -441.23 | 70.7696 | -16.0392
46 | 45 | 85 | -469.5802 | -426.64 | 42.9402 | -10.0647
47 | 46 | 87 | -419.5665 | -392.69 | 26.8765 | -6.8442
|  | Sum | 25327.1407 | 30017.95 | 4690.8093 | 4690.8093
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -530.9477
1 | 43 | 89 | -749.2271 | -698.21 | 51.0171 | -7.3068 | Max | 2783.9796 | 10.38%
2 | 44 | 91 | -855.0408 | -799.37 | 55.6708 | -6.9643 | Range | 3314.9273
3 | 45 | 93 | -947.5867 | -876.79 | 70.7967 | -8.0745
4 | 46 | 95 | -1003.3099 | -907.1 | 96.2099 | -10.6063
5 | 47 | 97 | -985.9638 | -856.13 | 129.8338 | -15.1652
6 | 48 | 99 | -848.458 | -684.22 | 164.238 | -24.0037
7 | 49 | 101 | -550.8839 | -351.96 | 198.9239 | -56.5189
8 | 50 | 103 | -96.8756 | 118.96 | 215.8356 | 181.4355
9 | 51 | 105 | 449.3637 | 650.34 | 200.9763 | 30.9033
10 | 52 | 107 | 964.9136 | 1131.08 | 166.1664 | 14.6909
11 | 53 | 109 | 1349.4329 | 1467.92 | 118.4871 | 8.0718
12 | 54 | 111 | 1568.5424 | 1635.44 | 66.8976 | 4.0905
13 | 55 | 113 | 1631.9033 | 1664.98 | 33.0767 | 1.9866
14 | 56 | 115 | 1594.1968 | 1605.91 | 11.7132 | 0.72938
15 | 57 | 117 | 1510.5413 | 1507.66 | -2.8813 | -0.19111
16 | 58 | 119 | 1417.0362 | 1400.63 | -16.4062 | -1.1713
17 | 59 | 121 | 1329.9496 | 1305.64 | -24.3096 | -1.8619
18 | 60 | 123 | 1256.7539 | 1228.1 | -28.6539 | -2.3332
19 | 61 | 125 | 1197.2556 | 1167.01 | -30.2456 | -2.5917
20
21
22
23
24 | 66 | 127 | 1069.5524 | 1035.74 | -33.8124 | -3.2646
25 | 67 | 129 | 1069.627 | 1031.1 | -38.527 | -3.7365
26 | 68 | 131 | 1078.8093 | 1034.52 | -44.2893 | -4.2811
27 | 69 | 133 | 1096.268 | 1048.14 | -48.128 | -4.5917
28 | 70 | 135 | 1123.5076 | 1072.44 | -51.0676 | -4.7618
29 | 71 | 137 | 1159.914 | 1100.41 | -59.504 | -5.4074
30 | 72 | 139 | 1205.3168 | 1137.08 | -68.2368 | -6.0011
31 | 73 | 141 | 1256.0984 | 1185.6 | -70.4984 | -5.9462
32 | 74 | 143 | 1306.084 | 1243.57 | -62.514 | -5.027
33 | 75 | 145 | 1341.72 | 1299.16 | -42.56 | -3.276
34 | 76 | 147 | 1345.5688 | 1337.78 | -7.7888 | -0.58222
35 | 77 | 149 | 1293.981 | 1337.29 | 43.309 | 3.2386
36 | 78 | 151 | 1168.3342 | 1275.74 | 107.4058 | 8.4191
37 | 79 | 153 | 969.7847 | 1142.94 | 173.1553 | 15.15
38 | 80 | 155 | 709.2214 | 938.6 | 229.3786 | 24.4384
39 | 81 | 157 | 427.774 | 683.52 | 255.746 | 37.416
40 | 82 | 159 | 160.6733 | 412.23 | 251.5567 | 61.0234
41 | 83 | 161 | -58.5563 | 165.44 | 223.9963 | 135.3943
42 | 84 | 163 | -214.2067 | -33.95 | 180.2567 | -530.9477
43 | 85 | 165 | -307.8098 | -172.93 | 134.8798 | -77.9967
44 | 86 | 167 | -352.4099 | -256.94 | 95.4699 | -37.1565
45 | 87 | 169 | -361.4633 | -295.61 | 65.8533 | -22.2771
46 | 88 | 171 | -347.847 | -304.8 | 43.047 | -14.123
47 | 89 | 173 | -323.1147 | -293.61 | 29.5047 | -10.0489
|  | Sum | 24049.3704 | 26833.35 | 2783.9796 | 2783.9796

## Row 3 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -134.2113
1 | 86 | 175 | -579.0529 | -538.54 | 40.5129 | -7.5227 | Max | 1523.8677 | 5.906%
2 | 87 | 177 | -636.8374 | -590.82 | 46.0174 | -7.7887 | Range | 1658.079
3 | 88 | 179 | -674.6345 | -617.86 | 56.7745 | -9.1889
4 | 89 | 181 | -673.3163 | -601.28 | 72.0363 | -11.9805
5 | 90 | 183 | -608.3781 | -520.36 | 88.0181 | -16.9148
6 | 91 | 185 | -457.6538 | -357.09 | 100.5638 | -28.162
7 | 92 | 187 | -213.1302 | -103.09 | 110.0402 | -106.7419
8 | 93 | 189 | 107.5238 | 217.14 | 109.6162 | 50.4818
9 | 94 | 191 | 458.1258 | 554.41 | 96.2842 | 17.367
10 | 95 | 193 | 775.634 | 854.35 | 78.716 | 9.2136
11 | 96 | 195 | 1018.3756 | 1073.3 | 54.9244 | 5.1173
12 | 97 | 197 | 1162.6627 | 1194.65 | 31.9873 | 2.6775
13 | 98 | 199 | 1217.4964 | 1233.19 | 15.6936 | 1.2726
14 | 99 | 201 | 1207.3868 | 1211.65 | 4.2632 | 0.35185
15 | 100 | 203 | 1162.7319 | 1157.95 | -4.7819 | -0.41296
16 | 101 | 205 | 1104.2422 | 1091.65 | -12.5922 | -1.1535
17 | 102 | 207 | 1045.004 | 1027.46 | -17.544 | -1.7075
18 | 103 | 209 | 991.161 | 971.06 | -20.101 | -2.07
19 | 104 | 211 | 945.8676 | 924.39 | -21.4776 | -2.3234
20 | 105 | 213 | 910.0552 | 890.55 | -19.5052 | -2.1902
21 | 106 | 215 | 882.1546 | 870.09 | -12.0646 | -1.3866
22 | 107 | 217 | 861.7237 | 851.52 | -10.2037 | -1.1983
23 | 108 | 219 | 847.8005 | 829.73 | -18.0705 | -2.1779
24 | 109 | 221 | 840.8106 | 816.03 | -24.7806 | -3.0367
25 | 110 | 223 | 839.3148 | 810.61 | -28.7048 | -3.5411
26 | 111 | 225 | 845.1796 | 813.37 | -31.8096 | -3.9108
27 | 112 | 227 | 856.7082 | 822.74 | -33.9682 | -4.1287
28 | 113 | 229 | 875.4117 | 837.67 | -37.7417 | -4.5056
29 | 114 | 231 | 899.9721 | 859.08 | -40.8921 | -4.76
30 | 115 | 233 | 929.0944 | 886.18 | -42.9144 | -4.8426
31 | 116 | 235 | 959.7636 | 917.61 | -42.1536 | -4.5939
32 | 117 | 237 | 987.8788 | 953.94 | -33.9388 | -3.5578
33 | 118 | 239 | 1001.6865 | 982.68 | -19.0065 | -1.9341
34 | 119 | 241 | 992.4518 | 997.42 | 4.9682 | 0.4981
35 | 120 | 243 | 948.9732 | 985.29 | 36.3168 | 3.6859
36 | 121 | 245 | 859.9645 | 933.4 | 73.4355 | 7.8675
37 | 122 | 247 | 727.9882 | 837.9 | 109.9118 | 13.1175
38 | 123 | 249 | 555.5195 | 699.37 | 143.8505 | 20.5686
39 | 124 | 251 | 367.8706 | 543.04 | 175.1694 | 32.2572
40 | 125 | 253 | 185.7612 | 348.97 | 163.2088 | 46.7687
41 | 126 | 255 | 27.9906 | 178.57 | 150.5794 | 84.3252
42 | 127 | 257 | -96.8701 | 32.91 | 129.7801 | 394.3485
43 | 128 | 259 | -180.5301 | -77.08 | 103.4501 | -134.2113
44 | 129 | 261 | -230.6721 | -151.7 | 78.9721 | -52.0581
45 | 130 | 263 | -252.4422 | -194.76 | 57.6822 | -29.6171
46 | 131 | 265 | -255.5914 | -213.9 | 41.6914 | -19.4911
47 | 132 | 267 | -245.8201 | -215.94 | 29.8801 | -13.8372
|  | Sum | 24279.8823 | 25803.75 | 1523.8677 | 1523.8677

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -747.7474
1 | 133 | 269 | -442.7167 | -410.29 | 32.4267 | -7.9034 | Max | 1002.1226 | 5.023%
2 | 134 | 271 | -469.6489 | -432.68 | 36.9689 | -8.5442 | Range | 1749.87
3 | 135 | 273 | -476.8148 | -432.89 | 43.9248 | -10.1469
4 | 136 | 275 | -449.8769 | -400.37 | 49.5069 | -12.3653
5 | 137 | 277 | -378.3169 | -320.68 | 57.6369 | -17.9733
6 | 138 | 279 | -251.6557 | -189.7 | 61.9557 | -32.6598
7 | 139 | 281 | -72.0585 | -8.5 | 63.5585 | -747.7474
8 | 140 | 283 | 146.6282 | 205.54 | 58.9118 | 28.662
9 | 141 | 285 | 374.4759 | 424.02 | 49.5441 | 11.6844
10 | 142 | 287 | 580.1763 | 618.91 | 38.7337 | 6.2584
11 | 143 | 289 | 739.8527 | 766.24 | 26.3873 | 3.4437
12 | 144 | 291 | 840.7981 | 856.65 | 15.8519 | 1.8505
13 | 145 | 293 | 887.7385 | 895.02 | 7.2815 | 0.81355
14 | 146 | 295 | 892.7077 | 893.66 | 0.95227 | 0.10656
15 | 147 | 297 | 871.7219 | 867.45 | -4.2719 | -0.49246
16 | 148 | 299 | 837.0624 | 828.77 | -8.2924 | -1.0006
17 | 149 | 301 | 799.1072 | 787.99 | -11.1172 | -1.4108
18 | 150 | 303 | 762.4555 | 749.6 | -12.8555 | -1.715
19 | 151 | 305 | 730.602 | 717.01 | -13.592 | -1.8957
20 | 152 | 307 | 703.898 | 692.56 | -11.338 | -1.6371
21 | 153 | 309 | 682.6922 | 678.35 | -4.3422 | -0.64011
22 | 154 | 311 | 667.3026 | 664.48 | -2.8226 | -0.42478
23 | 155 | 313 | 656.3412 | 645.83 | -10.5112 | -1.6276
24 | 156 | 315 | 650.5204 | 634.08 | -16.4404 | -2.5928
25 | 157 | 317 | 649.6444 | 629.85 | -19.7944 | -3.1427
26 | 158 | 319 | 653.4801 | 631.22 | -22.2601 | -3.5265
27 | 159 | 321 | 661.8619 | 637.92 | -23.9419 | -3.7531
28 | 160 | 323 | 674.4706 | 649.2 | -25.2706 | -3.8926
29 | 161 | 325 | 690.2181 | 663.96 | -26.2581 | -3.9548
30 | 162 | 327 | 708.0337 | 682.23 | -25.8037 | -3.7823
31 | 163 | 329 | 727.0228 | 702.48 | -24.5428 | -3.4937
32 | 164 | 331 | 740.4162 | 723.14 | -17.2762 | -2.3891
33 | 165 | 333 | 743.3687 | 738.79 | -4.5787 | -0.61975
34 | 166 | 335 | 730.7317 | 741.97 | 11.2383 | 1.5147
35 | 167 | 337 | 695.0917 | 725.93 | 30.8383 | 4.2481
36 | 168 | 339 | 632.4739 | 683.61 | 51.1361 | 7.4803
37 | 169 | 341 | 540.8994 | 614.83 | 73.9306 | 12.0246
38 | 170 | 343 | 426.2052 | 518.07 | 91.8648 | 17.7321
39 | 171 | 345 | 298.8554 | 401.62 | 102.7646 | 25.5875
40 | 172 | 347 | 172.6332 | 281.18 | 108.5468 | 38.604
41 | 173 | 349 | 58.9623 | 162.96 | 103.9977 | 63.818
42 | 174 | 351 | -33.8257 | 58.02 | 91.8457 | 158.3
43 | 175 | 353 | -103.0687 | -25.44 | 77.6287 | -305.1442
44 | 176 | 355 | -149.018 | -86.81 | 62.208 | -71.66
45 | 177 | 357 | -175.0111 | -127.23 | 47.7811 | -37.5549
46 | 178 | 359 | -185.9148 | -148.99 | 36.9248 | -24.7834
47 | 179 | 361 | -185.8634 | -157.82 | 28.0434 | -17.7692
|  | Sum | 18950.4674 | 19952.59 | 1002.1226 | 1002.1226

## Row 5 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -103.1466
1 | 180 | 363 | -335.7092 | -310.86 | 24.8492 | -7.9937 | Max | 5451.5366 | 4.914%
2 | 181 | 365 | -345.2645 | -317.16 | 28.1045 | -8.8613 | Range | 5554.6832
3 | 182 | 367 | -337.5167 | -304.86 | 32.6567 | -10.712
4 | 183 | 369 | -305.3037 | -268.87 | 36.4337 | -13.5507
5 | 184 | 371 | -240.6785 | -202.42 | 38.2585 | -18.9005
6 | 185 | 373 | -142.7558 | -103.4 | 39.3558 | -38.0617
7 | 186 | 375 | -13.4062 | 24.23 | 37.6362 | 155.329
8 | 187 | 377 | 134.3772 | 168.46 | 34.0828 | 20.232
9 | 188 | 379 | 285.6659 | 313.44 | 27.7741 | 8.8611
10 | 189 | 381 | 422.0754 | 443.53 | 21.4546 | 4.8372
11 | 190 | 383 | 529.8381 | 545.29 | 15.4519 | 2.8337
12 | 191 | 385 | 602.5607 | 612.55 | 9.9893 | 1.6308
13 | 192 | 387 | 642.4633 | 647.58 | 5.1167 | 0.79012
14 | 193 | 389 | 654.4128 | 655.27 | 0.85716 | 0.13081
15 | 194 | 391 | 647.287 | 645.61 | -1.677 | -0.25976
16 | 195 | 393 | 628.9136 | 625.59 | -3.3236 | -0.53128
17 | 196 | 395 | 606.9129 | 600.49 | -6.4229 | -1.0696
18 | 197 | 397 | 582.2716 | 575.78 | -6.4916 | -1.1274
19 | 198 | 399 | 561.2942 | 553.98 | -7.3142 | -1.3203
20 | 199 | 401 | 542.1935 | 536.33 | -5.8635 | -1.0933
21 | 200 | 403 | 526.8939 | 524.17 | -2.7239 | -0.51966
22 | 201 | 405 | 515.7978 | 513.12 | -2.6778 | -0.52186
23 | 202 | 407 | 507.9662 | 501.2 | -6.7662 | -1.35
24 | 203 | 409 | 503.4183 | 493.66 | -9.7583 | -1.9767
25 | 204 | 411 | 502.3109 | 490.8 | -11.5109 | -2.3453
26 | 205 | 413 | 504.7895 | 491.97 | -12.8195 | -2.6057
27 | 206 | 415 | 510.4589 | 496.77 | -13.6889 | -2.7556
28 | 207 | 417 | 518.9279 | 504.75 | -14.1779 | -2.8089
29 | 208 | 419 | 529.2972 | 515.34 | -13.9572 | -2.7083
30 | 209 | 421 | 540.4687 | 527.69 | -12.7787 | -2.4216
31 | 210 | 423 | 550.3395 | 540.2 | -10.1395 | -1.877
32 | 211 | 425 | 555.7218 | 551.29 | -4.4318 | -0.80389
33 | 212 | 427 | 554.3937 | 557.31 | 2.9163 | 0.52328
34 | 213 | 429 | 540.5715 | 554.37 | 13.7985 | 2.489
35 | 214 | 431 | 511.4982 | 537.33 | 25.8318 | 4.8074
36 | 215 | 433 | 464.4692 | 504.66 | 40.1908 | 7.9639
37 | 216 | 435 | 401.0977 | 454.37 | 53.2723 | 11.7244
38 | 217 | 437 | 321.9642 | 386.43 | 64.4658 | 16.6824
39 | 218 | 439 | 235.7904 | 308.66 | 72.8696 | 23.6084
40 | 219 | 441 | 147.2622 | 222.65 | 75.3878 | 33.8593
41 | 220 | 443 | 66.5103 | 139.77 | 73.2597 | 52.4145
42 | 221 | 445 | -3.0474 | 64.08 | 67.1274 | 104.7556
43 | 222 | 447 | -57.2614 | 1.07 | 58.3314 | 5451.5366
44 | 223 | 449 | -96.454 | -47.48 | 48.974 | -103.1466
45 | 224 | 451 | -121.5377 | -81.62 | 39.9177 | -48.9068
46 | 225 | 453 | -135.2961 | -103.33 | 31.9661 | -30.9359
47 | 226 | 455 | -140.0861 | -114.94 | 25.1461 | -21.8776
|  | Sum | 14569.2704 | 15322.22 | 752.9496 | 752.9496

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -168.7835
1 | 227 | 457 | -254.4918 | -235.41 | 19.0818 | -8.1058 | Max | 600.1933 | 5.099%
2 | 228 | 459 | -254.871 | -233.18 | 21.691 | -9.3022 | Range | 768.9768
3 | 229 | 461 | -241.2947 | -217.48 | 23.8147 | -10.9503
4 | 230 | 463 | -209.3193 | -184.64 | 24.6793 | -13.3661
5 | 231 | 465 | -157.2945 | -131.63 | 25.6645 | -19.4974
6 | 232 | 467 | -83.1437 | -57.93 | 25.2137 | -43.5243
7 | 233 | 469 | 7.9681 | 31.5 | 23.5319 | 74.7045
8 | 234 | 471 | 109.651 | 130.33 | 20.679 | 15.8666
9 | 235 | 473 | 211.076 | 228.64 | 17.564 | 7.6819
10 | 236 | 475 | 304.3942 | 317.73 | 13.3358 | 4.1972
11 | 237 | 477 | 379.4274 | 389.07 | 9.6426 | 2.4784
12 | 238 | 479 | 433.5049 | 439.82 | 6.3151 | 1.4358
13 | 239 | 481 | 465.4931 | 470.16 | 4.6669 | 0.99263
14 | 240 | 483 | 480.2142 | 482.4 | 2.1858 | 0.4531
15 | 241 | 485 | 480.5877 | 481.89 | 1.3023 | 0.27025
16 | 242 | 487 | 472.1071 | 472.24 | 0.13289 | 0.028141
17 | 243 | 489 | 459.4212 | 458.65 | -0.77122 | -0.16815
18 | 244 | 491 | 445.4621 | 443.78 | -1.6821 | -0.37903
19 | 245 | 493 | 431.7377 | 429.21 | -2.5277 | -0.58893
20 | 246 | 495 | 419.1875 | 416.51 | -2.6775 | -0.64285
21 | 247 | 497 | 408.5205 | 406.47 | -2.0505 | -0.50446
22 | 248 | 499 | 400.5452 | 398.05 | -2.4952 | -0.62686
23 | 249 | 501 | 394.7452 | 391.12 | -3.6252 | -0.92688
24 | 250 | 503 | 391.7968 | 386.51 | -5.2868 | -1.3678
25 | 251 | 505 | 390.9759 | 384.84 | -6.1359 | -1.5944
26 | 252 | 507 | 392.3007 | 385.82 | -6.4807 | -1.6797
27 | 253 | 509 | 396.6041 | 389.36 | -7.2441 | -1.8605
28 | 254 | 511 | 401.5537 | 394.84 | -6.7137 | -1.7004
29 | 255 | 513 | 407.838 | 401.77 | -6.068 | -1.5103
30 | 256 | 515 | 414.0925 | 409.63 | -4.4625 | -1.0894
31 | 257 | 517 | 418.5185 | 416.92 | -1.5985 | -0.3834
32 | 258 | 519 | 419.569 | 422.37 | 2.801 | 0.66317
33 | 259 | 521 | 415.6493 | 423.44 | 7.7907 | 1.8399
34 | 260 | 523 | 403.0133 | 417.62 | 14.6067 | 3.4976
35 | 261 | 525 | 379.5432 | 402.22 | 22.6768 | 5.6379
36 | 262 | 527 | 344.8233 | 376.17 | 31.3467 | 8.3331
37 | 263 | 529 | 298.8798 | 338.76 | 39.8802 | 11.7724
38 | 264 | 531 | 243.5416 | 290.76 | 47.2184 | 16.2396
39 | 265 | 533 | 183.0982 | 234.98 | 51.8818 | 22.0792
40 | 266 | 535 | 121.3026 | 175.45 | 54.1474 | 30.862
41 | 267 | 537 | 62.9196 | 116.39 | 53.4704 | 45.9407
42 | 268 | 539 | 11.6387 | 61.73 | 50.0913 | 81.1457
43 | 269 | 541 | -30.3005 | 14.3 | 44.6005 | 311.8914
44 | 270 | 543 | -62.3309 | -23.19 | 39.1409 | -168.7835
45 | 271 | 545 | -84.5238 | -52 | 32.5238 | -62.5457
46 | 272 | 547 | -98.4627 | -71.32 | 27.1427 | -38.0576
47 | 273 | 549 | -105.4972 | -83.39 | 22.1072 | -26.5107
|  | Sum | 11170.9867 | 11771.18 | 600.1933 | 600.1933