## Map data
Magnet Mapping
Z Location |  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
6 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
Field | Current |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
B | I |  | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
-0.24565 | 3499.553 |  | 1 | -0.24565 | 3499.553 | -0.33064 | 3499.703 | -0.44321 | 3499.603 | -0.5891 | 3499.603 | -0.7724 | 3499.803 | -0.99219 | 3499.703
-0.23938 | 3499.703 |  | 2 | -0.23938 | 3499.703 | -0.33295 | 3499.654 | -0.46359 | 3499.603 | -0.6431 | 3499.703 | -0.881 | 3499.703 | -1.1743 | 3499.753
-0.2169 | 3499.703 |  | 3 | -0.2169 | 3499.703 | -0.31416 | 3499.553 | -0.4571 | 3499.654 | -0.66707 | 3499.753 | -0.96301 | 3499.753 | -1.3462 | 3499.703
-0.17285 | 3499.703 |  | 4 | -0.17285 | 3499.703 | -0.26073 | 3499.603 | -0.4109 | 3499.654 | -0.63862 | 3499.703 | -0.98614 | 3499.703 | -1.4811 | 3499.753
-0.10498 | 3499.654 |  | 5 | -0.10498 | 3499.654 | -0.18077 | 3499.654 | -0.31081 | 3499.654 | -0.53604 | 3499.654 | -0.91637 | 3499.654 | -1.5394 | 3499.753
-0.01317 | 3499.654 |  | 6 | -0.01317 | 3499.654 | -0.05708 | 3499.654 | -0.14779 | 3499.654 | -0.33159 | 3499.703 | -0.69975 | 3499.603 | -1.4209 | 3499.753
0.09813 | 3499.553 |  | 7 | 0.09813 | 3499.553 | 0.09937 | 3499.603 | 0.07426 | 3499.654 | -0.02213 | 3499.654 | -0.29721 | 3499.603 | -1.0188 | 3499.803
0.22028 | 3499.603 |  | 8 | 0.22028 | 3499.603 | 0.27715 | 3499.654 | 0.33495 | 3499.603 | 0.36481 | 3499.703 | 0.26897 | 3499.703 | -0.27353 | 3499.753
0.34148 | 3499.753 |  | 9 | 0.34148 | 3499.753 | 0.45458 | 3499.703 | 0.60141 | 3499.654 | 0.77262 | 3499.654 | 0.90835 | 3499.703 | 0.72326 | 3499.703
0.45156 | 3499.753 |  | 10 | 0.45156 | 3499.753 | 0.61414 | 3499.753 | 0.8386 | 3499.703 | 1.1362 | 3499.703 | 1.4852 | 3499.703 | 1.7045 | 3499.703
0.54064 | 3499.703 |  | 11 | 0.54064 | 3499.703 | 0.74134 | 3499.803 | 1.0218 | 3499.654 | 1.405 | 3499.753 | 1.8955 | 3499.654 | 2.3649 | 3499.703
0.60468 | 3499.803 |  | 12 | 0.60468 | 3499.803 | 0.82605 | 3499.753 | 1.135 | 3499.703 | 1.5579 | 3499.654 | 2.1041 | 3499.703 | 2.67 | 3499.753
0.64377 | 3499.753 |  | 13 | 0.64377 | 3499.753 | 0.87137 | 3499.654 | 1.1853 | 3499.654 | 1.5416 | 3499.654 | 2.1476 | 3499.703 | 2.6883 | 3499.703
0.66068 | 3499.803 |  | 14 | 0.66068 | 3499.803 | 0.88437 | 3499.603 | 1.1889 | 3499.654 | 1.5891 | 3499.654 | 2.0854 | 3499.654 | 2.5524 | 3499.703
0.66077 | 3499.753 |  | 15 | 0.66077 | 3499.753 | 0.87416 | 3499.603 | 1.1582 | 3499.654 | 1.5266 | 3499.603 | 1.9692 | 3499.654 | 2.3617 | 3499.703
0.6499 | 3499.803 |  | 16 | 0.6499 | 3499.803 | 0.8491 | 3499.603 | 1.1123 | 3499.654 | 1.4484 | 3499.603 | 1.8432 | 3499.654 | 2.1754 | 3499.703
0.62917 | 3499.753 |  | 17 | 0.62917 | 3499.753 | 0.81835 | 3499.654 | 1.0607 | 3499.654 | 1.3688 | 3499.703 | 1.7256 | 3499.654 | 2.0203 | 3499.654
0.61307 | 3499.753 |  | 18 | 0.61307 | 3499.753 | 0.78682 | 3499.603 | 1.0123 | 3499.703 | 1.2979 | 3499.703 | 1.6254 | 3499.603 | 1.8981 | 3499.753
0.59414 | 3499.753 |  | 19 | 0.59414 | 3499.753 | 0.7579 | 3499.654 | 0.96959 | 3499.703 | 1.2365 | 3499.703 | 1.544 | 3499.654 | 1.8091 | 3499.753
0.57683 | 3499.654 |  | 20 | 0.57683 | 3499.654 | 0.7342 | 3499.654 | 0.93696 | 3499.654 | 1.1914 | 3499.753
0.56351 | 3499.553 |  | 21 | 0.56351 | 3499.553 | 0.71688 | 3499.654 | 0.916 | 3499.654 | 1.1616 | 3499.603
0.55293 | 3499.703 |  | 22 | 0.55293 | 3499.703 | 0.70312 | 3499.654 | 0.89786 | 3499.603 | 1.1369 | 3499.703
0.544 | 3499.803 |  | 23 | 0.544 | 3499.803 | 0.6918 | 3499.654 | 0.8751 | 3499.603 | 1.1099 | 3499.703
0.53871 | 3499.753 |  | 24 | 0.53871 | 3499.753 | 0.67939 | 3499.703 | 0.86155 | 3499.703 | 1.0942 | 3499.654 | 1.374 | 3499.654 | 1.642 | 3499.703
0.53731 | 3499.854 |  | 25 | 0.53731 | 3499.854 | 0.6769 | 3499.603 | 0.85801 | 3499.603 | 1.0904 | 3499.654 | 1.3721 | 3499.603 | 1.6458 | 3499.703
0.53982 | 3499.854 |  | 26 | 0.53982 | 3499.854 | 0.68035 | 3499.654 | 0.86253 | 3499.654 | 1.0965 | 3499.654 | 1.3813 | 3499.654 | 1.6619 | 3499.654
0.54503 | 3499.854 |  | 27 | 0.54503 | 3499.854 | 0.68785 | 3499.654 | 0.87304 | 3499.654 | 1.1115 | 3499.654 | 1.404 | 3499.654 | 1.6923 | 3499.654
0.553 | 3499.803 |  | 28 | 0.553 | 3499.803 | 0.69938 | 3499.654 | 0.88934 | 3499.603 | 1.1332 | 3499.654 | 1.4388 | 3499.603 | 1.7431 | 3499.703
0.56272 | 3499.753 |  | 29 | 0.56272 | 3499.753 | 0.71431 | 3499.603 | 0.91052 | 3499.603 | 1.1634 | 3499.603 | 1.4765 | 3499.703 | 1.8105 | 3499.753
0.57305 | 3499.753 |  | 30 | 0.57305 | 3499.753 | 0.72988 | 3499.603 | 0.93518 | 3499.603 | 1.1996 | 3499.654 | 1.5263 | 3499.654 | 1.8856 | 3499.654
0.58223 | 3499.753 |  | 31 | 0.58223 | 3499.753 | 0.74609 | 3499.654 | 0.96145 | 3499.603 | 1.2411 | 3499.654 | 1.5887 | 3499.703 | 1.978 | 3499.753
0.58743 | 3499.803 |  | 32 | 0.58743 | 3499.803 | 0.75804 | 3499.654 | 0.98362 | 3499.654 | 1.2831 | 3499.703 | 1.6577 | 3499.703 | 2.0861 | 3499.703
0.58661 | 3499.803 |  | 33 | 0.58661 | 3499.803 | 0.76314 | 3499.654 | 0.99946 | 3499.703 | 1.3121 | 3499.703 | 1.7186 | 3499.654 | 2.2018 | 3499.753
0.57715 | 3499.803 |  | 34 | 0.57715 | 3499.803 | 0.75601 | 3499.654 | 0.99839 | 3499.803 | 1.3231 | 3499.654 | 1.755 | 3499.654 | 2.2923 | 3499.753
0.55573 | 3499.753 |  | 35 | 0.55573 | 3499.753 | 0.7323 | 3499.654 | 0.9731 | 3499.803 | 1.3011 | 3499.654 | 1.7446 | 3499.654 | 2.3171 | 3499.654
0.5203 | 3499.803 |  | 36 | 0.5203 | 3499.803 | 0.68701 | 3499.654 | 0.91693 | 3499.753 | 1.2302 | 3499.603 | 1.6592 | 3499.703 | 2.2228 | 3499.703
0.47136 | 3499.854 |  | 37 | 0.47136 | 3499.854 | 0.62085 | 3499.654 | 0.82552 | 3499.753 | 1.1062 | 3499.654 | 1.4892 | 3499.703 | 1.9841 | 3499.654
0.41001 | 3499.854 |  | 38 | 0.41001 | 3499.854 | 0.5308 | 3499.654 | 0.7046 | 3499.753 | 0.93332 | 3499.603 | 1.2328 | 3499.654 | 1.5996 | 3499.654
0.34108 | 3499.803 |  | 39 | 0.34108 | 3499.803 | 0.42873 | 3499.703 | 0.56506 | 3499.654 | 0.72036 | 3499.703 | 0.916 | 3499.654 | 1.103 | 3499.753
0.26275 | 3499.753 |  | 40 | 0.26275 | 3499.753 | 0.32759 | 3499.603 | 0.40264 | 3499.603 | 0.49754 | 3499.654 | 0.58702 | 3499.703 | 0.62511 | 3499.654
0.18793 | 3499.803 |  | 41 | 0.18793 | 3499.803 | 0.22314 | 3499.753 | 0.25897 | 3499.654 | 0.28768 | 3499.654 | 0.28406 | 3499.654 | 0.19473 | 3499.753
0.1185 | 3499.753 |  | 42 | 0.1185 | 3499.753 | 0.12812 | 3499.753 | 0.12831 | 3499.753 | 0.10763 | 3499.654 | 0.03885 | 3499.654 | -0.12524 | 3499.703
0.05803 | 3499.753 |  | 43 | 0.05803 | 3499.753 | 0.04813 | 3499.753 | 0.02339 | 3499.753 | -0.02976 | 3499.753 | -0.13335 | 3499.654 | -0.32368 | 3499.753
0.0094 | 3499.803 |  | 44 | 0.0094 | 3499.803 | -0.01414 | 3499.703 | -0.05501 | 3499.703 | -0.12506 | 3499.654 | -0.2415 | 3499.603 | -0.42735 | 3499.654
-0.0287 | 3499.803 |  | 45 | -0.0287 | 3499.803 | -0.05954 | 3499.654 | -0.1076 | 3499.654 | -0.18252 | 3499.703 | -0.29585 | 3499.703 | -0.46095 | 3499.753
-0.05475 | 3499.803 |  | 46 | -0.05475 | 3499.803 | -0.08883 | 3499.654 | -0.13873 | 3499.603 | -0.21075 | 3499.654 | -0.31249 | 3499.703 | -0.45191 | 3499.703
-0.07218 | 3499.803 |  | 47 | -0.07218 | 3499.803 | -0.1062 | 3499.703 | -0.15394 | 3499.654 | -0.21901 | 3499.654 | -0.30594 | 3499.654 | -0.41897 | 3499.603
0 | 0 |  | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tosca data
Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\Sept-2015\New | probe | locataions.comi
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.029 | YP=-0.302 | ZP=57.532 | COMPONENT=by | -0.302 | ZP | 57.532 | COMPONENT | by
At | (10.029,-0.302,57.532), | BY | = | -1040.9442
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.338 | YP=-0.295 | ZP=55.010 | COMPONENT=by | -0.295 | ZP | 55.01 | COMPONENT | by
At | (10.338,-0.295,55.01), | BY | = | -1228.1362
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.648 | YP=-0.288 | ZP=52.489 | COMPONENT=by | -0.288 | ZP | 52.489 | COMPONENT | by
At | (10.648,-0.288,52.489), | BY | = | -1413.757
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.957 | YP=-0.282 | ZP=49.968 | COMPONENT=by | -0.282 | ZP | 49.968 | COMPONENT | by
At | (10.957,-0.282,49.968), | BY | = | -1579.5145
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.267 | YP=-0.275 | ZP=47.447 | COMPONENT=by | -0.275 | ZP | 47.447 | COMPONENT | by
At | (11.267,-0.275,47.447), | BY | = | -1666.6362
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.576 | YP=-0.268 | ZP=44.926 | COMPONENT=by | -0.268 | ZP | 44.926 | COMPONENT | by
At | (11.576,-0.268,44.926), | BY | = | -1600.2569
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.886 | YP=-0.261 | ZP=42.405 | COMPONENT=by | -0.261 | ZP | 42.405 | COMPONENT | by
At | (11.886,-0.261,42.405), | BY | = | -1281.75
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.196 | YP=-0.255 | ZP=39.884 | COMPONENT=by | -0.255 | ZP | 39.884 | COMPONENT | by
At | (12.196,-0.255,39.884), | BY | = | -625.447
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.505 | YP=-0.248 | ZP=37.363 | COMPONENT=by | -0.248 | ZP | 37.363 | COMPONENT | by
At | (12.505,-0.248,37.363), | BY | = | 296.6435
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.815 | YP=-0.241 | ZP=34.842 | COMPONENT=by | -0.241 | ZP | 34.842 | COMPONENT | by
At | (12.815,-0.241,34.842), | BY | = | 1258.5018
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.124 | YP=-0.234 | ZP=32.321 | COMPONENT=by | -0.234 | ZP | 32.321 | COMPONENT | by
At | (13.124,-0.234,32.321), | BY | = | 2016.0114
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.434 | YP=-0.228 | ZP=29.800 | COMPONENT=by | -0.228 | ZP | 29.8 | COMPONENT | by
At | (13.434,-0.228,29.8), | BY | = | 2437.7323
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.743 | YP=-0.221 | ZP=27.279 | COMPONENT=by | -0.221 | ZP | 27.279 | COMPONENT | by
At | (13.743,-0.221,27.279), | BY | = | 2538.3441
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.053 | YP=-0.214 | ZP=24.758 | COMPONENT=by | -0.214 | ZP | 24.758 | COMPONENT | by
At | (14.053,-0.214,24.758), | BY | = | 2447.8033
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.362 | YP=-0.208 | ZP=22.237 | COMPONENT=by | -0.208 | ZP | 22.237 | COMPONENT | by
At | (14.362,-0.208,22.237), | BY | = | 2293.6111
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.672 | YP=-0.201 | ZP=19.716 | COMPONENT=by | -0.201 | ZP | 19.716 | COMPONENT | by
At | (14.672,-0.201,19.716), | BY | = | 2134.5956
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.981 | YP=-0.194 | ZP=17.195 | COMPONENT=by | -0.194 | ZP | 17.195 | COMPONENT | by
At | (14.981,-0.194,17.195), | BY | = | 1998.029
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.291 | YP=-0.187 | ZP=14.674 | COMPONENT=by | -0.187 | ZP | 14.674 | COMPONENT | by
At | (15.291,-0.187,14.674), | BY | = | 1885.7134
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.600 | YP=-0.181 | ZP=12.152 | COMPONENT=by | -0.181 | ZP | 12.152 | COMPONENT | by
At | (15.6,-0.181,12.152), | BY | = | 1799.8799
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.148 | YP=-0.147 | ZP=-0.453 | COMPONENT=by | -0.147 | ZP | -0.453 | COMPONENT | by
At | (17.148,-0.147,-0.453), | BY | = | 1641.1857
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.458 | YP=-0.140 | ZP=-2.974 | COMPONENT=by | -0.14 | ZP | -2.974 | COMPONENT | by
At | (17.458,-0.14,-2.974), | BY | = | 1651.902
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.767 | YP=-0.133 | ZP=-5.495 | COMPONENT=by | -0.133 | ZP | -5.495 | COMPONENT | by
At | (17.767,-0.133,-5.495), | BY | = | 1676.7617
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.077 | YP=-0.127 | ZP=-8.016 | COMPONENT=by | -0.127 | ZP | -8.016 | COMPONENT | by
At | (18.077,-0.127,-8.016), | BY | = | 1714.8048
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.386 | YP=-0.120 | ZP=-10.537 | COMPONENT=by | -0.12 | ZP | -10.537 | COMPONENT | by
At | (18.386,-0.12,-10.537), | BY | = | 1768.6601
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.696 | YP=-0.113 | ZP=-13.058 | COMPONENT=by | -0.113 | ZP | -13.058 | COMPONENT | by
At | (18.696,-0.113,-13.058), | BY | = | 1839.032
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.005 | YP=-0.107 | ZP=-15.579 | COMPONENT=by | -0.107 | ZP | -15.579 | COMPONENT | by
At | (19.005,-0.107,-15.579), | BY | = | 1924.3881
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.315 | YP=-0.100 | ZP=-18.100 | COMPONENT=by | -0.1 | ZP | -18.1 | COMPONENT | by
At | (19.315,-0.1,-18.1), | BY | = | 2020.719
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.624 | YP=-0.093 | ZP=-20.621 | COMPONENT=by | -0.093 | ZP | -20.621 | COMPONENT | by
At | (19.624,-0.093,-20.621), | BY | = | 2118.1284
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.934 | YP=-0.086 | ZP=-23.142 | COMPONENT=by | -0.086 | ZP | -23.142 | COMPONENT | by
At | (19.934,-0.086,-23.142), | BY | = | 2195.7335
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.243 | YP=-0.080 | ZP=-25.663 | COMPONENT=by | -0.08 | ZP | -25.663 | COMPONENT | by
At | (20.243,-0.08,-25.663), | BY | = | 2219.3973
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.553 | YP=-0.073 | ZP=-28.184 | COMPONENT=by | -0.073 | ZP | -28.184 | COMPONENT | by
At | (20.553,-0.073,-28.184), | BY | = | 2140.321
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.863 | YP=-0.066 | ZP=-30.706 | COMPONENT=by | -0.066 | ZP | -30.706 | COMPONENT | by
At | (20.863,-0.066,-30.706), | BY | = | 1921.034
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.172 | YP=-0.059 | ZP=-33.227 | COMPONENT=by | -0.059 | ZP | -33.227 | COMPONENT | by
At | (21.172,-0.059,-33.227), | BY | = | 1563.032
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.482 | YP=-0.053 | ZP=-35.748 | COMPONENT=by | -0.053 | ZP | -35.748 | COMPONENT | by
At | (21.482,-0.053,-35.748), | BY | = | 1101.4729
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.791 | YP=-0.046 | ZP=-38.269 | COMPONENT=by | -0.046 | ZP | -38.269 | COMPONENT | by
At | (21.791,-0.046,-38.269), | BY | = | 602.0815
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.101 | YP=-0.039 | ZP=-40.790 | COMPONENT=by | -0.039 | ZP | -40.79 | COMPONENT | by
At | (22.101,-0.039,-40.79), | BY | = | 160.5844
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.410 | YP=-0.032 | ZP=-43.311 | COMPONENT=by | -0.032 | ZP | -43.311 | COMPONENT | by
At | (22.41,-0.032,-43.311), | BY | = | -174.3642
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.720 | YP=-0.026 | ZP=-45.832 | COMPONENT=by | -0.026 | ZP | -45.832 | COMPONENT | by
At | (22.72,-0.026,-45.832), | BY | = | -392.5152
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.029 | YP=-0.019 | ZP=-48.353 | COMPONENT=by | -0.019 | ZP | -48.353 | COMPONENT | by
At | (23.029,-0.019,-48.353), | BY | = | -503.4415
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.339 | YP=-0.012 | ZP=-50.874 | COMPONENT=by | -0.012 | ZP | -50.874 | COMPONENT | by
At | (23.339,-0.012,-50.874), | BY | = | -539.4121
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.648 | YP=-0.006 | ZP=-53.395 | COMPONENT=by | -0.006 | ZP | -53.395 | COMPONENT | by
At | (23.648,-6.0E-03,-53.395), | BY | = | -528.0981
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.958 | YP=0.001 | ZP=-55.916 | COMPONENT=by | 0.001 | ZP | -55.916 | COMPONENT | by
At | (23.958,1.0E-03,-55.916), | BY | = | -490.1099
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.267 | YP=0.008 | ZP=-58.437 | COMPONENT=by | 0.008 | ZP | -58.437 | COMPONENT | by
At | (24.267,8.0E-03,-58.437), | BY | = | -441.3571
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.550 | YP=-0.297 | ZP=57.841 | COMPONENT=by | -0.297 | ZP | 57.841 | COMPONENT | by
At | (12.55,-0.297,57.841), | BY | = | -814.4042
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.859 | YP=-0.291 | ZP=55.320 | COMPONENT=by | -0.291 | ZP | 55.32 | COMPONENT | by
At | (12.859,-0.291,55.32), | BY | = | -923.4986
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.169 | YP=-0.284 | ZP=52.799 | COMPONENT=by | -0.284 | ZP | 52.799 | COMPONENT | by
At | (13.169,-0.284,52.799), | BY | = | -1013.8125
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.478 | YP=-0.277 | ZP=50.278 | COMPONENT=by | -0.277 | ZP | 50.278 | COMPONENT | by
At | (13.478,-0.277,50.278), | BY | = | -1057.895
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.788 | YP=-0.270 | ZP=47.757 | COMPONENT=by | -0.27 | ZP | 47.757 | COMPONENT | by
At | (13.788,-0.27,47.757), | BY | = | -1015.4687
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.098 | YP=-0.264 | ZP=45.236 | COMPONENT=by | -0.264 | ZP | 45.236 | COMPONENT | by
At | (14.098,-0.264,45.236), | BY | = | -833.8384
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.407 | YP=-0.257 | ZP=42.715 | COMPONENT=by | -0.257 | ZP | 42.715 | COMPONENT | by
At | (14.407,-0.257,42.715), | BY | = | -474.1336
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.717 | YP=-0.250 | ZP=40.194 | COMPONENT=by | -0.25 | ZP | 40.194 | COMPONENT | by
At | (14.717,-0.25,40.194), | BY | = | 53.7452
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.026 | YP=-0.244 | ZP=37.673 | COMPONENT=by | -0.244 | ZP | 37.673 | COMPONENT | by
At | (15.026,-0.244,37.673), | BY | = | 674.9341
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.336 | YP=-0.237 | ZP=35.152 | COMPONENT=by | -0.237 | ZP | 35.152 | COMPONENT | by
At | (15.336,-0.237,35.152), | BY | = | 1255.9399
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.645 | YP=-0.230 | ZP=32.630 | COMPONENT=by | -0.23 | ZP | 32.63 | COMPONENT | by
At | (15.645,-0.23,32.63), | BY | = | 1690.1733
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.955 | YP=-0.223 | ZP=30.109 | COMPONENT=by | -0.223 | ZP | 30.109 | COMPONENT | by
At | (15.955,-0.223,30.109), | BY | = | 1939.7072
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.264 | YP=-0.217 | ZP=27.588 | COMPONENT=by | -0.217 | ZP | 27.588 | COMPONENT | by
At | (16.264,-0.217,27.588), | BY | = | 2016.9421
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.574 | YP=-0.210 | ZP=25.067 | COMPONENT=by | -0.21 | ZP | 25.067 | COMPONENT | by
At | (16.574,-0.21,25.067), | BY | = | 1979.6136
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.883 | YP=-0.203 | ZP=22.546 | COMPONENT=by | -0.203 | ZP | 22.546 | COMPONENT | by
At | (16.883,-0.203,22.546), | BY | = | 1886.878
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.193 | YP=-0.196 | ZP=20.025 | COMPONENT=by | -0.196 | ZP | 20.025 | COMPONENT | by
At | (17.193,-0.196,20.025), | BY | = | 1779.2951
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.502 | YP=-0.190 | ZP=17.504 | COMPONENT=by | -0.19 | ZP | 17.504 | COMPONENT | by
At | (17.502,-0.19,17.504), | BY | = | 1676.05
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.812 | YP=-0.183 | ZP=14.983 | COMPONENT=by | -0.183 | ZP | 14.983 | COMPONENT | by
At | (17.812,-0.183,14.983), | BY | = | 1586.9956
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.121 | YP=-0.176 | ZP=12.462 | COMPONENT=by | -0.176 | ZP | 12.462 | COMPONENT | by
At | (18.121,-0.176,12.462), | BY | = | 1513.3678
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.669 | YP=-0.143 | ZP=-0.143 | COMPONENT=by | -0.143 | ZP | -0.143 | COMPONENT | by
At | (19.669,-0.143,-0.143), | BY | = | 1355.257
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.979 | YP=-0.136 | ZP=-2.664 | COMPONENT=by | -0.136 | ZP | -2.664 | COMPONENT | by
At | (19.979,-0.136,-2.664), | BY | = | 1357.5465
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.288 | YP=-0.129 | ZP=-5.185 | COMPONENT=by | -0.129 | ZP | -5.185 | COMPONENT | by
At | (20.288,-0.129,-5.185), | BY | = | 1371.6938
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.598 | YP=-0.122 | ZP=-7.706 | COMPONENT=by | -0.122 | ZP | -7.706 | COMPONENT | by
At | (20.598,-0.122,-7.706), | BY | = | 1396.0298
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.907 | YP=-0.116 | ZP=-10.228 | COMPONENT=by | -0.116 | ZP | -10.228 | COMPONENT | by
At | (20.907,-0.116,-10.228), | BY | = | 1432.0319
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.217 | YP=-0.109 | ZP=-12.749 | COMPONENT=by | -0.109 | ZP | -12.749 | COMPONENT | by
At | (21.217,-0.109,-12.749), | BY | = | 1478.0723
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.526 | YP=-0.102 | ZP=-15.270 | COMPONENT=by | -0.102 | ZP | -15.27 | COMPONENT | by
At | (21.526,-0.102,-15.27), | BY | = | 1533.0728
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.836 | YP=-0.095 | ZP=-17.791 | COMPONENT=by | -0.095 | ZP | -17.791 | COMPONENT | by
At | (21.836,-0.095,-17.791), | BY | = | 1592.1337
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.145 | YP=-0.089 | ZP=-20.312 | COMPONENT=by | -0.089 | ZP | -20.312 | COMPONENT | by
At | (22.145,-0.089,-20.312), | BY | = | 1647.1854
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.455 | YP=-0.082 | ZP=-22.833 | COMPONENT=by | -0.082 | ZP | -22.833 | COMPONENT | by
At | (22.455,-0.082,-22.833), | BY | = | 1682.417
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.765 | YP=-0.075 | ZP=-25.354 | COMPONENT=by | -0.075 | ZP | -25.354 | COMPONENT | by
At | (22.765,-0.075,-25.354), | BY | = | 1678.3456
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.074 | YP=-0.069 | ZP=-27.875 | COMPONENT=by | -0.069 | ZP | -27.875 | COMPONENT | by
At | (23.074,-0.069,-27.875), | BY | = | 1609.537
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.384 | YP=-0.062 | ZP=-30.396 | COMPONENT=by | -0.062 | ZP | -30.396 | COMPONENT | by
At | (23.384,-0.062,-30.396), | BY | = | 1456.3158
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.693 | YP=-0.055 | ZP=-32.917 | COMPONENT=by | -0.055 | ZP | -32.917 | COMPONENT | by
At | (23.693,-0.055,-32.917), | BY | = | 1221.6853
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.003 | YP=-0.048 | ZP=-35.438 | COMPONENT=by | -0.048 | ZP | -35.438 | COMPONENT | by
At | (24.003,-0.048,-35.438), | BY | = | 919.3599
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.312 | YP=-0.042 | ZP=-37.959 | COMPONENT=by | -0.042 | ZP | -37.959 | COMPONENT | by
At | (24.312,-0.042,-37.959), | BY | = | 591.5621
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.622 | YP=-0.035 | ZP=-40.480 | COMPONENT=by | -0.035 | ZP | -40.48 | COMPONENT | by
At | (24.622,-0.035,-40.48), | BY | = | 280.5455
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.931 | YP=-0.028 | ZP=-43.001 | COMPONENT=by | -0.028 | ZP | -43.001 | COMPONENT | by
At | (24.931,-0.028,-43.001), | BY | = | 22.4387
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.241 | YP=-0.021 | ZP=-45.522 | COMPONENT=by | -0.021 | ZP | -45.522 | COMPONENT | by
At | (25.241,-0.021,-45.522), | BY | = | -164.7132
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.550 | YP=-0.015 | ZP=-48.043 | COMPONENT=by | -0.015 | ZP | -48.043 | COMPONENT | by
At | (25.55,-0.015,-48.043), | BY | = | -281.9748
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.860 | YP=-0.008 | ZP=-50.564 | COMPONENT=by | -0.008 | ZP | -50.564 | COMPONENT | by
At | (25.86,-8.0E-03,-50.564), | BY | = | -343.0739
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.169 | YP=-0.001 | ZP=-53.086 | COMPONENT=by | -0.001 | ZP | -53.086 | COMPONENT | by
At | (26.169,-1.0E-03,-53.086), | BY | = | -362.9971
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.479 | YP=0.006 | ZP=-55.607 | COMPONENT=by | 0.006 | ZP | -55.607 | COMPONENT | by
At | (26.479,6.0E-03,-55.607), | BY | = | -355.5318
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.788 | YP=0.012 | ZP=-58.128 | COMPONENT=by | 0.012 | ZP | -58.128 | COMPONENT | by
At | (26.788,0.012,-58.128), | BY | = | -334.1889
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.071 | YP=-0.293 | ZP=58.151 | COMPONENT=by | -0.293 | ZP | 58.151 | COMPONENT | by
At | (15.071,-0.293,58.151), | BY | = | -622.6479
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.380 | YP=-0.286 | ZP=55.630 | COMPONENT=by | -0.286 | ZP | 55.63 | COMPONENT | by
At | (15.38,-0.286,55.63), | BY | = | -679.1908
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.690 | YP=-0.280 | ZP=53.109 | COMPONENT=by | -0.28 | ZP | 53.109 | COMPONENT | by
At | (15.69,-0.28,53.109), | BY | = | -710.4235
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.000 | YP=-0.273 | ZP=50.587 | COMPONENT=by | -0.273 | ZP | 50.587 | COMPONENT | by
At | (16.0,-0.273,50.587), | BY | = | -695.2857
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.309 | YP=-0.266 | ZP=48.066 | COMPONENT=by | -0.266 | ZP | 48.066 | COMPONENT | by
At | (16.309,-0.266,48.066), | BY | = | -606.6055
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.619 | YP=-0.259 | ZP=45.545 | COMPONENT=by | -0.259 | ZP | 45.545 | COMPONENT | by
At | (16.619,-0.259,45.545), | BY | = | -420.3829
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.928 | YP=-0.253 | ZP=43.024 | COMPONENT=by | -0.253 | ZP | 43.024 | COMPONENT | by
At | (16.928,-0.253,43.024), | BY | = | -132.3945
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.238 | YP=-0.246 | ZP=40.503 | COMPONENT=by | -0.246 | ZP | 40.503 | COMPONENT | by
At | (17.238,-0.246,40.503), | BY | = | 238.2871
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.547 | YP=-0.239 | ZP=37.982 | COMPONENT=by | -0.239 | ZP | 37.982 | COMPONENT | by
At | (17.547,-0.239,37.982), | BY | = | 638.9932
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.857 | YP=-0.232 | ZP=35.461 | COMPONENT=by | -0.232 | ZP | 35.461 | COMPONENT | by
At | (17.857,-0.232,35.461), | BY | = | 1001.678
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.166 | YP=-0.226 | ZP=32.940 | COMPONENT=by | -0.226 | ZP | 32.94 | COMPONENT | by
At | (18.166,-0.226,32.94), | BY | = | 1278.7434
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.476 | YP=-0.219 | ZP=30.419 | COMPONENT=by | -0.219 | ZP | 30.419 | COMPONENT | by
At | (18.476,-0.219,30.419), | BY | = | 1446.5135
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.785 | YP=-0.212 | ZP=27.898 | COMPONENT=by | -0.212 | ZP | 27.898 | COMPONENT | by
At | (18.785,-0.212,27.898), | BY | = | 1513.561
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.095 | YP=-0.206 | ZP=25.377 | COMPONENT=by | -0.206 | ZP | 25.377 | COMPONENT | by
At | (19.095,-0.206,25.377), | BY | = | 1506.0163
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.404 | YP=-0.199 | ZP=22.856 | COMPONENT=by | -0.199 | ZP | 22.856 | COMPONENT | by
At | (19.404,-0.199,22.856), | BY | = | 1457.2322
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.714 | YP=-0.192 | ZP=20.335 | COMPONENT=by | -0.192 | ZP | 20.335 | COMPONENT | by
At | (19.714,-0.192,20.335), | BY | = | 1390.247
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.023 | YP=-0.185 | ZP=17.814 | COMPONENT=by | -0.185 | ZP | 17.814 | COMPONENT | by
At | (20.023,-0.185,17.814), | BY | = | 1320.4374
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.333 | YP=-0.179 | ZP=15.293 | COMPONENT=by | -0.179 | ZP | 15.293 | COMPONENT | by
At | (20.333,-0.179,15.293), | BY | = | 1255.5959
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.643 | YP=-0.172 | ZP=12.772 | COMPONENT=by | -0.172 | ZP | 12.772 | COMPONENT | by
At | (20.643,-0.172,12.772), | BY | = | 1200.0439
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.952 | YP=-0.165 | ZP=10.250 | COMPONENT=by | -0.165 | ZP | 10.25 | COMPONENT | by
At | (20.952,-0.165,10.25), | BY | = | 1155.7449
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.262 | YP=-0.158 | ZP=7.729 | COMPONENT=by | -0.158 | ZP | 7.729 | COMPONENT | by
At | (21.262,-0.158,7.729), | BY | = | 1121.1222
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.571 | YP=-0.152 | ZP=5.208 | COMPONENT=by | -0.152 | ZP | 5.208 | COMPONENT | by
At | (21.571,-0.152,5.208), | BY | = | 1096.0814
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.881 | YP=-0.145 | ZP=2.687 | COMPONENT=by | -0.145 | ZP | 2.687 | COMPONENT | by
At | (21.881,-0.145,2.687), | BY | = | 1079.6175
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.190 | YP=-0.138 | ZP=0.166 | COMPONENT=by | -0.138 | ZP | 0.166 | COMPONENT | by
At | (22.19,-0.138,0.166), | BY | = | 1072.3379
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.500 | YP=-0.131 | ZP=-2.355 | COMPONENT=by | -0.131 | ZP | -2.355 | COMPONENT | by
At | (22.5,-0.131,-2.355), | BY | = | 1072.3602
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.809 | YP=-0.125 | ZP=-4.876 | COMPONENT=by | -0.125 | ZP | -4.876 | COMPONENT | by
At | (22.809,-0.125,-4.876), | BY | = | 1081.8101
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.119 | YP=-0.118 | ZP=-7.397 | COMPONENT=by | -0.118 | ZP | -7.397 | COMPONENT | by
At | (23.119,-0.118,-7.397), | BY | = | 1098.2261
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.428 | YP=-0.111 | ZP=-9.918 | COMPONENT=by | -0.111 | ZP | -9.918 | COMPONENT | by
At | (23.428,-0.111,-9.918), | BY | = | 1123.1302
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.738 | YP=-0.105 | ZP=-12.439 | COMPONENT=by | -0.105 | ZP | -12.439 | COMPONENT | by
At | (23.738,-0.105,-12.439), | BY | = | 1154.3515
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.047 | YP=-0.098 | ZP=-14.960 | COMPONENT=by | -0.098 | ZP | -14.96 | COMPONENT | by
At | (24.047,-0.098,-14.96), | BY | = | 1189.7763
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.357 | YP=-0.091 | ZP=-17.481 | COMPONENT=by | -0.091 | ZP | -17.481 | COMPONENT | by
At | (24.357,-0.091,-17.481), | BY | = | 1225.3184
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.667 | YP=-0.084 | ZP=-20.002 | COMPONENT=by | -0.084 | ZP | -20.002 | COMPONENT | by
At | (24.667,-0.084,-20.002), | BY | = | 1256.2333
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.976 | YP=-0.078 | ZP=-22.523 | COMPONENT=by | -0.078 | ZP | -22.523 | COMPONENT | by
At | (24.976,-0.078,-22.523), | BY | = | 1267.7334
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.286 | YP=-0.071 | ZP=-25.044 | COMPONENT=by | -0.071 | ZP | -25.044 | COMPONENT | by
At | (25.286,-0.071,-25.044), | BY | = | 1251.0897
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.595 | YP=-0.064 | ZP=-27.565 | COMPONENT=by | -0.064 | ZP | -27.565 | COMPONENT | by
At | (25.595,-0.064,-27.565), | BY | = | 1194.2238
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.905 | YP=-0.057 | ZP=-30.086 | COMPONENT=by | -0.057 | ZP | -30.086 | COMPONENT | by
At | (25.905,-0.057,-30.086), | BY | = | 1084.9953
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.214 | YP=-0.051 | ZP=-32.608 | COMPONENT=by | -0.051 | ZP | -32.608 | COMPONENT | by
At | (26.214,-0.051,-32.608), | BY | = | 927.2804
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.524 | YP=-0.044 | ZP=-35.129 | COMPONENT=by | -0.044 | ZP | -35.129 | COMPONENT | by
At | (26.524,-0.044,-35.129), | BY | = | 724.2059
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.833 | YP=-0.037 | ZP=-37.650 | COMPONENT=by | -0.037 | ZP | -37.65 | COMPONENT | by
At | (26.833,-0.037,-37.65), | BY | = | 504.6
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.143 | YP=-0.030 | ZP=-40.171 | COMPONENT=by | -0.03 | ZP | -40.171 | COMPONENT | by
At | (27.143,-0.03,-40.171), | BY | = | 290.8516
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.452 | YP=-0.024 | ZP=-42.692 | COMPONENT=by | -0.024 | ZP | -42.692 | COMPONENT | by
At | (27.452,-0.024,-42.692), | BY | = | 104.4926
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.762 | YP=-0.017 | ZP=-45.213 | COMPONENT=by | -0.017 | ZP | -45.213 | COMPONENT | by
At | (27.762,-0.017,-45.213), | BY | = | -44.8408
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.071 | YP=-0.010 | ZP=-47.734 | COMPONENT=by | -0.01 | ZP | -47.734 | COMPONENT | by
At | (28.071,-0.01,-47.734), | BY | = | -147.8281
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.381 | YP=-0.004 | ZP=-50.255 | COMPONENT=by | -0.004 | ZP | -50.255 | COMPONENT | by
At | (28.381,-4.0E-03,-50.255), | BY | = | -212.5713
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.690 | YP=0.003 | ZP=-52.776 | COMPONENT=by | 0.003 | ZP | -52.776 | COMPONENT | by
At | (28.69,3.0E-03,-52.776), | BY | = | -244.5906
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.000 | YP=0.010 | ZP=-55.297 | COMPONENT=by | 0.01 | ZP | -55.297 | COMPONENT | by
At | (29.0,0.01,-55.297), | BY | = | -254.6132
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.310 | YP=0.017 | ZP=-57.818 | COMPONENT=by | 0.017 | ZP | -57.818 | COMPONENT | by
At | (29.31,0.017,-57.818), | BY | = | -249.1046
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.592 | YP=-0.289 | ZP=58.460 | COMPONENT=by | -0.289 | ZP | 58.46 | COMPONENT | by
At | (17.592,-0.289,58.46), | BY | = | -470.3669
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.902 | YP=-0.282 | ZP=55.939 | COMPONENT=by | -0.282 | ZP | 55.939 | COMPONENT | by
At | (17.902,-0.282,55.939), | BY | = | -493.5661
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.211 | YP=-0.275 | ZP=53.418 | COMPONENT=by | -0.275 | ZP | 53.418 | COMPONENT | by
At | (18.211,-0.275,53.418), | BY | = | -493.0377
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.521 | YP=-0.268 | ZP=50.897 | COMPONENT=by | -0.268 | ZP | 50.897 | COMPONENT | by
At | (18.521,-0.268,50.897), | BY | = | -452.7732
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.830 | YP=-0.262 | ZP=48.376 | COMPONENT=by | -0.262 | ZP | 48.376 | COMPONENT | by
At | (18.83,-0.262,48.376), | BY | = | -361.5723
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.140 | YP=-0.255 | ZP=45.855 | COMPONENT=by | -0.255 | ZP | 45.855 | COMPONENT | by
At | (19.14,-0.255,45.855), | BY | = | -208.5801
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.449 | YP=-0.248 | ZP=43.334 | COMPONENT=by | -0.248 | ZP | 43.334 | COMPONENT | by
At | (19.449,-0.248,43.334), | BY | = | 2.6988
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.759 | YP=-0.242 | ZP=40.813 | COMPONENT=by | -0.242 | ZP | 40.813 | COMPONENT | by
At | (19.759,-0.242,40.813), | BY | = | 256.1985
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.068 | YP=-0.235 | ZP=38.292 | COMPONENT=by | -0.235 | ZP | 38.292 | COMPONENT | by
At | (20.068,-0.235,38.292), | BY | = | 518.5899
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.378 | YP=-0.228 | ZP=35.771 | COMPONENT=by | -0.228 | ZP | 35.771 | COMPONENT | by
At | (20.378,-0.228,35.771), | BY | = | 755.2336
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.687 | YP=-0.221 | ZP=33.250 | COMPONENT=by | -0.221 | ZP | 33.25 | COMPONENT | by
At | (20.687,-0.221,33.25), | BY | = | 940.0838
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.997 | YP=-0.215 | ZP=30.729 | COMPONENT=by | -0.215 | ZP | 30.729 | COMPONENT | by
At | (20.997,-0.215,30.729), | BY | = | 1058.6807
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.306 | YP=-0.208 | ZP=28.207 | COMPONENT=by | -0.208 | ZP | 28.207 | COMPONENT | by
At | (21.306,-0.208,28.207), | BY | = | 1115.8567
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.616 | YP=-0.201 | ZP=25.686 | COMPONENT=by | -0.201 | ZP | 25.686 | COMPONENT | by
At | (21.616,-0.201,25.686), | BY | = | 1124.4965
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.925 | YP=-0.194 | ZP=23.165 | COMPONENT=by | -0.194 | ZP | 23.165 | COMPONENT | by
At | (21.925,-0.194,23.165), | BY | = | 1102.1628
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.235 | YP=-0.188 | ZP=20.644 | COMPONENT=by | -0.188 | ZP | 20.644 | COMPONENT | by
At | (22.235,-0.188,20.644), | BY | = | 1062.7081
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.545 | YP=-0.181 | ZP=18.123 | COMPONENT=by | -0.181 | ZP | 18.123 | COMPONENT | by
At | (22.545,-0.181,18.123), | BY | = | 1018.1292
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.854 | YP=-0.174 | ZP=15.602 | COMPONENT=by | -0.174 | ZP | 15.602 | COMPONENT | by
At | (22.854,-0.174,15.602), | BY | = | 974.1498
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.164 | YP=-0.167 | ZP=13.081 | COMPONENT=by | -0.167 | ZP | 13.081 | COMPONENT | by
At | (23.164,-0.167,13.081), | BY | = | 935.3204
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.473 | YP=-0.161 | ZP=10.560 | COMPONENT=by | -0.161 | ZP | 10.56 | COMPONENT | by
At | (23.473,-0.161,10.56), | BY | = | 902.485
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.783 | YP=-0.154 | ZP=8.039 | COMPONENT=by | -0.154 | ZP | 8.039 | COMPONENT | by
At | (23.783,-0.154,8.039), | BY | = | 876.3795
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.092 | YP=-0.147 | ZP=5.518 | COMPONENT=by | -0.147 | ZP | 5.518 | COMPONENT | by
At | (24.092,-0.147,5.518), | BY | = | 857.647
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.402 | YP=-0.141 | ZP=2.997 | COMPONENT=by | -0.141 | ZP | 2.997 | COMPONENT | by
At | (24.402,-0.141,2.997), | BY | = | 844.7577
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.711 | YP=-0.134 | ZP=0.476 | COMPONENT=by | -0.134 | ZP | 0.476 | COMPONENT | by
At | (24.711,-0.134,0.476), | BY | = | 838.5856
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.021 | YP=-0.127 | ZP=-2.045 | COMPONENT=by | -0.127 | ZP | -2.045 | COMPONENT | by
At | (25.021,-0.127,-2.045), | BY | = | 838.8738
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.330 | YP=-0.120 | ZP=-4.566 | COMPONENT=by | -0.12 | ZP | -4.566 | COMPONENT | by
At | (25.33,-0.12,-4.566), | BY | = | 845.1657
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.640 | YP=-0.114 | ZP=-7.087 | COMPONENT=by | -0.114 | ZP | -7.087 | COMPONENT | by
At | (25.64,-0.114,-7.087), | BY | = | 857.0645
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.949 | YP=-0.107 | ZP=-9.608 | COMPONENT=by | -0.107 | ZP | -9.608 | COMPONENT | by
At | (25.949,-0.107,-9.608), | BY | = | 873.8657
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.259 | YP=-0.100 | ZP=-12.129 | COMPONENT=by | -0.1 | ZP | -12.129 | COMPONENT | by
At | (26.259,-0.1,-12.129), | BY | = | 893.9138
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.569 | YP=-0.093 | ZP=-14.651 | COMPONENT=by | -0.093 | ZP | -14.651 | COMPONENT | by
At | (26.569,-0.093,-14.651), | BY | = | 915.5798
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.878 | YP=-0.087 | ZP=-17.172 | COMPONENT=by | -0.087 | ZP | -17.172 | COMPONENT | by
At | (26.878,-0.087,-17.172), | BY | = | 937.4993
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.188 | YP=-0.080 | ZP=-19.693 | COMPONENT=by | -0.08 | ZP | -19.693 | COMPONENT | by
At | (27.188,-0.08,-19.693), | BY | = | 951.4267
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.497 | YP=-0.073 | ZP=-22.214 | COMPONENT=by | -0.073 | ZP | -22.214 | COMPONENT | by
At | (27.497,-0.073,-22.214), | BY | = | 951.8499
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.807 | YP=-0.067 | ZP=-24.735 | COMPONENT=by | -0.067 | ZP | -24.735 | COMPONENT | by
At | (27.807,-0.067,-24.735), | BY | = | 933.0524
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.116 | YP=-0.060 | ZP=-27.256 | COMPONENT=by | -0.06 | ZP | -27.256 | COMPONENT | by
At | (28.116,-0.06,-27.256), | BY | = | 886.971
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.426 | YP=-0.053 | ZP=-29.777 | COMPONENT=by | -0.053 | ZP | -29.777 | COMPONENT | by
At | (28.426,-0.053,-29.777), | BY | = | 809.5883
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.735 | YP=-0.046 | ZP=-32.298 | COMPONENT=by | -0.046 | ZP | -32.298 | COMPONENT | by
At | (28.735,-0.046,-32.298), | BY | = | 699.1703
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.045 | YP=-0.040 | ZP=-34.819 | COMPONENT=by | -0.04 | ZP | -34.819 | COMPONENT | by
At | (29.045,-0.04,-34.819), | BY | = | 562.6792
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.354 | YP=-0.033 | ZP=-37.340 | COMPONENT=by | -0.033 | ZP | -37.34 | COMPONENT | by
At | (29.354,-0.033,-37.34), | BY | = | 412.065
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.664 | YP=-0.026 | ZP=-39.861 | COMPONENT=by | -0.026 | ZP | -39.861 | COMPONENT | by
At | (29.664,-0.026,-39.861), | BY | = | 262.869
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.973 | YP=-0.019 | ZP=-42.382 | COMPONENT=by | -0.019 | ZP | -42.382 | COMPONENT | by
At | (29.973,-0.019,-42.382), | BY | = | 127.8487
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.283 | YP=-0.013 | ZP=-44.903 | COMPONENT=by | -0.013 | ZP | -44.903 | COMPONENT | by
At | (30.283,-0.013,-44.903), | BY | = | 16.4193
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.592 | YP=-0.006 | ZP=-47.424 | COMPONENT=by | -0.006 | ZP | -47.424 | COMPONENT | by
At | (30.592,-6.0E-03,-47.424), | BY | = | -68.315
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.902 | YP=0.001 | ZP=-49.945 | COMPONENT=by | 0.001 | ZP | -49.945 | COMPONENT | by
At | (30.902,1.0E-03,-49.945), | BY | = | -126.5114
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.212 | YP=0.008 | ZP=-52.466 | COMPONENT=by | 0.008 | ZP | -52.466 | COMPONENT | by
At | (31.212,8.0E-03,-52.466), | BY | = | -161.6874
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.521 | YP=0.014 | ZP=-54.988 | COMPONENT=by | 0.014 | ZP | -54.988 | COMPONENT | by
At | (31.521,0.014,-54.988), | BY | = | -179.2392
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.831 | YP=0.021 | ZP=-57.509 | COMPONENT=by | 0.021 | ZP | -57.509 | COMPONENT | by
At | (31.831,0.021,-57.509), | BY | = | -183.7889
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.113 | YP=-0.284 | ZP=58.770 | COMPONENT=by | -0.284 | ZP | 58.77 | COMPONENT | by
At | (20.113,-0.284,58.77), | BY | = | -351.9036
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.423 | YP=-0.278 | ZP=56.249 | COMPONENT=by | -0.278 | ZP | 56.249 | COMPONENT | by
At | (20.423,-0.278,56.249), | BY | = | -356.9344
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.732 | YP=-0.271 | ZP=53.728 | COMPONENT=by | -0.271 | ZP | 53.728 | COMPONENT | by
At | (20.732,-0.271,53.728), | BY | = | -341.5058
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.042 | YP=-0.264 | ZP=51.207 | COMPONENT=by | -0.264 | ZP | 51.207 | COMPONENT | by
At | (21.042,-0.264,51.207), | BY | = | -297.9596
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.351 | YP=-0.257 | ZP=48.685 | COMPONENT=by | -0.257 | ZP | 48.685 | COMPONENT | by
At | (21.351,-0.257,48.685), | BY | = | -217.5391
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.661 | YP=-0.251 | ZP=46.164 | COMPONENT=by | -0.251 | ZP | 46.164 | COMPONENT | by
At | (21.661,-0.251,46.164), | BY | = | -99.8611
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.970 | YP=-0.244 | ZP=43.643 | COMPONENT=by | -0.244 | ZP | 43.643 | COMPONENT | by
At | (21.97,-0.244,43.643), | BY | = | 52.5624
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.280 | YP=-0.237 | ZP=41.122 | COMPONENT=by | -0.237 | ZP | 41.122 | COMPONENT | by
At | (22.28,-0.237,41.122), | BY | = | 224.874
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.589 | YP=-0.230 | ZP=38.601 | COMPONENT=by | -0.23 | ZP | 38.601 | COMPONENT | by
At | (22.589,-0.23,38.601), | BY | = | 400.1317
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.899 | YP=-0.224 | ZP=36.080 | COMPONENT=by | -0.224 | ZP | 36.08 | COMPONENT | by
At | (22.899,-0.224,36.08), | BY | = | 558.8318
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.208 | YP=-0.217 | ZP=33.559 | COMPONENT=by | -0.217 | ZP | 33.559 | COMPONENT | by
At | (23.208,-0.217,33.559), | BY | = | 684.6737
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.518 | YP=-0.210 | ZP=31.038 | COMPONENT=by | -0.21 | ZP | 31.038 | COMPONENT | by
At | (23.518,-0.21,31.038), | BY | = | 770.6591
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.827 | YP=-0.204 | ZP=28.517 | COMPONENT=by | -0.204 | ZP | 28.517 | COMPONENT | by
At | (23.827,-0.204,28.517), | BY | = | 819.0771
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.137 | YP=-0.197 | ZP=25.996 | COMPONENT=by | -0.197 | ZP | 25.996 | COMPONENT | by
At | (24.137,-0.197,25.996), | BY | = | 834.9827
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.447 | YP=-0.190 | ZP=23.475 | COMPONENT=by | -0.19 | ZP | 23.475 | COMPONENT | by
At | (24.447,-0.19,23.475), | BY | = | 828.1334
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.756 | YP=-0.183 | ZP=20.954 | COMPONENT=by | -0.183 | ZP | 20.954 | COMPONENT | by
At | (24.756,-0.183,20.954), | BY | = | 807.4001
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.066 | YP=-0.177 | ZP=18.433 | COMPONENT=by | -0.177 | ZP | 18.433 | COMPONENT | by
At | (25.066,-0.177,18.433), | BY | = | 781.6719
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.375 | YP=-0.170 | ZP=15.912 | COMPONENT=by | -0.17 | ZP | 15.912 | COMPONENT | by
At | (25.375,-0.17,15.912), | BY | = | 752.175
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.685 | YP=-0.163 | ZP=13.391 | COMPONENT=by | -0.163 | ZP | 13.391 | COMPONENT | by
At | (25.685,-0.163,13.391), | BY | = | 726.6765
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.994 | YP=-0.156 | ZP=10.870 | COMPONENT=by | -0.156 | ZP | 10.87 | COMPONENT | by
At | (25.994,-0.156,10.87), | BY | = | 703.2808
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.304 | YP=-0.150 | ZP=8.349 | COMPONENT=by | -0.15 | ZP | 8.349 | COMPONENT | by
At | (26.304,-0.15,8.349), | BY | = | 684.5358
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.613 | YP=-0.143 | ZP=5.827 | COMPONENT=by | -0.143 | ZP | 5.827 | COMPONENT | by
At | (26.613,-0.143,5.827), | BY | = | 671.0738
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.923 | YP=-0.136 | ZP=3.306 | COMPONENT=by | -0.136 | ZP | 3.306 | COMPONENT | by
At | (26.923,-0.136,3.306), | BY | = | 661.8861
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.232 | YP=-0.129 | ZP=0.785 | COMPONENT=by | -0.129 | ZP | 0.785 | COMPONENT | by
At | (27.232,-0.129,0.785), | BY | = | 656.984
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.542 | YP=-0.123 | ZP=-1.736 | COMPONENT=by | -0.123 | ZP | -1.736 | COMPONENT | by
At | (27.542,-0.123,-1.736), | BY | = | 656.5835
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.851 | YP=-0.116 | ZP=-4.257 | COMPONENT=by | -0.116 | ZP | -4.257 | COMPONENT | by
At | (27.851,-0.116,-4.257), | BY | = | 660.7059
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.161 | YP=-0.109 | ZP=-6.778 | COMPONENT=by | -0.109 | ZP | -6.778 | COMPONENT | by
At | (28.161,-0.109,-6.778), | BY | = | 668.7559
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.470 | YP=-0.103 | ZP=-9.299 | COMPONENT=by | -0.103 | ZP | -9.299 | COMPONENT | by
At | (28.47,-0.103,-9.299), | BY | = | 680.0265
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.780 | YP=-0.096 | ZP=-11.820 | COMPONENT=by | -0.096 | ZP | -11.82 | COMPONENT | by
At | (28.78,-0.096,-11.82), | BY | = | 693.157
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.090 | YP=-0.089 | ZP=-14.341 | COMPONENT=by | -0.089 | ZP | -14.341 | COMPONENT | by
At | (29.09,-0.089,-14.341), | BY | = | 706.6837
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.399 | YP=-0.082 | ZP=-16.862 | COMPONENT=by | -0.082 | ZP | -16.862 | COMPONENT | by
At | (29.399,-0.082,-16.862), | BY | = | 717.8753
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.709 | YP=-0.076 | ZP=-19.383 | COMPONENT=by | -0.076 | ZP | -19.383 | COMPONENT | by
At | (29.709,-0.076,-19.383), | BY | = | 722.8531
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.018 | YP=-0.069 | ZP=-21.904 | COMPONENT=by | -0.069 | ZP | -21.904 | COMPONENT | by
At | (30.018,-0.069,-21.904), | BY | = | 719.114
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.328 | YP=-0.062 | ZP=-24.425 | COMPONENT=by | -0.062 | ZP | -24.425 | COMPONENT | by
At | (30.328,-0.062,-24.425), | BY | = | 700.0225
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.637 | YP=-0.055 | ZP=-26.946 | COMPONENT=by | -0.055 | ZP | -26.946 | COMPONENT | by
At | (30.637,-0.055,-26.946), | BY | = | 662.7049
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.947 | YP=-0.049 | ZP=-29.467 | COMPONENT=by | -0.049 | ZP | -29.467 | COMPONENT | by
At | (30.947,-0.049,-29.467), | BY | = | 604.4241
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.256 | YP=-0.042 | ZP=-31.988 | COMPONENT=by | -0.042 | ZP | -31.988 | COMPONENT | by
At | (31.256,-0.042,-31.988), | BY | = | 527.3735
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.566 | YP=-0.035 | ZP=-34.509 | COMPONENT=by | -0.035 | ZP | -34.509 | COMPONENT | by
At | (31.566,-0.035,-34.509), | BY | = | 432.3391
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.875 | YP=-0.028 | ZP=-37.031 | COMPONENT=by | -0.028 | ZP | -37.031 | COMPONENT | by
At | (31.875,-0.028,-37.031), | BY | = | 329.4328
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.185 | YP=-0.022 | ZP=-39.552 | COMPONENT=by | -0.022 | ZP | -39.552 | COMPONENT | by
At | (32.185,-0.022,-39.552), | BY | = | 223.8958
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.494 | YP=-0.015 | ZP=-42.073 | COMPONENT=by | -0.015 | ZP | -42.073 | COMPONENT | by
At | (32.494,-0.015,-42.073), | BY | = | 127.2696
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.804 | YP=-0.008 | ZP=-44.594 | COMPONENT=by | -0.008 | ZP | -44.594 | COMPONENT | by
At | (32.804,-8.0E-03,-44.594), | BY | = | 43.3349
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.114 | YP=-0.002 | ZP=-47.115 | COMPONENT=by | -0.002 | ZP | -47.115 | COMPONENT | by
At | (33.114,-2.0E-03,-47.115), | BY | = | -23.2072
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.423 | YP=0.005 | ZP=-49.636 | COMPONENT=by | 0.005 | ZP | -49.636 | COMPONENT | by
At | (33.423,5.0E-03,-49.636), | BY | = | -72.4058
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.733 | YP=0.012 | ZP=-52.157 | COMPONENT=by | 0.012 | ZP | -52.157 | COMPONENT | by
At | (33.733,0.012,-52.157), | BY | = | -105.4089
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.042 | YP=0.019 | ZP=-54.678 | COMPONENT=by | 0.019 | ZP | -54.678 | COMPONENT | by
At | (34.042,0.019,-54.678), | BY | = | -125.2023
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.352 | YP=0.025 | ZP=-57.199 | COMPONENT=by | 0.025 | ZP | -57.199 | COMPONENT | by
At | (34.352,0.025,-57.199), | BY | = | -134.3905
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.634 | YP=-0.280 | ZP=59.079 | COMPONENT=by | -0.28 | ZP | 59.079 | COMPONENT | by
At | (22.634,-0.28,59.079), | BY | = | -262.7162
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.944 | YP=-0.273 | ZP=56.558 | COMPONENT=by | -0.273 | ZP | 56.558 | COMPONENT | by
At | (22.944,-0.273,56.558), | BY | = | -258.5882
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.253 | YP=-0.266 | ZP=54.037 | COMPONENT=by | -0.266 | ZP | 54.037 | COMPONENT | by
At | (23.253,-0.266,54.037), | BY | = | -238.1303
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.563 | YP=-0.260 | ZP=51.516 | COMPONENT=by | -0.26 | ZP | 51.516 | COMPONENT | by
At | (23.563,-0.26,51.516), | BY | = | -196.5825
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.872 | YP=-0.253 | ZP=48.995 | COMPONENT=by | -0.253 | ZP | 48.995 | COMPONENT | by
At | (23.872,-0.253,48.995), | BY | = | -132.2729
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.182 | YP=-0.246 | ZP=46.474 | COMPONENT=by | -0.246 | ZP | 46.474 | COMPONENT | by
At | (24.182,-0.246,46.474), | BY | = | -43.1425
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.491 | YP=-0.240 | ZP=43.953 | COMPONENT=by | -0.24 | ZP | 43.953 | COMPONENT | by
At | (24.491,-0.24,43.953), | BY | = | 64.707
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.801 | YP=-0.233 | ZP=41.432 | COMPONENT=by | -0.233 | ZP | 41.432 | COMPONENT | by
At | (24.801,-0.233,41.432), | BY | = | 184.0587
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.110 | YP=-0.226 | ZP=38.911 | COMPONENT=by | -0.226 | ZP | 38.911 | COMPONENT | by
At | (25.11,-0.226,38.911), | BY | = | 302.6501
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.420 | YP=-0.219 | ZP=36.390 | COMPONENT=by | -0.219 | ZP | 36.39 | COMPONENT | by
At | (25.42,-0.219,36.39), | BY | = | 411.9678
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.729 | YP=-0.213 | ZP=33.869 | COMPONENT=by | -0.213 | ZP | 33.869 | COMPONENT | by
At | (25.729,-0.213,33.869), | BY | = | 500.2265
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.039 | YP=-0.206 | ZP=31.348 | COMPONENT=by | -0.206 | ZP | 31.348 | COMPONENT | by
At | (26.039,-0.206,31.348), | BY | = | 564.5063
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.349 | YP=-0.199 | ZP=28.827 | COMPONENT=by | -0.199 | ZP | 28.827 | COMPONENT | by
At | (26.349,-0.199,28.827), | BY | = | 603.2619
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.658 | YP=-0.192 | ZP=26.306 | COMPONENT=by | -0.192 | ZP | 26.306 | COMPONENT | by
At | (26.658,-0.192,26.306), | BY | = | 621.8391
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.968 | YP=-0.186 | ZP=23.784 | COMPONENT=by | -0.186 | ZP | 23.784 | COMPONENT | by
At | (26.968,-0.186,23.784), | BY | = | 623.3286
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.277 | YP=-0.179 | ZP=21.263 | COMPONENT=by | -0.179 | ZP | 21.263 | COMPONENT | by
At | (27.277,-0.179,21.263), | BY | = | 613.9633
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.587 | YP=-0.172 | ZP=18.742 | COMPONENT=by | -0.172 | ZP | 18.742 | COMPONENT | by
At | (27.587,-0.172,18.742), | BY | = | 599.1833
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.896 | YP=-0.165 | ZP=16.221 | COMPONENT=by | -0.165 | ZP | 16.221 | COMPONENT | by
At | (27.896,-0.165,16.221), | BY | = | 582.5259
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.206 | YP=-0.159 | ZP=13.700 | COMPONENT=by | -0.159 | ZP | 13.7 | COMPONENT | by
At | (28.206,-0.159,13.7), | BY | = | 565.8765
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.515 | YP=-0.152 | ZP=11.179 | COMPONENT=by | -0.152 | ZP | 11.179 | COMPONENT | by
At | (28.515,-0.152,11.179), | BY | = | 550.5441
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.825 | YP=-0.145 | ZP=8.658 | COMPONENT=by | -0.145 | ZP | 8.658 | COMPONENT | by
At | (28.825,-0.145,8.658), | BY | = | 537.5103
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.134 | YP=-0.139 | ZP=6.137 | COMPONENT=by | -0.139 | ZP | 6.137 | COMPONENT | by
At | (29.134,-0.139,6.137), | BY | = | 527.8674
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.444 | YP=-0.132 | ZP=3.616 | COMPONENT=by | -0.132 | ZP | 3.616 | COMPONENT | by
At | (29.444,-0.132,3.616), | BY | = | 521.0553
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.753 | YP=-0.125 | ZP=1.095 | COMPONENT=by | -0.125 | ZP | 1.095 | COMPONENT | by
At | (29.753,-0.125,1.095), | BY | = | 517.9196
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.063 | YP=-0.118 | ZP=-1.426 | COMPONENT=by | -0.118 | ZP | -1.426 | COMPONENT | by
At | (30.063,-0.118,-1.426), | BY | = | 517.531
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.372 | YP=-0.112 | ZP=-3.947 | COMPONENT=by | -0.112 | ZP | -3.947 | COMPONENT | by
At | (30.372,-0.112,-3.947), | BY | = | 519.8902
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.682 | YP=-0.105 | ZP=-6.468 | COMPONENT=by | -0.105 | ZP | -6.468 | COMPONENT | by
At | (30.682,-0.105,-6.468), | BY | = | 525.8486
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.992 | YP=-0.098 | ZP=-8.989 | COMPONENT=by | -0.098 | ZP | -8.989 | COMPONENT | by
At | (30.992,-0.098,-8.989), | BY | = | 532.447
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.301 | YP=-0.091 | ZP=-11.510 | COMPONENT=by | -0.091 | ZP | -11.51 | COMPONENT | by
At | (31.301,-0.091,-11.51), | BY | = | 540.3949
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.611 | YP=-0.085 | ZP=-14.031 | COMPONENT=by | -0.085 | ZP | -14.031 | COMPONENT | by
At | (31.611,-0.085,-14.031), | BY | = | 547.8929
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.920 | YP=-0.078 | ZP=-16.553 | COMPONENT=by | -0.078 | ZP | -16.553 | COMPONENT | by
At | (31.92,-0.078,-16.553), | BY | = | 552.679
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.230 | YP=-0.071 | ZP=-19.074 | COMPONENT=by | -0.071 | ZP | -19.074 | COMPONENT | by
At | (32.23,-0.071,-19.074), | BY | = | 552.8718
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.539 | YP=-0.064 | ZP=-21.595 | COMPONENT=by | -0.064 | ZP | -21.595 | COMPONENT | by
At | (32.539,-0.064,-21.595), | BY | = | 546.676
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.849 | YP=-0.058 | ZP=-24.116 | COMPONENT=by | -0.058 | ZP | -24.116 | COMPONENT | by
At | (32.849,-0.058,-24.116), | BY | = | 529.7142
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.158 | YP=-0.051 | ZP=-26.637 | COMPONENT=by | -0.051 | ZP | -26.637 | COMPONENT | by
At | (33.158,-0.051,-26.637), | BY | = | 499.763
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.468 | YP=-0.044 | ZP=-29.158 | COMPONENT=by | -0.044 | ZP | -29.158 | COMPONENT | by
At | (33.468,-0.044,-29.158), | BY | = | 456.5532
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.777 | YP=-0.038 | ZP=-31.679 | COMPONENT=by | -0.038 | ZP | -31.679 | COMPONENT | by
At | (33.777,-0.038,-31.679), | BY | = | 400.3115
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.087 | YP=-0.031 | ZP=-34.200 | COMPONENT=by | -0.031 | ZP | -34.2 | COMPONENT | by
At | (34.087,-0.031,-34.2), | BY | = | 333.2767
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.396 | YP=-0.024 | ZP=-36.721 | COMPONENT=by | -0.024 | ZP | -36.721 | COMPONENT | by
At | (34.396,-0.024,-36.721), | BY | = | 260.4592
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.706 | YP=-0.017 | ZP=-39.242 | COMPONENT=by | -0.017 | ZP | -39.242 | COMPONENT | by
At | (34.706,-0.017,-39.242), | BY | = | 186.1348
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.016 | YP=-0.011 | ZP=-41.763 | COMPONENT=by | -0.011 | ZP | -41.763 | COMPONENT | by
At | (35.016,-0.011,-41.763), | BY | = | 115.7214
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.325 | YP=-0.004 | ZP=-44.284 | COMPONENT=by | -0.004 | ZP | -44.284 | COMPONENT | by
At | (35.325,-4.0E-03,-44.284), | BY | = | 53.4271
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.635 | YP=0.003 | ZP=-46.805 | COMPONENT=by | 0.003 | ZP | -46.805 | COMPONENT | by
At | (35.635,3.0E-03,-46.805), | BY | = | 1.8178
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.944 | YP=0.010 | ZP=-49.326 | COMPONENT=by | 0.01 | ZP | -49.326 | COMPONENT | by
At | (35.944,0.01,-49.326), | BY | = | -38.4085
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.254 | YP=0.016 | ZP=-51.847 | COMPONENT=by | 0.016 | ZP | -51.847 | COMPONENT | by
At | (36.254,0.016,-51.847), | BY | = | -67.2604
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.563 | YP=0.023 | ZP=-54.368 | COMPONENT=by | 0.023 | ZP | -54.368 | COMPONENT | by
At | (36.563,0.023,-54.368), | BY | = | -86.4733
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.873 | YP=0.030 | ZP=-56.889 | COMPONENT=by | 0.03 | ZP | -56.889 | COMPONENT | by
At | (36.873,0.03,-56.889), | BY | = | -97.5614
End | of | command | file.
*** | *** | CONTROL | COMMAND | ** | $ | END | COMI

## Row 1 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -213.4104
1 | 0 | 3 | -1040.9442 | -992.19 | 48.7542 | -4.9138 | Max | 6338.8662 | 15.02%
2 | 1 | 5 | -1228.1362 | -1174.32 | 53.8162 | -4.5828 | Range | 6552.2766
3 | 2 | 7 | -1413.757 | -1346.16 | 67.597 | -5.0215
4 | 3 | 9 | -1579.5145 | -1481.1 | 98.4145 | -6.6447
5 | 4 | 11 | -1666.6362 | -1539.44 | 127.1962 | -8.2625
6 | 5 | 13 | -1600.2569 | -1420.87 | 179.3869 | -12.6251
7 | 6 | 15 | -1281.75 | -1018.76 | 262.99 | -25.8147
8 | 7 | 17 | -625.447 | -273.53 | 351.917 | -128.6576
9 | 8 | 19 | 296.6435 | 723.26 | 426.6165 | 58.9852
10 | 9 | 21 | 1258.5018 | 1704.49 | 445.9882 | 26.1655
11 | 10 | 23 | 2016.0114 | 2364.94 | 348.9286 | 14.7542
12 | 11 | 25 | 2437.7323 | 2669.97 | 232.2377 | 8.6981
13 | 12 | 27 | 2538.3441 | 2688.3 | 149.9559 | 5.5781
14 | 13 | 29 | 2447.8033 | 2552.45 | 104.6467 | 4.0999
15 | 14 | 31 | 2293.6111 | 2361.74 | 68.1289 | 2.8847
16 | 15 | 33 | 2134.5956 | 2175.44 | 40.8444 | 1.8775
17 | 16 | 35 | 1998.029 | 2020.3 | 22.271 | 1.1024
18 | 17 | 37 | 1885.7134 | 1898.05 | 12.3366 | 0.64996
19 | 18 | 39 | 1799.8799 | 1809.06 | 9.1801 | 0.50745
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23 | 41 | 1641.1857 | 1641.98 | 0.7943 | 0.048374
25 | 24 | 43 | 1651.902 | 1645.83 | -6.072 | -0.36894
26 | 25 | 45 | 1676.7617 | 1661.92 | -14.8417 | -0.89304
27 | 26 | 47 | 1714.8048 | 1692.27 | -22.5348 | -1.3316
28 | 27 | 49 | 1768.6601 | 1743.06 | -25.6001 | -1.4687
29 | 28 | 51 | 1839.032 | 1810.47 | -28.562 | -1.5776
30 | 29 | 53 | 1924.3881 | 1885.58 | -38.8081 | -2.0582
31 | 30 | 55 | 2020.719 | 1977.96 | -42.759 | -2.1618
32 | 31 | 57 | 2118.1284 | 2086.15 | -31.9784 | -1.5329
33 | 32 | 59 | 2195.7335 | 2201.75 | 6.0165 | 0.27326
34 | 33 | 61 | 2219.3973 | 2292.28 | 72.8827 | 3.1795
35 | 34 | 63 | 2140.321 | 2317.09 | 176.769 | 7.6289
36 | 35 | 65 | 1921.034 | 2222.76 | 301.726 | 13.5744
37 | 36 | 67 | 1563.032 | 1984.09 | 421.058 | 21.2217
38 | 37 | 69 | 1101.4729 | 1599.63 | 498.1571 | 31.142
39 | 38 | 71 | 602.0815 | 1103.04 | 500.9585 | 45.4162
40 | 39 | 73 | 160.5844 | 625.11 | 464.5256 | 74.311
41 | 40 | 75 | -174.3642 | 194.73 | 369.0942 | 189.5415
42 | 41 | 77 | -392.5152 | -125.24 | 267.2752 | -213.4104
43 | 42 | 79 | -503.4415 | -323.68 | 179.7615 | -55.5368
44 | 43 | 81 | -539.4121 | -427.35 | 112.0621 | -26.2225
45 | 44 | 83 | -528.0981 | -460.95 | 67.1481 | -14.5673
46 | 45 | 85 | -490.1099 | -451.91 | 38.1999 | -8.453
47 | 46 | 87 | -441.3571 | -418.97 | 22.3871 | -5.3434
|  | Sum | 35860.3638 | 42199.23 | 6338.8662 | 6338.8662
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -111.4546
1 | 43 | 89 | -814.4042 | -772.4 | 42.0042 | -5.4381 | Max | 3357.5987 | 13.11%
2 | 44 | 91 | -923.4986 | -881 | 42.4986 | -4.8239 | Range | 3469.0534
3 | 45 | 93 | -1013.8125 | -963.01 | 50.8025 | -5.2754
4 | 46 | 95 | -1057.895 | -986.14 | 71.755 | -7.2764
5 | 47 | 97 | -1015.4687 | -916.37 | 99.0987 | -10.8143
6 | 48 | 99 | -833.8384 | -699.75 | 134.0884 | -19.1623
7 | 49 | 101 | -474.1336 | -297.21 | 176.9236 | -59.5282
8 | 50 | 103 | 53.7452 | 268.97 | 215.2248 | 80.0182
9 | 51 | 105 | 674.9341 | 908.35 | 233.4159 | 25.6967
10 | 52 | 107 | 1255.9399 | 1485.18 | 229.2401 | 15.4352
11 | 53 | 109 | 1690.1733 | 1895.49 | 205.3167 | 10.8319
12 | 54 | 111 | 1939.7072 | 2104.14 | 164.4328 | 7.8147
13 | 55 | 113 | 2016.9421 | 2147.59 | 130.6479 | 6.0835
14 | 56 | 115 | 1979.6136 | 2085.36 | 105.7464 | 5.0709
15 | 57 | 117 | 1886.878 | 1969.21 | 82.332 | 4.181
16 | 58 | 119 | 1779.2951 | 1843.2 | 63.9049 | 3.4671
17 | 59 | 121 | 1676.05 | 1725.59 | 49.54 | 2.8709
18 | 60 | 123 | 1586.9956 | 1625.41 | 38.4144 | 2.3634
19 | 61 | 125 | 1513.3678 | 1544.05 | 30.6822 | 1.9871
20
21
22
23
24 | 66 | 127 | 1355.257 | 1373.99 | 18.733 | 1.3634
25 | 67 | 129 | 1357.5465 | 1372.15 | 14.6035 | 1.0643
26 | 68 | 131 | 1371.6938
27 | 69 | 133 | 1396.0298 | 1404 | 7.9702 | 0.56768
28 | 70 | 135 | 1432.0319 | 1438.81 | 6.7781 | 0.47109
29 | 71 | 137 | 1478.0723 | 1476.5 | -1.5723 | -0.10649
30 | 72 | 139 | 1533.0728 | 1526.29 | -6.7828 | -0.4444
31 | 73 | 141 | 1592.1337 | 1588.69 | -3.4437 | -0.21676
32 | 74 | 143 | 1647.1854 | 1657.74 | 10.5546 | 0.63669
33 | 75 | 145 | 1682.417 | 1718.56 | 36.143 | 2.1031
34 | 76 | 147 | 1678.3456 | 1754.97 | 76.6244 | 4.3661
35 | 77 | 149 | 1609.537 | 1744.62 | 135.083 | 7.7428
36 | 78 | 151 | 1456.3158 | 1659.2 | 202.8842 | 12.2278
37 | 79 | 153 | 1221.6853 | 1489.16 | 267.4747 | 17.9614
38 | 80 | 155 | 919.3599 | 1232.8 | 313.4401 | 25.4251
39 | 81 | 157 | 591.5621 | 916 | 324.4379 | 35.419
40 | 82 | 159 | 280.5455 | 587.02 | 306.4745 | 52.2085
41 | 83 | 161 | 22.4387 | 284.06 | 261.6213 | 92.1007
42 | 84 | 163 | -164.7132 | 38.85 | 203.5632 | 523.9721
43 | 85 | 165 | -281.9748 | -133.35 | 148.6248 | -111.4546
44 | 86 | 167 | -343.0739 | -241.5 | 101.5739 | -42.0596
45 | 87 | 169 | -362.9971 | -295.85 | 67.1471 | -22.6963
46 | 88 | 171 | -355.5318 | -312.49 | 43.0418 | -13.7738
47 | 89 | 173 | -334.1889 | -305.94 | 28.2489 | -9.2335
|  | Sum | 32703.3413 | 36060.94 | 4729.2925 | 3357.5987

## Row 3 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -498.2578
1 | 86 | 175 | -622.6479 | -589.1 | 33.5479 | -5.6948 | Max | 3356.7984 | 9.424%
2 | 87 | 177 | -679.1908 | -643.1 | 36.0908 | -5.612 | Range | 3855.0562
3 | 88 | 179 | -710.4235 | -667.07 | 43.3535 | -6.4991
4 | 89 | 181 | -695.2857 | -638.62 | 56.6657 | -8.8732
5 | 90 | 183 | -606.6055 | -536.04 | 70.5655 | -13.1642
6 | 91 | 185 | -420.3829 | -331.59 | 88.7929 | -26.7779
7 | 92 | 187 | -132.3945 | -22.13 | 110.2645 | -498.2578
8 | 93 | 189 | 238.2871 | 364.81 | 126.5229 | 34.6819
9 | 94 | 191 | 638.9932 | 772.62 | 133.6268 | 17.2953
10 | 95 | 193 | 1001.678 | 1136.21 | 134.532 | 11.8404
11 | 96 | 195 | 1278.7434 | 1404.98 | 126.2366 | 8.9849
12 | 97 | 197 | 1446.5135 | 1557.87 | 111.3565 | 7.148
13 | 98 | 199 | 1513.561 | 1541.57 | 28.009 | 1.8169
14 | 99 | 201 | 1506.0163 | 1589.14 | 83.1237 | 5.2307
15 | 100 | 203 | 1457.2322 | 1526.59 | 69.3578 | 4.5433
16 | 101 | 205 | 1390.247 | 1448.42 | 58.173 | 4.0163
17 | 102 | 207 | 1320.4374 | 1368.81 | 48.3726 | 3.5339
18 | 103 | 209 | 1255.5959 | 1297.87 | 42.2741 | 3.2572
19 | 104 | 211 | 1200.0439 | 1236.5 | 36.4561 | 2.9483
20 | 105 | 213 | 1155.7449 | 1191.39 | 35.6451 | 2.9919
21 | 106 | 215 | 1121.1222 | 1161.61 | 40.4878 | 3.4855
22 | 107 | 217 | 1096.0814 | 1136.94 | 40.8586 | 3.5937
23 | 108 | 219 | 1079.6175 | 1109.89 | 30.2725 | 2.7275
24 | 109 | 221 | 1072.3379 | 1094.21 | 21.8721 | 1.9989
25 | 110 | 223 | 1072.3602 | 1090.44 | 18.0798 | 1.658
26 | 111 | 225 | 1081.8101 | 1096.5 | 14.6899 | 1.3397
27 | 112 | 227 | 1098.2261 | 1111.47 | 13.2439 | 1.1916
28 | 113 | 229 | 1123.1302 | 1133.23 | 10.0998 | 0.89124
29 | 114 | 231 | 1154.3515 | 1163.41 | 9.0585 | 0.77862
30 | 115 | 233 | 1189.7763 | 1199.58 | 9.8037 | 0.81726
31 | 116 | 235 | 1225.3184 | 1241.15 | 15.8316 | 1.2756
32 | 117 | 237 | 1256.2333 | 1283.05 | 26.8167 | 2.0901
33 | 118 | 239 | 1267.7334 | 1312.09 | 44.3566 | 3.3806
34 | 119 | 241 | 1251.0897 | 1323.13 | 72.0403 | 5.4447
35 | 120 | 243 | 1194.2238 | 1301.12 | 106.8962 | 8.2157
36 | 121 | 245 | 1084.9953 | 1230.19 | 145.1947 | 11.8026
37 | 122 | 247 | 927.2804 | 1106.22 | 178.9396 | 16.1758
38 | 123 | 249 | 724.2059 | 933.32 | 209.1141 | 22.4054
39 | 124 | 251 | 504.6 | 720.36 | 215.76 | 29.9517
40 | 125 | 253 | 290.8516 | 497.54 | 206.6884 | 41.5421
41 | 126 | 255 | 104.4926 | 287.68 | 183.1874 | 63.6775
42 | 127 | 257 | -44.8408 | 107.63 | 152.4708 | 141.662
43 | 128 | 259 | -147.8281 | -29.76 | 118.0681 | -396.7342
44 | 129 | 261 | -212.5713 | -125.06 | 87.5113 | -69.9755
45 | 130 | 263 | -244.5906 | -182.52 | 62.0706 | -34.0076
46 | 131 | 265 | -254.6132 | -210.75 | 43.8632 | -20.8129
47 | 132 | 267 | -249.1046 | -219.01 | 30.0946 | -13.7412
|  | Sum | 32263.3316 | 35620.13 | 3356.7984 | 3356.7984

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -129.979
1 | 133 | 269 | -470.3669 | -443.21 | 27.1569 | -6.1273 | Max | 2605.5354 | 9.3%
2 | 134 | 271 | -493.5661 | -463.59 | 29.9761 | -6.4661 | Range | 2735.5144
3 | 135 | 273 | -493.0377 | -457.1 | 35.9377 | -7.8621
4 | 136 | 275 | -452.7732 | -410.9 | 41.8732 | -10.1906
5 | 137 | 277 | -361.5723 | -310.81 | 50.7623 | -16.3323
6 | 138 | 279 | -208.5801 | -147.79 | 60.7901 | -41.1328
7 | 139 | 281 | 2.6988 | 74.26 | 71.5612 | 96.3658
8 | 140 | 283 | 256.1985 | 334.95 | 78.7515 | 23.5114
9 | 141 | 285 | 518.5899 | 601.41 | 82.8201 | 13.771
10 | 142 | 287 | 755.2336 | 838.6 | 83.3664 | 9.9411
11 | 143 | 289 | 940.0838 | 1021.85 | 81.7662 | 8.0018
12 | 144 | 291 | 1058.6807 | 1134.96 | 76.2793 | 6.7209
13 | 145 | 293 | 1115.8567 | 1185.27 | 69.4133 | 5.8563
14 | 146 | 295 | 1124.4965 | 1188.86 | 64.3635 | 5.4139
15 | 147 | 297 | 1102.1628 | 1158.17 | 56.0072 | 4.8358
16 | 148 | 299 | 1062.7081 | 1112.32 | 49.6119 | 4.4602
17 | 149 | 301 | 1018.1292 | 1060.74 | 42.6108 | 4.0171
18 | 150 | 303 | 974.1498 | 1012.28 | 38.1302 | 3.7668
19 | 151 | 305 | 935.3204 | 969.59 | 34.2696 | 3.5344
20 | 152 | 307 | 902.485 | 936.96 | 34.475 | 3.6795
21 | 153 | 309 | 876.3795 | 916 | 39.6205 | 4.3254
22 | 154 | 311 | 857.647 | 897.86 | 40.213 | 4.4788
23 | 155 | 313 | 844.7577 | 875.1 | 30.3423 | 3.4673
24 | 156 | 315 | 838.5856 | 861.55 | 22.9644 | 2.6655
25 | 157 | 317 | 838.8738 | 858.01 | 19.1362 | 2.2303
26 | 158 | 319 | 845.1657 | 862.53 | 17.3643 | 2.0132
27 | 159 | 321 | 857.0645 | 873.04 | 15.9755 | 1.8299
28 | 160 | 323 | 873.8657 | 889.34 | 15.4743 | 1.74
29 | 161 | 325 | 893.9138 | 910.52 | 16.6062 | 1.8238
30 | 162 | 327 | 915.5798 | 935.18 | 19.6002 | 2.0959
31 | 163 | 329 | 937.4993 | 961.45 | 23.9507 | 2.4911
32 | 164 | 331 | 951.4267 | 983.62 | 32.1933 | 3.2729
33 | 165 | 333 | 951.8499 | 999.46 | 47.6101 | 4.7636
34 | 166 | 335 | 933.0524 | 998.39 | 65.3376 | 6.5443
35 | 167 | 337 | 886.971 | 973.1 | 86.129 | 8.851
36 | 168 | 339 | 809.5883 | 916.93 | 107.3417 | 11.7066
37 | 169 | 341 | 699.1703 | 825.52 | 126.3497 | 15.3055
38 | 170 | 343 | 562.6792 | 704.6 | 141.9208 | 20.142
39 | 171 | 345 | 412.065 | 565.06 | 152.995 | 27.0759
40 | 172 | 347 | 262.869 | 402.64 | 139.771 | 34.7136
41 | 173 | 349 | 127.8487 | 258.97 | 131.1213 | 50.6318
42 | 174 | 351 | 16.4193 | 128.31 | 111.8907 | 87.2034
43 | 175 | 353 | -68.315 | 23.39 | 91.705 | 392.0691
44 | 176 | 355 | -126.5114 | -55.01 | 71.5014 | -129.979
45 | 177 | 357 | -161.6874 | -107.6 | 54.0874 | -50.2671
46 | 178 | 359 | -179.2392 | -138.73 | 40.5092 | -29.2
47 | 179 | 361 | -183.7889 | -153.94 | 29.8489 | -19.39
|  | Sum | 25411.8546 | 28017.39 | 2605.5354 | 2605.5354

## Row 5 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -412.0638
1 | 180 | 363 | -351.9036 | -330.64 | 21.2636 | -6.431 | Max | 2035.1287 | 9.317%
2 | 181 | 365 | -356.9344 | -332.95 | 23.9844 | -7.2036 | Range | 2447.1925
3 | 182 | 367 | -341.5058 | -314.16 | 27.3458 | -8.7044
4 | 183 | 369 | -297.9596 | -260.73 | 37.2296 | -14.279
5 | 184 | 371 | -217.5391 | -180.77 | 36.7691 | -20.3403
6 | 185 | 373 | -99.8611 | -57.08 | 42.7811 | -74.9493
7 | 186 | 375 | 52.5624 | 99.37 | 46.8076 | 47.1043
8 | 187 | 377 | 224.874 | 277.15 | 52.276 | 18.862
9 | 188 | 379 | 400.1317 | 454.58 | 54.4483 | 11.9777
10 | 189 | 381 | 558.8318 | 614.14 | 55.3082 | 9.0058
11 | 190 | 383 | 684.6737 | 741.34 | 56.6663 | 7.6438
12 | 191 | 385 | 770.6591 | 826.05 | 55.3909 | 6.7055
13 | 192 | 387 | 819.0771 | 871.37 | 52.2929 | 6.0012
14 | 193 | 389 | 834.9827 | 884.37 | 49.3873 | 5.5845
15 | 194 | 391 | 828.1334 | 874.16 | 46.0266 | 5.2652
16 | 195 | 393 | 807.4001 | 849.1 | 41.6999 | 4.9111
17 | 196 | 395 | 781.6719 | 818.35 | 36.6781 | 4.482
18 | 197 | 397 | 752.175 | 786.82 | 34.645 | 4.4032
19 | 198 | 399 | 726.6765 | 757.9 | 31.2235 | 4.1197
20 | 199 | 401 | 703.2808 | 734.2 | 30.9192 | 4.2113
21 | 200 | 403 | 684.5358 | 716.88 | 32.3442 | 4.5118
22 | 201 | 405 | 671.0738 | 703.12 | 32.0462 | 4.5577
23 | 202 | 407 | 661.8861 | 691.8 | 29.9139 | 4.3241
24 | 203 | 409 | 656.984 | 679.39 | 22.406 | 3.298
25 | 204 | 411 | 656.5835 | 676.9 | 20.3165 | 3.0014
26 | 205 | 413 | 660.7059 | 680.35 | 19.6441 | 2.8874
27 | 206 | 415 | 668.7559 | 687.85 | 19.0941 | 2.7759
28 | 207 | 417 | 680.0265 | 699.38 | 19.3535 | 2.7672
29 | 208 | 419 | 693.157 | 714.31 | 21.153 | 2.9613
30 | 209 | 421 | 706.6837 | 729.88 | 23.1963 | 3.1781
31 | 210 | 423 | 717.8753 | 746.09 | 28.2147 | 3.7817
32 | 211 | 425 | 722.8531 | 758.04 | 35.1869 | 4.6418
33 | 212 | 427 | 719.114 | 763.14 | 44.026 | 5.7691
34 | 213 | 429 | 700.0225 | 756.01 | 55.9875 | 7.4057
35 | 214 | 431 | 662.7049 | 732.3 | 69.5951 | 9.5036
36 | 215 | 433 | 604.4241 | 687.01 | 82.5859 | 12.0211
37 | 216 | 435 | 527.3735 | 620.85 | 93.4765 | 15.0562
38 | 217 | 437 | 432.3391 | 530.8 | 98.4609 | 18.5495
39 | 218 | 439 | 329.4328 | 428.73 | 99.2972 | 23.1608
40 | 219 | 441 | 223.8958 | 327.59 | 103.6942 | 31.6537
41 | 220 | 443 | 127.2696 | 223.14 | 95.8704 | 42.9642
42 | 221 | 445 | 43.3349 | 128.12 | 84.7851 | 66.1763
43 | 222 | 447 | -23.2072 | 48.13 | 71.3372 | 148.2178
44 | 223 | 449 | -72.4058 | -14.14 | 58.2658 | -412.0638
45 | 224 | 451 | -105.4089 | -59.54 | 45.8689 | -77.0388
46 | 225 | 453 | -125.2023 | -88.83 | 36.3723 | -40.946
47 | 226 | 455 | -134.3905 | -106.2 | 28.1905 | -26.5447
|  | Sum | 19807.2513 | 21842.38 | 2035.1287 | 2035.1287

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -227.5814
1 | 227 | 457 | -262.7162 | -245.65 | 17.0662 | -6.9473 | Max | 1626.3906 | 9.533%
2 | 228 | 459 | -258.5882 | -239.38 | 19.2082 | -8.0241 | Range | 1853.972
3 | 229 | 461 | -238.1303 | -216.9 | 21.2303 | -9.788
4 | 230 | 463 | -196.5825 | -172.85 | 23.7325 | -13.7301
5 | 231 | 465 | -132.2729 | -104.98 | 27.2929 | -25.9982
6 | 232 | 467 | -43.1425 | -13.17 | 29.9725 | -227.5814
7 | 233 | 469 | 64.707 | 98.13 | 33.423 | 34.0599
8 | 234 | 471 | 184.0587 | 220.28 | 36.2213 | 16.4433
9 | 235 | 473 | 302.6501 | 341.48 | 38.8299 | 11.3711
10 | 236 | 475 | 411.9678 | 451.56 | 39.5922 | 8.7679
11 | 237 | 477 | 500.2265 | 540.64 | 40.4135 | 7.4751
12 | 238 | 479 | 564.5063 | 604.68 | 40.1737 | 6.6438
13 | 239 | 481 | 603.2619 | 643.77 | 40.5081 | 6.2923
14 | 240 | 483 | 621.8391 | 660.68 | 38.8409 | 5.8789
15 | 241 | 485 | 623.3286 | 660.77 | 37.4414 | 5.6663
16 | 242 | 487 | 613.9633 | 649.9 | 35.9367 | 5.5296
17 | 243 | 489 | 599.1833 | 629.17 | 29.9867 | 4.7661
18 | 244 | 491 | 582.5259 | 613.07 | 30.5441 | 4.9822
19 | 245 | 493 | 565.8765 | 594.14 | 28.2635 | 4.757
20 | 246 | 495 | 550.5441 | 576.83 | 26.2859 | 4.557
21 | 247 | 497 | 537.5103 | 563.51 | 25.9997 | 4.6139
22 | 248 | 499 | 527.8674 | 552.93 | 25.0626 | 4.5327
23 | 249 | 501 | 521.0553 | 544 | 22.9447 | 4.2178
24 | 250 | 503 | 517.9196 | 538.71 | 20.7904 | 3.8593
25 | 251 | 505 | 517.531 | 537.31 | 19.779 | 3.6811
26 | 252 | 507 | 519.8902 | 539.82 | 19.9298 | 3.6919
27 | 253 | 509 | 525.8486 | 545.03 | 19.1814 | 3.5193
28 | 254 | 511 | 532.447 | 553 | 20.553 | 3.7166
29 | 255 | 513 | 540.3949 | 562.72 | 22.3251 | 3.9674
30 | 256 | 515 | 547.8929 | 573.05 | 25.1571 | 4.39
31 | 257 | 517 | 552.679 | 582.23 | 29.551 | 5.0755
32 | 258 | 519 | 552.8718 | 587.43 | 34.5582 | 5.8829
33 | 259 | 521 | 546.676 | 586.61 | 39.934 | 6.8076
34 | 260 | 523 | 529.7142 | 577.15 | 47.4358 | 8.219
35 | 261 | 525 | 499.763 | 555.73 | 55.967 | 10.0709
36 | 262 | 527 | 456.5532 | 520.3 | 63.7468 | 12.2519
37 | 263 | 529 | 400.3115 | 471.36 | 71.0485 | 15.0731
38 | 264 | 531 | 333.2767 | 410.01 | 76.7333 | 18.715
39 | 265 | 533 | 260.4592 | 341.08 | 80.6208 | 23.6369
40 | 266 | 535 | 186.1348 | 262.75 | 76.6152 | 29.159
41 | 267 | 537 | 115.7214 | 187.93 | 72.2086 | 38.4231
42 | 268 | 539 | 53.4271 | 118.5 | 65.0729 | 54.9139
43 | 269 | 541 | 1.8178 | 58.03 | 56.2122 | 96.8675
44 | 270 | 543 | -38.4085 | 9.4 | 47.8085 | 508.6009
45 | 271 | 545 | -67.2604 | -28.7 | 38.5604 | -134.3568
46 | 272 | 547 | -86.4733 | -54.75 | 31.7233 | -57.9421
47 | 273 | 549 | -97.5614
|  | Sum | 15434.9694 | 17061.36 | 1626.3906 | 1626.3906