## Map data
Magnet Mapping
Z Location |  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
5 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
Field | Current |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
B | I |  | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
-0.15388 | 3499.553 |  | 1 |  |  | -0.14746 | 3499.753 |  |  | -0.2334 | 3499.703 |  |  | -0.36099 | 3499.603
-0.15912 | 3499.603 |  | 2 |  |  | -0.15314 | 3499.654 |  |  | -0.25227 | 3499.654 |  |  | -0.41088 | 3499.603
-0.15988 | 3499.553 |  | 3 |  |  | -0.1541 | 3499.654 |  |  | -0.27095 | 3499.603 |  |  | -0.45961 | 3499.603
-0.15364 | 3499.603 |  | 4 |  |  | -0.14805 | 3499.703 |  |  | -0.2718 | 3499.654 |  |  | -0.49913 | 3499.603
-0.13829 | 3499.553 |  | 5 |  |  | -0.13712 | 3499.703 |  |  | -0.26187 | 3499.654 |  |  | -0.51934 | 3499.603
-0.11201 | 3499.603 |  | 6 |  |  | -0.10931 | 3499.654 |  |  | -0.23134 | 3499.703 |  |  | -0.502 | 3499.703
-0.07197 | 3499.603 |  | 7 |  |  | -0.07249 | 3499.703 |  |  | -0.17378 | 3499.603 |  |  | -0.42585 | 3499.753
-0.01943 | 3499.603 |  | 8 |  |  | -0.02397 | 3499.654 |  |  | -0.0878 | 3499.603 |  |  | -0.27481 | 3499.753
0.0435 | 3499.654 |  | 9 |  |  | 0.03471 | 3499.703 |  |  | 0.02504 | 3499.603 |  |  | -0.04431 | 3499.803
0.11409 | 3499.603 |  | 10 |  |  | 0.09986 | 3499.703 |  |  | 0.15632 | 3499.553 |  |  | 0.2467 | 3499.753
0.18701 | 3499.553 |  | 11 |  |  | 0.16711 | 3499.753 |  |  | 0.29335 | 3499.654 |  |  | 0.55733 | 3499.803
0.23455 | 3499.603 |  | 12 |  |  | 0.23099 | 3499.753 |  |  | 0.42285 | 3499.703 |  |  | 0.84217 | 3499.753
0.31756 | 3499.603 |  | 13 |  |  | 0.28642 | 3499.654 |  |  | 0.52988 | 3499.654 |  |  | 1.0619 | 3499.753
0.36721 | 3499.553 |  | 14 |  |  | 0.33123 | 3499.603 |  |  | 0.60973 | 3499.703 |  |  | 1.2068 | 3499.703
0.4034 | 3499.553 |  | 15 |  |  | 0.36301 | 3499.603 |  |  | 0.65855 | 3499.603 |  |  | 1.2706 | 3499.703
0.42684 | 3499.603 |  | 16 |  |  | 0.38463 | 3499.703 |  |  | 0.68118 | 3499.603 |  |  | 1.2756 | 3499.654
0.438 | 3499.553 |  | 17 |  |  | 0.39399 | 3499.553 |  |  | 0.68168 | 3499.603 |  |  | 1.2383 | 3499.703
0.44127 | 3499.603 |  | 18 |  |  | 0.39592 | 3499.654 |  |  | 0.66938 | 3499.603 |  |  | 1.1807 | 3499.753
0.43814 | 3499.703 |  | 19 |  |  | 0.39298 | 3499.603 |  |  | 0.64865 | 3499.603 |  |  | 1.1162 | 3499.753
0.43091 | 3499.654 |  | 20 |  |  | 0.38634 | 3499.654 |  |  | 0.62431 | 3499.553 |  |  | 0 | 0
0.42184 | 3499.603 |  | 21 |  |  | 0.37832 | 3499.603 |  |  | 0.60146 | 3499.603 |  |  | 0 | 0
0.41291 | 3499.703 |  | 22 |  |  | 0.36989 | 3499.654 |  |  | 0.57938 | 3499.553 |  |  | 0 | 0
0.40482 | 3499.803 |  | 23 |  |  | 0.36279 | 3499.654 |  |  | 0.56167 | 3499.553 |  |  | 0 | 0
0.39781 | 3499.703 |  | 24 |  |  | 0.35655 | 3499.603 |  |  | 0.54758 | 3499.603 |  |  | 0 | 0
0.39245 | 3499.603 |  | 25 |  |  | 0.35229 | 3499.553 |  |  | 0.53885 | 3499.553 |  |  | 0 | 0
0.38894 | 3499.603 |  | 26 |  |  | 0.34934 | 3499.553 |  |  | 0.53375 | 3499.603 |  |  | 0.85345 | 3499.753
0.38731 | 3499.603 |  | 27 |  |  | 0.34841 | 3499.553 |  |  | 0.53191 | 3499.603 |  |  | 0.85251 | 3499.753
0.38769 | 3499.603 |  | 28 |  |  | 0.34935 | 3499.603 |  |  | 0.53361 | 3499.603 |  |  | 0.85575 | 3499.753
0.38989 | 3499.603 |  | 29 |  |  | 0.35136 | 3499.603 |  |  | 0.53887 | 3499.654 |  |  | 0.86469 | 3499.703
0.39301 | 3499.603 |  | 30 |  |  | 0.35498 | 3499.603 |  |  | 0.54677 | 3499.603 |  |  | 0.88014 | 3499.753
0.39713 | 3499.553 |  | 31 |  |  | 0.35922 | 3499.553 |  |  | 0.55694 | 3499.603 |  |  | 0.90163 | 3499.703
0.40189 | 3499.603 |  | 32 |  |  | 0.36345 | 3499.603 |  |  | 0.56982 | 3499.603 |  |  | 0.92934 | 3499.703
0.40538 | 3499.603 |  | 33 |  |  | 0.36739 | 3499.654 |  |  | 0.58224 | 3499.603 |  |  | 0.96132 | 3499.753
0.41036 | 3499.654 |  | 34 |  |  | 0.36938 | 3499.603 |  |  | 0.59321 | 3499.603 |  |  | 0.99331 | 3499.753
0.40506 | 3499.553 |  | 35 |  |  | 0.36884 | 3499.553 |  |  | 0.6008 | 3499.603 |  |  | 1.0232 | 3499.703
0.39873 | 3499.603 |  | 36 |  |  | 0.36357 | 3499.603 |  |  | 0.60076 | 3499.654 |  |  | 1.0429 | 3499.703
0.38537 | 3499.553 |  | 37 |  |  | 0.35224 | 3499.603 |  |  | 0.58901 | 3499.654 |  |  | 1.0403 | 3499.803
0.34928 | 3499.553 |  | 38 |  |  | 0.33425 | 3499.603 |  |  | 0.56357 | 3499.603 |  |  | 1.0083 | 3499.703
0.33525 | 3499.603 |  | 39 |  |  | 0.30963 | 3499.553 |  |  | 0.52364 | 3499.654 |  |  | 0.94095 | 3499.803
0.29383 | 3499.553 |  | 40 |  |  | 0.27663 | 3499.654 |  |  | 0.46481 | 3499.603 |  |  | 0.82996 | 3499.753
0.25849 | 3499.603 |  | 41 |  |  | 0.23849 | 3499.603 |  |  | 0.39332 | 3499.654 |  |  | 0.6864 | 3499.753
0.21253 | 3499.553 |  | 42 |  |  | 0.19665 | 3499.703 |  |  | 0.31351 | 3499.654 |  |  | 0.52127 | 3499.753
0.16644 | 3499.553 |  | 43 |  |  | 0.15282 | 3499.654 |  |  | 0.23019 | 3499.703 |  |  | 0.34951 | 3499.654
0.12312 | 3499.654 |  | 44 |  |  | 0.11012 | 3499.603 |  |  | 0.15048 | 3499.753 |  |  | 0.19054 | 3499.703
0.07886 | 3499.654 |  | 45 |  |  | 0.07105 | 3499.603 |  |  | 0.07915 | 3499.753 |  |  | 0.05661 | 3499.753
0.04227 | 3499.603 |  | 46 |  |  | 0.03612 | 3499.553 |  |  | 0.02015 | 3499.753 |  |  | -0.04539 | 3499.703
0.01148 | 3499.603 |  | 47 |  |  | 0.00084 | 3499.603 |  |  | -0.02554 | 3499.703 |  |  | -0.11445 | 3499.703
-0.05558 | 3499.654 |  | 48 |  |  | -0.05005 | 3499.603 |  |  | -0.08852 | 3499.753 |  |  | -0.15013 | 3499.654
0 | 0 |  | 49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 51 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 53 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0

## Tosca data
Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\HB-AsBuilt-2016\Probe | locations | Yrotate | minus90 | minusYoffset-47points.comi
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.626 | YP=-5.309 | ZP=64.697 | COMPONENT=by | -0.302 | ZP | 57.532 | COMPONENT | by
At | (15.626,-5.309,64.697), | BY | = | -367.0613
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.936 | YP=-5.302 | ZP=62.176 | COMPONENT=by | -0.295 | ZP | 55.01 | COMPONENT | by
At | (15.936,-5.302,62.176), | BY | = | -416.033
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.245 | YP=-5.296 | ZP=59.655 | COMPONENT=by | -0.288 | ZP | 52.489 | COMPONENT | by
At | (16.245,-5.296,59.655), | BY | = | -462.7141
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.555 | YP=-5.289 | ZP=57.134 | COMPONENT=by | -0.282 | ZP | 49.968 | COMPONENT | by
At | (16.555,-5.289,57.134), | BY | = | -501.1833
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.864 | YP=-5.282 | ZP=54.613 | COMPONENT=by | -0.275 | ZP | 47.447 | COMPONENT | by
At | (16.864,-5.282,54.613), | BY | = | -520.5531
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.174 | YP=-5.275 | ZP=52.092 | COMPONENT=by | -0.268 | ZP | 44.926 | COMPONENT | by
At | (17.174,-5.275,52.092), | BY | = | -503.5314
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.483 | YP=-5.269 | ZP=49.571 | COMPONENT=by | -0.261 | ZP | 42.405 | COMPONENT | by
At | (17.483,-5.269,49.571), | BY | = | -433.7031
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.793 | YP=-5.262 | ZP=47.050 | COMPONENT=by | -0.255 | ZP | 39.884 | COMPONENT | by
At | (17.793,-5.262,47.05), | BY | = | -295.2499
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.102 | YP=-5.255 | ZP=44.528 | COMPONENT=by | -0.248 | ZP | 37.363 | COMPONENT | by
At | (18.102,-5.255,44.528), | BY | = | -78.9147
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.412 | YP=-5.248 | ZP=42.007 | COMPONENT=by | -0.241 | ZP | 34.842 | COMPONENT | by
At | (18.412,-5.248,42.007), | BY | = | 192.0127
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.721 | YP=-5.242 | ZP=39.486 | COMPONENT=by | -0.234 | ZP | 32.321 | COMPONENT | by
At | (18.721,-5.242,39.486), | BY | = | 483.5376
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.031 | YP=-5.235 | ZP=36.965 | COMPONENT=by | -0.228 | ZP | 29.8 | COMPONENT | by
At | (19.031,-5.235,36.965), | BY | = | 747.1906
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.340 | YP=-5.228 | ZP=34.444 | COMPONENT=by | -0.221 | ZP | 27.279 | COMPONENT | by
At | (19.34,-5.228,34.444), | BY | = | 955.9455
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.650 | YP=-5.222 | ZP=31.923 | COMPONENT=by | -0.214 | ZP | 24.758 | COMPONENT | by
At | (19.65,-5.222,31.923), | BY | = | 1083.7098
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.959 | YP=-5.215 | ZP=29.402 | COMPONENT=by | -0.208 | ZP | 22.237 | COMPONENT | by
At | (19.959,-5.215,29.402), | BY | = | 1145.9682
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.269 | YP=-5.208 | ZP=26.881 | COMPONENT=by | -0.201 | ZP | 19.716 | COMPONENT | by
At | (20.269,-5.208,26.881), | BY | = | 1148.8984
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.579 | YP=-5.201 | ZP=24.360 | COMPONENT=by | -0.194 | ZP | 17.195 | COMPONENT | by
At | (20.579,-5.201,24.36), | BY | = | 1119.1725
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.888 | YP=-5.195 | ZP=21.839 | COMPONENT=by | -0.187 | ZP | 14.674 | COMPONENT | by
At | (20.888,-5.195,21.839), | BY | = | 1073.2305
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.198 | YP=-5.188 | ZP=19.318 | COMPONENT=by | -0.181 | ZP | 12.152 | COMPONENT | by
At | (21.198,-5.188,19.318), | BY | = | 1019.0609
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.147 | ZP | -0.453 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.14 | ZP | -2.974 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.133 | ZP | -5.495 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.127 | ZP | -8.016 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.745 | YP=-5.154 | ZP=6.713 | COMPONENT=by | -0.12 | ZP | -10.537 | COMPONENT | by
At | (22.745,-5.154,6.713), | BY | = | 833.67
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.055 | YP=-5.147 | ZP=4.192 | COMPONENT=by | -0.113 | ZP | -13.058 | COMPONENT | by
At | (23.055,-5.147,4.192), | BY | = | 819.1369
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.364 | YP=-5.141 | ZP=1.670 | COMPONENT=by | -0.107 | ZP | -15.579 | COMPONENT | by
At | (23.364,-5.141,1.67), | BY | = | 810.1262
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.674 | YP=-5.134 | ZP=-0.851 | COMPONENT=by | -0.1 | ZP | -18.1 | COMPONENT | by
At | (23.674,-5.134,-0.851), | BY | = | 805.4247
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.983 | YP=-5.127 | ZP=-3.372 | COMPONENT=by | -0.093 | ZP | -20.621 | COMPONENT | by
At | (23.983,-5.127,-3.372), | BY | = | 809.4476
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.293 | YP=-5.121 | ZP=-5.893 | COMPONENT=by | -0.086 | ZP | -23.142 | COMPONENT | by
At | (24.293,-5.121,-5.893), | BY | = | 818.7092
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.603 | YP=-5.114 | ZP=-8.414 | COMPONENT=by | -0.08 | ZP | -25.663 | COMPONENT | by
At | (24.603,-5.114,-8.414), | BY | = | 833.5972
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.912 | YP=-5.107 | ZP=-10.935 | COMPONENT=by | -0.073 | ZP | -28.184 | COMPONENT | by
At | (24.912,-5.107,-10.935), | BY | = | 852.49
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.222 | YP=-5.100 | ZP=-13.456 | COMPONENT=by | -0.066 | ZP | -30.706 | COMPONENT | by
At | (25.222,-5.1,-13.456), | BY | = | 876.3722
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.531 | YP=-5.094 | ZP=-15.977 | COMPONENT=by | -0.059 | ZP | -33.227 | COMPONENT | by
At | (25.531,-5.094,-15.977), | BY | = | 905.1635
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.841 | YP=-5.087 | ZP=-18.498 | COMPONENT=by | -0.053 | ZP | -35.748 | COMPONENT | by
At | (25.841,-5.087,-18.498), | BY | = | 929.0737
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.150 | YP=-5.080 | ZP=-21.019 | COMPONENT=by | -0.046 | ZP | -38.269 | COMPONENT | by
At | (26.15,-5.08,-21.019), | BY | = | 944.3072
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.460 | YP=-5.073 | ZP=-23.540 | COMPONENT=by | -0.039 | ZP | -40.79 | COMPONENT | by
At | (26.46,-5.073,-23.54), | BY | = | 947.9793
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.769 | YP=-5.067 | ZP=-26.061 | COMPONENT=by | -0.032 | ZP | -43.311 | COMPONENT | by
At | (26.769,-5.067,-26.061), | BY | = | 927.2643
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.079 | YP=-5.060 | ZP=-28.582 | COMPONENT=by | -0.026 | ZP | -45.832 | COMPONENT | by
At | (27.079,-5.06,-28.582), | BY | = | 873.8653
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.388 | YP=-5.053 | ZP=-31.103 | COMPONENT=by | -0.019 | ZP | -48.353 | COMPONENT | by
At | (27.388,-5.053,-31.103), | BY | = | 785.445
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.698 | YP=-5.046 | ZP=-33.624 | COMPONENT=by | -0.012 | ZP | -50.874 | COMPONENT | by
At | (27.698,-5.046,-33.624), | BY | = | 662.7308
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.007 | YP=-5.040 | ZP=-36.145 | COMPONENT=by | -0.006 | ZP | -53.395 | COMPONENT | by
At | (28.007,-5.04,-36.145), | BY | = | 516.438
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.317 | YP=-5.033 | ZP=-38.666 | COMPONENT=by | 0.001 | ZP | -55.916 | COMPONENT | by
At | (28.317,-5.033,-38.666), | BY | = | 355.4811
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.626 | YP=-5.026 | ZP=-41.188 | COMPONENT=by | 0.008 | ZP | -58.437 | COMPONENT | by
At | (28.626,-5.026,-41.188), | BY | = | 200.9234
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.936 | YP=-5.020 | ZP=-43.709 | COMPONENT=by | -0.297 | ZP | 57.841 | COMPONENT | by
At | (28.936,-5.02,-43.709), | BY | = | 65.4073
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.246 | YP=-5.013 | ZP=-46.230 | COMPONENT=by | -0.291 | ZP | 55.32 | COMPONENT | by
At | (29.246,-5.013,-46.23), | BY | = | -40.0868
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.555 | YP=-5.006 | ZP=-48.751 | COMPONENT=by | -0.284 | ZP | 52.799 | COMPONENT | by
At | (29.555,-5.006,-48.751), | BY | = | -114.3887
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.865 | YP=-4.999 | ZP=-51.272 | COMPONENT=by | -0.277 | ZP | 50.278 | COMPONENT | by
At | (29.865,-4.999,-51.272), | BY | = | -161.4057
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.147 | YP=-5.305 | ZP=65.007 | COMPONENT=by | -0.27 | ZP | 47.757 | COMPONENT | by
At | (18.147,-5.305,65.007), | BY | = | -296.1976
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.457 | YP=-5.298 | ZP=62.485 | COMPONENT=by | -0.264 | ZP | 45.236 | COMPONENT | by
At | (18.457,-5.298,62.485), | BY | = | -327.2739
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.766 | YP=-5.291 | ZP=59.964 | COMPONENT=by | -0.257 | ZP | 42.715 | COMPONENT | by
At | (18.766,-5.291,59.964), | BY | = | -354.043
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.076 | YP=-5.284 | ZP=57.443 | COMPONENT=by | -0.25 | ZP | 40.194 | COMPONENT | by
At | (19.076,-5.284,57.443), | BY | = | -371.4905
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.385 | YP=-5.278 | ZP=54.922 | COMPONENT=by | -0.244 | ZP | 37.673 | COMPONENT | by
At | (19.385,-5.278,54.922), | BY | = | -370.7769
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.695 | YP=-5.271 | ZP=52.401 | COMPONENT=by | -0.237 | ZP | 35.152 | COMPONENT | by
At | (19.695,-5.271,52.401), | BY | = | -342.675
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.004 | YP=-5.264 | ZP=49.880 | COMPONENT=by | -0.23 | ZP | 32.63 | COMPONENT | by
At | (20.004,-5.264,49.88), | BY | = | -278.2058
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.314 | YP=-5.258 | ZP=47.359 | COMPONENT=by | -0.223 | ZP | 30.109 | COMPONENT | by
At | (20.314,-5.258,47.359), | BY | = | -172.9807
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.623 | YP=-5.251 | ZP=44.838 | COMPONENT=by | -0.217 | ZP | 27.588 | COMPONENT | by
At | (20.623,-5.251,44.838), | BY | = | -22.1173
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.933 | YP=-5.244 | ZP=42.317 | COMPONENT=by | -0.21 | ZP | 25.067 | COMPONENT | by
At | (20.933,-5.244,42.317), | BY | = | 157.597
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.242 | YP=-5.237 | ZP=39.796 | COMPONENT=by | -0.203 | ZP | 22.546 | COMPONENT | by
At | (21.242,-5.237,39.796), | BY | = | 346.5307
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.552 | YP=-5.231 | ZP=37.275 | COMPONENT=by | -0.196 | ZP | 20.025 | COMPONENT | by
At | (21.552,-5.231,37.275), | BY | = | 515.8031
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.861 | YP=-5.224 | ZP=34.754 | COMPONENT=by | -0.19 | ZP | 17.504 | COMPONENT | by
At | (21.861,-5.224,34.754), | BY | = | 662.9505
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.171 | YP=-5.217 | ZP=32.233 | COMPONENT=by | -0.183 | ZP | 14.983 | COMPONENT | by
At | (22.171,-5.217,32.233), | BY | = | 760.5586
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.481 | YP=-5.210 | ZP=29.712 | COMPONENT=by | -0.176 | ZP | 12.462 | COMPONENT | by
At | (22.481,-5.21,29.712), | BY | = | 813.7268
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.790 | YP=-5.204 | ZP=27.191 | COMPONENT=by | -0.143 | ZP | -0.143 | COMPONENT | by
At | (22.79,-5.204,27.191), | BY | = | 832.7061
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.100 | YP=-5.197 | ZP=24.670 | COMPONENT=by | -0.136 | ZP | -2.664 | COMPONENT | by
At | (23.1,-5.197,24.67), | BY | = | 824.22
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.409 | YP=-5.190 | ZP=22.149 | COMPONENT=by | -0.129 | ZP | -5.185 | COMPONENT | by
At | (23.409,-5.19,22.149), | BY | = | 800.3287
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.719 | YP=-5.183 | ZP=19.627 | COMPONENT=by | -0.122 | ZP | -7.706 | COMPONENT | by
At | (23.719,-5.183,19.627), | BY | = | 771.018
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.116 | ZP | -10.228 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.109 | ZP | -12.749 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.102 | ZP | -15.27 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.095 | ZP | -17.791 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.266 | YP=-5.150 | ZP=7.022 | COMPONENT=by | -0.089 | ZP | -20.312 | COMPONENT | by
At | (25.266,-5.15,7.022), | BY | = | 646.7413
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.576 | YP=-5.143 | ZP=4.501 | COMPONENT=by | -0.082 | ZP | -22.833 | COMPONENT | by
At | (25.576,-5.143,4.501), | BY | = | 636.4812
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.885 | YP=-5.136 | ZP=1.980 | COMPONENT=by | -0.075 | ZP | -25.354 | COMPONENT | by
At | (25.885,-5.136,1.98), | BY | = | 629.9569
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.195 | YP=-5.130 | ZP=-0.541 | COMPONENT=by | -0.069 | ZP | -27.875 | COMPONENT | by
At | (26.195,-5.13,-0.541), | BY | = | 628.284
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.505 | YP=-5.123 | ZP=-3.062 | COMPONENT=by | -0.062 | ZP | -30.396 | COMPONENT | by
At | (26.505,-5.123,-3.062), | BY | = | 631.3412
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.814 | YP=-5.116 | ZP=-5.583 | COMPONENT=by | -0.055 | ZP | -32.917 | COMPONENT | by
At | (26.814,-5.116,-5.583), | BY | = | 637.4048
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.124 | YP=-5.109 | ZP=-8.104 | COMPONENT=by | -0.048 | ZP | -35.438 | COMPONENT | by
At | (27.124,-5.109,-8.104), | BY | = | 648.2392
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.433 | YP=-5.103 | ZP=-10.625 | COMPONENT=by | -0.042 | ZP | -37.959 | COMPONENT | by
At | (27.433,-5.103,-10.625), | BY | = | 662.037
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.743 | YP=-5.096 | ZP=-13.146 | COMPONENT=by | -0.035 | ZP | -40.48 | COMPONENT | by
At | (27.743,-5.096,-13.146), | BY | = | 676.8419
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.052 | YP=-5.089 | ZP=-15.667 | COMPONENT=by | -0.028 | ZP | -43.001 | COMPONENT | by
At | (28.052,-5.089,-15.667), | BY | = | 693.3237
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.362 | YP=-5.083 | ZP=-18.188 | COMPONENT=by | -0.021 | ZP | -45.522 | COMPONENT | by
At | (28.362,-5.083,-18.188), | BY | = | 707.3819
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.671 | YP=-5.076 | ZP=-20.710 | COMPONENT=by | -0.015 | ZP | -48.043 | COMPONENT | by
At | (28.671,-5.076,-20.71), | BY | = | 714.1761
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.981 | YP=-5.069 | ZP=-23.231 | COMPONENT=by | -0.008 | ZP | -50.564 | COMPONENT | by
At | (28.981,-5.069,-23.231), | BY | = | 709.5041
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.290 | YP=-5.062 | ZP=-25.752 | COMPONENT=by | -0.001 | ZP | -53.086 | COMPONENT | by
At | (29.29,-5.062,-25.752), | BY | = | 688.3835
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.600 | YP=-5.056 | ZP=-28.273 | COMPONENT=by | 0.006 | ZP | -55.607 | COMPONENT | by
At | (29.6,-5.056,-28.273), | BY | = | 645.5423
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.909 | YP=-5.049 | ZP=-30.794 | COMPONENT=by | 0.012 | ZP | -58.128 | COMPONENT | by
At | (29.909,-5.049,-30.794), | BY | = | 582.0024
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.219 | YP=-5.042 | ZP=-33.315 | COMPONENT=by | -0.293 | ZP | 58.151 | COMPONENT | by
At | (30.219,-5.042,-33.315), | BY | = | 494.5452
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.528 | YP=-5.035 | ZP=-35.836 | COMPONENT=by | -0.286 | ZP | 55.63 | COMPONENT | by
At | (30.528,-5.035,-35.836), | BY | = | 392.6884
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.838 | YP=-5.029 | ZP=-38.357 | COMPONENT=by | -0.28 | ZP | 53.109 | COMPONENT | by
At | (30.838,-5.029,-38.357), | BY | = | 283.5046
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.148 | YP=-5.022 | ZP=-40.878 | COMPONENT=by | -0.273 | ZP | 50.587 | COMPONENT | by
At | (31.148,-5.022,-40.878), | BY | = | 175.5427
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.457 | YP=-5.015 | ZP=-43.399 | COMPONENT=by | -0.266 | ZP | 48.066 | COMPONENT | by
At | (31.457,-5.015,-43.399), | BY | = | 79.2846
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.767 | YP=-5.008 | ZP=-45.920 | COMPONENT=by | -0.259 | ZP | 45.545 | COMPONENT | by
At | (31.767,-5.008,-45.92), | BY | = | -0.30103
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.076 | YP=-5.002 | ZP=-48.441 | COMPONENT=by | -0.253 | ZP | 43.024 | COMPONENT | by
At | (32.076,-5.002,-48.441), | BY | = | -60.7442
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.386 | YP=-4.995 | ZP=-50.962 | COMPONENT=by | -0.246 | ZP | 40.503 | COMPONENT | by
At | (32.386,-4.995,-50.962), | BY | = | -101.8071
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.668 | YP=-5.300 | ZP=65.316 | COMPONENT=by | -0.239 | ZP | 37.982 | COMPONENT | by
At | (20.668,-5.3,65.316), | BY | = | -237.1262
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.978 | YP=-5.294 | ZP=62.795 | COMPONENT=by | -0.232 | ZP | 35.461 | COMPONENT | by
At | (20.978,-5.294,62.795), | BY | = | -255.9229
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.287 | YP=-5.287 | ZP=60.274 | COMPONENT=by | -0.226 | ZP | 32.94 | COMPONENT | by
At | (21.287,-5.287,60.274), | BY | = | -269.7099
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.597 | YP=-5.280 | ZP=57.753 | COMPONENT=by | -0.219 | ZP | 30.419 | COMPONENT | by
At | (21.597,-5.28,57.753), | BY | = | -274.5298
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.906 | YP=-5.273 | ZP=55.232 | COMPONENT=by | -0.212 | ZP | 27.898 | COMPONENT | by
At | (21.906,-5.273,55.232), | BY | = | -264.7164
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.216 | YP=-5.267 | ZP=52.711 | COMPONENT=by | -0.206 | ZP | 25.377 | COMPONENT | by
At | (22.216,-5.267,52.711), | BY | = | -235.2131
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.525 | YP=-5.260 | ZP=50.190 | COMPONENT=by | -0.199 | ZP | 22.856 | COMPONENT | by
At | (22.525,-5.26,50.19), | BY | = | -180.517
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.835 | YP=-5.253 | ZP=47.669 | COMPONENT=by | -0.192 | ZP | 20.335 | COMPONENT | by
At | (22.835,-5.253,47.669), | BY | = | -100.367
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.144 | YP=-5.246 | ZP=45.148 | COMPONENT=by | -0.185 | ZP | 17.814 | COMPONENT | by
At | (23.144,-5.246,45.148), | BY | = | 4.5466
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.454 | YP=-5.240 | ZP=42.627 | COMPONENT=by | -0.179 | ZP | 15.293 | COMPONENT | by
At | (23.454,-5.24,42.627), | BY | = | 127.4113
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.763 | YP=-5.233 | ZP=40.105 | COMPONENT=by | -0.172 | ZP | 12.772 | COMPONENT | by
At | (23.763,-5.233,40.105), | BY | = | 253.9851
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.073 | YP=-5.226 | ZP=37.584 | COMPONENT=by | -0.165 | ZP | 10.25 | COMPONENT | by
At | (24.073,-5.226,37.584), | BY | = | 371.7543
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.383 | YP=-5.220 | ZP=35.063 | COMPONENT=by | -0.158 | ZP | 7.729 | COMPONENT | by
At | (24.383,-5.22,35.063), | BY | = | 470.3872
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.692 | YP=-5.213 | ZP=32.542 | COMPONENT=by | -0.152 | ZP | 5.208 | COMPONENT | by
At | (24.692,-5.213,32.542), | BY | = | 544.5842
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.002 | YP=-5.206 | ZP=30.021 | COMPONENT=by | -0.145 | ZP | 2.687 | COMPONENT | by
At | (25.002,-5.206,30.021), | BY | = | 589.9317
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.311 | YP=-5.199 | ZP=27.500 | COMPONENT=by | -0.138 | ZP | 0.166 | COMPONENT | by
At | (25.311,-5.199,27.5), | BY | = | 612.1828
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.621 | YP=-5.193 | ZP=24.979 | COMPONENT=by | -0.131 | ZP | -2.355 | COMPONENT | by
At | (25.621,-5.193,24.979), | BY | = | 614.0206
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.930 | YP=-5.186 | ZP=22.458 | COMPONENT=by | -0.125 | ZP | -4.876 | COMPONENT | by
At | (25.93,-5.186,22.458), | BY | = | 605.5289
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.240 | YP=-5.179 | ZP=19.937 | COMPONENT=by | -0.118 | ZP | -7.397 | COMPONENT | by
At | (26.24,-5.179,19.937), | BY | = | 589.2429
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.549 | YP=-5.172 | ZP=17.416 | COMPONENT=by | -0.111 | ZP | -9.918 | COMPONENT | by
At | (26.549,-5.172,17.416), | BY | = | 570.8923
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.859 | YP=-5.166 | ZP=14.895 | COMPONENT=by | -0.105 | ZP | -12.439 | COMPONENT | by
At | (26.859,-5.166,14.895), | BY | = | 552.2167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.168 | YP=-5.159 | ZP=12.374 | COMPONENT=by | -0.098 | ZP | -14.96 | COMPONENT | by
At | (27.168,-5.159,12.374), | BY | = | 535.2117
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.478 | YP=-5.152 | ZP=9.853 | COMPONENT=by | -0.091 | ZP | -17.481 | COMPONENT | by
At | (27.478,-5.152,9.853), | BY | = | 520.9792
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.787 | YP=-5.145 | ZP=7.332 | COMPONENT=by | -0.084 | ZP | -20.002 | COMPONENT | by
At | (27.787,-5.145,7.332), | BY | = | 509.8335
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.097 | YP=-5.139 | ZP=4.811 | COMPONENT=by | -0.078 | ZP | -22.523 | COMPONENT | by
At | (28.097,-5.139,4.811), | BY | = | 502.2619
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.406 | YP=-5.132 | ZP=2.290 | COMPONENT=by | -0.071 | ZP | -25.044 | COMPONENT | by
At | (28.406,-5.132,2.29), | BY | = | 498.0961
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.716 | YP=-5.125 | ZP=-0.231 | COMPONENT=by | -0.064 | ZP | -27.565 | COMPONENT | by
At | (28.716,-5.125,-0.231), | BY | = | 496.9129
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.026 | YP=-5.119 | ZP=-2.753 | COMPONENT=by | -0.057 | ZP | -30.086 | COMPONENT | by
At | (29.026,-5.119,-2.753), | BY | = | 499.1722
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.335 | YP=-5.112 | ZP=-5.274 | COMPONENT=by | -0.051 | ZP | -32.608 | COMPONENT | by
At | (29.335,-5.112,-5.274), | BY | = | 503.5936
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.645 | YP=-5.105 | ZP=-7.795 | COMPONENT=by | -0.044 | ZP | -35.129 | COMPONENT | by
At | (29.645,-5.105,-7.795), | BY | = | 511.0493
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.954 | YP=-5.098 | ZP=-10.316 | COMPONENT=by | -0.037 | ZP | -37.65 | COMPONENT | by
At | (29.954,-5.098,-10.316), | BY | = | 519.1533
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.264 | YP=-5.092 | ZP=-12.837 | COMPONENT=by | -0.03 | ZP | -40.171 | COMPONENT | by
At | (30.264,-5.092,-12.837), | BY | = | 529.2889
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.573 | YP=-5.085 | ZP=-15.358 | COMPONENT=by | -0.024 | ZP | -42.692 | COMPONENT | by
At | (30.573,-5.085,-15.358), | BY | = | 538.3425
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.883 | YP=-5.078 | ZP=-17.879 | COMPONENT=by | -0.017 | ZP | -45.213 | COMPONENT | by
At | (30.883,-5.078,-17.879), | BY | = | 544.9748
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.192 | YP=-5.071 | ZP=-20.400 | COMPONENT=by | -0.01 | ZP | -47.734 | COMPONENT | by
At | (31.192,-5.071,-20.4), | BY | = | 545.317
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.502 | YP=-5.065 | ZP=-22.921 | COMPONENT=by | -0.004 | ZP | -50.255 | COMPONENT | by
At | (31.502,-5.065,-22.921), | BY | = | 536.9966
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.811 | YP=-5.058 | ZP=-25.442 | COMPONENT=by | 0.003 | ZP | -52.776 | COMPONENT | by
At | (31.811,-5.058,-25.442), | BY | = | 518.2934
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.121 | YP=-5.051 | ZP=-27.963 | COMPONENT=by | 0.01 | ZP | -55.297 | COMPONENT | by
At | (32.121,-5.051,-27.963), | BY | = | 484.4691
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.430 | YP=-5.044 | ZP=-30.484 | COMPONENT=by | 0.017 | ZP | -57.818 | COMPONENT | by
At | (32.43,-5.044,-30.484), | BY | = | 436.4905
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.740 | YP=-5.038 | ZP=-33.005 | COMPONENT=by | -0.289 | ZP | 58.46 | COMPONENT | by
At | (32.74,-5.038,-33.005), | BY | = | 375.2114
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.050 | YP=-5.031 | ZP=-35.526 | COMPONENT=by | -0.282 | ZP | 55.939 | COMPONENT | by
At | (33.05,-5.031,-35.526), | BY | = | 303.4974
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.359 | YP=-5.024 | ZP=-38.047 | COMPONENT=by | -0.275 | ZP | 53.418 | COMPONENT | by
At | (33.359,-5.024,-38.047), | BY | = | 225.799
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.669 | YP=-5.018 | ZP=-40.568 | COMPONENT=by | -0.268 | ZP | 50.897 | COMPONENT | by
At | (33.669,-5.018,-40.568), | BY | = | 149.7857
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.978 | YP=-5.011 | ZP=-43.090 | COMPONENT=by | -0.262 | ZP | 48.376 | COMPONENT | by
At | (33.978,-5.011,-43.09), | BY | = | 79.4775
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.288 | YP=-5.004 | ZP=-45.611 | COMPONENT=by | -0.255 | ZP | 45.855 | COMPONENT | by
At | (34.288,-5.004,-45.611), | BY | = | 19.9871
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.597 | YP=-4.997 | ZP=-48.132 | COMPONENT=by | -0.248 | ZP | 43.334 | COMPONENT | by
At | (34.597,-4.997,-48.132), | BY | = | -27.6937
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.907 | YP=-4.991 | ZP=-50.653 | COMPONENT=by | -0.242 | ZP | 40.813 | COMPONENT | by
At | (34.907,-4.991,-50.653), | BY | = | -62.9379
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.189 | YP=-5.296 | ZP=65.626 | COMPONENT=by | -0.235 | ZP | 38.292 | COMPONENT | by
At | (23.189,-5.296,65.626), | BY | = | -189.0733
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.499 | YP=-5.289 | ZP=63.105 | COMPONENT=by | -0.228 | ZP | 35.771 | COMPONENT | by
At | (23.499,-5.289,63.105), | BY | = | -199.7397
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.808 | YP=-5.282 | ZP=60.583 | COMPONENT=by | -0.221 | ZP | 33.25 | COMPONENT | by
At | (23.808,-5.282,60.583), | BY | = | -205.5916
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.118 | YP=-5.276 | ZP=58.062 | COMPONENT=by | -0.215 | ZP | 30.729 | COMPONENT | by
At | (24.118,-5.276,58.062), | BY | = | -203.5527
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.427 | YP=-5.269 | ZP=55.541 | COMPONENT=by | -0.208 | ZP | 28.207 | COMPONENT | by
At | (24.427,-5.269,55.541), | BY | = | -190.3854
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.737 | YP=-5.262 | ZP=53.020 | COMPONENT=by | -0.201 | ZP | 25.686 | COMPONENT | by
At | (24.737,-5.262,53.02), | BY | = | -163.2771
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.046 | YP=-5.256 | ZP=50.499 | COMPONENT=by | -0.194 | ZP | 23.165 | COMPONENT | by
At | (25.046,-5.256,50.499), | BY | = | -119.4715
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.356 | YP=-5.249 | ZP=47.978 | COMPONENT=by | -0.188 | ZP | 20.644 | COMPONENT | by
At | (25.356,-5.249,47.978), | BY | = | -58.967
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.665 | YP=-5.242 | ZP=45.457 | COMPONENT=by | -0.181 | ZP | 18.123 | COMPONENT | by
At | (25.665,-5.242,45.457), | BY | = | 16.2552
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.975 | YP=-5.235 | ZP=42.936 | COMPONENT=by | -0.174 | ZP | 15.602 | COMPONENT | by
At | (25.975,-5.235,42.936), | BY | = | 101.5925
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.285 | YP=-5.229 | ZP=40.415 | COMPONENT=by | -0.167 | ZP | 13.081 | COMPONENT | by
At | (26.285,-5.229,40.415), | BY | = | 190.026
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.594 | YP=-5.222 | ZP=37.894 | COMPONENT=by | -0.161 | ZP | 10.56 | COMPONENT | by
At | (26.594,-5.222,37.894), | BY | = | 271.7255
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.904 | YP=-5.215 | ZP=35.373 | COMPONENT=by | -0.154 | ZP | 8.039 | COMPONENT | by
At | (26.904,-5.215,35.373), | BY | = | 342.3452
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.213 | YP=-5.208 | ZP=32.852 | COMPONENT=by | -0.147 | ZP | 5.518 | COMPONENT | by
At | (27.213,-5.208,32.852), | BY | = | 397.0175
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.523 | YP=-5.202 | ZP=30.331 | COMPONENT=by | -0.141 | ZP | 2.997 | COMPONENT | by
At | (27.523,-5.202,30.331), | BY | = | 434.2993
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.832 | YP=-5.195 | ZP=27.810 | COMPONENT=by | -0.134 | ZP | 0.476 | COMPONENT | by
At | (27.832,-5.195,27.81), | BY | = | 455.3731
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.142 | YP=-5.188 | ZP=25.289 | COMPONENT=by | -0.127 | ZP | -2.045 | COMPONENT | by
At | (28.142,-5.188,25.289), | BY | = | 463.6271
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.451 | YP=-5.181 | ZP=22.768 | COMPONENT=by | -0.12 | ZP | -4.566 | COMPONENT | by
At | (28.451,-5.181,22.768), | BY | = | 462.8909
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.761 | YP=-5.175 | ZP=20.247 | COMPONENT=by | -0.114 | ZP | -7.087 | COMPONENT | by
At | (28.761,-5.175,20.247), | BY | = | 455.4844
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.070 | YP=-5.168 | ZP=17.725 | COMPONENT=by | -0.107 | ZP | -9.608 | COMPONENT | by
At | (29.07,-5.168,17.725), | BY | = | 445.479
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.380 | YP=-5.161 | ZP=15.204 | COMPONENT=by | -0.1 | ZP | -12.129 | COMPONENT | by
At | (29.38,-5.161,15.204), | BY | = | 434.2967
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.689 | YP=-5.155 | ZP=12.683 | COMPONENT=by | -0.093 | ZP | -14.651 | COMPONENT | by
At | (29.689,-5.155,12.683), | BY | = | 421.1511
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.999 | YP=-5.148 | ZP=10.162 | COMPONENT=by | -0.087 | ZP | -17.172 | COMPONENT | by
At | (29.999,-5.148,10.162), | BY | = | 413.8222
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.308 | YP=-5.141 | ZP=7.641 | COMPONENT=by | -0.08 | ZP | -19.693 | COMPONENT | by
At | (30.308,-5.141,7.641), | BY | = | 406.4146
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.618 | YP=-5.134 | ZP=5.120 | COMPONENT=by | -0.073 | ZP | -22.214 | COMPONENT | by
At | (30.618,-5.134,5.12), | BY | = | 400.8574
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.928 | YP=-5.128 | ZP=2.599 | COMPONENT=by | -0.067 | ZP | -24.735 | COMPONENT | by
At | (30.928,-5.128,2.599), | BY | = | 398.0765
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.237 | YP=-5.121 | ZP=0.078 | COMPONENT=by | -0.06 | ZP | -27.256 | COMPONENT | by
At | (31.237,-5.121,0.078), | BY | = | 397.4655
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.547 | YP=-5.114 | ZP=-2.443 | COMPONENT=by | -0.053 | ZP | -29.777 | COMPONENT | by
At | (31.547,-5.114,-2.443), | BY | = | 398.6035
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.856 | YP=-5.107 | ZP=-4.964 | COMPONENT=by | -0.046 | ZP | -32.298 | COMPONENT | by
At | (31.856,-5.107,-4.964), | BY | = | 401.5609
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.166 | YP=-5.101 | ZP=-7.485 | COMPONENT=by | -0.04 | ZP | -34.819 | COMPONENT | by
At | (32.166,-5.101,-7.485), | BY | = | 406.2826
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.475 | YP=-5.094 | ZP=-10.006 | COMPONENT=by | -0.033 | ZP | -37.34 | COMPONENT | by
At | (32.475,-5.094,-10.006), | BY | = | 412.0757
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.785 | YP=-5.087 | ZP=-12.527 | COMPONENT=by | -0.026 | ZP | -39.861 | COMPONENT | by
At | (32.785,-5.087,-12.527), | BY | = | 417.6608
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.094 | YP=-5.080 | ZP=-15.048 | COMPONENT=by | -0.019 | ZP | -42.382 | COMPONENT | by
At | (33.094,-5.08,-15.048), | BY | = | 421.4695
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.404 | YP=-5.074 | ZP=-17.569 | COMPONENT=by | -0.013 | ZP | -44.903 | COMPONENT | by
At | (33.404,-5.074,-17.569), | BY | = | 423.8396
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.713 | YP=-5.067 | ZP=-20.090 | COMPONENT=by | -0.006 | ZP | -47.424 | COMPONENT | by
At | (33.713,-5.067,-20.09), | BY | = | 421.2325
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.023 | YP=-5.060 | ZP=-22.611 | COMPONENT=by | 0.001 | ZP | -49.945 | COMPONENT | by
At | (34.023,-5.06,-22.611), | BY | = | 412.1074
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.332 | YP=-5.054 | ZP=-25.133 | COMPONENT=by | 0.008 | ZP | -52.466 | COMPONENT | by
At | (34.332,-5.054,-25.133), | BY | = | 395.1136
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.642 | YP=-5.047 | ZP=-27.654 | COMPONENT=by | 0.014 | ZP | -54.988 | COMPONENT | by
At | (34.642,-5.047,-27.654), | BY | = | 368.1098
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.952 | YP=-5.040 | ZP=-30.175 | COMPONENT=by | 0.021 | ZP | -57.509 | COMPONENT | by
At | (34.952,-5.04,-30.175), | BY | = | 332.3243
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.261 | YP=-5.033 | ZP=-32.696 | COMPONENT=by | -0.284 | ZP | 58.77 | COMPONENT | by
At | (35.261,-5.033,-32.696), | BY | = | 287.2837
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.571 | YP=-5.027 | ZP=-35.217 | COMPONENT=by | -0.278 | ZP | 56.249 | COMPONENT | by
At | (35.571,-5.027,-35.217), | BY | = | 235.3679
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.880 | YP=-5.020 | ZP=-37.738 | COMPONENT=by | -0.271 | ZP | 53.728 | COMPONENT | by
At | (35.88,-5.02,-37.738), | BY | = | 180.6934
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.190 | YP=-5.013 | ZP=-40.259 | COMPONENT=by | -0.264 | ZP | 51.207 | COMPONENT | by
At | (36.19,-5.013,-40.259), | BY | = | 125.6701
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.499 | YP=-5.006 | ZP=-42.780 | COMPONENT=by | -0.257 | ZP | 48.685 | COMPONENT | by
At | (36.499,-5.006,-42.78), | BY | = | 74.2102
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.809 | YP=-5.000 | ZP=-45.301 | COMPONENT=by | -0.251 | ZP | 46.164 | COMPONENT | by
At | (36.809,-5.0,-45.301), | BY | = | 29.0917
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.118 | YP=-4.993 | ZP=-47.822 | COMPONENT=by | -0.244 | ZP | 43.643 | COMPONENT | by
At | (37.118,-4.993,-47.822), | BY | = | -8.0191
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.428 | YP=-4.986 | ZP=-50.343 | COMPONENT=by | -0.237 | ZP | 41.122 | COMPONENT | by
At | (37.428,-4.986,-50.343), | BY | = | -36.919
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.710 | YP=-5.292 | ZP=65.935 | COMPONENT=by | -0.23 | ZP | 38.601 | COMPONENT | by
At | (25.71,-5.292,65.935), | BY | = | -150.5068
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.020 | YP=-5.285 | ZP=63.414 | COMPONENT=by | -0.224 | ZP | 36.08 | COMPONENT | by
At | (26.02,-5.285,63.414), | BY | = | -156.0122
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.329 | YP=-5.278 | ZP=60.893 | COMPONENT=by | -0.217 | ZP | 33.559 | COMPONENT | by
At | (26.329,-5.278,60.893), | BY | = | -156.9527
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.639 | YP=-5.271 | ZP=58.372 | COMPONENT=by | -0.21 | ZP | 31.038 | COMPONENT | by
At | (26.639,-5.271,58.372), | BY | = | -151.5132
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.948 | YP=-5.265 | ZP=55.851 | COMPONENT=by | -0.204 | ZP | 28.517 | COMPONENT | by
At | (26.948,-5.265,55.851), | BY | = | -138.1402
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.258 | YP=-5.258 | ZP=53.330 | COMPONENT=by | -0.197 | ZP | 25.996 | COMPONENT | by
At | (27.258,-5.258,53.33), | BY | = | -114.38
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.567 | YP=-5.251 | ZP=50.809 | COMPONENT=by | -0.19 | ZP | 23.475 | COMPONENT | by
At | (27.567,-5.251,50.809), | BY | = | -79.3459
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.877 | YP=-5.244 | ZP=48.288 | COMPONENT=by | -0.183 | ZP | 20.954 | COMPONENT | by
At | (27.877,-5.244,48.288), | BY | = | -33.8824
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.187 | YP=-5.238 | ZP=45.767 | COMPONENT=by | -0.177 | ZP | 18.433 | COMPONENT | by
At | (28.187,-5.238,45.767), | BY | = | 20.9414
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.496 | YP=-5.231 | ZP=43.246 | COMPONENT=by | -0.17 | ZP | 15.912 | COMPONENT | by
At | (28.496,-5.231,43.246), | BY | = | 81.4315
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.806 | YP=-5.224 | ZP=40.725 | COMPONENT=by | -0.163 | ZP | 13.391 | COMPONENT | by
At | (28.806,-5.224,40.725), | BY | = | 143.4594
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.115 | YP=-5.217 | ZP=38.204 | COMPONENT=by | -0.156 | ZP | 10.87 | COMPONENT | by
At | (29.115,-5.217,38.204), | BY | = | 202.1423
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.425 | YP=-5.211 | ZP=35.682 | COMPONENT=by | -0.15 | ZP | 8.349 | COMPONENT | by
At | (29.425,-5.211,35.682), | BY | = | 253.5908
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.734 | YP=-5.204 | ZP=33.161 | COMPONENT=by | -0.143 | ZP | 5.827 | COMPONENT | by
At | (29.734,-5.204,33.161), | BY | = | 294.7877
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.044 | YP=-5.197 | ZP=30.640 | COMPONENT=by | -0.136 | ZP | 3.306 | COMPONENT | by
At | (30.044,-5.197,30.64), | BY | = | 324.8615
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.353 | YP=-5.191 | ZP=28.119 | COMPONENT=by | -0.129 | ZP | 0.785 | COMPONENT | by
At | (30.353,-5.191,28.119), | BY | = | 343.9419
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.663 | YP=-5.184 | ZP=25.598 | COMPONENT=by | -0.123 | ZP | -1.736 | COMPONENT | by
At | (30.663,-5.184,25.598), | BY | = | 353.9703
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.972 | YP=-5.177 | ZP=23.077 | COMPONENT=by | -0.116 | ZP | -4.257 | COMPONENT | by
At | (30.972,-5.177,23.077), | BY | = | 356.7246
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.282 | YP=-5.170 | ZP=20.556 | COMPONENT=by | -0.109 | ZP | -6.778 | COMPONENT | by
At | (31.282,-5.17,20.556), | BY | = | 354.9106
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.591 | YP=-5.164 | ZP=18.035 | COMPONENT=by | -0.103 | ZP | -9.299 | COMPONENT | by
At | (31.591,-5.164,18.035), | BY | = | 350.3193
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.901 | YP=-5.157 | ZP=15.514 | COMPONENT=by | -0.096 | ZP | -11.82 | COMPONENT | by
At | (31.901,-5.157,15.514), | BY | = | 344.2709
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.210 | YP=-5.150 | ZP=12.993 | COMPONENT=by | -0.089 | ZP | -14.341 | COMPONENT | by
At | (32.21,-5.15,12.993), | BY | = | 337.3586
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.520 | YP=-5.143 | ZP=10.472 | COMPONENT=by | -0.082 | ZP | -16.862 | COMPONENT | by
At | (32.52,-5.143,10.472), | BY | = | 331.8659
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.830 | YP=-5.137 | ZP=7.951 | COMPONENT=by | -0.076 | ZP | -19.383 | COMPONENT | by
At | (32.83,-5.137,7.951), | BY | = | 327.2965
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.139 | YP=-5.130 | ZP=5.430 | COMPONENT=by | -0.069 | ZP | -21.904 | COMPONENT | by
At | (33.139,-5.13,5.43), | BY | = | 323.3928
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.449 | YP=-5.123 | ZP=2.909 | COMPONENT=by | -0.062 | ZP | -24.425 | COMPONENT | by
At | (33.449,-5.123,2.909), | BY | = | 320.882
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.758 | YP=-5.117 | ZP=0.388 | COMPONENT=by | -0.055 | ZP | -26.946 | COMPONENT | by
At | (33.758,-5.117,0.388), | BY | = | 320.7974
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.068 | YP=-5.110 | ZP=-2.133 | COMPONENT=by | -0.049 | ZP | -29.467 | COMPONENT | by
At | (34.068,-5.11,-2.133), | BY | = | 321.4378
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.377 | YP=-5.103 | ZP=-4.655 | COMPONENT=by | -0.042 | ZP | -31.988 | COMPONENT | by
At | (34.377,-5.103,-4.655), | BY | = | 323.4303
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.687 | YP=-5.096 | ZP=-7.176 | COMPONENT=by | -0.035 | ZP | -34.509 | COMPONENT | by
At | (34.687,-5.096,-7.176), | BY | = | 326.5045
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.996 | YP=-5.090 | ZP=-9.697 | COMPONENT=by | -0.028 | ZP | -37.031 | COMPONENT | by
At | (34.996,-5.09,-9.697), | BY | = | 329.3331
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.306 | YP=-5.083 | ZP=-12.218 | COMPONENT=by | -0.022 | ZP | -39.552 | COMPONENT | by
At | (35.306,-5.083,-12.218), | BY | = | 332.4136
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.615 | YP=-5.076 | ZP=-14.739 | COMPONENT=by | -0.015 | ZP | -42.073 | COMPONENT | by
At | (35.615,-5.076,-14.739), | BY | = | 333.8844
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.925 | YP=-5.069 | ZP=-17.260 | COMPONENT=by | -0.008 | ZP | -44.594 | COMPONENT | by
At | (35.925,-5.069,-17.26), | BY | = | 333.1579
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.234 | YP=-5.063 | ZP=-19.781 | COMPONENT=by | -0.002 | ZP | -47.115 | COMPONENT | by
At | (36.234,-5.063,-19.781), | BY | = | 328.9689
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.544 | YP=-5.056 | ZP=-22.302 | COMPONENT=by | 0.005 | ZP | -49.636 | COMPONENT | by
At | (36.544,-5.056,-22.302), | BY | = | 320.0376
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.854 | YP=-5.049 | ZP=-24.823 | COMPONENT=by | 0.012 | ZP | -52.157 | COMPONENT | by
At | (36.854,-5.049,-24.823), | BY | = | 305.23
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.163 | YP=-5.042 | ZP=-27.344 | COMPONENT=by | 0.019 | ZP | -54.678 | COMPONENT | by
At | (37.163,-5.042,-27.344), | BY | = | 284.7955
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.473 | YP=-5.036 | ZP=-29.865 | COMPONENT=by | 0.025 | ZP | -57.199 | COMPONENT | by
At | (37.473,-5.036,-29.865), | BY | = | 256.7504
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.782 | YP=-5.029 | ZP=-32.386 | COMPONENT=by | -0.28 | ZP | 59.079 | COMPONENT | by
At | (37.782,-5.029,-32.386), | BY | = | 223.1483
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.092 | YP=-5.022 | ZP=-34.907 | COMPONENT=by | -0.273 | ZP | 56.558 | COMPONENT | by
At | (38.092,-5.022,-34.907), | BY | = | 184.7966
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.401 | YP=-5.016 | ZP=-37.428 | COMPONENT=by | -0.266 | ZP | 54.037 | COMPONENT | by
At | (38.401,-5.016,-37.428), | BY | = | 144.6091
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.711 | YP=-5.009 | ZP=-39.949 | COMPONENT=by | -0.26 | ZP | 51.516 | COMPONENT | by
At | (38.711,-5.009,-39.949), | BY | = | 104.9166
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.020 | YP=-5.002 | ZP=-42.470 | COMPONENT=by | -0.253 | ZP | 48.995 | COMPONENT | by
At | (39.02,-5.002,-42.47), | BY | = | 66.5076
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.330 | YP=-4.995 | ZP=-44.991 | COMPONENT=by | -0.246 | ZP | 46.474 | COMPONENT | by
At | (39.33,-4.995,-44.991), | BY | = | 32.2864
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.639 | YP=-4.989 | ZP=-47.513 | COMPONENT=by | -0.24 | ZP | 43.953 | COMPONENT | by
At | (39.639,-4.989,-47.513), | BY | = | 2.9906
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.949 | YP=-4.982 | ZP=-50.034 | COMPONENT=by | -0.233 | ZP | 41.432 | COMPONENT | by
At | (39.949,-4.982,-50.034), | BY | = | -20.3835
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.231 | YP=-5.287 | ZP=66.245 | COMPONENT=by | -0.226 | ZP | 38.911 | COMPONENT | by
At | (28.231,-5.287,66.245), | BY | = | -120.0246
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.541 | YP=-5.280 | ZP=63.724 | COMPONENT=by | -0.219 | ZP | 36.39 | COMPONENT | by
At | (28.541,-5.28,63.724), | BY | = | -122.2134
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.850 | YP=-5.274 | ZP=61.203 | COMPONENT=by | -0.213 | ZP | 33.869 | COMPONENT | by
At | (28.85,-5.274,61.203), | BY | = | -120.4371
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.160 | YP=-5.267 | ZP=58.682 | COMPONENT=by | -0.206 | ZP | 31.348 | COMPONENT | by
At | (29.16,-5.267,58.682), | BY | = | -113.7635
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.469 | YP=-5.260 | ZP=56.160 | COMPONENT=by | -0.199 | ZP | 28.827 | COMPONENT | by
At | (29.469,-5.26,56.16), | BY | = | -100.8778
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.779 | YP=-5.254 | ZP=53.639 | COMPONENT=by | -0.192 | ZP | 26.306 | COMPONENT | by
At | (29.779,-5.254,53.639), | BY | = | -81.0055
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.089 | YP=-5.247 | ZP=51.118 | COMPONENT=by | -0.186 | ZP | 23.784 | COMPONENT | by
At | (30.089,-5.247,51.118), | BY | = | -53.4111
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.398 | YP=-5.240 | ZP=48.597 | COMPONENT=by | -0.179 | ZP | 21.263 | COMPONENT | by
At | (30.398,-5.24,48.597), | BY | = | -19.052
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.708 | YP=-5.233 | ZP=46.076 | COMPONENT=by | -0.172 | ZP | 18.742 | COMPONENT | by
At | (30.708,-5.233,46.076), | BY | = | 21.4018
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.017 | YP=-5.227 | ZP=43.555 | COMPONENT=by | -0.165 | ZP | 16.221 | COMPONENT | by
At | (31.017,-5.227,43.555), | BY | = | 65.1334
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.327 | YP=-5.220 | ZP=41.034 | COMPONENT=by | -0.159 | ZP | 13.7 | COMPONENT | by
At | (31.327,-5.22,41.034), | BY | = | 109.9636
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.636 | YP=-5.213 | ZP=38.513 | COMPONENT=by | -0.152 | ZP | 11.179 | COMPONENT | by
At | (31.636,-5.213,38.513), | BY | = | 152.1743
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.946 | YP=-5.206 | ZP=35.992 | COMPONENT=by | -0.145 | ZP | 8.658 | COMPONENT | by
At | (31.946,-5.206,35.992), | BY | = | 190.0017
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.255 | YP=-5.200 | ZP=33.471 | COMPONENT=by | -0.139 | ZP | 6.137 | COMPONENT | by
At | (32.255,-5.2,33.471), | BY | = | 221.87
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.565 | YP=-5.193 | ZP=30.950 | COMPONENT=by | -0.132 | ZP | 3.616 | COMPONENT | by
At | (32.565,-5.193,30.95), | BY | = | 245.6524
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.874 | YP=-5.186 | ZP=28.429 | COMPONENT=by | -0.125 | ZP | 1.095 | COMPONENT | by
At | (32.874,-5.186,28.429), | BY | = | 262.6789
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.184 | YP=-5.179 | ZP=25.908 | COMPONENT=by | -0.118 | ZP | -1.426 | COMPONENT | by
At | (33.184,-5.179,25.908), | BY | = | 272.6183
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.493 | YP=-5.173 | ZP=23.387 | COMPONENT=by | -0.112 | ZP | -3.947 | COMPONENT | by
At | (33.493,-5.173,23.387), | BY | = | 277.7075
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.803 | YP=-5.166 | ZP=20.866 | COMPONENT=by | -0.105 | ZP | -6.468 | COMPONENT | by
At | (33.803,-5.166,20.866), | BY | = | 278.9273
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.112 | YP=-5.159 | ZP=18.345 | COMPONENT=by | -0.098 | ZP | -8.989 | COMPONENT | by
At | (34.112,-5.159,18.345), | BY | = | 277.7251
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.422 | YP=-5.153 | ZP=15.824 | COMPONENT=by | -0.091 | ZP | -11.51 | COMPONENT | by
At | (34.422,-5.153,15.824), | BY | = | 274.995
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.732 | YP=-5.146 | ZP=13.302 | COMPONENT=by | -0.085 | ZP | -14.031 | COMPONENT | by
At | (34.732,-5.146,13.302), | BY | = | 271.1177
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.041 | YP=-5.139 | ZP=10.781 | COMPONENT=by | -0.078 | ZP | -16.553 | COMPONENT | by
At | (35.041,-5.139,10.781), | BY | = | 268.1169
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.351 | YP=-5.132 | ZP=8.260 | COMPONENT=by | -0.071 | ZP | -19.074 | COMPONENT | by
At | (35.351,-5.132,8.26), | BY | = | 265.2005
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.660 | YP=-5.126 | ZP=5.739 | COMPONENT=by | -0.064 | ZP | -21.595 | COMPONENT | by
At | (35.66,-5.126,5.739), | BY | = | 263.2117
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.970 | YP=-5.119 | ZP=3.218 | COMPONENT=by | -0.058 | ZP | -24.116 | COMPONENT | by
At | (35.97,-5.119,3.218), | BY | = | 261.626
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.279 | YP=-5.112 | ZP=0.697 | COMPONENT=by | -0.051 | ZP | -26.637 | COMPONENT | by
At | (36.279,-5.112,0.697), | BY | = | 260.7843
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.589 | YP=-5.105 | ZP=-1.824 | COMPONENT=by | -0.044 | ZP | -29.158 | COMPONENT | by
At | (36.589,-5.105,-1.824), | BY | = | 261.3851
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.898 | YP=-5.099 | ZP=-4.345 | COMPONENT=by | -0.038 | ZP | -31.679 | COMPONENT | by
At | (36.898,-5.099,-4.345), | BY | = | 262.5637
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.208 | YP=-5.092 | ZP=-6.866 | COMPONENT=by | -0.031 | ZP | -34.2 | COMPONENT | by
At | (37.208,-5.092,-6.866), | BY | = | 263.9604
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.517 | YP=-5.085 | ZP=-9.387 | COMPONENT=by | -0.024 | ZP | -36.721 | COMPONENT | by
At | (37.517,-5.085,-9.387), | BY | = | 265.1046
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.827 | YP=-5.078 | ZP=-11.908 | COMPONENT=by | -0.017 | ZP | -39.242 | COMPONENT | by
At | (37.827,-5.078,-11.908), | BY | = | 266.5886
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.136 | YP=-5.072 | ZP=-14.429 | COMPONENT=by | -0.011 | ZP | -41.763 | COMPONENT | by
At | (38.136,-5.072,-14.429), | BY | = | 266.2665
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.446 | YP=-5.065 | ZP=-16.950 | COMPONENT=by | -0.004 | ZP | -44.284 | COMPONENT | by
At | (38.446,-5.065,-16.95), | BY | = | 264.3996
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.756 | YP=-5.058 | ZP=-19.471 | COMPONENT=by | 0.003 | ZP | -46.805 | COMPONENT | by
At | (38.756,-5.058,-19.471), | BY | = | 258.8764
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.065 | YP=-5.052 | ZP=-21.992 | COMPONENT=by | 0.01 | ZP | -49.326 | COMPONENT | by
At | (39.065,-5.052,-21.992), | BY | = | 251.3641
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.375 | YP=-5.045 | ZP=-24.513 | COMPONENT=by | 0.016 | ZP | -51.847 | COMPONENT | by
At | (39.375,-5.045,-24.513), | BY | = | 238.6076
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.684 | YP=-5.038 | ZP=-27.035 | COMPONENT=by | 0.023 | ZP | -54.368 | COMPONENT | by
At | (39.684,-5.038,-27.035), | BY | = | 222.1726
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.994 | YP=-5.031 | ZP=-29.556 | COMPONENT=by | 0.03 | ZP | -56.889 | COMPONENT | by
At | (39.994,-5.031,-29.556), | BY | = | 200.8737
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=40.303 | YP=-5.025 | ZP=-32.077 | COMPONENT=by
At | (40.303,-5.025,-32.077), | BY | = | 175.2666
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=40.613 | YP=-5.018 | ZP=-34.598 | COMPONENT=by
At | (40.613,-5.018,-34.598), | BY | = | 146.896
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=40.922 | YP=-5.011 | ZP=-37.119 | COMPONENT=by
At | (40.922,-5.011,-37.119), | BY | = | 116.9139
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=41.232 | YP=-5.004 | ZP=-39.640 | COMPONENT=by
At | (41.232,-5.004,-39.64), | BY | = | 86.9316
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=41.541 | YP=-4.998 | ZP=-42.161 | COMPONENT=by
At | (41.541,-4.998,-42.161), | BY | = | 58.3632
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=41.851 | YP=-4.991 | ZP=-44.682 | COMPONENT=by
At | (41.851,-4.991,-44.682), | BY | = | 32.1123
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=42.160 | YP=-4.984 | ZP=-47.203 | COMPONENT=by
At | (42.16,-4.984,-47.203), | BY | = | 9.3832
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=42.470 | YP=-4.977 | ZP=-49.724 | COMPONENT=by
At | (42.47,-4.977,-49.724), | BY | = | -9.7448
End | of | command | file.

## Row 1 Diff
|  |  |  | Gauss | Gauss |  | Differences |  | Diff Y
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -142.2505
1 | 0 | 3 | -367.0613 | -360.99 | 6.0713 | -1.6818 | Max | 22034.47 | -0.02 | 12.66%
2 | 1 | 5 | -416.033 | -410.88 | 5.153 | -1.2541 | Range | 22176.7205 | 11.03
3 | 2 | 7 | -462.7141 | -459.61 | 3.1041 | -0.67537 |  |  | 4.46
4 | 3 | 9 | -501.1833 | -499.13 | 2.0533 | -0.41137 |  |  | 23.82
5 | 4 | 11 | -520.5531 | -519.34 | 1.2131 | -0.23359 |  |  | 4.77
6 | 5 | 13 | -503.5314 | -502 | 1.5314 | -0.30505 |  |  | -12.56
7 | 6 | 15 | -433.7031 | -425.85 | 7.8531 | -1.8441 |  |  | -73.05
8 | 7 | 17 | -295.2499 | -274.81 | 20.4399 | -7.4378 |  |  | -0.91
9 | 8 | 19 | -78.9147 | -44.31 | 34.6047 | -78.0969 |  |  | -7.06
10 | 9 | 21 | 192.0127 | 246.7 | 54.6873 | 22.1675 |  |  | -246.7
11 | 10 | 23 | 483.5376 | 557.33 | 73.7924 | 13.2403 |  |  | -1.97
12 | 11 | 25 | 747.1906 | 842.17 | 94.9794 | 11.2779 |  |  | -0.3
13 | 12 | 27 | 955.9455 | 1061.88 | 105.9345 | 9.9761 |  |  | 3.79
14 | 13 | 29 | 1083.7098 | 1206.84 | 123.1302 | 10.2027 |  |  | -1.69
15 | 14 | 31 | 1145.9682 | 1270.61 | 124.6418 | 9.8096 |  |  | -2.7
16 | 15 | 33 | 1148.8984 | 1275.6 | 126.7016 | 9.9327 |  |  | -14.94
17 | 16 | 35 | 1119.1725 | 1238.33 | 119.1575 | 9.6224 |  |  | -16.22
18 | 17 | 37 | 1073.2305 | 1180.73 | 107.4995 | 9.1045 |  |  | -4.3
19 | 18 | 39 | 1019.0609 | 1116.19 | 97.1291 | 8.7018 |  |  | -2.17
20 | 19 | [7 empty] | 0
21 | 20 | [7 empty] | 0
22 | 21 | [7 empty] | 0
23 | 22 | [7 empty] | 0
24 | 23 | 41 | 833.67 | [5 empty] | 0
25 | 24 | 43 | 819.1369 | [5 empty] | 0
26 | 25 | 45 | 810.1262 | 853.45 | 43.3238 | 5.0763 |  |  | 8.02
27 | 26 | 47 | 805.4247 | 852.51 | 47.0853 | 5.5231 |  |  | 4.68
28 | 27 | 49 | 809.4476 | 855.75 | 46.3024 | 5.4107 |  |  | 2.65
29 | 28 | 51 | 818.7092 | 864.69 | 45.9808 | 5.3176 |  |  | -0.16
30 | 29 | 53 | 833.5972 | 880.14 | 46.5428 | 5.2881 |  |  | -2.48
31 | 30 | 55 | 852.49 | 901.63 | 49.14 | 5.4501 |  |  | -1.1
32 | 31 | 57 | 876.3722 | 929.34 | 52.9678 | 5.6995 |  |  | -1.07
33 | 32 | 59 | 905.1635 | 961.32 | 56.1565 | 5.8416 |  |  | -2.08
34 | 33 | 61 | 929.0737 | 993.31 | 64.2363 | 6.4669 |  |  | 1.77
35 | 34 | 63 | 944.3072 | 1023.22 | 78.9128 | 7.7122 |  |  | -3.21
36 | 35 | 65 | 947.9793 | 1042.9 | 94.9207 | 9.1016 |  |  | -5.79
37 | 36 | 67 | 927.2643 | 1040.34 | 113.0757 | 10.8691 |  |  | -7.71
38 | 37 | 69 | 873.8653 | 1008.32 | 134.4547 | 13.3345 |  |  | -9.29
39 | 38 | 71 | 785.445 | 940.95 | 155.505 | 16.5264 |  |  | -10.26
40 | 39 | 73 | 662.7308 | 829.96 | 167.2292 | 20.1491 |  |  | -14.33
41 | 40 | 75 | 516.438 | 686.4 | 169.962 | 24.7614 |  |  | -12.97
42 | 41 | 77 | 355.4811 | 521.27 | 165.7889 | 31.8048 |  |  | -21.07
43 | 42 | 79 | 200.9234 | 349.51 | 148.5866 | 42.5128 |  |  | -6.79
44 | 43 | 81 | 65.4073 | 190.54 | -0.71097 | -142.2505 |  |  | -3.06
45 | 44 | 83 | -40.0868 | 56.61 | -1.8858 | -116.5067 |  |  | 2.81
46 | 45 | 85 | -114.3887 | -45.39 | -23.822 | -139.1202 |  |  | 9.25
47 | 46 | 87 | #VALUE! | -114.45 | 0.58111 | -66.6822 |  |  | 9.09
|  |  |  | 22034.47 | 2789.8486 | 22034.47
#VALUE!
Sum
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  |  | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | #DIV/0!
1 | 43 | 89 |  |  | 0 | #DIV/0! | Max | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 44 | 91 |  |  | 0 | #DIV/0! | Range | #DIV/0!
3 | 45 | 93 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | 46 | 95 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | 47 | 97 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | 48 | 99 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | 49 | 101 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | 50 | 103 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | 51 | 105 |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | 52 | 107 |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | 53 | 109 |  |  | 0 | #DIV/0!
12 | 54 | 111 |  |  | 0 | #DIV/0!
13 | 55 | 113 |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | 56 | 115 |  |  | 0 | #DIV/0!
15 | 57 | 117 |  |  | 0 | #DIV/0!
16 | 58 | 119 |  |  | 0 | #DIV/0!
17 | 59 | 121 |  |  | 0 | #DIV/0!
18 | 60 | 123 |  |  | 0 | #DIV/0!
19 | 61 | 125 |  |  | 0 | #DIV/0!
20
21
22
23
24 | 66 | 127 |  |  | 0 | #DIV/0!
25 | 67 | 129 |  |  | 0 | #DIV/0!
26 | 68 | 131
27 | 69 | 133 |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | 70 | 135 |  |  | 0 | #DIV/0!
29 | 71 | 137 |  |  | 0 | #DIV/0!
30 | 72 | 139 |  |  | 0 | #DIV/0!
31 | 73 | 141 |  |  | 0 | #DIV/0!
32 | 74 | 143 |  |  | 0 | #DIV/0!
33 | 75 | 145 |  |  | 0 | #DIV/0!
34 | 76 | 147 |  |  | 0 | #DIV/0!
35 | 77 | 149 |  |  | 0 | #DIV/0!
36 | 78 | 151 |  |  | 0 | #DIV/0!
37 | 79 | 153 |  |  | 0 | #DIV/0!
38 | 80 | 155 |  |  | 0 | #DIV/0!
39 | 81 | 157 |  |  | 0 | #DIV/0!
40 | 82 | 159 |  |  | 0 | #DIV/0!
41 | 83 | 161 |  |  | 0 | #DIV/0!
42 | 84 | 163 |  |  | 0 | #DIV/0!
43 | 85 | 165 |  |  | 0 | #DIV/0!
44 | 86 | 167 |  |  | 0 | #DIV/0!
45 | 87 | 169 |  |  | 0 | #DIV/0!
46 | 88 | 171 |  |  | 0 | #DIV/0!
47 | 89 | 173 |  |  | 0 | #DIV/0!
0
|  | Sum |  | 0 | 0 | 0

## Row 3 Diff
|  |  |  | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | #VALUE!
1 | 94 | 191 | -237.1262 | -233.4 | 3.7262 | -1.5965 | Max | #VALUE! | 11.89%
2 | 95 | 193 | -255.9229 | -252.27 | 3.6529 | -1.448 | Range | #VALUE!
3 | 96 | 195 | -269.7099 | -270.95 | -1.2401 | 0.45768
4 | 97 | 197 | -274.5298 | -271.8 | 2.7298 | -1.0043
5 | 98 | 199 | -264.7164 | -261.87 | 2.8464 | -1.0869
6 | 99 | 201 | -235.2131 | -231.34 | 3.8731 | -1.6742
7 | 100 | 203 | -180.517 | -173.78 | 6.737 | -3.8767
8 | 101 | 205 | -100.367 | -87.8 | 12.567 | -14.3132
9 | 102 | 207 | 4.5466 | 25.04 | 20.4934 | 81.8427
10 | 103 | 209 | 127.4113 | 156.32 | 28.9087 | 18.4933
11 | 104 | 211 | 253.9851 | 293.35 | 39.3649 | 13.4191
12 | 105 | 213 | 371.7543 | 422.85 | 51.0957 | 12.0836
13 | 106 | 215 | 470.3872 | 529.88 | 59.4928 | 11.2276
14 | 107 | 217 | 544.5842 | 609.73 | 65.1458 | 10.6844
15 | 108 | 219 | 589.9317 | 658.55 | 68.6183 | 10.4196
16 | 109 | 221 | 612.1828 | 681.18 | 68.9972 | 10.1291
17 | 110 | 223 | 614.0206 | 681.68 | 67.6594 | 9.9254
18 | 111 | 225 | 605.5289 | 669.38 | 63.8511 | 9.5388
19 | 112 | 227 | 589.2429 | 648.65 | 59.4071 | 9.1586
20 | 113 | 229 | 570.8923 | 624.31 | 53.4177 | 8.5563
21 | 114 | 231 | 552.2167 | 601.46 | 49.2433 | 8.1873
22 | 115 | 233 | 535.2117 | 579.38 | 44.1683 | 7.6234
23 | 116 | 235 | 520.9792 | 561.67 | 40.6908 | 7.2446
24 | 117 | 237 | 509.8335 | 547.58 | 37.7465 | 6.8933
25 | 118 | 239 | 502.2619 | 538.85 | 36.5881 | 6.79
26 | 119 | 241 | 498.0961 | 533.75 | 35.6539 | 6.6799
27 | 120 | 243 | 496.9129 | 531.91 | 34.9971 | 6.5795
28 | 121 | 245 | 499.1722 | 533.61 | 34.4378 | 6.4537
29 | 122 | 247 | 503.5936 | 538.87 | 35.2764 | 6.5464
30 | 123 | 249 | 511.0493 | 546.77 | 35.7207 | 6.533
31 | 124 | 251 | 519.1533 | 556.94 | 37.7867 | 6.7847
32 | 125 | 253 | 529.2889 | 569.82 | 40.5311 | 7.113
33 | 126 | 255 | 538.3425 | 582.24 | 43.8975 | 7.5394
34 | 127 | 257 | 544.9748 | 593.21 | 48.2352 | 8.1312
35 | 128 | 259 | 545.317 | 600.8 | 55.483 | 9.2348
36 | 129 | 261 | 536.9966 | 600.76 | 63.7634 | 10.6138
37 | 130 | 263 | 518.2934 | 589.01 | 70.7166 | 12.006
38 | 131 | 265 | 484.4691 | 563.57 | 79.1009 | 14.0357
39 | 132 | 267 | 436.4905 | 523.64 | 87.1495 | 16.643
40 | 133 | 269 | 375.2114 | 464.81 | 89.5986 | 19.2764
41 | 134 | 271 | 303.4974 | 393.32 | 89.8226 | 22.837
42 | 135 | 273 | 225.799 | 313.51 | 87.711 | 27.9771
43 | 136 | 275 | 149.7857 | 230.19 | 80.4043 | 34.9295
44 | 137 | 277 | 79.4775 | 150.48 | 71.0025 | 47.184
45 | 138 | 279 | 19.9871 | 79.15 | 59.1629 | 74.7478
46 | 139 | 281 | -27.6937 | 20.15 | 47.8437 | 237.4375
47 | 140 | 283 | #VALUE! | -25.54 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sum |  | 16313.38 | 1940.0676 | 16313.38
#VALUE!

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | #DIV/0!
1 | 133 | 269 |  |  | 0 | #DIV/0! | Max | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 134 | 271 |  |  | 0 | #DIV/0! | Range | #DIV/0!
3 | 135 | 273 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | 136 | 275 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | 137 | 277 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | 138 | 279 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | 139 | 281 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | 140 | 283 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | 141 | 285 |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | 142 | 287 |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | 143 | 289 |  |  | 0 | #DIV/0!
12 | 144 | 291 |  |  | 0 | #DIV/0!
13 | 145 | 293 |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | 146 | 295 |  |  | 0 | #DIV/0!
15 | 147 | 297 |  |  | 0 | #DIV/0!
16 | 148 | 299 |  |  | 0 | #DIV/0!
17 | 149 | 301 |  |  | 0 | #DIV/0!
18 | 150 | 303 |  |  | 0 | #DIV/0!
19 | 151 | 305 |  |  | 0 | #DIV/0!
20 | 152 | 307 |  |  | 0 | #DIV/0!
21 | 153 | 309 |  |  | 0 | #DIV/0!
22 | 154 | 311 |  |  | 0 | #DIV/0!
23 | 155 | 313 |  |  | 0 | #DIV/0!
24 | 156 | 315 |  |  | 0 | #DIV/0!
25 | 157 | 317 |  |  | 0 | #DIV/0!
26 | 158 | 319 |  |  | 0 | #DIV/0!
27 | 159 | 321 |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | 160 | 323 |  |  | 0 | #DIV/0!
29 | 161 | 325 |  |  | 0 | #DIV/0!
30 | 162 | 327 |  |  | 0 | #DIV/0!
31 | 163 | 329 |  |  | 0 | #DIV/0!
32 | 164 | 331 |  |  | 0 | #DIV/0!
33 | 165 | 333 |  |  | 0 | #DIV/0!
34 | 166 | 335 |  |  | 0 | #DIV/0!
35 | 167 | 337 |  |  | 0 | #DIV/0!
36 | 168 | 339 |  |  | 0 | #DIV/0!
37 | 169 | 341 |  |  | 0 | #DIV/0!
38 | 170 | 343 |  |  | 0 | #DIV/0!
39 | 171 | 345 |  |  | 0 | #DIV/0!
40 | 172 | 347 |  |  | 0 | #DIV/0!
41 | 173 | 349 |  |  | 0 | #DIV/0!
42 | 174 | 351 |  |  | 0 | #DIV/0!
43 | 175 | 353 |  |  | 0 | #DIV/0!
44 | 176 | 355 |  |  | 0 | #DIV/0!
45 | 177 | 357 |  |  | 0 | #DIV/0!
46 | 178 | 359 |  |  | 0 | #DIV/0!
47 | 179 | 361 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Sum | 0 | 0 | 0 | 0

## Row 5 Diff
|  |  |  | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | #VALUE!
1 | 188 | 379 | -150.5068 | -147.46 | 3.0468 | -2.0662 | Max | #VALUE! | 12.69%
2 | 189 | 381 | -156.0122 | -153.14 | 2.8722 | -1.8755 | Range | #VALUE!
3 | 190 | 383 | -156.9527 | -154.1 | 2.8527 | -1.8512
4 | 191 | 385 | -151.5132 | -148.05 | 3.4632 | -2.3392
5 | 192 | 387 | -138.1402 | -137.12 | 1.0202 | -0.74402
6 | 193 | 389 | -114.38 | -109.31 | 5.07 | -4.6382
7 | 194 | 391 | -79.3459 | -72.49 | 6.8559 | -9.4577
8 | 195 | 393 | -33.8824 | -23.97 | 9.9124 | -41.3532
9 | 196 | 395 | 20.9414 | 34.71 | 13.7686 | 39.6676
10 | 197 | 397 | 81.4315 | 99.86 | 18.4285 | 18.4543
11 | 198 | 399 | 143.4594 | 167.11 | 23.6506 | 14.1527
12 | 199 | 401 | 202.1423 | 230.99 | 28.8477 | 12.4887
13 | 200 | 403 | 253.5908 | 286.42 | 32.8292 | 11.4619
14 | 201 | 405 | 294.7877 | 331.23 | 36.4423 | 11.0021
15 | 202 | 407 | 324.8615 | 363.01 | 38.1485 | 10.5089
16 | 203 | 409 | 343.9419 | 384.63 | 40.6881 | 10.5785
17 | 204 | 411 | 353.9703 | 393.99 | 40.0197 | 10.1575
18 | 205 | 413 | 356.7246 | 395.92 | 39.1954 | 9.8998
19 | 206 | 415 | 354.9106 | 392.98 | 38.0694 | 9.6874
20 | 207 | 417 | 350.3193 | 386.34 | 36.0207 | 9.3236
21 | 208 | 419 | 344.2709 | 378.32 | 34.0491 | 9.0001
22 | 209 | 421 | 337.3586 | 369.89 | 32.5314 | 8.7949
23 | 210 | 423 | 331.8659 | 362.79 | 30.9241 | 8.524
24 | 211 | 425 | 327.2965 | 356.55 | 29.2535 | 8.2046
25 | 212 | 427 | 323.3928 | 352.29 | 28.8972 | 8.2027
26 | 213 | 429 | 320.882 | 349.34 | 28.458 | 8.1462
27 | 214 | 431 | 320.7974 | 348.41 | 27.6126 | 7.9253
28 | 215 | 433 | 321.4378 | 349.35 | 27.9122 | 7.9898
29 | 216 | 435 | 323.4303 | 351.36 | 27.9297 | 7.949
30 | 217 | 437 | 326.5045 | 354.98 | 28.4755 | 8.0217
31 | 218 | 439 | 329.3331 | 359.22 | 29.8869 | 8.32
32 | 219 | 441 | 332.4136 | 363.45 | 31.0364 | 8.5394
33 | 220 | 443 | 333.8844 | 367.39 | 33.5056 | 9.1199
34 | 221 | 445 | 333.1579 | 369.38 | 36.2221 | 9.8062
35 | 222 | 447 | 328.9689 | 368.84 | 39.8711 | 10.8099
36 | 223 | 449 | 320.0376 | 363.57 | 43.5324 | 11.9736
37 | 224 | 451 | 305.23 | 352.24 | 47.01 | 13.346
38 | 225 | 453 | 284.7955 | 334.25 | 49.4545 | 14.7957
39 | 226 | 455 | 256.7504 | 309.63 | 52.8796 | 17.0783
40 | 227 | 457 | 223.1483 | 276.63 | 53.4817 | 19.3333
41 | 228 | 459 | 184.7966 | 238.49 | 53.6934 | 22.5139
42 | 229 | 461 | 144.6091 | 196.65 | 52.0409 | 26.4637
43 | 230 | 463 | 104.9166 | 152.82 | 47.9034 | 31.3463
44 | 231 | 465 | 66.5076 | 110.12 | 43.6124 | 39.6044
45 | 232 | 467 | 32.2864 | 71.05 | 38.7636 | 54.5582
46 | 233 | 469 | 2.9906 | 36.12 | 33.1294 | 91.7204
47 | 234 | 471 | #VALUE! | 0.84 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sum |  | 10147.39 | 1287.7635 | 10147.39
#VALUE!

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | #DIV/0!
1 | 227 | 457 |  |  | 0 | #DIV/0! | Max | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 228 | 459 |  |  | 0 | #DIV/0! | Range | #DIV/0!
3 | 229 | 461 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | 230 | 463 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | 231 | 465 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | 232 | 467 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | 233 | 469 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | 234 | 471 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | 235 | 473 |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | 236 | 475 |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | 237 | 477 |  |  | 0 | #DIV/0!
12 | 238 | 479 |  |  | 0 | #DIV/0!
13 | 239 | 481 |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | 240 | 483 |  |  | 0 | #DIV/0!
15 | 241 | 485 |  |  | 0 | #DIV/0!
16 | 242 | 487 |  |  | 0 | #DIV/0!
17 | 243 | 489 |  |  | 0 | #DIV/0!
18 | 244 | 491 |  |  | 0 | #DIV/0!
19 | 245 | 493 |  |  | 0 | #DIV/0!
20 | 246 | 495 |  |  | 0 | #DIV/0!
21 | 247 | 497 |  |  | 0 | #DIV/0!
22 | 248 | 499 |  |  | 0 | #DIV/0!
23 | 249 | 501 |  |  | 0 | #DIV/0!
24 | 250 | 503 |  |  | 0 | #DIV/0!
25 | 251 | 505 |  |  | 0 | #DIV/0!
26 | 252 | 507 |  |  | 0 | #DIV/0!
27 | 253 | 509 |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | 254 | 511 |  |  | 0 | #DIV/0!
29 | 255 | 513 |  |  | 0 | #DIV/0!
30 | 256 | 515 |  |  | 0 | #DIV/0!
31 | 257 | 517 |  |  | 0 | #DIV/0!
32 | 258 | 519 |  |  | 0 | #DIV/0!
33 | 259 | 521 |  |  | 0 | #DIV/0!
34 | 260 | 523 |  |  | 0 | #DIV/0!
35 | 261 | 525 |  |  | 0 | #DIV/0!
36 | 262 | 527 |  |  | 0 | #DIV/0!
37 | 263 | 529 |  |  | 0 | #DIV/0!
38 | 264 | 531 |  |  | 0 | #DIV/0!
39 | 265 | 533 |  |  | 0 | #DIV/0!
40 | 266 | 535 |  |  | 0 | #DIV/0!
41 | 267 | 537 |  |  | 0 | #DIV/0!
42 | 268 | 539 |  |  | 0 | #DIV/0!
43 | 269 | 541 |  |  | 0 | #DIV/0!
44 | 270 | 543 |  |  | 0 | #DIV/0!
45 | 271 | 545 |  |  | 0 | #DIV/0!
46 | 272 | 547 |  |  | 0 | #DIV/0!
47 | 273 | 549
|  | Sum | 0 | 0 | 0 | 0