## Map data
Magnet Mapping
Z Location |  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
5 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
Field | Current |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
B | I |  | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
-0.15388 | 3499.553 |  | 1 |  |  | -0.15388 | 3499.553 |  |  | -0.24498 | 3499.654 |  |  | -0.38325 | 3499.753
-0.15912 | 3499.603 |  | 2 |  |  | -0.15912 | 3499.603 |  |  | -0.2655 | 3499.603 |  |  | -0.4357 | 3499.654
-0.15988 | 3499.553 |  | 3 |  |  | -0.15988 | 3499.553 |  |  | -0.28046 | 3499.603 |  |  | -0.48645 | 3499.654
-0.15364 | 3499.603 |  | 4 |  |  | -0.15364 | 3499.603 |  |  | -0.28579 | 3499.553 |  |  | -0.53048 | 3499.603
-0.13829 | 3499.553 |  | 5 |  |  | -0.13829 | 3499.553 |  |  | -0.2749 | 3499.603 |  |  | -0.55445 | 3499.654
-0.11201 | 3499.603 |  | 6 |  |  | -0.11201 | 3499.603 |  |  | -0.22458 | 3499.654 |  |  | -0.54199 | 3499.654
-0.07197 | 3499.603 |  | 7 |  |  | -0.07197 | 3499.603 |  |  | -0.18234 | 3499.603 |  |  | -0.47318 | 3499.654
-0.01943 | 3499.603 |  | 8 |  |  | -0.01943 | 3499.603 |  |  | -0.09171 | 3499.603 |  |  | -0.33031 | 3499.603
0.0435 | 3499.654 |  | 9 |  |  | 0.0435 | 3499.654 |  |  | 0.02706 | 3499.553 |  |  | -0.1103 | 3499.703
0.11409 | 3499.603 |  | 10 |  |  | 0.11409 | 3499.603 |  |  | 0.16784 | 3499.603 |  |  | 0.18304 | 3499.603
0.18701 | 3499.553 |  | 11 |  |  | 0.18701 | 3499.553 |  |  | 0.31718 | 3499.603 |  |  | 0.51325 | 3499.654
0.23455 | 3499.603 |  | 12 |  |  | 0.23455 | 3499.603 |  |  | 0.43756 | 3499.603 |  |  | 0.83114 | 3499.654
0.31756 | 3499.603 |  | 13 |  |  | 0.31756 | 3499.603 |  |  | 0.57956 | 3499.654 |  |  | 1.0919 | 3499.703
0.36721 | 3499.553 |  | 14 |  |  | 0.36721 | 3499.553 |  |  | 0.67117 | 3499.553 |  |  | 1.27 | 3499.553
0.4034 | 3499.553 |  | 15 |  |  | 0.4034 | 3499.553 |  |  | 0.72909 | 3499.654 |  |  | 1.3606 | 3499.603
0.42684 | 3499.603 |  | 16 |  |  | 0.42684 | 3499.603 |  |  | 0.75872 | 3499.603 |  |  | 1.3833 | 3499.553
0.438 | 3499.553 |  | 17 |  |  | 0.438 | 3499.553 |  |  | 0.76362 | 3499.603 |  |  | 1.3556 | 3499.603
0.44127 | 3499.603 |  | 18 |  |  | 0.44127 | 3499.603 |  |  | 0.75278 | 3499.603 |  |  | 1.304 | 3499.553
0.43814 | 3499.703 |  | 19 |  |  | 0.43814 | 3499.703 |  |  | 0.73218 | 3499.553 |  |  | 1.2403 | 3499.603
0.43091 | 3499.654 |  | 20 |  |  | 0.43091 | 3499.654 |  |  | 0.70739 | 3499.603
0.42184 | 3499.603 |  | 21 |  |  | 0.42184 | 3499.603 |  |  | 0 | 3499.603
0.41291 | 3499.703 |  | 22 |  |  | 0.41291 | 3499.703 |  |  | 0.66037 | 3499.603
0.40482 | 3499.803 |  | 23 |  |  | 0.40482 | 3499.803 |  |  | 0.64304 | 3499.654
0.39781 | 3499.703 |  | 24 |  |  | 0.39781 | 3499.703 |  |  | 0.62896 | 3499.553 |  |  | 1.0234 | 3499.603
0.39245 | 3499.603 |  | 25 |  |  | 0.39245 | 3499.603 |  |  | 0.61677 | 3499.654 |  |  | 0.99841 | 3499.603
0.38894 | 3499.603 |  | 26 |  |  | 0.38894 | 3499.603 |  |  | 0.60723 | 3499.654 |  |  | 0.97782 | 3499.603
0.38731 | 3499.603 |  | 27 |  |  | 0.38731 | 3499.603 |  |  | 0.60253 | 3499.603 |  |  | 0.96787 | 3499.603
0.38769 | 3499.603 |  | 28 |  |  | 0.38769 | 3499.603 |  |  | 0.6029 | 3499.603 |  |  | 0.96762 | 3499.603
0.38989 | 3499.603 |  | 29 |  |  | 0.38989 | 3499.603 |  |  | 0.60771 | 3499.603 |  |  | 0.97597 | 3499.603
0.39301 | 3499.603 |  | 30 |  |  | 0.39301 | 3499.603 |  |  | 0.61539 | 3499.603 |  |  | 0.9911 | 3499.603
0.39713 | 3499.553 |  | 31 |  |  | 0.39713 | 3499.553 |  |  | 0.62791 | 3499.603 |  |  | 1.0143 | 3499.603
0.40189 | 3499.603 |  | 32 |  |  | 0.40189 | 3499.603 |  |  | 0.6391 | 3499.603 |  |  | 1.0415 | 3499.553
0.40538 | 3499.603 |  | 33 |  |  | 0.40538 | 3499.603 |  |  | 0.65127 | 3499.603 |  |  | 1.0735 | 3499.603
0.41036 | 3499.654 |  | 34 |  |  | 0.41036 | 3499.654 |  |  | 0.66169 | 3499.654 |  |  | 1.1051 | 3499.603
0.40506 | 3499.553 |  | 35 |  |  | 0.40506 | 3499.553 |  |  | 0.66741 | 3499.603 |  |  | 1.134 | 3499.603
0.39873 | 3499.603 |  | 36 |  |  | 0.39873 | 3499.603 |  |  | 0.66555 | 3499.603 |  |  | 0 | 3499.654
0.38537 | 3499.553 |  | 37 |  |  | 0.38537 | 3499.553 |  |  | 0.65028 | 3499.654 |  |  | 1.1405 | 3499.603
0.34928 | 3499.553 |  | 38 |  |  | 0.34928 | 3499.553 |  |  | 0.62405 | 3499.603 |  |  | 1.099 | 3499.553
0.33525 | 3499.603 |  | 39 |  |  | 0.33525 | 3499.603 |  |  | 0.57217 | 3499.603 |  |  | 1.016 | 3499.603
0.29383 | 3499.553 |  | 40 |  |  | 0.29383 | 3499.553 |  |  | 0.50694 | 3499.603 |  |  | 0.88993 | 3499.553
0.25849 | 3499.603 |  | 41 |  |  | 0.25849 | 3499.603 |  |  | 0.42853 | 3499.654 |  |  | 0.73011 | 3499.654
0.21253 | 3499.553 |  | 42 |  |  | 0.21253 | 3499.553 |  |  | 0.34089 | 3499.603 |  |  | 0.54983 | 3499.654
0.16644 | 3499.553 |  | 43 |  |  | 0.16644 | 3499.553 |  |  | 0.25115 | 3499.603 |  |  | 0.36677 | 3499.553
0.12312 | 3499.654 |  | 44 |  |  | 0.12312 | 3499.654 |  |  | 0.16545 | 3499.654 |  |  | 0.20008 | 3499.553
0.07886 | 3499.654 |  | 45 |  |  | 0.07886 | 3499.654 |  |  | 0.08977 | 3499.654 |  |  | 0.06178 | 3499.553
0.04227 | 3499.603 |  | 46 |  |  | 0.04227 | 3499.603 |  |  | 0.02712 | 3499.703 |  |  | 0.00584 | 3499.553
0.01148 | 3499.603 |  | 47 |  |  | 0.01148 | 3499.603 |  |  | -0.02171 | 3499.603 |  |  | -0.11475 | 3499.654
-0.05558 | 3499.654 |  | 48 |  |  | -0.05558 | 3499.654 |  |  | -0.09889 | 3499.603 |  |  | -0.16863 | 3499.603
0 | 0 |  | 49 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 50 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 51 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 52 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 53 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 54 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 55 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 56 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 57 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 58 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 59 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 60 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 61 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 62 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 63 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
0 | 0 |  | 64 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0

## Tosca data
Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\HB-AsBuilt-2016\Probe | locations | Yrotate | minus90-47points.comi
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.616 | YP=-0.308 | ZP=64.709 | COMPONENT=by | -0.302 | ZP | 57.532 | COMPONENT | by
At | (15.616,-0.308,64.709), | BY | = | -401.7677
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.925 | YP=-0.301 | ZP=62.188 | COMPONENT=by | -0.295 | ZP | 55.01 | COMPONENT | by
At | (15.925,-0.301,62.188), | BY | = | -457.2238
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.235 | YP=-0.294 | ZP=59.667 | COMPONENT=by | -0.288 | ZP | 52.489 | COMPONENT | by
At | (16.235,-0.294,59.667), | BY | = | -510.6065
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.544 | YP=-0.288 | ZP=57.146 | COMPONENT=by | -0.282 | ZP | 49.968 | COMPONENT | by
At | (16.544,-0.288,57.146), | BY | = | -557.0736
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.854 | YP=-0.281 | ZP=54.625 | COMPONENT=by | -0.275 | ZP | 47.447 | COMPONENT | by
At | (16.854,-0.281,54.625), | BY | = | -584.15
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.164 | YP=-0.274 | ZP=52.104 | COMPONENT=by | -0.268 | ZP | 44.926 | COMPONENT | by
At | (17.164,-0.274,52.104), | BY | = | -577.7229
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.473 | YP=-0.267 | ZP=49.583 | COMPONENT=by | -0.261 | ZP | 42.405 | COMPONENT | by
At | (17.473,-0.267,49.583), | BY | = | -520.199
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.783 | YP=-0.261 | ZP=47.062 | COMPONENT=by | -0.255 | ZP | 39.884 | COMPONENT | by
At | (17.783,-0.261,47.062), | BY | = | -392.144
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.092 | YP=-0.254 | ZP=44.541 | COMPONENT=by | -0.248 | ZP | 37.363 | COMPONENT | by
At | (18.092,-0.254,44.541), | BY | = | -185.6291
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.402 | YP=-0.247 | ZP=42.020 | COMPONENT=by | -0.241 | ZP | 34.842 | COMPONENT | by
At | (18.402,-0.247,42.02), | BY | = | 90.8433
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.711 | YP=-0.240 | ZP=39.498 | COMPONENT=by | -0.234 | ZP | 32.321 | COMPONENT | by
At | (18.711,-0.24,39.498), | BY | = | 407.1555
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.021 | YP=-0.234 | ZP=36.977 | COMPONENT=by | -0.228 | ZP | 29.8 | COMPONENT | by
At | (19.021,-0.234,36.977), | BY | = | 718.7563
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.330 | YP=-0.227 | ZP=34.456 | COMPONENT=by | -0.221 | ZP | 27.279 | COMPONENT | by
At | (19.33,-0.227,34.456), | BY | = | 980.6999
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.640 | YP=-0.220 | ZP=31.935 | COMPONENT=by | -0.214 | ZP | 24.758 | COMPONENT | by
At | (19.64,-0.22,31.935), | BY | = | 1164.1684
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.949 | YP=-0.214 | ZP=29.414 | COMPONENT=by | -0.208 | ZP | 22.237 | COMPONENT | by
At | (19.949,-0.214,29.414), | BY | = | 1265.2976
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.259 | YP=-0.207 | ZP=26.893 | COMPONENT=by | -0.201 | ZP | 19.716 | COMPONENT | by
At | (20.259,-0.207,26.893), | BY | = | 1297.2877
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.568 | YP=-0.200 | ZP=24.372 | COMPONENT=by | -0.194 | ZP | 17.195 | COMPONENT | by
At | (20.568,-0.2,24.372), | BY | = | 1280.5435
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.878 | YP=-0.193 | ZP=21.851 | COMPONENT=by | -0.187 | ZP | 14.674 | COMPONENT | by
At | (20.878,-0.193,21.851), | BY | = | 1237.3755
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.187 | YP=-0.187 | ZP=19.330 | COMPONENT=by | -0.181 | ZP | 12.152 | COMPONENT | by
At | (21.187,-0.187,19.33), | BY | = | 1182.5035
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.147 | ZP | -0.453 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.14 | ZP | -2.974 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.133 | ZP | -5.495 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.127 | ZP | -8.016 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.735 | YP=-0.153 | ZP=6.725 | COMPONENT=by | -0.12 | ZP | -10.537 | COMPONENT | by
At | (22.735,-0.153,6.725), | BY | = | 974.2021
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.045 | YP=-0.146 | ZP=4.204 | COMPONENT=by | -0.113 | ZP | -13.058 | COMPONENT | by
At | (23.045,-0.146,4.204), | BY | = | 956.226
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.354 | YP=-0.140 | ZP=1.683 | COMPONENT=by | -0.107 | ZP | -15.579 | COMPONENT | by
At | (23.354,-0.14,1.683), | BY | = | 945.632
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.664 | YP=-0.133 | ZP=-0.838 | COMPONENT=by | -0.1 | ZP | -18.1 | COMPONENT | by
At | (23.664,-0.133,-0.838), | BY | = | 942.4939
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.973 | YP=-0.126 | ZP=-3.360 | COMPONENT=by | -0.093 | ZP | -20.621 | COMPONENT | by
At | (23.973,-0.126,-3.36), | BY | = | 944.6391
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.283 | YP=-0.119 | ZP=-5.881 | COMPONENT=by | -0.086 | ZP | -23.142 | COMPONENT | by
At | (24.283,-0.119,-5.881), | BY | = | 955.5025
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.592 | YP=-0.113 | ZP=-8.402 | COMPONENT=by | -0.08 | ZP | -25.663 | COMPONENT | by
At | (24.592,-0.113,-8.402), | BY | = | 972.2642
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.902 | YP=-0.106 | ZP=-10.923 | COMPONENT=by | -0.073 | ZP | -28.184 | COMPONENT | by
At | (24.902,-0.106,-10.923), | BY | = | 995.4192
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.211 | YP=-0.099 | ZP=-13.444 | COMPONENT=by | -0.066 | ZP | -30.706 | COMPONENT | by
At | (25.211,-0.099,-13.444), | BY | = | 1022.5146
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.521 | YP=-0.092 | ZP=-15.965 | COMPONENT=by | -0.059 | ZP | -33.227 | COMPONENT | by
At | (25.521,-0.092,-15.965), | BY | = | 1049.5343
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.830 | YP=-0.086 | ZP=-18.486 | COMPONENT=by | -0.053 | ZP | -35.748 | COMPONENT | by
At | (25.83,-0.086,-18.486), | BY | = | 1075.294
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.140 | YP=-0.079 | ZP=-21.007 | COMPONENT=by | -0.046 | ZP | -38.269 | COMPONENT | by
At | (26.14,-0.079,-21.007), | BY | = | 1090.5271
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.450 | YP=-0.072 | ZP=-23.528 | COMPONENT=by | -0.039 | ZP | -40.79 | COMPONENT | by
At | (26.45,-0.072,-23.528), | BY | = | 1085.3657
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.759 | YP=-0.065 | ZP=-26.049 | COMPONENT=by | -0.032 | ZP | -43.311 | COMPONENT | by
At | (26.759,-0.065,-26.049), | BY | = | 1052.7202
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.069 | YP=-0.059 | ZP=-28.570 | COMPONENT=by | -0.026 | ZP | -45.832 | COMPONENT | by
At | (27.069,-0.059,-28.57), | BY | = | 982.6027
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.378 | YP=-0.052 | ZP=-31.091 | COMPONENT=by | -0.019 | ZP | -48.353 | COMPONENT | by
At | (27.378,-0.052,-31.091), | BY | = | 872.4715
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.688 | YP=-0.045 | ZP=-33.612 | COMPONENT=by | -0.012 | ZP | -50.874 | COMPONENT | by
At | (27.688,-0.045,-33.612), | BY | = | 725.1436
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.997 | YP=-0.039 | ZP=-36.133 | COMPONENT=by | -0.006 | ZP | -53.395 | COMPONENT | by
At | (27.997,-0.039,-36.133), | BY | = | 553.0677
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.307 | YP=-0.032 | ZP=-38.654 | COMPONENT=by | 0.001 | ZP | -55.916 | COMPONENT | by
At | (28.307,-0.032,-38.654), | BY | = | 373.0468
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.616 | YP=-0.025 | ZP=-41.175 | COMPONENT=by | 0.008 | ZP | -58.437 | COMPONENT | by
At | (28.616,-0.025,-41.175), | BY | = | 203.1483
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.926 | YP=-0.018 | ZP=-43.696 | COMPONENT=by | -0.297 | ZP | 57.841 | COMPONENT | by
At | (28.926,-0.018,-43.696), | BY | = | 57.8295
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.235 | YP=-0.012 | ZP=-46.218 | COMPONENT=by | -0.291 | ZP | 55.32 | COMPONENT | by
At | (29.235,-0.012,-46.218), | BY | = | -54.7267
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.545 | YP=-0.005 | ZP=-48.739 | COMPONENT=by | -0.284 | ZP | 52.799 | COMPONENT | by
At | (29.545,-5.0E-03,-48.739), | BY | = | -133.2802
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.854 | YP=0.002 | ZP=-51.260 | COMPONENT=by | -0.277 | ZP | 50.278 | COMPONENT | by
At | (29.854,2.0E-03,-51.26), | BY | = | -181.4322
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.137 | YP=-0.303 | ZP=65.019 | COMPONENT=by | -0.27 | ZP | 47.757 | COMPONENT | by
At | (18.137,-0.303,65.019), | BY | = | -323.3606
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.446 | YP=-0.297 | ZP=62.498 | COMPONENT=by | -0.264 | ZP | 45.236 | COMPONENT | by
At | (18.446,-0.297,62.498), | BY | = | -359.196
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.756 | YP=-0.290 | ZP=59.977 | COMPONENT=by | -0.257 | ZP | 42.715 | COMPONENT | by
At | (18.756,-0.29,59.977), | BY | = | -390.1835
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.065 | YP=-0.283 | ZP=57.455 | COMPONENT=by | -0.25 | ZP | 40.194 | COMPONENT | by
At | (19.065,-0.283,57.455), | BY | = | -411.602
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.375 | YP=-0.277 | ZP=54.934 | COMPONENT=by | -0.244 | ZP | 37.673 | COMPONENT | by
At | (19.375,-0.277,54.934), | BY | = | -414.7479
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.685 | YP=-0.270 | ZP=52.413 | COMPONENT=by | -0.237 | ZP | 35.152 | COMPONENT | by
At | (19.685,-0.27,52.413), | BY | = | -390.3013
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.994 | YP=-0.263 | ZP=49.892 | COMPONENT=by | -0.23 | ZP | 32.63 | COMPONENT | by
At | (19.994,-0.263,49.892), | BY | = | -328.4668
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.304 | YP=-0.256 | ZP=47.371 | COMPONENT=by | -0.223 | ZP | 30.109 | COMPONENT | by
At | (20.304,-0.256,47.371), | BY | = | -219.5489
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.613 | YP=-0.250 | ZP=44.850 | COMPONENT=by | -0.217 | ZP | 27.588 | COMPONENT | by
At | (20.613,-0.25,44.85), | BY | = | -64.9428
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.923 | YP=-0.243 | ZP=42.329 | COMPONENT=by | -0.21 | ZP | 25.067 | COMPONENT | by
At | (20.923,-0.243,42.329), | BY | = | 128.7592
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.232 | YP=-0.236 | ZP=39.808 | COMPONENT=by | -0.203 | ZP | 22.546 | COMPONENT | by
At | (21.232,-0.236,39.808), | BY | = | 341.3586
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.542 | YP=-0.229 | ZP=37.287 | COMPONENT=by | -0.196 | ZP | 20.025 | COMPONENT | by
At | (21.542,-0.229,37.287), | BY | = | 545.387
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.851 | YP=-0.223 | ZP=34.766 | COMPONENT=by | -0.19 | ZP | 17.504 | COMPONENT | by
At | (21.851,-0.223,34.766), | BY | = | 720.5617
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.161 | YP=-0.216 | ZP=32.245 | COMPONENT=by | -0.183 | ZP | 14.983 | COMPONENT | by
At | (22.161,-0.216,32.245), | BY | = | 848.0742
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.470 | YP=-0.209 | ZP=29.724 | COMPONENT=by | -0.176 | ZP | 12.462 | COMPONENT | by
At | (22.47,-0.209,29.724), | BY | = | 924.8168
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.780 | YP=-0.202 | ZP=27.203 | COMPONENT=by | -0.143 | ZP | -0.143 | COMPONENT | by
At | (22.78,-0.202,27.203), | BY | = | 958.1617
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.089 | YP=-0.196 | ZP=24.682 | COMPONENT=by | -0.136 | ZP | -2.664 | COMPONENT | by
At | (23.089,-0.196,24.682), | BY | = | 957.0693
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.399 | YP=-0.189 | ZP=22.161 | COMPONENT=by | -0.129 | ZP | -5.185 | COMPONENT | by
At | (23.399,-0.189,22.161), | BY | = | 936.5679
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.709 | YP=-0.182 | ZP=19.640 | COMPONENT=by | -0.122 | ZP | -7.706 | COMPONENT | by
At | (23.709,-0.182,19.64), | BY | = | 904.4431
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.116 | ZP | -10.228 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.109 | ZP | -12.749 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.102 | ZP | -15.27 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=0.000 | YP=0.000 | ZP=0.000 | COMPONENT=by | -0.095 | ZP | -17.791 | COMPONENT | by
At | (0.0,0.0,0.0), | BY | = | -23041.6167
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.256 | YP=-0.149 | ZP=7.034 | COMPONENT=by | -0.089 | ZP | -20.312 | COMPONENT | by
At | (25.256,-0.149,7.034), | BY | = | 761.1612
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.566 | YP=-0.142 | ZP=4.513 | COMPONENT=by | -0.082 | ZP | -22.833 | COMPONENT | by
At | (25.566,-0.142,4.513), | BY | = | 747.7406
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.875 | YP=-0.135 | ZP=1.992 | COMPONENT=by | -0.075 | ZP | -25.354 | COMPONENT | by
At | (25.875,-0.135,1.992), | BY | = | 739.3574
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.185 | YP=-0.128 | ZP=-0.529 | COMPONENT=by | -0.069 | ZP | -27.875 | COMPONENT | by
At | (26.185,-0.128,-0.529), | BY | = | 736.1977
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.494 | YP=-0.122 | ZP=-3.050 | COMPONENT=by | -0.062 | ZP | -30.396 | COMPONENT | by
At | (26.494,-0.122,-3.05), | BY | = | 738.4524
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.804 | YP=-0.115 | ZP=-5.571 | COMPONENT=by | -0.055 | ZP | -32.917 | COMPONENT | by
At | (26.804,-0.115,-5.571), | BY | = | 744.9892
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.113 | YP=-0.108 | ZP=-8.092 | COMPONENT=by | -0.048 | ZP | -35.438 | COMPONENT | by
At | (27.113,-0.108,-8.092), | BY | = | 756.5589
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.423 | YP=-0.101 | ZP=-10.613 | COMPONENT=by | -0.042 | ZP | -37.959 | COMPONENT | by
At | (27.423,-0.101,-10.613), | BY | = | 772.0772
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.732 | YP=-0.095 | ZP=-13.134 | COMPONENT=by | -0.035 | ZP | -40.48 | COMPONENT | by
At | (27.732,-0.095,-13.134), | BY | = | 788.7603
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.042 | YP=-0.088 | ZP=-15.655 | COMPONENT=by | -0.028 | ZP | -43.001 | COMPONENT | by
At | (28.042,-0.088,-15.655), | BY | = | 806.3658
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.352 | YP=-0.081 | ZP=-18.176 | COMPONENT=by | -0.021 | ZP | -45.522 | COMPONENT | by
At | (28.352,-0.081,-18.176), | BY | = | 818.986
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.661 | YP=-0.075 | ZP=-20.697 | COMPONENT=by | -0.015 | ZP | -48.043 | COMPONENT | by
At | (28.661,-0.075,-20.697), | BY | = | 824.2159
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.971 | YP=-0.068 | ZP=-23.218 | COMPONENT=by | -0.008 | ZP | -50.564 | COMPONENT | by
At | (28.971,-0.068,-23.218), | BY | = | 813.9766
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.280 | YP=-0.061 | ZP=-25.740 | COMPONENT=by | -0.001 | ZP | -53.086 | COMPONENT | by
At | (29.28,-0.061,-25.74), | BY | = | 785.0915
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.590 | YP=-0.054 | ZP=-28.261 | COMPONENT=by | 0.006 | ZP | -55.607 | COMPONENT | by
At | (29.59,-0.054,-28.261), | BY | = | 731.4042
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.899 | YP=-0.048 | ZP=-30.782 | COMPONENT=by | 0.012 | ZP | -58.128 | COMPONENT | by
At | (29.899,-0.048,-30.782), | BY | = | 653.2277
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.209 | YP=-0.041 | ZP=-33.303 | COMPONENT=by | -0.293 | ZP | 58.151 | COMPONENT | by
At | (30.209,-0.041,-33.303), | BY | = | 550.2274
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.518 | YP=-0.034 | ZP=-35.824 | COMPONENT=by | -0.286 | ZP | 55.63 | COMPONENT | by
At | (30.518,-0.034,-35.824), | BY | = | 432.3819
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.828 | YP=-0.027 | ZP=-38.345 | COMPONENT=by | -0.28 | ZP | 53.109 | COMPONENT | by
At | (30.828,-0.027,-38.345), | BY | = | 308.2588
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.137 | YP=-0.021 | ZP=-40.866 | COMPONENT=by | -0.273 | ZP | 50.587 | COMPONENT | by
At | (31.137,-0.021,-40.866), | BY | = | 189.3885
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.447 | YP=-0.014 | ZP=-43.387 | COMPONENT=by | -0.266 | ZP | 48.066 | COMPONENT | by
At | (31.447,-0.014,-43.387), | BY | = | 82.1132
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.756 | YP=-0.007 | ZP=-45.908 | COMPONENT=by | -0.259 | ZP | 45.545 | COMPONENT | by
At | (31.756,-7.0E-03,-45.908), | BY | = | -4.031
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.066 | YP=0.000 | ZP=-48.429 | COMPONENT=by | -0.253 | ZP | 43.024 | COMPONENT | by
At | (32.066,0.0,-48.429), | BY | = | -68.5055
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.376 | YP=0.006 | ZP=-50.950 | COMPONENT=by | -0.246 | ZP | 40.503 | COMPONENT | by
At | (32.376,6.0E-03,-50.95), | BY | = | -112.8665
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.658 | YP=-0.299 | ZP=65.328 | COMPONENT=by | -0.239 | ZP | 37.982 | COMPONENT | by
At | (20.658,-0.299,65.328), | BY | = | -258.1162
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.967 | YP=-0.292 | ZP=62.807 | COMPONENT=by | -0.232 | ZP | 35.461 | COMPONENT | by
At | (20.967,-0.292,62.807), | BY | = | -280.4506
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.277 | YP=-0.286 | ZP=60.286 | COMPONENT=by | -0.226 | ZP | 32.94 | COMPONENT | by
At | (21.277,-0.286,60.286), | BY | = | -296.1752
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.587 | YP=-0.279 | ZP=57.765 | COMPONENT=by | -0.219 | ZP | 30.419 | COMPONENT | by
At | (21.587,-0.279,57.765), | BY | = | -303.2469
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.896 | YP=-0.272 | ZP=55.244 | COMPONENT=by | -0.212 | ZP | 27.898 | COMPONENT | by
At | (21.896,-0.272,55.244), | BY | = | -294.714
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.206 | YP=-0.265 | ZP=52.723 | COMPONENT=by | -0.206 | ZP | 25.377 | COMPONENT | by
At | (22.206,-0.265,52.723), | BY | = | -265.1438
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.515 | YP=-0.259 | ZP=50.202 | COMPONENT=by | -0.199 | ZP | 22.856 | COMPONENT | by
At | (22.515,-0.259,50.202), | BY | = | -208.8352
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.825 | YP=-0.252 | ZP=47.681 | COMPONENT=by | -0.192 | ZP | 20.335 | COMPONENT | by
At | (22.825,-0.252,47.681), | BY | = | -123.325
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.134 | YP=-0.245 | ZP=45.160 | COMPONENT=by | -0.185 | ZP | 17.814 | COMPONENT | by
At | (23.134,-0.245,45.16), | BY | = | -9.6337
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.444 | YP=-0.238 | ZP=42.639 | COMPONENT=by | -0.179 | ZP | 15.293 | COMPONENT | by
At | (23.444,-0.238,42.639), | BY | = | 125.6731
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.753 | YP=-0.232 | ZP=40.118 | COMPONENT=by | -0.172 | ZP | 12.772 | COMPONENT | by
At | (23.753,-0.232,40.118), | BY | = | 270.2272
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.063 | YP=-0.225 | ZP=37.597 | COMPONENT=by | -0.165 | ZP | 10.25 | COMPONENT | by
At | (24.063,-0.225,37.597), | BY | = | 408.6791
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.372 | YP=-0.218 | ZP=35.075 | COMPONENT=by | -0.158 | ZP | 7.729 | COMPONENT | by
At | (24.372,-0.218,35.075), | BY | = | 528.0566
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.682 | YP=-0.212 | ZP=32.554 | COMPONENT=by | -0.152 | ZP | 5.208 | COMPONENT | by
At | (24.682,-0.212,32.554), | BY | = | 617.9367
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.991 | YP=-0.205 | ZP=30.033 | COMPONENT=by | -0.145 | ZP | 2.687 | COMPONENT | by
At | (24.991,-0.205,30.033), | BY | = | 677.4243
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.301 | YP=-0.198 | ZP=27.512 | COMPONENT=by | -0.138 | ZP | 0.166 | COMPONENT | by
At | (25.301,-0.198,27.512), | BY | = | 707.9449
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.611 | YP=-0.191 | ZP=24.991 | COMPONENT=by | -0.131 | ZP | -2.355 | COMPONENT | by
At | (25.611,-0.191,24.991), | BY | = | 715.4903
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.920 | YP=-0.185 | ZP=22.470 | COMPONENT=by | -0.125 | ZP | -4.876 | COMPONENT | by
At | (25.92,-0.185,22.47), | BY | = | 707.6727
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.230 | YP=-0.178 | ZP=19.949 | COMPONENT=by | -0.118 | ZP | -7.397 | COMPONENT | by
At | (26.23,-0.178,19.949), | BY | = | 690.5937
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.539 | YP=-0.171 | ZP=17.428 | COMPONENT=by | -0.111 | ZP | -9.918 | COMPONENT | by
At | (26.539,-0.171,17.428), | BY | = | 668.6927
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.849 | YP=-0.164 | ZP=14.907 | COMPONENT=by | -0.105 | ZP | -12.439 | COMPONENT | by
At | (26.849,-0.164,14.907), | BY | = | 647.3178
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.158 | YP=-0.158 | ZP=12.386 | COMPONENT=by | -0.098 | ZP | -14.96 | COMPONENT | by
At | (27.158,-0.158,12.386), | BY | = | 626.8848
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.468 | YP=-0.151 | ZP=9.865 | COMPONENT=by | -0.091 | ZP | -17.481 | COMPONENT | by
At | (27.468,-0.151,9.865), | BY | = | 609.1952
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.777 | YP=-0.144 | ZP=7.344 | COMPONENT=by | -0.084 | ZP | -20.002 | COMPONENT | by
At | (27.777,-0.144,7.344), | BY | = | 595.9728
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.087 | YP=-0.137 | ZP=4.823 | COMPONENT=by | -0.078 | ZP | -22.523 | COMPONENT | by
At | (28.087,-0.137,4.823), | BY | = | 586.4515
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.396 | YP=-0.131 | ZP=2.302 | COMPONENT=by | -0.071 | ZP | -25.044 | COMPONENT | by
At | (28.396,-0.131,2.302), | BY | = | 580.7769
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.706 | YP=-0.124 | ZP=-0.219 | COMPONENT=by | -0.064 | ZP | -27.565 | COMPONENT | by
At | (28.706,-0.124,-0.219), | BY | = | 578.4744
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.015 | YP=-0.117 | ZP=-2.740 | COMPONENT=by | -0.057 | ZP | -30.086 | COMPONENT | by
At | (29.015,-0.117,-2.74), | BY | = | 580.1716
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.325 | YP=-0.111 | ZP=-5.262 | COMPONENT=by | -0.051 | ZP | -32.608 | COMPONENT | by
At | (29.325,-0.111,-5.262), | BY | = | 585.0218
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.634 | YP=-0.104 | ZP=-7.783 | COMPONENT=by | -0.044 | ZP | -35.129 | COMPONENT | by
At | (29.634,-0.104,-7.783), | BY | = | 592.2713
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.944 | YP=-0.097 | ZP=-10.304 | COMPONENT=by | -0.037 | ZP | -37.65 | COMPONENT | by
At | (29.944,-0.097,-10.304), | BY | = | 602.017
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.254 | YP=-0.090 | ZP=-12.825 | COMPONENT=by | -0.03 | ZP | -40.171 | COMPONENT | by
At | (30.254,-0.09,-12.825), | BY | = | 611.7004
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.563 | YP=-0.084 | ZP=-15.346 | COMPONENT=by | -0.024 | ZP | -42.692 | COMPONENT | by
At | (30.563,-0.084,-15.346), | BY | = | 621.434
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.873 | YP=-0.077 | ZP=-17.867 | COMPONENT=by | -0.017 | ZP | -45.213 | COMPONENT | by
At | (30.873,-0.077,-17.867), | BY | = | 627.0576
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.182 | YP=-0.070 | ZP=-20.388 | COMPONENT=by | -0.01 | ZP | -47.734 | COMPONENT | by
At | (31.182,-0.07,-20.388), | BY | = | 626.6744
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.492 | YP=-0.063 | ZP=-22.909 | COMPONENT=by | -0.004 | ZP | -50.255 | COMPONENT | by
At | (31.492,-0.063,-22.909), | BY | = | 615.2305
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.801 | YP=-0.057 | ZP=-25.430 | COMPONENT=by | 0.003 | ZP | -52.776 | COMPONENT | by
At | (31.801,-0.057,-25.43), | BY | = | 590.6338
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.111 | YP=-0.050 | ZP=-27.951 | COMPONENT=by | 0.01 | ZP | -55.297 | COMPONENT | by
At | (32.111,-0.05,-27.951), | BY | = | 549.3489
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.420 | YP=-0.043 | ZP=-30.472 | COMPONENT=by | 0.017 | ZP | -57.818 | COMPONENT | by
At | (32.42,-0.043,-30.472), | BY | = | 491.5686
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.730 | YP=-0.037 | ZP=-32.993 | COMPONENT=by | -0.289 | ZP | 58.46 | COMPONENT | by
At | (32.73,-0.037,-32.993), | BY | = | 420.3281
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.039 | YP=-0.030 | ZP=-35.514 | COMPONENT=by | -0.282 | ZP | 55.939 | COMPONENT | by
At | (33.039,-0.03,-35.514), | BY | = | 337.4975
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.349 | YP=-0.023 | ZP=-38.035 | COMPONENT=by | -0.275 | ZP | 53.418 | COMPONENT | by
At | (33.349,-0.023,-38.035), | BY | = | 250.3543
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.658 | YP=-0.016 | ZP=-40.556 | COMPONENT=by | -0.268 | ZP | 50.897 | COMPONENT | by
At | (33.658,-0.016,-40.556), | BY | = | 164.9617
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.968 | YP=-0.010 | ZP=-43.077 | COMPONENT=by | -0.262 | ZP | 48.376 | COMPONENT | by
At | (33.968,-0.01,-43.077), | BY | = | 87.3592
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.278 | YP=-0.003 | ZP=-45.598 | COMPONENT=by | -0.255 | ZP | 45.855 | COMPONENT | by
At | (34.278,-3.0E-03,-45.598), | BY | = | 21.4833
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.587 | YP=0.004 | ZP=-48.120 | COMPONENT=by | -0.248 | ZP | 43.334 | COMPONENT | by
At | (34.587,4.0E-03,-48.12), | BY | = | -30.367
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.897 | YP=0.011 | ZP=-50.641 | COMPONENT=by | -0.242 | ZP | 40.813 | COMPONENT | by
At | (34.897,0.011,-50.641), | BY | = | -68.1509
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.179 | YP=-0.295 | ZP=65.638 | COMPONENT=by | -0.235 | ZP | 38.292 | COMPONENT | by
At | (23.179,-0.295,65.638), | BY | = | -205.1541
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.489 | YP=-0.288 | ZP=63.117 | COMPONENT=by | -0.228 | ZP | 35.771 | COMPONENT | by
At | (23.489,-0.288,63.117), | BY | = | -217.7935
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.798 | YP=-0.281 | ZP=60.596 | COMPONENT=by | -0.221 | ZP | 33.25 | COMPONENT | by
At | (23.798,-0.281,60.596), | BY | = | -224.7937
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.108 | YP=-0.274 | ZP=58.075 | COMPONENT=by | -0.215 | ZP | 30.729 | COMPONENT | by
At | (24.108,-0.274,58.075), | BY | = | -223.5454
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.417 | YP=-0.268 | ZP=55.553 | COMPONENT=by | -0.208 | ZP | 28.207 | COMPONENT | by
At | (24.417,-0.268,55.553), | BY | = | -210.4822
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.727 | YP=-0.261 | ZP=53.032 | COMPONENT=by | -0.201 | ZP | 25.686 | COMPONENT | by
At | (24.727,-0.261,53.032), | BY | = | -181.4056
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.036 | YP=-0.254 | ZP=50.511 | COMPONENT=by | -0.194 | ZP | 23.165 | COMPONENT | by
At | (25.036,-0.254,50.511), | BY | = | -134.6997
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.346 | YP=-0.248 | ZP=47.990 | COMPONENT=by | -0.188 | ZP | 20.644 | COMPONENT | by
At | (25.346,-0.248,47.99), | BY | = | -68.7842
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.655 | YP=-0.241 | ZP=45.469 | COMPONENT=by | -0.181 | ZP | 18.123 | COMPONENT | by
At | (25.655,-0.241,45.469), | BY | = | 14.815
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.965 | YP=-0.234 | ZP=42.948 | COMPONENT=by | -0.174 | ZP | 15.602 | COMPONENT | by
At | (25.965,-0.234,42.948), | BY | = | 108.9916
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.274 | YP=-0.227 | ZP=40.427 | COMPONENT=by | -0.167 | ZP | 13.081 | COMPONENT | by
At | (26.274,-0.227,40.427), | BY | = | 209.7235
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.584 | YP=-0.221 | ZP=37.906 | COMPONENT=by | -0.161 | ZP | 10.56 | COMPONENT | by
At | (26.584,-0.221,37.906), | BY | = | 305.1364
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.893 | YP=-0.214 | ZP=35.385 | COMPONENT=by | -0.154 | ZP | 8.039 | COMPONENT | by
At | (26.893,-0.214,35.385), | BY | = | 387.9519
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.203 | YP=-0.207 | ZP=32.864 | COMPONENT=by | -0.147 | ZP | 5.518 | COMPONENT | by
At | (27.203,-0.207,32.864), | BY | = | 452.9972
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.513 | YP=-0.200 | ZP=30.343 | COMPONENT=by | -0.141 | ZP | 2.997 | COMPONENT | by
At | (27.513,-0.2,30.343), | BY | = | 498.4911
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.822 | YP=-0.194 | ZP=27.822 | COMPONENT=by | -0.134 | ZP | 0.476 | COMPONENT | by
At | (27.822,-0.194,27.822), | BY | = | 525.923
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.132 | YP=-0.187 | ZP=25.301 | COMPONENT=by | -0.127 | ZP | -2.045 | COMPONENT | by
At | (28.132,-0.187,25.301), | BY | = | 537.0903
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.441 | YP=-0.180 | ZP=22.780 | COMPONENT=by | -0.12 | ZP | -4.566 | COMPONENT | by
At | (28.441,-0.18,22.78), | BY | = | 536.9216
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.751 | YP=-0.174 | ZP=20.259 | COMPONENT=by | -0.114 | ZP | -7.087 | COMPONENT | by
At | (28.751,-0.174,20.259), | BY | = | 529.3432
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.060 | YP=-0.167 | ZP=17.738 | COMPONENT=by | -0.107 | ZP | -9.608 | COMPONENT | by
At | (29.06,-0.167,17.738), | BY | = | 517.4728
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.370 | YP=-0.160 | ZP=15.217 | COMPONENT=by | -0.1 | ZP | -12.129 | COMPONENT | by
At | (29.37,-0.16,15.217), | BY | = | 504.0871
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.679 | YP=-0.153 | ZP=12.695 | COMPONENT=by | -0.093 | ZP | -14.651 | COMPONENT | by
At | (29.679,-0.153,12.695), | BY | = | 490.8759
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.989 | YP=-0.147 | ZP=10.174 | COMPONENT=by | -0.087 | ZP | -17.172 | COMPONENT | by
At | (29.989,-0.147,10.174), | BY | = | 479.7854
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.298 | YP=-0.140 | ZP=7.653 | COMPONENT=by | -0.08 | ZP | -19.693 | COMPONENT | by
At | (30.298,-0.14,7.653), | BY | = | 470.3405
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.608 | YP=-0.133 | ZP=5.132 | COMPONENT=by | -0.073 | ZP | -22.214 | COMPONENT | by
At | (30.608,-0.133,5.132), | BY | = | 463.8309
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.917 | YP=-0.126 | ZP=2.611 | COMPONENT=by | -0.067 | ZP | -24.735 | COMPONENT | by
At | (30.917,-0.126,2.611), | BY | = | 459.3661
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.227 | YP=-0.120 | ZP=0.090 | COMPONENT=by | -0.06 | ZP | -27.256 | COMPONENT | by
At | (31.227,-0.12,0.09), | BY | = | 457.9739
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.536 | YP=-0.113 | ZP=-2.431 | COMPONENT=by | -0.053 | ZP | -29.777 | COMPONENT | by
At | (31.536,-0.113,-2.431), | BY | = | 458.714
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.846 | YP=-0.106 | ZP=-4.952 | COMPONENT=by | -0.046 | ZP | -32.298 | COMPONENT | by
At | (31.846,-0.106,-4.952), | BY | = | 461.6401
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.156 | YP=-0.099 | ZP=-7.473 | COMPONENT=by | -0.04 | ZP | -34.819 | COMPONENT | by
At | (32.156,-0.099,-7.473), | BY | = | 466.5593
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.465 | YP=-0.093 | ZP=-9.994 | COMPONENT=by | -0.033 | ZP | -37.34 | COMPONENT | by
At | (32.465,-0.093,-9.994), | BY | = | 472.586
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.775 | YP=-0.086 | ZP=-12.515 | COMPONENT=by | -0.026 | ZP | -39.861 | COMPONENT | by
At | (32.775,-0.086,-12.515), | BY | = | 477.9274
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.084 | YP=-0.079 | ZP=-15.036 | COMPONENT=by | -0.019 | ZP | -42.382 | COMPONENT | by
At | (33.084,-0.079,-15.036), | BY | = | 482.0195
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.394 | YP=-0.073 | ZP=-17.557 | COMPONENT=by | -0.013 | ZP | -44.903 | COMPONENT | by
At | (33.394,-0.073,-17.557), | BY | = | 483.6883
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.703 | YP=-0.066 | ZP=-20.078 | COMPONENT=by | -0.006 | ZP | -47.424 | COMPONENT | by
At | (33.703,-0.066,-20.078), | BY | = | 480.0112
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.013 | YP=-0.059 | ZP=-22.599 | COMPONENT=by | 0.001 | ZP | -49.945 | COMPONENT | by
At | (34.013,-0.059,-22.599), | BY | = | 468.5976
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.322 | YP=-0.052 | ZP=-25.120 | COMPONENT=by | 0.008 | ZP | -52.466 | COMPONENT | by
At | (34.322,-0.052,-25.12), | BY | = | 447.7827
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.632 | YP=-0.046 | ZP=-27.641 | COMPONENT=by | 0.014 | ZP | -54.988 | COMPONENT | by
At | (34.632,-0.046,-27.641), | BY | = | 416.8783
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.941 | YP=-0.039 | ZP=-30.163 | COMPONENT=by | 0.021 | ZP | -57.509 | COMPONENT | by
At | (34.941,-0.039,-30.163), | BY | = | 374.1934
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.251 | YP=-0.032 | ZP=-32.684 | COMPONENT=by | -0.284 | ZP | 58.77 | COMPONENT | by
At | (35.251,-0.032,-32.684), | BY | = | 322.177
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.560 | YP=-0.025 | ZP=-35.205 | COMPONENT=by | -0.278 | ZP | 56.249 | COMPONENT | by
At | (35.56,-0.025,-35.205), | BY | = | 263.1777
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.870 | YP=-0.019 | ZP=-37.726 | COMPONENT=by | -0.271 | ZP | 53.728 | COMPONENT | by
At | (35.87,-0.019,-37.726), | BY | = | 201.0988
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.179 | YP=-0.012 | ZP=-40.247 | COMPONENT=by | -0.264 | ZP | 51.207 | COMPONENT | by
At | (36.179,-0.012,-40.247), | BY | = | 139.574
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.489 | YP=-0.005 | ZP=-42.768 | COMPONENT=by | -0.257 | ZP | 48.685 | COMPONENT | by
At | (36.489,-5.0E-03,-42.768), | BY | = | 82.4843
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.799 | YP=0.002 | ZP=-45.289 | COMPONENT=by | -0.251 | ZP | 46.164 | COMPONENT | by
At | (36.799,2.0E-03,-45.289), | BY | = | 32.8209
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.108 | YP=0.008 | ZP=-47.810 | COMPONENT=by | -0.244 | ZP | 43.643 | COMPONENT | by
At | (37.108,8.0E-03,-47.81), | BY | = | -8.0269
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.418 | YP=0.015 | ZP=-50.331 | COMPONENT=by | -0.237 | ZP | 41.122 | COMPONENT | by
At | (37.418,0.015,-50.331), | BY | = | -39.5044
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.700 | YP=-0.290 | ZP=65.947 | COMPONENT=by | -0.23 | ZP | 38.601 | COMPONENT | by
At | (25.7,-0.29,65.947), | BY | = | -162.7368
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.010 | YP=-0.284 | ZP=63.426 | COMPONENT=by | -0.224 | ZP | 36.08 | COMPONENT | by
At | (26.01,-0.284,63.426), | BY | = | -169.1569
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.319 | YP=-0.277 | ZP=60.905 | COMPONENT=by | -0.217 | ZP | 33.559 | COMPONENT | by
At | (26.319,-0.277,60.905), | BY | = | -170.9778
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.629 | YP=-0.270 | ZP=58.384 | COMPONENT=by | -0.21 | ZP | 31.038 | COMPONENT | by
At | (26.629,-0.27,58.384), | BY | = | -165.5296
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.938 | YP=-0.263 | ZP=55.863 | COMPONENT=by | -0.204 | ZP | 28.517 | COMPONENT | by
At | (26.938,-0.263,55.863), | BY | = | -151.1945
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.248 | YP=-0.257 | ZP=53.342 | COMPONENT=by | -0.197 | ZP | 25.996 | COMPONENT | by
At | (27.248,-0.257,53.342), | BY | = | -125.9335
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.557 | YP=-0.250 | ZP=50.821 | COMPONENT=by | -0.19 | ZP | 23.475 | COMPONENT | by
At | (27.557,-0.25,50.821), | BY | = | -88.0881
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.867 | YP=-0.243 | ZP=48.300 | COMPONENT=by | -0.183 | ZP | 20.954 | COMPONENT | by
At | (27.867,-0.243,48.3), | BY | = | -37.9235
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.176 | YP=-0.236 | ZP=45.779 | COMPONENT=by | -0.177 | ZP | 18.433 | COMPONENT | by
At | (28.176,-0.236,45.779), | BY | = | 22.8033
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.486 | YP=-0.230 | ZP=43.258 | COMPONENT=by | -0.17 | ZP | 15.912 | COMPONENT | by
At | (28.486,-0.23,43.258), | BY | = | 90.8515
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.795 | YP=-0.223 | ZP=40.737 | COMPONENT=by | -0.163 | ZP | 13.391 | COMPONENT | by
At | (28.795,-0.223,40.737), | BY | = | 160.9103
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.105 | YP=-0.216 | ZP=38.216 | COMPONENT=by | -0.156 | ZP | 10.87 | COMPONENT | by
At | (29.105,-0.216,38.216), | BY | = | 228.2575
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.415 | YP=-0.210 | ZP=35.695 | COMPONENT=by | -0.15 | ZP | 8.349 | COMPONENT | by
At | (29.415,-0.21,35.695), | BY | = | 287.6328
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.724 | YP=-0.203 | ZP=33.173 | COMPONENT=by | -0.143 | ZP | 5.827 | COMPONENT | by
At | (29.724,-0.203,33.173), | BY | = | 336.0493
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.034 | YP=-0.196 | ZP=30.652 | COMPONENT=by | -0.136 | ZP | 3.306 | COMPONENT | by
At | (30.034,-0.196,30.652), | BY | = | 371.3923
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.343 | YP=-0.189 | ZP=28.131 | COMPONENT=by | -0.129 | ZP | 0.785 | COMPONENT | by
At | (30.343,-0.189,28.131), | BY | = | 394.5832
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.653 | YP=-0.183 | ZP=25.610 | COMPONENT=by | -0.123 | ZP | -1.736 | COMPONENT | by
At | (30.653,-0.183,25.61), | BY | = | 406.4396
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.962 | YP=-0.176 | ZP=23.089 | COMPONENT=by | -0.116 | ZP | -4.257 | COMPONENT | by
At | (30.962,-0.176,23.089), | BY | = | 410.2834
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.272 | YP=-0.169 | ZP=20.568 | COMPONENT=by | -0.109 | ZP | -6.778 | COMPONENT | by
At | (31.272,-0.169,20.568), | BY | = | 408.1197
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.581 | YP=-0.162 | ZP=18.047 | COMPONENT=by | -0.103 | ZP | -9.299 | COMPONENT | by
At | (31.581,-0.162,18.047), | BY | = | 402.7447
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.891 | YP=-0.156 | ZP=15.526 | COMPONENT=by | -0.096 | ZP | -11.82 | COMPONENT | by
At | (31.891,-0.156,15.526), | BY | = | 395.0843
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.200 | YP=-0.149 | ZP=13.005 | COMPONENT=by | -0.089 | ZP | -14.341 | COMPONENT | by
At | (32.2,-0.149,13.005), | BY | = | 386.9149
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.510 | YP=-0.142 | ZP=10.484 | COMPONENT=by | -0.082 | ZP | -16.862 | COMPONENT | by
At | (32.51,-0.142,10.484), | BY | = | 380.0062
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.819 | YP=-0.135 | ZP=7.963 | COMPONENT=by | -0.076 | ZP | -19.383 | COMPONENT | by
At | (32.819,-0.135,7.963), | BY | = | 373.7146
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.129 | YP=-0.129 | ZP=5.442 | COMPONENT=by | -0.069 | ZP | -21.904 | COMPONENT | by
At | (33.129,-0.129,5.442), | BY | = | 369.4149
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.438 | YP=-0.122 | ZP=2.921 | COMPONENT=by | -0.062 | ZP | -24.425 | COMPONENT | by
At | (33.438,-0.122,2.921), | BY | = | 366.717
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.748 | YP=-0.115 | ZP=0.400 | COMPONENT=by | -0.055 | ZP | -26.946 | COMPONENT | by
At | (33.748,-0.115,0.4), | BY | = | 365.406
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.058 | YP=-0.109 | ZP=-2.121 | COMPONENT=by | -0.049 | ZP | -29.467 | COMPONENT | by
At | (34.058,-0.109,-2.121), | BY | = | 365.7099
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.367 | YP=-0.102 | ZP=-4.642 | COMPONENT=by | -0.042 | ZP | -31.988 | COMPONENT | by
At | (34.367,-0.102,-4.642), | BY | = | 367.5749
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.677 | YP=-0.095 | ZP=-7.163 | COMPONENT=by | -0.035 | ZP | -34.509 | COMPONENT | by
At | (34.677,-0.095,-7.163), | BY | = | 370.6156
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.986 | YP=-0.088 | ZP=-9.685 | COMPONENT=by | -0.028 | ZP | -37.031 | COMPONENT | by
At | (34.986,-0.088,-9.685), | BY | = | 373.553
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.296 | YP=-0.082 | ZP=-12.206 | COMPONENT=by | -0.022 | ZP | -39.552 | COMPONENT | by
At | (35.296,-0.082,-12.206), | BY | = | 376.3616
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.605 | YP=-0.075 | ZP=-14.727 | COMPONENT=by | -0.015 | ZP | -42.073 | COMPONENT | by
At | (35.605,-0.075,-14.727), | BY | = | 377.7563
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.915 | YP=-0.068 | ZP=-17.248 | COMPONENT=by | -0.008 | ZP | -44.594 | COMPONENT | by
At | (35.915,-0.068,-17.248), | BY | = | 376.3186
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.224 | YP=-0.061 | ZP=-19.769 | COMPONENT=by | -0.002 | ZP | -47.115 | COMPONENT | by
At | (36.224,-0.061,-19.769), | BY | = | 371.1823
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.534 | YP=-0.055 | ZP=-22.290 | COMPONENT=by | 0.005 | ZP | -49.636 | COMPONENT | by
At | (36.534,-0.055,-22.29), | BY | = | 360.6234
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.843 | YP=-0.048 | ZP=-24.811 | COMPONENT=by | 0.012 | ZP | -52.157 | COMPONENT | by
At | (36.843,-0.048,-24.811), | BY | = | 343.4571
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.153 | YP=-0.041 | ZP=-27.332 | COMPONENT=by | 0.019 | ZP | -54.678 | COMPONENT | by
At | (37.153,-0.041,-27.332), | BY | = | 319.1224
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.462 | YP=-0.034 | ZP=-29.853 | COMPONENT=by | 0.025 | ZP | -57.199 | COMPONENT | by
At | (37.462,-0.034,-29.853), | BY | = | 287.1764
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.772 | YP=-0.028 | ZP=-32.374 | COMPONENT=by | -0.28 | ZP | 59.079 | COMPONENT | by
At | (37.772,-0.028,-32.374), | BY | = | 249.2778
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.081 | YP=-0.021 | ZP=-34.895 | COMPONENT=by | -0.273 | ZP | 56.558 | COMPONENT | by
At | (38.081,-0.021,-34.895), | BY | = | 206.8165
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.391 | YP=-0.014 | ZP=-37.416 | COMPONENT=by | -0.266 | ZP | 54.037 | COMPONENT | by
At | (38.391,-0.014,-37.416), | BY | = | 161.4672
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.701 | YP=-0.008 | ZP=-39.937 | COMPONENT=by | -0.26 | ZP | 51.516 | COMPONENT | by
At | (38.701,-8.0E-03,-39.937), | BY | = | 116.5647
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.010 | YP=-0.001 | ZP=-42.458 | COMPONENT=by | -0.253 | ZP | 48.995 | COMPONENT | by
At | (39.01,-1.0E-03,-42.458), | BY | = | 74.217
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.320 | YP=0.006 | ZP=-44.979 | COMPONENT=by | -0.246 | ZP | 46.474 | COMPONENT | by
At | (39.32,6.0E-03,-44.979), | BY | = | 36.4669
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.629 | YP=0.013 | ZP=-47.500 | COMPONENT=by | -0.24 | ZP | 43.953 | COMPONENT | by
At | (39.629,0.013,-47.5), | BY | = | 4.5352
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.939 | YP=0.019 | ZP=-50.021 | COMPONENT=by | -0.233 | ZP | 41.432 | COMPONENT | by
At | (39.939,0.019,-50.021), | BY | = | -21.0305
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.221 | YP=-0.286 | ZP=66.257 | COMPONENT=by | -0.226 | ZP | 38.911 | COMPONENT | by
At | (28.221,-0.286,66.257), | BY | = | -129.1071
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.531 | YP=-0.279 | ZP=63.736 | COMPONENT=by | -0.219 | ZP | 36.39 | COMPONENT | by
At | (28.531,-0.279,63.736), | BY | = | -131.9328
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.840 | YP=-0.272 | ZP=61.215 | COMPONENT=by | -0.213 | ZP | 33.869 | COMPONENT | by
At | (28.84,-0.272,61.215), | BY | = | -130.2538
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.150 | YP=-0.266 | ZP=58.694 | COMPONENT=by | -0.206 | ZP | 31.348 | COMPONENT | by
At | (29.15,-0.266,58.694), | BY | = | -123.4297
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.459 | YP=-0.259 | ZP=56.173 | COMPONENT=by | -0.199 | ZP | 28.827 | COMPONENT | by
At | (29.459,-0.259,56.173), | BY | = | -109.6983
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.769 | YP=-0.252 | ZP=53.652 | COMPONENT=by | -0.192 | ZP | 26.306 | COMPONENT | by
At | (29.769,-0.252,53.652), | BY | = | -88.0166
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.078 | YP=-0.246 | ZP=51.130 | COMPONENT=by | -0.186 | ZP | 23.784 | COMPONENT | by
At | (30.078,-0.246,51.13), | BY | = | -58.2344
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.388 | YP=-0.239 | ZP=48.609 | COMPONENT=by | -0.179 | ZP | 21.263 | COMPONENT | by
At | (30.388,-0.239,48.609), | BY | = | -20.1557
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.697 | YP=-0.232 | ZP=46.088 | COMPONENT=by | -0.172 | ZP | 18.742 | COMPONENT | by
At | (30.697,-0.232,46.088), | BY | = | 24.4238
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.007 | YP=-0.225 | ZP=43.567 | COMPONENT=by | -0.165 | ZP | 16.221 | COMPONENT | by
At | (31.007,-0.225,43.567), | BY | = | 73.8493
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.316 | YP=-0.219 | ZP=41.046 | COMPONENT=by | -0.159 | ZP | 13.7 | COMPONENT | by
At | (31.316,-0.219,41.046), | BY | = | 124.0314
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.626 | YP=-0.212 | ZP=38.525 | COMPONENT=by | -0.152 | ZP | 11.179 | COMPONENT | by
At | (31.626,-0.212,38.525), | BY | = | 172.601
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.936 | YP=-0.205 | ZP=36.004 | COMPONENT=by | -0.145 | ZP | 8.658 | COMPONENT | by
At | (31.936,-0.205,36.004), | BY | = | 216.0526
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.245 | YP=-0.198 | ZP=33.483 | COMPONENT=by | -0.139 | ZP | 6.137 | COMPONENT | by
At | (32.245,-0.198,33.483), | BY | = | 251.7806
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.555 | YP=-0.192 | ZP=30.962 | COMPONENT=by | -0.132 | ZP | 3.616 | COMPONENT | by
At | (32.555,-0.192,30.962), | BY | = | 279.0737
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.864 | YP=-0.185 | ZP=28.441 | COMPONENT=by | -0.125 | ZP | 1.095 | COMPONENT | by
At | (32.864,-0.185,28.441), | BY | = | 299.3283
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.174 | YP=-0.178 | ZP=25.920 | COMPONENT=by | -0.118 | ZP | -1.426 | COMPONENT | by
At | (33.174,-0.178,25.92), | BY | = | 310.6938
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.483 | YP=-0.171 | ZP=23.399 | COMPONENT=by | -0.112 | ZP | -3.947 | COMPONENT | by
At | (33.483,-0.171,23.399), | BY | = | 316.2426
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.793 | YP=-0.165 | ZP=20.878 | COMPONENT=by | -0.105 | ZP | -6.468 | COMPONENT | by
At | (33.793,-0.165,20.878), | BY | = | 317.5212
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.102 | YP=-0.158 | ZP=18.357 | COMPONENT=by | -0.098 | ZP | -8.989 | COMPONENT | by
At | (34.102,-0.158,18.357), | BY | = | 315.8126
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.412 | YP=-0.151 | ZP=15.836 | COMPONENT=by | -0.091 | ZP | -11.51 | COMPONENT | by
At | (34.412,-0.151,15.836), | BY | = | 312.003
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.721 | YP=-0.145 | ZP=13.315 | COMPONENT=by | -0.085 | ZP | -14.031 | COMPONENT | by
At | (34.721,-0.145,13.315), | BY | = | 307.6385
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.031 | YP=-0.138 | ZP=10.793 | COMPONENT=by | -0.078 | ZP | -16.553 | COMPONENT | by
At | (35.031,-0.138,10.793), | BY | = | 303.292
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.340 | YP=-0.131 | ZP=8.272 | COMPONENT=by | -0.071 | ZP | -19.074 | COMPONENT | by
At | (35.34,-0.131,8.272), | BY | = | 299.5121
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.650 | YP=-0.124 | ZP=5.751 | COMPONENT=by | -0.064 | ZP | -21.595 | COMPONENT | by
At | (35.65,-0.124,5.751), | BY | = | 296.6411
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.960 | YP=-0.118 | ZP=3.230 | COMPONENT=by | -0.058 | ZP | -24.116 | COMPONENT | by
At | (35.96,-0.118,3.23), | BY | = | 294.6747
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.269 | YP=-0.111 | ZP=0.709 | COMPONENT=by | -0.051 | ZP | -26.637 | COMPONENT | by
At | (36.269,-0.111,0.709), | BY | = | 293.8799
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.579 | YP=-0.104 | ZP=-1.812 | COMPONENT=by | -0.044 | ZP | -29.158 | COMPONENT | by
At | (36.579,-0.104,-1.812), | BY | = | 294.0212
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.888 | YP=-0.097 | ZP=-4.333 | COMPONENT=by | -0.038 | ZP | -31.679 | COMPONENT | by
At | (36.888,-0.097,-4.333), | BY | = | 295.0619
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.198 | YP=-0.091 | ZP=-6.854 | COMPONENT=by | -0.031 | ZP | -34.2 | COMPONENT | by
At | (37.198,-0.091,-6.854), | BY | = | 296.4043
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.507 | YP=-0.084 | ZP=-9.375 | COMPONENT=by | -0.024 | ZP | -36.721 | COMPONENT | by
At | (37.507,-0.084,-9.375), | BY | = | 297.8798
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=37.817 | YP=-0.077 | ZP=-11.896 | COMPONENT=by | -0.017 | ZP | -39.242 | COMPONENT | by
At | (37.817,-0.077,-11.896), | BY | = | 298.7205
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.126 | YP=-0.071 | ZP=-14.417 | COMPONENT=by | -0.011 | ZP | -41.763 | COMPONENT | by
At | (38.126,-0.071,-14.417), | BY | = | 298.3464
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.436 | YP=-0.064 | ZP=-16.938 | COMPONENT=by | -0.004 | ZP | -44.284 | COMPONENT | by
At | (38.436,-0.064,-16.938), | BY | = | 295.6794
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=38.745 | YP=-0.057 | ZP=-19.459 | COMPONENT=by | 0.003 | ZP | -46.805 | COMPONENT | by
At | (38.745,-0.057,-19.459), | BY | = | 290.134
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.055 | YP=-0.050 | ZP=-21.980 | COMPONENT=by | 0.01 | ZP | -49.326 | COMPONENT | by
At | (39.055,-0.05,-21.98), | BY | = | 280.758
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.364 | YP=-0.044 | ZP=-24.501 | COMPONENT=by | 0.016 | ZP | -51.847 | COMPONENT | by
At | (39.364,-0.044,-24.501), | BY | = | 266.6984
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.674 | YP=-0.037 | ZP=-27.022 | COMPONENT=by | 0.023 | ZP | -54.368 | COMPONENT | by
At | (39.674,-0.037,-27.022), | BY | = | 247.3481
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=39.983 | YP=-0.030 | ZP=-29.543 | COMPONENT=by | 0.03 | ZP | -56.889 | COMPONENT | by
At | (39.983,-0.03,-29.543), | BY | = | 223.6349
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=40.293 | YP=-0.023 | ZP=-32.065 | COMPONENT=by
At | (40.293,-0.023,-32.065), | BY | = | 194.9259
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=40.603 | YP=-0.017 | ZP=-34.586 | COMPONENT=by
At | (40.603,-0.017,-34.586), | BY | = | 163.3366
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=40.912 | YP=-0.010 | ZP=-37.107 | COMPONENT=by
At | (40.912,-0.01,-37.107), | BY | = | 130.035
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=41.222 | YP=-0.003 | ZP=-39.628 | COMPONENT=by
At | (41.222,-3.0E-03,-39.628), | BY | = | 96.6307
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=41.531 | YP=0.004 | ZP=-42.149 | COMPONENT=by
At | (41.531,4.0E-03,-42.149), | BY | = | 65.0087
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=41.841 | YP=0.010 | ZP=-44.670 | COMPONENT=by
At | (41.841,0.01,-44.67), | BY | = | 36.1497
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=42.150 | YP=0.017 | ZP=-47.191 | COMPONENT=by
At | (42.15,0.017,-47.191), | BY | = | 11.1932
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=42.460 | YP=0.024 | ZP=-49.712 | COMPONENT=by
At | (42.46,0.024,-49.712), | BY | = | -9.5012
End | of | command | file.

## Row 1 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -142.2505
1 | 0 | 3 | -401.7677 | -383.25 | 18.5177 | -4.8318 | Max | 1539.78 | 10.61%
2 | 1 | 5 | -457.2238 | -435.7 | 21.5238 | -4.94 | Range | 1682.0305
3 | 2 | 7 | -510.6065 | -486.45 | 24.1565 | -4.9659
4 | 3 | 9 | -557.0736 | -530.48 | 26.5936 | -5.0131
5 | 4 | 11 | -584.15 | -554.45 | 29.7 | -5.3567
6 | 5 | 13 | -577.7229 | -541.99 | 35.7329 | -6.5929
7 | 6 | 15 | -520.199 | -473.18 | 47.019 | -9.9368
8 | 7 | 17 | -392.144 | -330.31 | 61.834 | -18.72
9 | 8 | 19 | -185.6291 | -110.3 | 75.3291 | -68.2947
10 | 9 | 21 | 90.8433 | 183.04 | 92.1967 | 50.3697
11 | 10 | 23 | 407.1555 | 513.25 | 106.0945 | 20.6711
12 | 11 | 25 | 718.7563 | 831.14 | 112.3837 | 13.5216
13 | 12 | 27 | 980.6999 | 1091.89 | 111.1901 | 10.1833
14 | 13 | 29 | 1164.1684 | 1270.03 | 105.8616 | 8.3354
15 | 14 | 31 | 1265.2976 | 1360.64 | 95.3424 | 7.0072
16 | 15 | 33 | 1297.2877 | 1383.29 | 86.0023 | 6.2172
17 | 16 | 35 | 1280.5435 | 1355.6 | 75.0565 | 5.5368
18 | 17 | 37 | 1237.3755 | 1303.96 | 66.5845 | 5.1063
19 | 18 | 39 | 1182.5035 | 1240.25 | 57.7465 | 4.656
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23 | 41 | 974.2021 | 1023.36 | 49.1579 | 4.8036
25 | 24 | 43 | 956.226 | 998.41 | 42.184 | 4.2251
26 | 25 | 45 | 945.632 | 977.82 | 32.188 | 3.2918
27 | 26 | 47 | 942.4939 | 967.87 | 25.3761 | 2.6219
28 | 27 | 49 | 944.6391 | 967.62 | 22.9809 | 2.375
29 | 28 | 51 | 955.5025 | 975.97 | 20.4675 | 2.0971
30 | 29 | 53 | 972.2642 | 991.1 | 18.8358 | 1.9005
31 | 30 | 55 | 995.4192 | 1014.32 | 18.9008 | 1.8634
32 | 31 | 57 | 1022.5146 | 1041.49 | 18.9754 | 1.8219
33 | 32 | 59 | 1049.5343 | 1073.52 | 23.9857 | 2.2343
34 | 33 | 61 | 1075.294 | 1105.13 | 29.836 | 2.6998
35 | 34 | 63 | 1090.5271 | 1133.95 | 43.4229 | 3.8293
36 | 35 | 65 | 1085.3657
37 | 36 | 67 | 1052.7202 | 1140.54 | 87.8198 | 7.6998
38 | 37 | 69 | 982.6027 | 1098.95 | 116.3473 | 10.5871
39 | 38 | 71 | 872.4715 | 1016.04 | 143.5685 | 14.1302
40 | 39 | 73 | 725.1436 | 889.93 | 164.7864 | 18.5168
41 | 40 | 75 | 553.0677 | 730.11 | 177.0423 | 24.2487
42 | 41 | 77 | 373.0468 | 549.83 | 176.7832 | 32.1523
43 | 42 | 79 | 203.1483 | 366.77 | 163.6217 | 44.6115
44 | 43 | 81 | 57.8295 | 200.08 | -0.71097 | -142.2505
45 | 44 | 83 | -54.7267 | 61.78 | -1.8858 | -116.5067
46 | 45 | 85 | -133.2802 | 5.84 | -23.822 | -139.1202
47 | 46 | 87 | -181.4322 | -114.75 | 0.58111 | -66.6822
|  |  | 23209.93 | 24749.71 | 2625.1457 | 1539.78
Sum
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | #DIV/0!
1 | 43 | 89 |  |  | 0 | #DIV/0! | Max | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 44 | 91 |  |  | 0 | #DIV/0! | Range | #DIV/0!
3 | 45 | 93 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | 46 | 95 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | 47 | 97 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | 48 | 99 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | 49 | 101 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | 50 | 103 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | 51 | 105 |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | 52 | 107 |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | 53 | 109 |  |  | 0 | #DIV/0!
12 | 54 | 111 |  |  | 0 | #DIV/0!
13 | 55 | 113 |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | 56 | 115 |  |  | 0 | #DIV/0!
15 | 57 | 117 |  |  | 0 | #DIV/0!
16 | 58 | 119 |  |  | 0 | #DIV/0!
17 | 59 | 121 |  |  | 0 | #DIV/0!
18 | 60 | 123 |  |  | 0 | #DIV/0!
19 | 61 | 125 |  |  | 0 | #DIV/0!
20
21
22
23
24 | 66 | 127 |  |  | 0 | #DIV/0!
25 | 67 | 129 |  |  | 0 | #DIV/0!
26 | 68 | 131
27 | 69 | 133 |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | 70 | 135 |  |  | 0 | #DIV/0!
29 | 71 | 137 |  |  | 0 | #DIV/0!
30 | 72 | 139 |  |  | 0 | #DIV/0!
31 | 73 | 141 |  |  | 0 | #DIV/0!
32 | 74 | 143 |  |  | 0 | #DIV/0!
33 | 75 | 145 |  |  | 0 | #DIV/0!
34 | 76 | 147 |  |  | 0 | #DIV/0!
35 | 77 | 149 |  |  | 0 | #DIV/0!
36 | 78 | 151 |  |  | 0 | #DIV/0!
37 | 79 | 153 |  |  | 0 | #DIV/0!
38 | 80 | 155 |  |  | 0 | #DIV/0!
39 | 81 | 157 |  |  | 0 | #DIV/0!
40 | 82 | 159 |  |  | 0 | #DIV/0!
41 | 83 | 161 |  |  | 0 | #DIV/0!
42 | 84 | 163 |  |  | 0 | #DIV/0!
43 | 85 | 165 |  |  | 0 | #DIV/0!
44 | 86 | 167 |  |  | 0 | #DIV/0!
45 | 87 | 169 |  |  | 0 | #DIV/0!
46 | 88 | 171 |  |  | 0 | #DIV/0!
47 | 89 | 173 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Sum | 0 | 0 | 0 | 0

## Row 3 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -213.9149
1 | 94 | 191 | -258.1162 | -244.98 | 13.1362 | -5.3622 | Max | 1095.6346 | 9.866%
2 | 95 | 193 | -280.4506 | -265.5 | 14.9506 | -5.6311 | Range | 1309.5495
3 | 96 | 195 | -296.1752 | -280.46 | 15.7152 | -5.6034
4 | 97 | 197 | -303.2469 | -285.79 | 17.4569 | -6.1083
5 | 98 | 199 | -294.714 | -274.9 | 19.814 | -7.2077
6 | 99 | 201 | -265.1438 | -224.58 | 40.5638 | -18.0621
7 | 100 | 203 | -208.8352 | -182.34 | 26.4952 | -14.5306
8 | 101 | 205 | -123.325 | -91.71 | 31.615 | -34.4728
9 | 102 | 207 | -9.6337 | 27.06 | 36.6937 | 135.6012
10 | 103 | 209 | 125.6731 | 167.84 | 42.1669 | 25.1232
11 | 104 | 211 | 270.2272 | 317.18 | 46.9528 | 14.8032
12 | 105 | 213 | 408.6791 | 437.56 | 28.8809 | 6.6004
13 | 106 | 215 | 528.0566 | 579.56 | 51.5034 | 8.8866
14 | 107 | 217 | 617.9367 | 671.17 | 53.2333 | 7.9314
15 | 108 | 219 | 677.4243 | 729.09 | 51.6657 | 7.0863
16 | 109 | 221 | 707.9449 | 758.72 | 50.7751 | 6.6922
17 | 110 | 223 | 715.4903 | 763.62 | 48.1297 | 6.3028
18 | 111 | 225 | 707.6727 | 752.78 | 45.1073 | 5.9921
19 | 112 | 227 | 690.5937 | 732.18 | 41.5863 | 5.6798
20 | 113 | 229 | 668.6927 | 707.39 | 38.6973 | 5.4704
21 | 114 | 231 | 647.3178 | 0
22 | 115 | 233 | 626.8848 | 660.37 | 33.4852 | 5.0707
23 | 116 | 235 | 609.1952 | 643.04 | 33.8448 | 5.2633
24 | 117 | 237 | 595.9728 | 628.96 | 32.9872 | 5.2447
25 | 118 | 239 | 586.4515 | 616.77 | 30.3185 | 4.9157
26 | 119 | 241 | 580.7769 | 607.23 | 26.4531 | 4.3564
27 | 120 | 243 | 578.4744 | 602.53 | 24.0556 | 3.9924
28 | 121 | 245 | 580.1716 | 602.9 | 22.7284 | 3.7698
29 | 122 | 247 | 585.0218 | 607.71 | 22.6882 | 3.7334
30 | 123 | 249 | 592.2713 | 615.39 | 23.1187 | 3.7568
31 | 124 | 251 | 602.017 | 627.91 | 25.893 | 4.1237
32 | 125 | 253 | 611.7004 | 639.1 | 27.3996 | 4.2872
33 | 126 | 255 | 621.434 | 651.27 | 29.836 | 4.5812
34 | 127 | 257 | 627.0576 | 661.69 | 34.6324 | 5.2339
35 | 128 | 259 | 626.6744 | 667.41 | 40.7356 | 6.1035
36 | 129 | 261 | 615.2305 | 665.55 | 50.3195 | 7.5606
37 | 130 | 263 | 590.6338 | 650.28 | 59.6462 | 9.1724
38 | 131 | 265 | 549.3489 | 624.05 | 74.7011 | 11.9704
39 | 132 | 267 | 491.5686 | 572.17 | 80.6014 | 14.087
40 | 133 | 269 | 420.3281 | 506.94 | 86.6119 | 17.0852
41 | 134 | 271 | 337.4975 | 428.53 | 91.0325 | 21.243
42 | 135 | 273 | 250.3543 | 340.89 | 90.5357 | 26.5586
43 | 136 | 275 | 164.9617 | 251.15 | 86.1883 | 34.3175
44 | 137 | 277 | 87.3592 | 165.45 | 78.0908 | 47.199
45 | 138 | 279 | 21.4833 | 89.77 | 68.2867 | 76.0685
46 | 139 | 281 | -30.367 | 27.12 | 57.487 | 211.9726
47 | 140 | 283 | -68.1509 | -21.71 | 46.4409 | -213.9149
|  | Sum | 16570.0954 | 17665.73 | 1742.9524 | 1095.6346

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | #DIV/0!
1 | 133 | 269 |  |  | 0 | #DIV/0! | Max | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 134 | 271 |  |  | 0 | #DIV/0! | Range | #DIV/0!
3 | 135 | 273 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | 136 | 275 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | 137 | 277 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | 138 | 279 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | 139 | 281 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | 140 | 283 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | 141 | 285 |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | 142 | 287 |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | 143 | 289 |  |  | 0 | #DIV/0!
12 | 144 | 291 |  |  | 0 | #DIV/0!
13 | 145 | 293 |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | 146 | 295 |  |  | 0 | #DIV/0!
15 | 147 | 297 |  |  | 0 | #DIV/0!
16 | 148 | 299 |  |  | 0 | #DIV/0!
17 | 149 | 301 |  |  | 0 | #DIV/0!
18 | 150 | 303 |  |  | 0 | #DIV/0!
19 | 151 | 305 |  |  | 0 | #DIV/0!
20 | 152 | 307 |  |  | 0 | #DIV/0!
21 | 153 | 309 |  |  | 0 | #DIV/0!
22 | 154 | 311 |  |  | 0 | #DIV/0!
23 | 155 | 313 |  |  | 0 | #DIV/0!
24 | 156 | 315 |  |  | 0 | #DIV/0!
25 | 157 | 317 |  |  | 0 | #DIV/0!
26 | 158 | 319 |  |  | 0 | #DIV/0!
27 | 159 | 321 |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | 160 | 323 |  |  | 0 | #DIV/0!
29 | 161 | 325 |  |  | 0 | #DIV/0!
30 | 162 | 327 |  |  | 0 | #DIV/0!
31 | 163 | 329 |  |  | 0 | #DIV/0!
32 | 164 | 331 |  |  | 0 | #DIV/0!
33 | 165 | 333 |  |  | 0 | #DIV/0!
34 | 166 | 335 |  |  | 0 | #DIV/0!
35 | 167 | 337 |  |  | 0 | #DIV/0!
36 | 168 | 339 |  |  | 0 | #DIV/0!
37 | 169 | 341 |  |  | 0 | #DIV/0!
38 | 170 | 343 |  |  | 0 | #DIV/0!
39 | 171 | 345 |  |  | 0 | #DIV/0!
40 | 172 | 347 |  |  | 0 | #DIV/0!
41 | 173 | 349 |  |  | 0 | #DIV/0!
42 | 174 | 351 |  |  | 0 | #DIV/0!
43 | 175 | 353 |  |  | 0 | #DIV/0!
44 | 176 | 355 |  |  | 0 | #DIV/0!
45 | 177 | 357 |  |  | 0 | #DIV/0!
46 | 178 | 359 |  |  | 0 | #DIV/0!
47 | 179 | 361 |  |  | 0 | #DIV/0!
|  | Sum | 0 | 0 | 0 | 0

## Row 5 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -95.1801
1 | 188 | 379 | -162.7368 | -153.88 | 8.8568 | -5.7557 | Max | 1161.3078 | 10.3%
2 | 189 | 381 | -169.1569 | -159.12 | 10.0369 | -6.3078 | Range | 1256.4879
3 | 190 | 383 | -170.9778 | -159.88 | 11.0978 | -6.9413
4 | 191 | 385 | -165.5296 | -153.64 | 11.8896 | -7.7386
5 | 192 | 387 | -151.1945 | -138.29 | 12.9045 | -9.3315
6 | 193 | 389 | -125.9335 | -112.01 | 13.9235 | -12.4306
7 | 194 | 391 | -88.0881 | -71.97 | 16.1181 | -22.3956
8 | 195 | 393 | -37.9235 | -19.43 | 18.4935 | -95.1801
9 | 196 | 395 | 22.8033 | 43.5 | 20.6967 | 47.5787
10 | 197 | 397 | 90.8515 | 114.09 | 23.2385 | 20.3686
11 | 198 | 399 | 160.9103 | 187.01 | 26.0997 | 13.9563
12 | 199 | 401 | 228.2575 | 234.55 | 6.2925 | 2.6828
13 | 200 | 403 | 287.6328 | 317.56 | 29.9272 | 9.4241
14 | 201 | 405 | 336.0493 | 367.21 | 31.1607 | 8.4858
15 | 202 | 407 | 371.3923 | 403.4 | 32.0077 | 7.9345
16 | 203 | 409 | 394.5832 | 426.84 | 32.2568 | 7.5571
17 | 204 | 411 | 406.4396 | 438 | 31.5604 | 7.2056
18 | 205 | 413 | 410.2834 | 441.27 | 30.9866 | 7.0222
19 | 206 | 415 | 408.1197 | 438.14 | 30.0203 | 6.8518
20 | 207 | 417 | 402.7447 | 430.91 | 28.1653 | 6.5362
21 | 208 | 419 | 395.0843 | 421.84 | 26.7557 | 6.3426
22 | 209 | 421 | 386.9149 | 412.91 | 25.9951 | 6.2956
23 | 210 | 423 | 380.0062 | 404.82 | 24.8138 | 6.1296
24 | 211 | 425 | 373.7146 | 397.81 | 24.0954 | 6.057
25 | 212 | 427 | 369.4149 | 392.45 | 23.0351 | 5.8696
26 | 213 | 429 | 366.717 | 388.94 | 22.223 | 5.7137
27 | 214 | 431 | 365.406 | 387.31 | 21.904 | 5.6554
28 | 215 | 433 | 365.7099 | 387.69 | 21.9801 | 5.6695
29 | 216 | 435 | 367.5749 | 389.89 | 22.3151 | 5.7234
30 | 217 | 437 | 370.6156 | 393.01 | 22.3944 | 5.6982
31 | 218 | 439 | 373.553 | 397.13 | 23.577 | 5.9368
32 | 219 | 441 | 376.3616 | 401.89 | 25.5284 | 6.3521
33 | 220 | 443 | 377.7563 | 405.38 | 27.6237 | 6.8143
34 | 221 | 445 | 376.3186 | 410.36 | 34.0414 | 8.2955
35 | 222 | 447 | 371.1823 | 405.06 | 33.8777 | 8.3636
36 | 223 | 449 | 360.6234 | 398.73 | 38.1066 | 9.557
37 | 224 | 451 | 343.4571 | 385.37 | 41.9129 | 10.876
38 | 225 | 453 | 319.1224 | 349.28 | 30.1576 | 8.6342
39 | 226 | 455 | 287.1764 | 335.25 | 48.0736 | 14.3396
40 | 227 | 457 | 249.2778 | 293.83 | 44.5522 | 15.1626
41 | 228 | 459 | 206.8165 | 258.49 | 51.6735 | 19.9905
42 | 229 | 461 | 161.4672 | 212.53 | 51.0628 | 24.0262
43 | 230 | 463 | 116.5647 | 166.44 | 49.8753 | 29.9659
44 | 231 | 465 | 74.217 | 123.12 | 48.903 | 39.7198
45 | 232 | 467 | 36.4669 | 78.86 | 42.3931 | 53.7574
46 | 233 | 469 | 4.5352 | 42.27 | 37.7348 | 89.2708
47 | 234 | 471 | -21.0305 | 11.48 | 32.5105 | 283.1927
|  | Sum | 10109.3622 | 11270.67 | 1161.3078 | 1161.3078

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | #DIV/0!
1 | 227 | 457 |  |  | 0 | #DIV/0! | Max | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | 228 | 459 |  |  | 0 | #DIV/0! | Range | #DIV/0!
3 | 229 | 461 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 | 230 | 463 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 | 231 | 465 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 | 232 | 467 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 | 233 | 469 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 | 234 | 471 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 | 235 | 473 |  |  | 0 | #DIV/0!
10 | 236 | 475 |  |  | 0 | #DIV/0!
11 | 237 | 477 |  |  | 0 | #DIV/0!
12 | 238 | 479 |  |  | 0 | #DIV/0!
13 | 239 | 481 |  |  | 0 | #DIV/0!
14 | 240 | 483 |  |  | 0 | #DIV/0!
15 | 241 | 485 |  |  | 0 | #DIV/0!
16 | 242 | 487 |  |  | 0 | #DIV/0!
17 | 243 | 489 |  |  | 0 | #DIV/0!
18 | 244 | 491 |  |  | 0 | #DIV/0!
19 | 245 | 493 |  |  | 0 | #DIV/0!
20 | 246 | 495 |  |  | 0 | #DIV/0!
21 | 247 | 497 |  |  | 0 | #DIV/0!
22 | 248 | 499 |  |  | 0 | #DIV/0!
23 | 249 | 501 |  |  | 0 | #DIV/0!
24 | 250 | 503 |  |  | 0 | #DIV/0!
25 | 251 | 505 |  |  | 0 | #DIV/0!
26 | 252 | 507 |  |  | 0 | #DIV/0!
27 | 253 | 509 |  |  | 0 | #DIV/0!
28 | 254 | 511 |  |  | 0 | #DIV/0!
29 | 255 | 513 |  |  | 0 | #DIV/0!
30 | 256 | 515 |  |  | 0 | #DIV/0!
31 | 257 | 517 |  |  | 0 | #DIV/0!
32 | 258 | 519 |  |  | 0 | #DIV/0!
33 | 259 | 521 |  |  | 0 | #DIV/0!
34 | 260 | 523 |  |  | 0 | #DIV/0!
35 | 261 | 525 |  |  | 0 | #DIV/0!
36 | 262 | 527 |  |  | 0 | #DIV/0!
37 | 263 | 529 |  |  | 0 | #DIV/0!
38 | 264 | 531 |  |  | 0 | #DIV/0!
39 | 265 | 533 |  |  | 0 | #DIV/0!
40 | 266 | 535 |  |  | 0 | #DIV/0!
41 | 267 | 537 |  |  | 0 | #DIV/0!
42 | 268 | 539 |  |  | 0 | #DIV/0!
43 | 269 | 541 |  |  | 0 | #DIV/0!
44 | 270 | 543 |  |  | 0 | #DIV/0!
45 | 271 | 545 |  |  | 0 | #DIV/0!
46 | 272 | 547 |  |  | 0 | #DIV/0!
47 | 273 | 549
|  | Sum | 0 | 0 | 0 | 0