## Map data
|  |  |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location |  | Z Location
Line 1 |  |  |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | 1
|  |  | Angle | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current | Field | Current
X | Y | Z | Location | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I | B | I
100.366 | -2.415 | 575.312 | 1 | -0.24537 | 3999.304 | -0.3376 | 3999.454 | -0.46443 | 3999.404 | -0.62799 | 3999.404 | -0.83319 | 3999.504 | -1.0787 | 3999.554
103.462 | -2.347 | 550.101 | 2 | -0.23294 | 3999.404 | -0.33406 | 3999.404 | -0.48065 | 3999.404 | -0.68096 | 3999.354 | -0.94798 | 3999.504 | -1.2774 | 3999.454
106.557 | -2.280 | 524.891 | 3 | -0.20131 | 3999.304 | -0.30576 | 3999.404 | -0.46538 | 3999.454 | -0.69873 | 3999.404 | -1.0297 | 3999.454 | -1.4594 | 3999.504
109.653 | -2.213 | 499.680 | 4 | -0.14474 | 3999.304 | -0.24256 | 3999.404 | -0.40432 | 3999.354 | -0.65617 | 3999.354 | -1.0477 | 3999.504 | -1.6017 | 3999.404
112.748 | -2.145 | 474.470 | 5 | -0.06039 | 3999.404 | -0.13668 | 3999.404 | -0.27768 | 3999.354 | -0.52404 | 3999.354 | -0.95057 | 3999.404 | -1.6515 | 3999.304
115.843 | -2.078 | 449.259 | 6 | 0.05253 | 3999.404 | 0.01383 | 3999.354 | -0.08011 | 3999.354 | -0.27901 | 3999.404 | -0.68767 | 3999.454 | -1.5003 | 3999.404
118.939 | -2.011 | 424.048 | 7 | 0.18828 | 3999.404 | 0.20267 | 3999.454 | 0.18681 | 3999.454 | 0.09103 | 3999.454 | -0.20722 | 3999.554 | -1.0191 | 3999.504
122.034 | -1.943 | 398.838 | 8 | 0.3371 | 3999.404 | 0.41468 | 3999.404 | 0.49869 | 3999.404 | 0.58137 | 3999.454 | 0.46188 | 3999.554 | -0.13966 | 3999.354
125.129 | -1.876 | 373.627 | 9 | 0.48521 | 3999.404 | 0.63008 | 3999.404 | 0.81887 | 3999.354 | 1.0372 | 3999.354 | 1.2165 | 3999.454 | 1.0274 | 3999.454
128.225 | -1.809 | 348.417 | 10 | 0.62061 | 3999.304 | 0.82429 | 3999.404 | 1.1067 | 3999.404 | 1.4731 | 3999.404 | 1.9011 | 3999.554 | 2.163 | 3999.454
131.320 | -1.741 | 323.206 | 11 | 0.73145 | 3999.404 | 0.9795 | 3999.354 | 1.3288 | 3999.404 | 1.7986 | 3999.404 | 2.3925 | 3999.504 | 2.9659 | 3999.404
134.415 | -1.674 | 297.995 | 12 | 0.81297 | 3999.354 | 1.0866 | 3999.404 | 1.4722 | 3999.454 | 1.9896 | 3999.354 | 2.653 | 3999.454 | 3.343 | 3999.404
137.511 | -1.607 | 272.785 | 13 | 0.8644 | 3999.304 | 1.1481 | 3999.354 | 1.5417 | 3999.354 | 2.0647 | 3999.354 | 2.7224 | 3999.454 | 3.3878 | 3999.404
140.606 | -1.539 | 247.574 | 14 | 0.88933 | 3999.354 | 1.169 | 3999.404 | 1.5526 | 3999.304 | 2.0514 | 3999.354 | 2.6621 | 3999.504 | 3.2471 | 3999.354
143.701 | -1.472 | 222.364 | 15 | 0.89427 | 3999.354 | 1.1625 | 3999.354 | 1.5241 | 3999.404 | 1.9882 | 3999.404 | 2.5406 | 3999.504 | 3.0413 | 3999.404
146.797 | -1.405 | 197.153 | 16 | 0.88439 | 3999.354 | 1.1375 | 3999.354 | 1.4761 | 3999.404 | 1.9017 | 3999.404 | 2.3993 | 3999.504 | 2.8338 | 3999.354
149.892 | -1.337 | 171.942 | 17 | 0.86666 | 3999.404 | 1.1051 | 3999.404 | 1.4203 | 3999.454 | 1.8129 | 3999.504 | 2.2655 | 3999.504 | 2.6539 | 3999.454
152.987 | -1.270 | 146.732 | 18 | 0.84571 | 3999.404 | 1.0699 | 3999.404 | 1.3648 | 3999.304 | 1.7312 | 3999.354 | 2.1547 | 3999.504 | 2.5139 | 3999.454
156.083 | -1.203 | 121.521 | 19 | 0.82436 | 3999.354 | 1.037 | 3999.404 | 1.3162 | 3999.404 | 1.6599 | 3999.404 | 2.0597 | 3999.454 | 2.4082 | 3999.404
171.560 | -0.866 | -4.532 | 20 | 0.80483 | 3999.304 | 1.0095 | 3999.404 | 1.2773 | 3999.404 | 1.607 | 3999.404
174.655 | -0.799 | -29.742 | 21 | 0.78901 | 3999.404 | 0.98891 | 3999.404 | 1.2527 | 3999.454 | 1.5719 | 3999.354
177.750 | -0.732 | -54.953 | 22 | 0.77569 | 3999.354 | 0.97202 | 3999.354 | 1.23 | 3999.404 | 1.5416 | 3999.404
180.846 | -0.664 | -80.164 | 23 | 0.76521 | 3999.304 | 0.95457 | 3999.404 | 1.2032 | 3999.354 | 1.5102 | 3999.404
183.941 | -0.597 | -105.374 | 24 | 0.75848 | 3999.404 | 0.9458 | 3999.354 | 1.1874 | 3999.404 | 1.4917 | 3999.354 | 1.8544 | 3999.404 | 2.2066 | 3999.404
187.036 | -0.530 | -130.585 | 25 | 0.75622 | 3999.354 | 0.94026 | 3999.354 | 1.1831 | 3999.354 | 1.4865 | 3999.454 | 1.8518 | 3999.454 | 2.2113 | 3999.404
190.132 | -0.462 | -155.795 | 26 | 0.75824 | 3999.454 | 0.94386 | 3999.354 | 1.1868 | 3999.404 | 1.4925 | 3999.354 | 1.8619 | 3999.454 | 2.2302 | 3999.404
193.227 | -0.395 | -181.006 | 27 | 0.76393 | 3999.354 | 0.9516 | 3999.404 | 1.1986 | 3999.504 | 1.5092 | 3999.454 | 1.8867 | 3999.404 | 2.2664 | 3999.354
196.322 | -0.328 | -206.216 | 28 | 0.77181 | 3999.354 | 0.96382 | 3999.404 | 1.2169 | 3999.454 | 1.5327 | 3999.404 | 1.9254 | 3999.404 | 2.3231 | 3999.354
199.418 | -0.260 | -231.427 | 29 | 0.78121 | 3999.404 | 0.97933 | 3999.454 | 1.2389 | 3999.454 | 1.5667 | 3999.354 | 1.9695 | 3999.404 | 2.4005 | 3999.354
202.513 | -0.193 | -256.638 | 30 | 0.79092 | 3999.304 | 0.99479 | 3999.404 | 1.265 | 3999.454 | 1.6057 | 3999.404 | 2.0241 | 3999.454 | 2.4846 | 3999.404
205.608 | -0.126 | -281.848 | 31 | 0.79808 | 3999.404 | 1.0096 | 3999.354 | 1.2896 | 3999.454 | 1.647 | 3999.354 | 2.089 | 3999.404 | 2.5827 | 3999.454
208.704 | -0.058 | -307.059 | 32 | 0.80199 | 3999.404 | 1.0185 | 3999.354 | 1.3096 | 3999.354 | 1.6904 | 3999.404 | 2.1614 | 3999.354 | 2.6998 | 3999.404
211.799 | 0.009 | -332.270 | 33 | 0.79567 | 3999.304 | 1.0184 | 3999.404 | 1.3211 | 3999.454 | 1.7159 | 3999.354 | 2.2196 | 3999.404 | 2.8183 | 3999.404
214.894 | 0.076 | -357.480 | 34 | 0.77879 | 3999.404 | 1.0028 | 3999.354 | 1.3115 | 3999.554 | 1.718 | 3999.404 | 2.2489 | 3999.404 | 2.9059 | 3999.404
217.990 | 0.144 | -382.691 | 35 | 0.74767 | 3999.304 | 0.96785 | 3999.454 | 1.2722 | 3999.454 | 1.678 | 3999.304 | 2.2187 | 3999.454 | 2.9112 | 3999.354
221.085 | 0.211 | -407.901 | 36 | 0.69953 | 3999.354 | 0.90616 | 3999.304 | 1.1956 | 3999.404 | 1.5809 | 3999.454 | 2.0954 | 3999.354 | 2.7822 | 3999.404
224.181 | 0.278 | -433.112 | 37 | 0.63529 | 3999.304 | 0.82058 | 3999.354 | 1.0796 | 3999.454 | 1.4239 | 3999.454 | 1.8827 | 3999.454 | 2.4795 | 3999.454
227.276 | 0.346 | -458.322 | 38 | 0.5563 | 3999.354 | 0.7118 | 3999.354 | 0.92381 | 3999.554 | 1.2089 | 3999.404 | 1.5704 | 3999.404 | 2.0204 | 3999.354
230.371 | 0.413 | -483.533 | 39 | 0.46615 | 3999.354 | 0.58634 | 3999.354 | 0.74772 | 3999.454 | 0.94278 | 3999.354 | 1.1887 | 3999.354 | 1.42 | 3999.454
233.467 | 0.480 | -508.744 | 40 | 0.37223 | 3999.354 | 0.45575 | 3999.404 | 0.55857 | 3999.404 | 0.67999 | 3999.354 | 0.79449 | 3999.454 | 0.85651 | 3999.354
236.562 | 0.547 | -533.954 | 41 | 0.27907 | 3999.404 | 0.32781 | 3999.404 | 0.37887 | 3999.404 | 0.43037 | 3999.404 | 0.43089 | 3999.404 | 0.33962 | 3999.354
239.657 | 0.615 | -559.165 | 42 | 0.19274 | 3999.304 | 0.21092 | 3999.354 | 0.2194 | 3999.404 | 0.20054 | 3999.404 | 0.13546 | 3999.454 | -0.04174 | 3999.454
242.753 | 0.682 | -584.375 | 43 | 0.11704 | 3999.254 | 0.11205 | 3999.454 | 0.09052 | 3999.404 | 0.03765 | 3999.404 | -0.07516 | 3999.454 | -0.28564 | 3999.404
|  |  | 44 | 0.05537 | 3999.354 | 0.03486 | 3999.454 | -0.00726 | 3999.354 | -0.0861 | 3999.404 | -0.2093 | 3999.404 | -0.41483 | 3999.354
|  |  | 45 | 0.00757 | 3999.304 | -0.02348 | 3999.354 | -0.07505 | 3999.404 | -0.15422 | 3999.354 | -0.28016 | 3999.404 | -0.46374 | 3999.404
|  |  | 46 | -0.02725 | 3999.504 | -0.06288 | 3999.304 | -0.11627 | 3999.354 | -0.19374 | 3999.254 | -0.30827 | 3999.454 | -0.46246 | 3999.504
|  |  | 47 | -0.05125 | 3999.454 | -0.08761 | 3999.454 | -0.13897 | 3999.354 | -0.20933 | 3999.354 | -0.30728 | 3999.404 | -0.43314 | 3999.504
|  |  | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## Tosca data
Opening | file | for | input: | W:\VF-Work\SHMS_Bender\Sept-2015\New | probe | locataions.comi |  |  | center.comi
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.029 | YP=-0.302 | ZP=57.532 | COMPONENT=by
At | (10.029,-0.302,57.532), | BY | = | -1135.3154
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.338 | YP=-0.295 | ZP=55.010 | COMPONENT=by
At | (10.338,-0.295,55.01), | BY | = | -1339.3489
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.648 | YP=-0.288 | ZP=52.489 | COMPONENT=by
At | (10.648,-0.288,52.489), | BY | = | -1539.6242
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=10.957 | YP=-0.282 | ZP=49.968 | COMPONENT=by
At | (10.957,-0.282,49.968), | BY | = | -1714.8398
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.267 | YP=-0.275 | ZP=47.447 | COMPONENT=by
At | (11.267,-0.275,47.447), | BY | = | -1797.5915
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.576 | YP=-0.268 | ZP=44.926 | COMPONENT=by
At | (11.576,-0.268,44.926), | BY | = | -1702.0389
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=11.886 | YP=-0.261 | ZP=42.405 | COMPONENT=by
At | (11.886,-0.261,42.405), | BY | = | -1315.4882
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.196 | YP=-0.255 | ZP=39.884 | COMPONENT=by
At | (12.196,-0.255,39.884), | BY | = | -540.3358
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.505 | YP=-0.248 | ZP=37.363 | COMPONENT=by
At | (12.505,-0.248,37.363), | BY | = | 538.0472
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.815 | YP=-0.241 | ZP=34.842 | COMPONENT=by
At | (12.815,-0.241,34.842), | BY | = | 1667.1095
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.124 | YP=-0.234 | ZP=32.321 | COMPONENT=by
At | (13.124,-0.234,32.321), | BY | = | 2557.9736
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.434 | YP=-0.228 | ZP=29.800 | COMPONENT=by
At | (13.434,-0.228,29.8), | BY | = | 3064.5755
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.743 | YP=-0.221 | ZP=27.279 | COMPONENT=by
At | (13.743,-0.221,27.279), | BY | = | 3198.3099
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.053 | YP=-0.214 | ZP=24.758 | COMPONENT=by
At | (14.053,-0.214,24.758), | BY | = | 3106.0815
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.362 | YP=-0.208 | ZP=22.237 | COMPONENT=by
At | (14.362,-0.208,22.237), | BY | = | 2936.6213
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.672 | YP=-0.201 | ZP=19.716 | COMPONENT=by
At | (14.672,-0.201,19.716), | BY | = | 2756.5765
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.981 | YP=-0.194 | ZP=17.195 | COMPONENT=by
At | (14.981,-0.194,17.195), | BY | = | 2598.5074
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.291 | YP=-0.187 | ZP=14.674 | COMPONENT=by
At | (15.291,-0.187,14.674), | BY | = | 2465.7977
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.600 | YP=-0.181 | ZP=12.152 | COMPONENT=by
At | (15.6,-0.181,12.152), | BY | = | 2362.6386
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.148 | YP=-0.147 | ZP=-0.453 | COMPONENT=by
At | (17.148,-0.147,-0.453), | BY | = | 2167.7836
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.458 | YP=-0.140 | ZP=-2.974 | COMPONENT=by
At | (17.458,-0.14,-2.974), | BY | = | 2182.0407
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.767 | YP=-0.133 | ZP=-5.495 | COMPONENT=by
At | (17.767,-0.133,-5.495), | BY | = | 2213.4866
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.077 | YP=-0.127 | ZP=-8.016 | COMPONENT=by
At | (18.077,-0.127,-8.016), | BY | = | 2260.7981
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.386 | YP=-0.120 | ZP=-10.537 | COMPONENT=by
At | (18.386,-0.12,-10.537), | BY | = | 2325.8892
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.696 | YP=-0.113 | ZP=-13.058 | COMPONENT=by
At | (18.696,-0.113,-13.058), | BY | = | 2408.7803
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.005 | YP=-0.107 | ZP=-15.579 | COMPONENT=by
At | (19.005,-0.107,-15.579), | BY | = | 2506.7859
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.315 | YP=-0.100 | ZP=-18.100 | COMPONENT=by
At | (19.315,-0.1,-18.1), | BY | = | 2614.3813
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.624 | YP=-0.093 | ZP=-20.621 | COMPONENT=by
At | (19.624,-0.093,-20.621), | BY | = | 2719.2926
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.934 | YP=-0.086 | ZP=-23.142 | COMPONENT=by
At | (19.934,-0.086,-23.142), | BY | = | 2797.1523
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.243 | YP=-0.080 | ZP=-25.663 | COMPONENT=by
At | (20.243,-0.08,-25.663), | BY | = | 2808.9225
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.553 | YP=-0.073 | ZP=-28.184 | COMPONENT=by
At | (20.553,-0.073,-28.184), | BY | = | 2698.9823
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.863 | YP=-0.066 | ZP=-30.706 | COMPONENT=by
At | (20.863,-0.066,-30.706), | BY | = | 2425.6738
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.172 | YP=-0.059 | ZP=-33.227 | COMPONENT=by
At | (21.172,-0.059,-33.227), | BY | = | 1992.2032
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.482 | YP=-0.053 | ZP=-35.748 | COMPONENT=by
At | (21.482,-0.053,-35.748), | BY | = | 1440.0588
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.791 | YP=-0.046 | ZP=-38.269 | COMPONENT=by
At | (21.791,-0.046,-38.269), | BY | = | 845.5859
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.101 | YP=-0.039 | ZP=-40.790 | COMPONENT=by
At | (22.101,-0.039,-40.79), | BY | = | 318.8031
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.410 | YP=-0.032 | ZP=-43.311 | COMPONENT=by
At | (22.41,-0.032,-43.311), | BY | = | -83.2176
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.720 | YP=-0.026 | ZP=-45.832 | COMPONENT=by
At | (22.72,-0.026,-45.832), | BY | = | -349.5273
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.029 | YP=-0.019 | ZP=-48.353 | COMPONENT=by
At | (23.029,-0.019,-48.353), | BY | = | -490.9633
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.339 | YP=-0.012 | ZP=-50.874 | COMPONENT=by
At | (23.339,-0.012,-50.874), | BY | = | -544.5671
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.648 | YP=-0.006 | ZP=-53.395 | COMPONENT=by
At | (23.648,-6.0E-03,-53.395), | BY | = | -542.1308
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.958 | YP=0.001 | ZP=-55.916 | COMPONENT=by
At | (23.958,1.0E-03,-55.916), | BY | = | -507.5931
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.267 | YP=0.008 | ZP=-58.437 | COMPONENT=by
At | (24.267,8.0E-03,-58.437), | BY | = | -459.309
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.550 | YP=-0.297 | ZP=57.841 | COMPONENT=by
At | (12.55,-0.297,57.841), | BY | = | -879.8942
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=12.859 | YP=-0.291 | ZP=55.320 | COMPONENT=by
At | (12.859,-0.291,55.32), | BY | = | -995.6005
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.169 | YP=-0.284 | ZP=52.799 | COMPONENT=by
At | (13.169,-0.284,52.799), | BY | = | -1088.5016
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.478 | YP=-0.277 | ZP=50.278 | COMPONENT=by
At | (13.478,-0.277,50.278), | BY | = | -1126.961
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=13.788 | YP=-0.270 | ZP=47.757 | COMPONENT=by
At | (13.788,-0.27,47.757), | BY | = | -1063.4628
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.098 | YP=-0.264 | ZP=45.236 | COMPONENT=by
At | (14.098,-0.264,45.236), | BY | = | -839.1154
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.407 | YP=-0.257 | ZP=42.715 | COMPONENT=by
At | (14.407,-0.257,42.715), | BY | = | -409.0266
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=14.717 | YP=-0.250 | ZP=40.194 | COMPONENT=by
At | (14.717,-0.25,40.194), | BY | = | 214.868
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.026 | YP=-0.244 | ZP=37.673 | COMPONENT=by
At | (15.026,-0.244,37.673), | BY | = | 947.3043
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.336 | YP=-0.237 | ZP=35.152 | COMPONENT=by
At | (15.336,-0.237,35.152), | BY | = | 1633.7004
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.645 | YP=-0.230 | ZP=32.630 | COMPONENT=by
At | (15.645,-0.23,32.63), | BY | = | 2151.4116
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.955 | YP=-0.223 | ZP=30.109 | COMPONENT=by
At | (15.955,-0.223,30.109), | BY | = | 2455.417
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.264 | YP=-0.217 | ZP=27.588 | COMPONENT=by
At | (16.264,-0.217,27.588), | BY | = | 2558.7491
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.574 | YP=-0.210 | ZP=25.067 | COMPONENT=by
At | (16.574,-0.21,25.067), | BY | = | 2526.6503
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.883 | YP=-0.203 | ZP=22.546 | COMPONENT=by
At | (16.883,-0.203,22.546), | BY | = | 2426.7239
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.193 | YP=-0.196 | ZP=20.025 | COMPONENT=by
At | (17.193,-0.196,20.025), | BY | = | 2305.8486
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.502 | YP=-0.190 | ZP=17.504 | COMPONENT=by
At | (17.502,-0.19,17.504), | BY | = | 2186.8747
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.812 | YP=-0.183 | ZP=14.983 | COMPONENT=by
At | (17.812,-0.183,14.983), | BY | = | 2082.1048
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.121 | YP=-0.176 | ZP=12.462 | COMPONENT=by
At | (18.121,-0.176,12.462), | BY | = | 1994.0406
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.669 | YP=-0.143 | ZP=-0.143 | COMPONENT=by
At | (19.669,-0.143,-0.143), | BY | = | 1802.2354
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.979 | YP=-0.136 | ZP=-2.664 | COMPONENT=by
At | (19.979,-0.136,-2.664), | BY | = | 1805.9744
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.288 | YP=-0.129 | ZP=-5.185 | COMPONENT=by
At | (20.288,-0.129,-5.185), | BY | = | 1824.1581
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.598 | YP=-0.122 | ZP=-7.706 | COMPONENT=by
At | (20.598,-0.122,-7.706), | BY | = | 1854.2571
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.907 | YP=-0.116 | ZP=-10.228 | COMPONENT=by
At | (20.907,-0.116,-10.228), | BY | = | 1897.5592
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.217 | YP=-0.109 | ZP=-12.749 | COMPONENT=by
At | (21.217,-0.109,-12.749), | BY | = | 1951.3644
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.526 | YP=-0.102 | ZP=-15.270 | COMPONENT=by
At | (21.526,-0.102,-15.27), | BY | = | 2013.7612
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.836 | YP=-0.095 | ZP=-17.791 | COMPONENT=by
At | (21.836,-0.095,-17.791), | BY | = | 2078.5151
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.145 | YP=-0.089 | ZP=-20.312 | COMPONENT=by
At | (22.145,-0.089,-20.312), | BY | = | 2135.6983
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.455 | YP=-0.082 | ZP=-22.833 | COMPONENT=by
At | (22.455,-0.082,-22.833), | BY | = | 2166.8115
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.765 | YP=-0.075 | ZP=-25.354 | COMPONENT=by
At | (22.765,-0.075,-25.354), | BY | = | 2149.4794
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.074 | YP=-0.069 | ZP=-27.875 | COMPONENT=by
At | (23.074,-0.069,-27.875), | BY | = | 2055.2084
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.384 | YP=-0.062 | ZP=-30.396 | COMPONENT=by
At | (23.384,-0.062,-30.396), | BY | = | 1861.7936
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.693 | YP=-0.055 | ZP=-32.917 | COMPONENT=by
At | (23.693,-0.055,-32.917), | BY | = | 1574.0935
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.003 | YP=-0.048 | ZP=-35.438 | COMPONENT=by
At | (24.003,-0.048,-35.438), | BY | = | 1209.2925
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.312 | YP=-0.042 | ZP=-37.959 | COMPONENT=by
At | (24.312,-0.042,-37.959), | BY | = | 814.5552
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.622 | YP=-0.035 | ZP=-40.480 | COMPONENT=by
At | (24.622,-0.035,-40.48), | BY | = | 441.0784
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.931 | YP=-0.028 | ZP=-43.001 | COMPONENT=by
At | (24.931,-0.028,-43.001), | BY | = | 129.6929
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.241 | YP=-0.021 | ZP=-45.522 | COMPONENT=by
At | (25.241,-0.021,-45.522), | BY | = | -98.66
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.550 | YP=-0.015 | ZP=-48.043 | COMPONENT=by
At | (25.55,-0.015,-48.043), | BY | = | -245.2847
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.860 | YP=-0.008 | ZP=-50.564 | COMPONENT=by
At | (25.86,-8.0E-03,-50.564), | BY | = | -325.952
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.169 | YP=-0.001 | ZP=-53.086 | COMPONENT=by
At | (26.169,-1.0E-03,-53.086), | BY | = | -358.1204
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.479 | YP=0.006 | ZP=-55.607 | COMPONENT=by
At | (26.479,6.0E-03,-55.607), | BY | = | -357.1453
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.788 | YP=0.012 | ZP=-58.128 | COMPONENT=by
At | (26.788,0.012,-58.128), | BY | = | -339.6077
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.071 | YP=-0.293 | ZP=58.151 | COMPONENT=by
At | (15.071,-0.293,58.151), | BY | = | -664.3959
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.380 | YP=-0.286 | ZP=55.630 | COMPONENT=by
At | (15.38,-0.286,55.63), | BY | = | -721.2738
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=15.690 | YP=-0.280 | ZP=53.109 | COMPONENT=by
At | (15.69,-0.28,53.109), | BY | = | -747.8291
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.000 | YP=-0.273 | ZP=50.587 | COMPONENT=by
At | (16.0,-0.273,50.587), | BY | = | -719.8546
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.309 | YP=-0.266 | ZP=48.066 | COMPONENT=by
At | (16.309,-0.266,48.066), | BY | = | -606.1425
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.619 | YP=-0.259 | ZP=45.545 | COMPONENT=by
At | (16.619,-0.259,45.545), | BY | = | -379.8914
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=16.928 | YP=-0.253 | ZP=43.024 | COMPONENT=by
At | (16.928,-0.253,43.024), | BY | = | -34.4117
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.238 | YP=-0.246 | ZP=40.503 | COMPONENT=by
At | (17.238,-0.246,40.503), | BY | = | 406.3292
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.547 | YP=-0.239 | ZP=37.982 | COMPONENT=by
At | (17.547,-0.239,37.982), | BY | = | 882.2463
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.857 | YP=-0.232 | ZP=35.461 | COMPONENT=by
At | (17.857,-0.232,35.461), | BY | = | 1315.1183
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.166 | YP=-0.226 | ZP=32.940 | COMPONENT=by
At | (18.166,-0.226,32.94), | BY | = | 1648.4705
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.476 | YP=-0.219 | ZP=30.419 | COMPONENT=by
At | (18.476,-0.219,30.419), | BY | = | 1855.3051
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.785 | YP=-0.212 | ZP=27.898 | COMPONENT=by
At | (18.785,-0.212,27.898), | BY | = | 1944.1391
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.095 | YP=-0.206 | ZP=25.377 | COMPONENT=by
At | (19.095,-0.206,25.377), | BY | = | 1944.2459
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.404 | YP=-0.199 | ZP=22.856 | COMPONENT=by
At | (19.404,-0.199,22.856), | BY | = | 1893.8854
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.714 | YP=-0.192 | ZP=20.335 | COMPONENT=by
At | (19.714,-0.192,20.335), | BY | = | 1819.5534
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.023 | YP=-0.185 | ZP=17.814 | COMPONENT=by
At | (20.023,-0.185,17.814), | BY | = | 1739.6231
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.333 | YP=-0.179 | ZP=15.293 | COMPONENT=by
At | (20.333,-0.179,15.293), | BY | = | 1663.5595
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.643 | YP=-0.172 | ZP=12.772 | COMPONENT=by
At | (20.643,-0.172,12.772), | BY | = | 1597.4581
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.952 | YP=-0.165 | ZP=10.250 | COMPONENT=by
At | (20.952,-0.165,10.25), | BY | = | 1543.9781
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.262 | YP=-0.158 | ZP=7.729 | COMPONENT=by
At | (21.262,-0.158,7.729), | BY | = | 1501.8062
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.571 | YP=-0.152 | ZP=5.208 | COMPONENT=by
At | (21.571,-0.152,5.208), | BY | = | 1471.2534
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.881 | YP=-0.145 | ZP=2.687 | COMPONENT=by
At | (21.881,-0.145,2.687), | BY | = | 1451.3023
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.190 | YP=-0.138 | ZP=0.166 | COMPONENT=by
At | (22.19,-0.138,0.166), | BY | = | 1442.8092
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.500 | YP=-0.131 | ZP=-2.355 | COMPONENT=by
At | (22.5,-0.131,-2.355), | BY | = | 1443.3499
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.809 | YP=-0.125 | ZP=-4.876 | COMPONENT=by
At | (22.809,-0.125,-4.876), | BY | = | 1455.3163
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.119 | YP=-0.118 | ZP=-7.397 | COMPONENT=by
At | (23.119,-0.118,-7.397), | BY | = | 1475.341
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.428 | YP=-0.111 | ZP=-9.918 | COMPONENT=by
At | (23.428,-0.111,-9.918), | BY | = | 1504.9125
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.738 | YP=-0.105 | ZP=-12.439 | COMPONENT=by
At | (23.738,-0.105,-12.439), | BY | = | 1540.924
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.047 | YP=-0.098 | ZP=-14.960 | COMPONENT=by
At | (24.047,-0.098,-14.96), | BY | = | 1580.4265
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.357 | YP=-0.091 | ZP=-17.481 | COMPONENT=by
At | (24.357,-0.091,-17.481), | BY | = | 1618.1967
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.667 | YP=-0.084 | ZP=-20.002 | COMPONENT=by
At | (24.667,-0.084,-20.002), | BY | = | 1648.5715
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.976 | YP=-0.078 | ZP=-22.523 | COMPONENT=by
At | (24.976,-0.078,-22.523), | BY | = | 1654.0028
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.286 | YP=-0.071 | ZP=-25.044 | COMPONENT=by
At | (25.286,-0.071,-25.044), | BY | = | 1624.8004
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.595 | YP=-0.064 | ZP=-27.565 | COMPONENT=by
At | (25.595,-0.064,-27.565), | BY | = | 1547.1562
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.905 | YP=-0.057 | ZP=-30.086 | COMPONENT=by
At | (25.905,-0.057,-30.086), | BY | = | 1407.8697
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.214 | YP=-0.051 | ZP=-32.608 | COMPONENT=by
At | (26.214,-0.051,-32.608), | BY | = | 1212.1224
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.524 | YP=-0.044 | ZP=-35.129 | COMPONENT=by
At | (26.524,-0.044,-35.129), | BY | = | 963.9773
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.833 | YP=-0.037 | ZP=-37.650 | COMPONENT=by
At | (26.833,-0.037,-37.65), | BY | = | 697.8594
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.143 | YP=-0.030 | ZP=-40.171 | COMPONENT=by
At | (27.143,-0.03,-40.171), | BY | = | 438.3907
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.452 | YP=-0.024 | ZP=-42.692 | COMPONENT=by
At | (27.452,-0.024,-42.692), | BY | = | 211.9112
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.762 | YP=-0.017 | ZP=-45.213 | COMPONENT=by
At | (27.762,-0.017,-45.213), | BY | = | 29.1508
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.071 | YP=-0.010 | ZP=-47.734 | COMPONENT=by
At | (28.071,-0.01,-47.734), | BY | = | -99.2615
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.381 | YP=-0.004 | ZP=-50.255 | COMPONENT=by
At | (28.381,-4.0E-03,-50.255), | BY | = | -182.5579
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.690 | YP=0.003 | ZP=-52.776 | COMPONENT=by
At | (28.69,3.0E-03,-52.776), | BY | = | -227.2276
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.000 | YP=0.010 | ZP=-55.297 | COMPONENT=by
At | (29.0,0.01,-55.297), | BY | = | -245.5926
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.310 | YP=0.017 | ZP=-57.818 | COMPONENT=by
At | (29.31,0.017,-57.818), | BY | = | -245.1502
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.592 | YP=-0.289 | ZP=58.460 | COMPONENT=by
At | (17.592,-0.289,58.46), | BY | = | -494.0405
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=17.902 | YP=-0.282 | ZP=55.939 | COMPONENT=by
At | (17.902,-0.282,55.939), | BY | = | -513.7918
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.211 | YP=-0.275 | ZP=53.418 | COMPONENT=by
At | (18.211,-0.275,53.418), | BY | = | -505.3287
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.521 | YP=-0.268 | ZP=50.897 | COMPONENT=by
At | (18.521,-0.268,50.897), | BY | = | -450.238
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=18.830 | YP=-0.262 | ZP=48.376 | COMPONENT=by
At | (18.83,-0.262,48.376), | BY | = | -335.6526
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.140 | YP=-0.255 | ZP=45.855 | COMPONENT=by
At | (19.14,-0.255,45.855), | BY | = | -149.143
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.449 | YP=-0.248 | ZP=43.334 | COMPONENT=by
At | (19.449,-0.248,43.334), | BY | = | 105.1368
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=19.759 | YP=-0.242 | ZP=40.813 | COMPONENT=by
At | (19.759,-0.242,40.813), | BY | = | 408.6515
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.068 | YP=-0.235 | ZP=38.292 | COMPONENT=by
At | (20.068,-0.235,38.292), | BY | = | 722.8594
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.378 | YP=-0.228 | ZP=35.771 | COMPONENT=by
At | (20.378,-0.228,35.771), | BY | = | 1007.5546
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.687 | YP=-0.221 | ZP=33.250 | COMPONENT=by
At | (20.687,-0.221,33.25), | BY | = | 1232.318
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.997 | YP=-0.215 | ZP=30.729 | COMPONENT=by
At | (20.997,-0.215,30.729), | BY | = | 1379.7745
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.306 | YP=-0.208 | ZP=28.207 | COMPONENT=by
At | (21.306,-0.208,28.207), | BY | = | 1454.8908
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.616 | YP=-0.201 | ZP=25.686 | COMPONENT=by
At | (21.616,-0.201,25.686), | BY | = | 1472.0259
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.925 | YP=-0.194 | ZP=23.165 | COMPONENT=by
At | (21.925,-0.194,23.165), | BY | = | 1451.0625
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.235 | YP=-0.188 | ZP=20.644 | COMPONENT=by
At | (22.235,-0.188,20.644), | BY | = | 1408.3044
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.545 | YP=-0.181 | ZP=18.123 | COMPONENT=by
At | (22.545,-0.181,18.123), | BY | = | 1357.7343
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.854 | YP=-0.174 | ZP=15.602 | COMPONENT=by
At | (22.854,-0.174,15.602), | BY | = | 1306.5095
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.164 | YP=-0.167 | ZP=13.081 | COMPONENT=by
At | (23.164,-0.167,13.081), | BY | = | 1260.431
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.473 | YP=-0.161 | ZP=10.560 | COMPONENT=by
At | (23.473,-0.161,10.56), | BY | = | 1220.9293
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.783 | YP=-0.154 | ZP=8.039 | COMPONENT=by
At | (23.783,-0.154,8.039), | BY | = | 1189.2127
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.092 | YP=-0.147 | ZP=5.518 | COMPONENT=by
At | (24.092,-0.147,5.518), | BY | = | 1166.3741
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.402 | YP=-0.141 | ZP=2.997 | COMPONENT=by
At | (24.402,-0.141,2.997), | BY | = | 1150.6861
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.711 | YP=-0.134 | ZP=0.476 | COMPONENT=by
At | (24.711,-0.134,0.476), | BY | = | 1143.2882
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.021 | YP=-0.127 | ZP=-2.045 | COMPONENT=by
At | (25.021,-0.127,-2.045), | BY | = | 1143.8106
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.330 | YP=-0.120 | ZP=-4.566 | COMPONENT=by
At | (25.33,-0.12,-4.566), | BY | = | 1151.538
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.640 | YP=-0.114 | ZP=-7.087 | COMPONENT=by
At | (25.64,-0.114,-7.087), | BY | = | 1165.7508
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.949 | YP=-0.107 | ZP=-9.608 | COMPONENT=by
At | (25.949,-0.107,-9.608), | BY | = | 1185.3051
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.259 | YP=-0.100 | ZP=-12.129 | COMPONENT=by
At | (26.259,-0.1,-12.129), | BY | = | 1207.9276
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.569 | YP=-0.093 | ZP=-14.651 | COMPONENT=by
At | (26.569,-0.093,-14.651), | BY | = | 1231.3633
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.878 | YP=-0.087 | ZP=-17.172 | COMPONENT=by
At | (26.878,-0.087,-17.172), | BY | = | 1253.7544
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.188 | YP=-0.080 | ZP=-19.693 | COMPONENT=by
At | (27.188,-0.08,-19.693), | BY | = | 1265.1875
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.497 | YP=-0.073 | ZP=-22.214 | COMPONENT=by
At | (27.497,-0.073,-22.214), | BY | = | 1259.3718
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.807 | YP=-0.067 | ZP=-24.735 | COMPONENT=by
At | (27.807,-0.067,-24.735), | BY | = | 1229.7593
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.116 | YP=-0.060 | ZP=-27.256 | COMPONENT=by
At | (28.116,-0.06,-27.256), | BY | = | 1167.1303
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.426 | YP=-0.053 | ZP=-29.777 | COMPONENT=by
At | (28.426,-0.053,-29.777), | BY | = | 1067.3697
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.735 | YP=-0.046 | ZP=-32.298 | COMPONENT=by
At | (28.735,-0.046,-32.298), | BY | = | 928.923
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.045 | YP=-0.040 | ZP=-34.819 | COMPONENT=by
At | (29.045,-0.04,-34.819), | BY | = | 760.2795
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.354 | YP=-0.033 | ZP=-37.340 | COMPONENT=by
At | (29.354,-0.033,-37.34), | BY | = | 575.6208
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.664 | YP=-0.026 | ZP=-39.861 | COMPONENT=by
At | (29.664,-0.026,-39.861), | BY | = | 393.1896
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.973 | YP=-0.019 | ZP=-42.382 | COMPONENT=by
At | (29.973,-0.019,-42.382), | BY | = | 227.8152
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.283 | YP=-0.013 | ZP=-44.903 | COMPONENT=by
At | (30.283,-0.013,-44.903), | BY | = | 90.4359
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.592 | YP=-0.006 | ZP=-47.424 | COMPONENT=by
At | (30.592,-6.0E-03,-47.424), | BY | = | -15.3592
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.902 | YP=0.001 | ZP=-49.945 | COMPONENT=by
At | (30.902,1.0E-03,-49.945), | BY | = | -89.8017
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.212 | YP=0.008 | ZP=-52.466 | COMPONENT=by
At | (31.212,8.0E-03,-52.466), | BY | = | -136.932
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.521 | YP=0.014 | ZP=-54.988 | COMPONENT=by
At | (31.521,0.014,-54.988), | BY | = | -163.0261
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.831 | YP=0.021 | ZP=-57.509 | COMPONENT=by
At | (31.831,0.021,-57.509), | BY | = | -173.4303
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.113 | YP=-0.284 | ZP=58.770 | COMPONENT=by
At | (20.113,-0.284,58.77), | BY | = | -362.2841
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.423 | YP=-0.278 | ZP=56.249 | COMPONENT=by
At | (20.423,-0.278,56.249), | BY | = | -362.1843
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=20.732 | YP=-0.271 | ZP=53.728 | COMPONENT=by
At | (20.732,-0.271,53.728), | BY | = | -337.9076
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.042 | YP=-0.264 | ZP=51.207 | COMPONENT=by
At | (21.042,-0.264,51.207), | BY | = | -280.4364
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.351 | YP=-0.257 | ZP=48.685 | COMPONENT=by
At | (21.351,-0.257,48.685), | BY | = | -179.9096
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.661 | YP=-0.251 | ZP=46.164 | COMPONENT=by
At | (21.661,-0.251,46.164), | BY | = | -35.8723
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=21.970 | YP=-0.244 | ZP=43.643 | COMPONENT=by
At | (21.97,-0.244,43.643), | BY | = | 148.7432
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.280 | YP=-0.237 | ZP=41.122 | COMPONENT=by
At | (22.28,-0.237,41.122), | BY | = | 356.6693
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.589 | YP=-0.230 | ZP=38.601 | COMPONENT=by
At | (22.589,-0.23,38.601), | BY | = | 568.0976
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.899 | YP=-0.224 | ZP=36.080 | COMPONENT=by
At | (22.899,-0.224,36.08), | BY | = | 760.8672
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.208 | YP=-0.217 | ZP=33.559 | COMPONENT=by
At | (23.208,-0.217,33.559), | BY | = | 915.22
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.518 | YP=-0.210 | ZP=31.038 | COMPONENT=by
At | (23.518,-0.21,31.038), | BY | = | 1022.8006
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.827 | YP=-0.204 | ZP=28.517 | COMPONENT=by
At | (23.827,-0.204,28.517), | BY | = | 1085.8983
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.137 | YP=-0.197 | ZP=25.996 | COMPONENT=by
At | (24.137,-0.197,25.996), | BY | = | 1110.0462
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.447 | YP=-0.190 | ZP=23.475 | COMPONENT=by
At | (24.447,-0.19,23.475), | BY | = | 1106.1276
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.756 | YP=-0.183 | ZP=20.954 | COMPONENT=by
At | (24.756,-0.183,20.954), | BY | = | 1084.4412
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.066 | YP=-0.177 | ZP=18.433 | COMPONENT=by
At | (25.066,-0.177,18.433), | BY | = | 1056.106
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.375 | YP=-0.170 | ZP=15.912 | COMPONENT=by
At | (25.375,-0.17,15.912), | BY | = | 1022.002
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.685 | YP=-0.163 | ZP=13.391 | COMPONENT=by
At | (25.685,-0.163,13.391), | BY | = | 991.9848
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.994 | YP=-0.156 | ZP=10.870 | COMPONENT=by
At | (25.994,-0.156,10.87), | BY | = | 963.9473
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.304 | YP=-0.150 | ZP=8.349 | COMPONENT=by
At | (26.304,-0.15,8.349), | BY | = | 941.2341
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.613 | YP=-0.143 | ZP=5.827 | COMPONENT=by
At | (26.613,-0.143,5.827), | BY | = | 924.8328
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.923 | YP=-0.136 | ZP=3.306 | COMPONENT=by
At | (26.923,-0.136,3.306), | BY | = | 913.6009
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.232 | YP=-0.129 | ZP=0.785 | COMPONENT=by
At | (27.232,-0.129,0.785), | BY | = | 907.5633
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.542 | YP=-0.123 | ZP=-1.736 | COMPONENT=by
At | (27.542,-0.123,-1.736), | BY | = | 907.0555
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.851 | YP=-0.116 | ZP=-4.257 | COMPONENT=by
At | (27.851,-0.116,-4.257), | BY | = | 911.8879
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.161 | YP=-0.109 | ZP=-6.778 | COMPONENT=by
At | (28.161,-0.109,-6.778), | BY | = | 921.2406
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.470 | YP=-0.103 | ZP=-9.299 | COMPONENT=by
At | (28.47,-0.103,-9.299), | BY | = | 934.0358
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.780 | YP=-0.096 | ZP=-11.820 | COMPONENT=by
At | (28.78,-0.096,-11.82), | BY | = | 948.4212
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.090 | YP=-0.089 | ZP=-14.341 | COMPONENT=by
At | (29.09,-0.089,-14.341), | BY | = | 962.4711
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.399 | YP=-0.082 | ZP=-16.862 | COMPONENT=by
At | (29.399,-0.082,-16.862), | BY | = | 972.7804
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.709 | YP=-0.076 | ZP=-19.383 | COMPONENT=by
At | (29.709,-0.076,-19.383), | BY | = | 974.6408
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.018 | YP=-0.069 | ZP=-21.904 | COMPONENT=by
At | (30.018,-0.069,-21.904), | BY | = | 965.2457
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.328 | YP=-0.062 | ZP=-24.425 | COMPONENT=by
At | (30.328,-0.062,-24.425), | BY | = | 936.8191
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.637 | YP=-0.055 | ZP=-26.946 | COMPONENT=by
At | (30.637,-0.055,-26.946), | BY | = | 886.2601
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.947 | YP=-0.049 | ZP=-29.467 | COMPONENT=by
At | (30.947,-0.049,-29.467), | BY | = | 810.717
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.256 | YP=-0.042 | ZP=-31.988 | COMPONENT=by
At | (31.256,-0.042,-31.988), | BY | = | 713.1123
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.566 | YP=-0.035 | ZP=-34.509 | COMPONENT=by
At | (31.566,-0.035,-34.509), | BY | = | 594.5139
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.875 | YP=-0.028 | ZP=-37.031 | COMPONENT=by
At | (31.875,-0.028,-37.031), | BY | = | 467.0279
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.185 | YP=-0.022 | ZP=-39.552 | COMPONENT=by
At | (32.185,-0.022,-39.552), | BY | = | 336.7426
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.494 | YP=-0.015 | ZP=-42.073 | COMPONENT=by
At | (32.494,-0.015,-42.073), | BY | = | 217.4147
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.804 | YP=-0.008 | ZP=-44.594 | COMPONENT=by
At | (32.804,-8.0E-03,-44.594), | BY | = | 113.1988
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.114 | YP=-0.002 | ZP=-47.115 | COMPONENT=by
At | (33.114,-2.0E-03,-47.115), | BY | = | 29.6543
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.423 | YP=0.005 | ZP=-49.636 | COMPONENT=by
At | (33.423,5.0E-03,-49.636), | BY | = | -33.2583
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.733 | YP=0.012 | ZP=-52.157 | COMPONENT=by
At | (33.733,0.012,-52.157), | BY | = | -76.9058
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.042 | YP=0.019 | ZP=-54.678 | COMPONENT=by
At | (34.042,0.019,-54.678), | BY | = | -104.7402
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.352 | YP=0.025 | ZP=-57.199 | COMPONENT=by
At | (34.352,0.025,-57.199), | BY | = | -119.7967
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.634 | YP=-0.280 | ZP=59.079 | COMPONENT=by
At | (22.634,-0.28,59.079), | BY | = | -263.8771
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=22.944 | YP=-0.273 | ZP=56.558 | COMPONENT=by
At | (22.944,-0.273,56.558), | BY | = | -254.0963
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.253 | YP=-0.266 | ZP=54.037 | COMPONENT=by
At | (23.253,-0.266,54.037), | BY | = | -225.0153
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.563 | YP=-0.260 | ZP=51.516 | COMPONENT=by
At | (23.563,-0.26,51.516), | BY | = | -171.1451
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=23.872 | YP=-0.253 | ZP=48.995 | COMPONENT=by
At | (23.872,-0.253,48.995), | BY | = | -90.5442
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.182 | YP=-0.246 | ZP=46.474 | COMPONENT=by
At | (24.182,-0.246,46.474), | BY | = | 19.1381
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.491 | YP=-0.240 | ZP=43.953 | COMPONENT=by
At | (24.491,-0.24,43.953), | BY | = | 150.7299
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=24.801 | YP=-0.233 | ZP=41.432 | COMPONENT=by
At | (24.801,-0.233,41.432), | BY | = | 295.8829
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.110 | YP=-0.226 | ZP=38.911 | COMPONENT=by
At | (25.11,-0.226,38.911), | BY | = | 440.601
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.420 | YP=-0.219 | ZP=36.390 | COMPONENT=by
At | (25.42,-0.219,36.39), | BY | = | 574.0629
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=25.729 | YP=-0.213 | ZP=33.869 | COMPONENT=by
At | (25.729,-0.213,33.869), | BY | = | 683.1093
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.039 | YP=-0.206 | ZP=31.348 | COMPONENT=by
At | (26.039,-0.206,31.348), | BY | = | 763.9289
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.349 | YP=-0.199 | ZP=28.827 | COMPONENT=by
At | (26.349,-0.199,28.827), | BY | = | 814.3114
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.658 | YP=-0.192 | ZP=26.306 | COMPONENT=by
At | (26.658,-0.192,26.306), | BY | = | 840.3624
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=26.968 | YP=-0.186 | ZP=23.784 | COMPONENT=by
At | (26.968,-0.186,23.784), | BY | = | 845.4347
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.277 | YP=-0.179 | ZP=21.263 | COMPONENT=by
At | (27.277,-0.179,21.263), | BY | = | 836.7689
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.587 | YP=-0.172 | ZP=18.742 | COMPONENT=by
At | (27.587,-0.172,18.742), | BY | = | 820.8599
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=27.896 | YP=-0.165 | ZP=16.221 | COMPONENT=by
At | (27.896,-0.165,16.221), | BY | = | 802.014
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.206 | YP=-0.159 | ZP=13.700 | COMPONENT=by
At | (28.206,-0.159,13.7), | BY | = | 782.6019
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.515 | YP=-0.152 | ZP=11.179 | COMPONENT=by
At | (28.515,-0.152,11.179), | BY | = | 764.3715
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=28.825 | YP=-0.145 | ZP=8.658 | COMPONENT=by
At | (28.825,-0.145,8.658), | BY | = | 748.6473
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.134 | YP=-0.139 | ZP=6.137 | COMPONENT=by
At | (29.134,-0.139,6.137), | BY | = | 736.9143
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.444 | YP=-0.132 | ZP=3.616 | COMPONENT=by
At | (29.444,-0.132,3.616), | BY | = | 728.5365
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=29.753 | YP=-0.125 | ZP=1.095 | COMPONENT=by
At | (29.753,-0.125,1.095), | BY | = | 724.6203
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.063 | YP=-0.118 | ZP=-1.426 | COMPONENT=by
At | (30.063,-0.118,-1.426), | BY | = | 723.9569
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.372 | YP=-0.112 | ZP=-3.947 | COMPONENT=by
At | (30.372,-0.112,-3.947), | BY | = | 726.5106
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.682 | YP=-0.105 | ZP=-6.468 | COMPONENT=by
At | (30.682,-0.105,-6.468), | BY | = | 733.2523
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=30.992 | YP=-0.098 | ZP=-8.989 | COMPONENT=by
At | (30.992,-0.098,-8.989), | BY | = | 740.3517
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.301 | YP=-0.091 | ZP=-11.510 | COMPONENT=by
At | (31.301,-0.091,-11.51), | BY | = | 748.6314
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.611 | YP=-0.085 | ZP=-14.031 | COMPONENT=by
At | (31.611,-0.085,-14.031), | BY | = | 755.771
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=31.920 | YP=-0.078 | ZP=-16.553 | COMPONENT=by
At | (31.92,-0.078,-16.553), | BY | = | 758.9561
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.230 | YP=-0.071 | ZP=-19.074 | COMPONENT=by
At | (32.23,-0.071,-19.074), | BY | = | 755.9396
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.539 | YP=-0.064 | ZP=-21.595 | COMPONENT=by
At | (32.539,-0.064,-21.595), | BY | = | 744.7216
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=32.849 | YP=-0.058 | ZP=-24.116 | COMPONENT=by
At | (32.849,-0.058,-24.116), | BY | = | 720.052
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.158 | YP=-0.051 | ZP=-26.637 | COMPONENT=by
At | (33.158,-0.051,-26.637), | BY | = | 679.5798
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.468 | YP=-0.044 | ZP=-29.158 | COMPONENT=by
At | (33.468,-0.044,-29.158), | BY | = | 623.1855
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=33.777 | YP=-0.038 | ZP=-31.679 | COMPONENT=by
At | (33.777,-0.038,-31.679), | BY | = | 551.3459
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.087 | YP=-0.031 | ZP=-34.200 | COMPONENT=by
At | (34.087,-0.031,-34.2), | BY | = | 466.8696
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.396 | YP=-0.024 | ZP=-36.721 | COMPONENT=by
At | (34.396,-0.024,-36.721), | BY | = | 375.801
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=34.706 | YP=-0.017 | ZP=-39.242 | COMPONENT=by
At | (34.706,-0.017,-39.242), | BY | = | 283.1937
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.016 | YP=-0.011 | ZP=-41.763 | COMPONENT=by
At | (35.016,-0.011,-41.763), | BY | = | 195.4326
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.325 | YP=-0.004 | ZP=-44.284 | COMPONENT=by
At | (35.325,-4.0E-03,-44.284), | BY | = | 117.4537
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.635 | YP=0.003 | ZP=-46.805 | COMPONENT=by
At | (35.635,3.0E-03,-46.805), | BY | = | 52.253
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=35.944 | YP=0.010 | ZP=-49.326 | COMPONENT=by
At | (35.944,0.01,-49.326), | BY | = | 0.64885
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.254 | YP=0.016 | ZP=-51.847 | COMPONENT=by
At | (36.254,0.016,-51.847), | BY | = | -37.3567
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.563 | YP=0.023 | ZP=-54.368 | COMPONENT=by
At | (36.563,0.023,-54.368), | BY | = | -63.7804
**** | FILE | INPUT | ****** | Point | XP=36.873 | YP=0.030 | ZP=-56.889 | COMPONENT=by
At | (36.873,0.03,-56.889), | BY | = | -80.4147
End | of | command | file.
*** | CONTROL | COMMAND | ** | $ | END | COMI

## Row 1 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -737.3918
1 | 0 | 3 | -1135.3154 | -1078.67 | 56.6454 | -5.2514 | Max | 7777.8423 | 13.48%
2 | 1 | 5 | -1339.3489 | -1277.36 | 61.9889 | -4.8529 | Range | 8515.2341
3 | 2 | 7 | -1539.6242 | -1459.45 | 80.1742 | -5.4935
4 | 3 | 9 | -1714.8398 | -1601.65 | 113.1898 | -7.0671
5 | 4 | 11 | -1797.5915 | -1651.53 | 146.0615 | -8.844
6 | 5 | 13 | -1702.0389 | -1500.31 | 201.7289 | -13.4458
7 | 6 | 15 | -1315.4882 | -1019.14 | 296.3482 | -29.0783
8 | 7 | 17 | -540.3358 | -139.66 | 400.6758 | -286.8937
9 | 8 | 19 | 538.0472 | 1027.43 | 489.3828 | 47.6317
10 | 9 | 21 | 1667.1095 | 2163 | 495.8905 | 22.9261
11 | 10 | 23 | 2557.9736 | 2965.89 | 407.9164 | 13.7536
12 | 11 | 25 | 3064.5755 | 3342.97 | 278.3945 | 8.3278
13 | 12 | 27 | 3198.3099 | 3387.82 | 189.5101 | 5.5939
14 | 13 | 29 | 3106.0815 | 3247.13 | 141.0485 | 4.3438
15 | 14 | 31 | 2936.6213 | 3041.27 | 104.6487 | 3.441
16 | 15 | 33 | 2756.5765 | 2833.76 | 77.1835 | 2.7237
17 | 16 | 35 | 2598.5074 | 2653.91 | 55.4026 | 2.0876
18 | 17 | 37 | 2465.7977 | 2513.85 | 48.0523 | 1.9115
19 | 18 | 39 | 2362.6386 | 2408.23 | 45.5914 | 1.8931
20 | 19
21 | 20
22 | 21
23 | 22
24 | 23 | 41 | 2167.7836 | 2206.57 | 38.7864 | 1.7578
25 | 24 | 43 | 2182.0407 | 2211.29 | 29.2493 | 1.3227
26 | 25 | 45 | 2213.4866 | 2230.23 | 16.7434 | 0.75075
27 | 26 | 47 | 2260.7981 | 2266.41 | 5.6119 | 0.24761
28 | 27 | 49 | 2325.8892 | 2323.07 | -2.8192 | -0.12135
29 | 28 | 51 | 2408.7803 | 2400.54 | -8.2403 | -0.34327
30 | 29 | 53 | 2506.7859 | 2484.62 | -22.1659 | -0.89213
31 | 30 | 55 | 2614.3813 | 2582.66 | -31.7213 | -1.2282
32 | 31 | 57 | 2719.2926 | 2699.84 | -19.4526 | -0.72051
33 | 32 | 59 | 2797.1523 | 2818.29 | 21.1377 | 0.75002
34 | 33 | 61 | 2808.9225 | 2905.88 | 96.9575 | 3.3366
35 | 34 | 63 | 2698.9823 | 2911.2 | 212.2177 | 7.2897
36 | 35 | 65 | 2425.6738 | 2782.24 | 356.5662 | 12.8158
37 | 36 | 67 | 1992.2032 | 2479.49 | 487.2868 | 19.6527
38 | 37 | 69 | 1440.0588 | 2020.42 | 580.3612 | 28.7248
39 | 38 | 71 | 845.5859 | 1419.99 | 574.4041 | 40.4513
40 | 39 | 73 | 318.8031 | 856.51 | 537.7069 | 62.7788
41 | 40 | 75 | -83.2176 | 339.62 | 422.8376 | 124.5032
42 | 41 | 77 | -349.5273 | -41.74 | 307.7873 | -737.3918
43 | 42 | 79 | -490.9633 | -285.64 | 205.3233 | -71.8819
44 | 43 | 81 | -544.5671 | -414.83 | 129.7371 | -31.2748
45 | 44 | 83 | -542.1308 | -463.74 | 78.3908 | -16.904
46 | 45 | 85 | -507.5931 | -462.46 | 45.1331 | -9.7594
47 | 46 | 87 | -459.309 | -433.14 | 26.169 | -6.0417
|  | Sum | 49916.9677 | 57694.81 | 7777.8423 | 7777.8423
integral field is Su (By) x Length/ (n-1) for Z=3 to Z=6
Z=1 and Z=2 have gaps in the measurments

## Row 2 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -226.35
1 | 43 | 89 | -879.8942 | -833.19 | 46.7042 | -5.6055 | Max | 3970.6503 | 11.8%
2 | 44 | 91 | -995.6005 | -947.98 | 47.6205 | -5.0234 | Range | 4197.0003
3 | 45 | 93 | -1088.5016 | -1029.67 | 58.8316 | -5.7136
4 | 46 | 95 | -1126.961 | -1047.72 | 79.241 | -7.5632
5 | 47 | 97 | -1063.4628 | -950.57 | 112.8928 | -11.8763
6 | 48 | 99 | -839.1154 | -687.67 | 151.4454 | -22.023
7 | 49 | 101 | -409.0266 | -207.22 | 201.8066 | -97.3876
8 | 50 | 103 | 214.868 | 461.88 | 247.012 | 53.4797
9 | 51 | 105 | 947.3043 | 1216.51 | 269.2057 | 22.1293
10 | 52 | 107 | 1633.7004 | 1901.13 | 267.4296 | 14.0669
11 | 53 | 109 | 2151.4116 | 2392.48 | 241.0684 | 10.0761
12 | 54 | 111 | 2455.417 | 2653.01 | 197.593 | 7.4479
13 | 55 | 113 | 2558.7491 | 2722.41 | 163.6609 | 6.0116
14 | 56 | 115 | 2526.6503 | 2662.07 | 135.4197 | 5.087
15 | 57 | 117 | 2426.7239 | 2540.59 | 113.8661 | 4.4819
16 | 58 | 119 | 2305.8486 | 2399.26 | 93.4114 | 3.8933
17 | 59 | 121 | 2186.8747 | 2265.49 | 78.6153 | 3.4701
18 | 60 | 123 | 2082.1048 | 2154.71 | 72.6052 | 3.3696
19 | 61 | 125 | 1994.0406 | 2059.72 | 65.6794 | 3.1888
20
21
22
23
24 | 66 | 127 | 1802.2354 | 1854.4 | 52.1646 | 2.813
25 | 67 | 129 | 1805.9744 | 1851.77 | 45.7956 | 2.4731
26 | 68 | 131 | 1824.1581
27 | 69 | 133 | 1854.2571 | 1886.72 | 32.4629 | 1.7206
28 | 70 | 135 | 1897.5592 | 1925.4 | 27.8408 | 1.446
29 | 71 | 137 | 1951.3644 | 1969.5 | 18.1356 | 0.92082
30 | 72 | 139 | 2013.7612 | 2024.07 | 10.3088 | 0.50931
31 | 73 | 141 | 2078.5151 | 2088.99 | 10.4749 | 0.50143
32 | 74 | 143 | 2135.6983 | 2161.35 | 25.6517 | 1.1868
33 | 75 | 145 | 2166.8115 | 2219.59 | 52.7785 | 2.3778
34 | 76 | 147 | 2149.4794 | 2248.92 | 99.4406 | 4.4217
35 | 77 | 149 | 2055.2084 | 2218.73 | 163.5216 | 7.3701
36 | 78 | 151 | 1861.7936 | 2095.41 | 233.6164 | 11.149
37 | 79 | 153 | 1574.0935 | 1882.68 | 308.5865 | 16.3908
38 | 80 | 155 | 1209.2925 | 1570.42 | 361.1275 | 22.9956
39 | 81 | 157 | 814.5552 | 1188.68 | 374.1248 | 31.474
40 | 82 | 159 | 441.0784 | 794.49 | 353.4116 | 44.4828
41 | 83 | 161 | 129.6929 | 430.89 | 301.1971 | 69.9012
42 | 84 | 163 | -98.66 | 135.46 | 234.12 | 172.8333
43 | 85 | 165 | -245.2847 | -75.16 | 170.1247 | -226.35
44 | 86 | 167 | -325.952 | -209.3 | 116.652 | -55.7344
45 | 87 | 169 | -358.1204 | -280.16 | 77.9604 | -27.8271
46 | 88 | 171 | -357.1453 | -308.27 | 48.8753 | -15.8547
47 | 89 | 173 | -339.6077 | -307.28 | 32.3277 | -10.5206
|  | Sum | 45121.8897 | 49092.54 | 5794.8084 | 3970.6503

## Row 3 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -112.0301
1 | 86 | 175 | -664.3959 | -627.99 | 36.4059 | -5.7972 | Max | 4381.5482 | 9.019%
2 | 87 | 177 | -721.2738 | -680.96 | 40.3138 | -5.9201 | Range | 4493.5783
3 | 88 | 179 | -747.8291 | -698.73 | 49.0991 | -7.0269
4 | 89 | 181 | -719.8546 | -656.17 | 63.6846 | -9.7055
5 | 90 | 183 | -606.1425 | -524.04 | 82.1025 | -15.6672
6 | 91 | 185 | -379.8914 | -279.01 | 100.8814 | -36.1569
7 | 92 | 187 | -34.4117 | 91.03 | 125.4417 | 137.8026
8 | 93 | 189 | 406.3292 | 581.37 | 175.0408 | 30.1083
9 | 94 | 191 | 882.2463 | 1037.24 | 154.9937 | 14.9429
10 | 95 | 193 | 1315.1183 | 1473.06 | 157.9417 | 10.722
11 | 96 | 195 | 1648.4705 | 1798.64 | 150.1695 | 8.3491
12 | 97 | 197 | 1855.3051 | 1989.65 | 134.3449 | 6.7522
13 | 98 | 199 | 1944.1391 | 2064.73 | 120.5909 | 5.8405
14 | 99 | 201 | 1944.2459 | 2051.37 | 107.1241 | 5.2221
15 | 100 | 203 | 1893.8854 | 1988.22 | 94.3346 | 4.7447
16 | 101 | 205 | 1819.5534 | 1901.69 | 82.1366 | 4.3191
17 | 102 | 207 | 1739.6231 | 1812.88 | 73.2569 | 4.0409
18 | 103 | 209 | 1663.5595 | 1731.16 | 67.6005 | 3.9049
19 | 104 | 211 | 1597.4581 | 1659.92 | 62.4619 | 3.7629
20 | 105 | 213 | 1543.9781 | 1607.03 | 63.0519 | 3.9235
21 | 106 | 215 | 1501.8062 | 1571.93 | 70.1238 | 4.461
22 | 107 | 217 | 1471.2534 | 1541.62 | 70.3666 | 4.5645
23 | 108 | 219 | 1451.3023 | 1510.16 | 58.8577 | 3.8974
24 | 109 | 221 | 1442.8092 | 1491.74 | 48.9308 | 3.2801
25 | 110 | 223 | 1443.3499 | 1486.47 | 43.1201 | 2.9008
26 | 111 | 225 | 1455.3163 | 1492.53 | 37.2137 | 2.4933
27 | 112 | 227 | 1475.341 | 1509.17 | 33.829 | 2.2416
28 | 113 | 229 | 1504.9125 | 1532.65 | 27.7375 | 1.8098
29 | 114 | 231 | 1540.924 | 1566.65 | 25.726 | 1.6421
30 | 115 | 233 | 1580.4265 | 1605.66 | 25.2335 | 1.5715
31 | 116 | 235 | 1618.1967 | 1646.96 | 28.7633 | 1.7464
32 | 117 | 237 | 1648.5715 | 1690.38 | 41.8085 | 2.4733
33 | 118 | 239 | 1654.0028 | 1715.91 | 61.9072 | 3.6078
34 | 119 | 241 | 1624.8004 | 1717.95 | 93.1496 | 5.4221
35 | 120 | 243 | 1547.1562 | 1677.98 | 130.8238 | 7.7965
36 | 121 | 245 | 1407.8697 | 1580.85 | 172.9803 | 10.9422
37 | 122 | 247 | 1212.1224 | 1423.91 | 211.7876 | 14.8737
38 | 123 | 249 | 963.9773 | 1208.91 | 244.9327 | 20.2606
39 | 124 | 251 | 697.8594 | 942.78 | 244.9206 | 25.9786
40 | 125 | 253 | 438.3907 | 679.99 | 241.5993 | 35.5298
41 | 126 | 255 | 211.9112 | 430.37 | 218.4588 | 50.7607
42 | 127 | 257 | 29.1508 | 200.54 | 171.3892 | 85.4639
43 | 128 | 259 | -99.2615 | 37.65 | 136.9115 | 363.6427
44 | 129 | 261 | -182.5579 | -86.1 | 96.4579 | -112.0301
45 | 130 | 263 | -227.2276 | -154.22 | 73.0076 | -47.3399
46 | 131 | 265 | -245.5926 | -193.74 | 51.8526 | -26.764
47 | 132 | 267 | -245.1502 | -209.33 | 35.8202 | -17.1118
|  | Sum | 44202.3018 | 48583.85 | 4381.5482 | 4381.5482

## Row 4 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -1136.9375
1 | 133 | 269 | -494.0405 | -464.43 | 29.6105 | -6.3757 | Max | 3294.6378 | 8.541%
2 | 134 | 271 | -513.7918 | -480.65 | 33.1418 | -6.8952 | Range | 4431.5753
3 | 135 | 273 | -505.3287 | -465.38 | 39.9487 | -8.5841
4 | 136 | 275 | -450.238 | -404.32 | 45.918 | -11.3568
5 | 137 | 277 | -335.6526 | -277.68 | 57.9726 | -20.8775
6 | 138 | 279 | -149.143 | -80.11 | 69.033 | -86.1728
7 | 139 | 281 | 105.1368 | 186.81 | 81.6732 | 43.7199
8 | 140 | 283 | 408.6515 | 498.69 | 90.0385 | 18.055
9 | 141 | 285 | 722.8594 | 818.87 | 96.0106 | 11.7248
10 | 142 | 287 | 1007.5546 | 1106.69 | 99.1354 | 8.9578
11 | 143 | 289 | 1232.318 | 1328.81 | 96.492 | 7.2615
12 | 144 | 291 | 1379.7745 | 1472.21 | 92.4355 | 6.2787
13 | 145 | 293 | 1454.8908 | 1541.73 | 86.8392 | 5.6326
14 | 146 | 295 | 1472.0259 | 1552.57 | 80.5441 | 5.1878
15 | 147 | 297 | 1451.0625 | 1524.12 | 73.0575 | 4.7934
16 | 148 | 299 | 1408.3044 | 1476.06 | 67.7556 | 4.5903
17 | 149 | 301 | 1357.7343 | 1420.29 | 62.5557 | 4.4044
18 | 150 | 303 | 1306.5095 | 1364.84 | 58.3305 | 4.2738
19 | 151 | 305 | 1260.431 | 1316.18 | 55.749 | 4.2357
20 | 152 | 307 | 1220.9293 | 1277.28 | 56.3507 | 4.4118
21 | 153 | 309 | 1189.2127 | 1252.66 | 63.4473 | 5.065
22 | 154 | 311 | 1166.3741 | 1230.01 | 63.6359 | 5.1736
23 | 155 | 313 | 1150.6861 | 1203.24 | 52.5539 | 4.3677
24 | 156 | 315 | 1143.2882 | 1187.43 | 44.1418 | 3.7174
25 | 157 | 317 | 1143.8106 | 1183.11 | 39.2994 | 3.3217
26 | 158 | 319 | 1151.538 | 1186.77 | 35.232 | 2.9687
27 | 159 | 321 | 1165.7508 | 1198.64 | 32.8892 | 2.7439
28 | 160 | 323 | 1185.3051 | 1216.88 | 31.5749 | 2.5947
29 | 161 | 325 | 1207.9276 | 1238.95 | 31.0224 | 2.5039
30 | 162 | 327 | 1231.3633 | 1265.01 | 33.6467 | 2.6598
31 | 163 | 329 | 1253.7544 | 1289.62 | 35.8656 | 2.7811
32 | 164 | 331 | 1265.1875 | 1309.61 | 44.4225 | 3.392
33 | 165 | 333 | 1259.3718 | 1321.09 | 61.7182 | 4.6718
34 | 166 | 335 | 1229.7593 | 1311.51 | 81.7507 | 6.2333
35 | 167 | 337 | 1167.1303 | 1272.17 | 105.0397 | 8.2567
36 | 168 | 339 | 1067.3697 | 1195.57 | 128.2003 | 10.7229
37 | 169 | 341 | 928.923 | 1079.62 | 150.697 | 13.9583
38 | 170 | 343 | 760.2795 | 923.81 | 163.5305 | 17.7017
39 | 171 | 345 | 575.6208 | 747.72 | 172.0992 | 23.0165
40 | 172 | 347 | 393.1896 | 558.57 | 165.3804 | 29.6078
41 | 173 | 349 | 227.8152 | 378.87 | 151.0548 | 39.8698
42 | 174 | 351 | 90.4359 | 219.4 | 128.9641 | 58.7804
43 | 175 | 353 | -15.3592 | 90.52 | 105.8792 | 116.9677
44 | 176 | 355 | -89.8017 | -7.26 | 82.5417 | -1136.9375
45 | 177 | 357 | -136.932 | -75.05 | 61.882 | -82.4544
46 | 178 | 359 | -163.0261 | -116.27 | 46.7561 | -40.2134
47 | 179 | 361 | -173.4303 | -138.97 | 34.4603 | -24.7969
|  | Sum | 35278.7222 | 38573.36 | 3294.6378 | 3294.6378

## Row 5 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -227.5376
1 | 180 | 363 | -362.2841 | -337.6 | 24.6841 | -7.3116 | Max | 2492.1719 | 8.193%
2 | 181 | 365 | -362.1843 | -334.06 | 28.1243 | -8.4189 | Range | 2719.7095
3 | 182 | 367 | -337.9076 | -305.76 | 32.1476 | -10.514
4 | 183 | 369 | -280.4364 | -242.56 | 37.8764 | -15.6153
5 | 184 | 371 | -179.9096 | -136.68 | 43.2296 | -31.6283
6 | 185 | 373 | -35.8723 | 13.83 | 49.7023 | 359.38
7 | 186 | 375 | 148.7432 | 202.67 | 53.9268 | 26.6082
8 | 187 | 377 | 356.6693 | 414.68 | 58.0107 | 13.9893
9 | 188 | 379 | 568.0976 | 630.08 | 61.9824 | 9.8372
10 | 189 | 381 | 760.8672 | 824.29 | 63.4228 | 7.6942
11 | 190 | 383 | 915.22 | 979.5 | 64.28 | 6.5625
12 | 191 | 385 | 1022.8006 | 1086.57 | 63.7694 | 5.8689
13 | 192 | 387 | 1085.8983 | 1148.09 | 62.1917 | 5.417
14 | 193 | 389 | 1110.0462 | 1169.03 | 58.9838 | 5.0455
15 | 194 | 391 | 1106.1276 | 1162.46 | 56.3324 | 4.846
16 | 195 | 393 | 1084.4412 | 1137.49 | 53.0488 | 4.6637
17 | 196 | 395 | 1056.106 | 1105.06 | 48.954 | 4.43
18 | 197 | 397 | 1022.002 | 1069.92 | 47.918 | 4.4787
19 | 198 | 399 | 991.9848 | 1036.99 | 45.0052 | 4.34
20 | 199 | 401 | 963.9473 | 1009.49 | 45.5427 | 4.5115
21 | 200 | 403 | 941.2341 | 988.91 | 47.6759 | 4.8211
22 | 201 | 405 | 924.8328 | 972.02 | 47.1872 | 4.8546
23 | 202 | 407 | 913.6009 | 954.57 | 40.9691 | 4.2919
24 | 203 | 409 | 907.5633 | 945.8 | 38.2367 | 4.0428
25 | 204 | 411 | 907.0555 | 940.26 | 33.2045 | 3.5314
26 | 205 | 413 | 911.8879 | 943.86 | 31.9721 | 3.3874
27 | 206 | 415 | 921.2406 | 951.6 | 30.3594 | 3.1904
28 | 207 | 417 | 934.0358 | 963.82 | 29.7842 | 3.0902
29 | 208 | 419 | 948.4212 | 979.33 | 30.9088 | 3.1561
30 | 209 | 421 | 962.4711 | 994.79 | 32.3189 | 3.2488
31 | 210 | 423 | 972.7804 | 1009.59 | 36.8096 | 3.646
32 | 211 | 425 | 974.6408 | 1018.46 | 43.8192 | 4.3025
33 | 212 | 427 | 965.2457 | 1018.41 | 53.1643 | 5.2203
34 | 213 | 429 | 936.8191 | 1002.83 | 66.0109 | 6.5825
35 | 214 | 431 | 886.2601 | 967.85 | 81.5899 | 8.43
36 | 215 | 433 | 810.717 | 906.16 | 95.443 | 10.5327
37 | 216 | 435 | 713.1123 | 820.58 | 107.4677 | 13.0966
38 | 217 | 437 | 594.5139 | 711.8 | 117.2861 | 16.4774
39 | 218 | 439 | 467.0279 | 586.34 | 119.3121 | 20.3486
40 | 219 | 441 | 336.7426 | 455.75 | 119.0074 | 26.1124
41 | 220 | 443 | 217.4147 | 327.81 | 110.3953 | 33.6766
42 | 221 | 445 | 113.1988 | 210.92 | 97.7212 | 46.3309
43 | 222 | 447 | 29.6543 | 112.05 | 82.3957 | 73.5348
44 | 223 | 449 | -33.2583 | 34.86 | 68.1183 | 195.4053
45 | 224 | 451 | -76.9058 | -23.48 | 53.4258 | -227.5376
46 | 225 | 453 | -104.7402 | -62.88 | 41.8602 | -66.5716
47 | 226 | 455 | -119.7967 | -87.61 | 32.1867 | -36.7386
|  | Sum | 27924.8281 | 30417 | 2492.1719 | 2492.1719

## Row 6 Diff
|  |  | Gauss | Gauss | Gauss |  | Differences
|  |  | Tosca | Measured | Difference | Error % | Min | -134.0564
1 | 227 | 457 | -263.8771 | -245.37 | 18.5071 | -7.5425 | Max | 2047.1441 | 8.47%
2 | 228 | 459 | -254.0963 | -232.94 | 21.1563 | -9.0823 | Range | 2181.2005
3 | 229 | 461 | -225.0153 | -201.31 | 23.7053 | -11.7755
4 | 230 | 463 | -171.1451 | -144.74 | 26.4051 | -18.2431
5 | 231 | 465 | -90.5442 | -60.39 | 30.1542 | -49.9324
6 | 232 | 467 | 19.1381 | 52.53 | 33.3919 | 63.5674
7 | 233 | 469 | 150.7299 | 188.28 | 37.5501 | 19.9438
8 | 234 | 471 | 295.8829 | 337.1 | 41.2171 | 12.227
9 | 235 | 473 | 440.601 | 485.21 | 44.609 | 9.1937
10 | 236 | 475 | 574.0629 | 620.61 | 46.5471 | 7.5002
11 | 237 | 477 | 683.1093 | 731.45 | 48.3407 | 6.6089
12 | 238 | 479 | 763.9289 | 812.97 | 49.0411 | 6.0323
13 | 239 | 481 | 814.3114 | 864.4 | 50.0886 | 5.7946
14 | 240 | 483 | 840.3624 | 889.33 | 48.9676 | 5.5061
15 | 241 | 485 | 845.4347 | 894.27 | 48.8353 | 5.4609
16 | 242 | 487 | 836.7689 | 884.39 | 47.6211 | 5.3846
17 | 243 | 489 | 820.8599 | 866.66 | 45.8001 | 5.2847
18 | 244 | 491 | 802.014 | 845.71 | 43.696 | 5.1668
19 | 245 | 493 | 782.6019 | 824.36 | 41.7581 | 5.0655
20 | 246 | 495 | 764.3715 | 804.83 | 40.4585 | 5.027
21 | 247 | 497 | 748.6473 | 789.01 | 40.3627 | 5.1156
22 | 248 | 499 | 736.9143 | 775.69 | 38.7757 | 4.9989
23 | 249 | 501 | 728.5365 | 765.21 | 36.6735 | 4.7926
24 | 250 | 503 | 724.6203 | 758.48 | 33.8597 | 4.4642
25 | 251 | 505 | 723.9569 | 756.22 | 32.2631 | 4.2664
26 | 252 | 507 | 726.5106 | 758.24 | 31.7294 | 4.1846
27 | 253 | 509 | 733.2523 | 763.93 | 30.6777 | 4.0158
28 | 254 | 511 | 740.3517 | 771.81 | 31.4583 | 4.0759
29 | 255 | 513 | 748.6314 | 781.21 | 32.5786 | 4.1703
30 | 256 | 515 | 755.771 | 790.92 | 35.149 | 4.4441
31 | 257 | 517 | 758.9561 | 798.08 | 39.1239 | 4.9023
32 | 258 | 519 | 755.9396 | 801.99 | 46.0504 | 5.742
33 | 259 | 521 | 744.7216 | 795.67 | 50.9484 | 6.4032
34 | 260 | 523 | 720.052 | 778.79 | 58.738 | 7.5422
35 | 261 | 525 | 679.5798 | 747.67 | 68.0902 | 9.107
36 | 262 | 527 | 623.1855 | 699.53 | 76.3445 | 10.9137
37 | 263 | 529 | 551.3459 | 635.29 | 83.9441 | 13.2135
38 | 264 | 531 | 466.8696 | 556.3 | 89.4304 | 16.0759
39 | 265 | 533 | 375.801 | 466.15 | 90.349 | 19.382
40 | 266 | 535 | 283.1937 | 372.23 | 89.0363 | 23.9197
41 | 267 | 537 | 195.4326 | 279.07 | 83.6374 | 29.97
42 | 268 | 539 | 117.4537 | 192.74 | 75.2863 | 39.0611
43 | 269 | 541 | 52.253 | 117.04 | 64.787 | 55.3546
44 | 270 | 543 | 0.64885 | 55.37 | 54.7211 | 98.8282
45 | 271 | 545 | -37.3567 | 7.57 | 44.9267 | 593.483
46 | 272 | 547 | -63.7804 | -27.25 | 36.5304 | -134.0564
47 | 273 | 549 | -80.4147
|  | Sum | 22121.4759 | 24168.62 | 2047.1441 | 2047.1441